- Приложение №1

- к аттестату аккредитации

№ ВY/112 1.1805

от 03 августа 2018 года

на бланке № 0008429

на 4 листах

Редакция 03

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

от 21 января 2022 года

отдела научно-исследовательских экспертиз научно-исследовательского института прикладной ветеринарной медицины и биотехнологии

Учреждения образования «Витебская ордена «Знак Почёта»

государственная академия ветеринарной медицины»

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правил отбора образца |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
| ул. 1-я Доватора, 3Б, 210026, г. Витебск |  |  |  |  |  |  |
| 1.1* | Корм. Комбикорма, комбикормовое сырье | 01.11/08.052 01.19/08.052 10.91/08.052 | общая влага | ГОСТ 13496.0–2016 ГОСТ 23637–90 ГОСТ 28736–90 ГОСТ 27978–88 СТБ 1223–2000 ГОСТ 4808–87 ТУ РБ 06093149.065–2000 ТНПА и другая документация на продукцию |  | ГОСТ 27548–97, п. 7 ГОСТ 13496.3–92, п. 2.3.2 |
| 1.2* |  | 01.11/08.052 01.19/08.052 10.91/08.052 | сырая зола (весовой метод) |  |  | ГОСТ 26226–95 п.1 |
| 1.3* |  | 01.11/08.149 01.19/08.149 10.91/08.149 | содержание азота и сырого протеина |  |  | ГОСТ 13496.4–2019, п.8 ГОСТ 10846-91 |
| 1.4* |  | 01.11/08.164 01.19/08.164 10.91/08.164 | сырой жир |  |  | ГОСТ 13496.15–16, п. 9.1 |
| 1.5* |  | 01.11/08.149 01.19/08.149 10.91/08.149 | концентрация кальция (способом сухого озоления) |  |  | ГОСТ 26570–95 п.2.2. |
| 1.6* |  | 01.11/08.156 01.19/08.156 10.91/08.156 | концентрация фосфора (основным методом) |  |  | ГОСТ 26657–97 п. 4.1.-4.4. |
| 1.7* |  | 01.11/08.079 01.19/08.079 10.91/08.079 | содержание свободных форм водорастворимых витаминов |  |  | ГОСТ 31483-2012 М 04-72-2011 |
| 1.8* |  | 01.11/08.079 01.19/08.079 10.91/08.079 | аминокислоты |  |  | ГОСТ 31480-2012 М 04-38-2009 издание 2014 г. |
| 1.9* |  | 01.11/08.156 01.19/08.156 10.91/08.156 | Каротин (фотометрическим методом) |  |  | ГОСТ 13496.17–2019 |
| 1.10* | Корм. Комбикорма, комбикормовое сырье | 10.91/08.149 | Хлорид натрия | СТБ 2111–2010 СТБ 1842–2008 ГОСТ 9268–2015 ТНПА и другая документация на продукцию |  | ГОСТ 13496.1–2019, п 10 |
| 1.11* |  | 01.11/08.149 10.41/08.149 10.61/08.149 10.91/08.149 | Кислотное число жира | Ветеринарно-санитарные правила обеспечения безопасности кормов, кормовых добавок и сырья для производства комбикормов, утв. Постановлением Минсельхозпрода от 10.02.2011г. № 10 (в редакции постановления Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь от 20.05.2011г., № 33) ТНПА и другая документация на продукцию |  | ГОСТ 13496.18–85 МВИ. МН 3507-2010 |
| 1.12* |  | 01.11/08.156 01.19/08.156 10.41/08.156 10.61/08.156 10.81/08.156 10.91/08.156 11.05/08.156 11.06/08.156 | Нитриты (фотометрическим методом) |  |  | ГОСТ 13496.19–2015, п. 9 |
| 1.13* |  | 01.11/08.169 01.19/08.169 10.41/08.169 10.61/08.169 10.81/08.169 10.91/08.169 11.05/08.169 11.06/08.169 | Нитраты ионометрическим методом |  |  | ГОСТ 13496.19–2015, п. 7 |
| 1.14* |  | 01.11/03.152 01.19/03.152 10.41/03.152 10.91/03.152 | фумонизин |  |  | МВИ. МН. 2560–2006 МВИ. МН 5730–2016 ГОСТ 34108-2017 |
| 1.15* |  | 01.11/03.152 10.41/03.152 10.61/03.152 10.91/03.152 | афлатоксин В1 |  |  | МВИ. МН 2785–2007 МВИ МН 5231–2015 ГОСТ 34108-2017 |
| 1.16* |  | 01.11/03.152 10.41/03.152 10.61/03.152 10.91/03.152 11.05/03.152 | охратоксин А |  |  | МВИ. МН 2480–2006 МВИ. МН 6102–2018 ГОСТ 34108-2017 |
| 1.17* |  | 01.11/03.152 01.19/03.152 10.41/03.152 10.61/03.152 10.91/03.152 11.05./03.152 | Т-2 токсин |  |  | МВИ. МН 2479–2006 МВИ МН 5731–2016 ГОСТ 34108-2017 |
| 1.18* |  | 01.11/03.152 01.19/03.152 10.41/03.152 10.61/03.152 10.91/03.152 | ДОН |  |  | МВИ. МН 2477–2006 МВИ.МН 6103–2018 ГОСТ 34108-2017 |
| 1.19* |  | 01.11/03.152 10.41/03.152 10.61/03.152 10.91/03.152 | зеараленон |  |  | МВИ. МН 2478–2006 МВИ. МН. 5230–2015 ГОСТ 34108-2017 |
| 1.20* |  | 01.11/08.149 10.41/08.149 10.61/08.149 10.91/08.149 | перекисное число жира |  |  | МВИ. МН 3506-2010 |
| 2.1* | Сыворотка или плазма крови | 101.04/08.156 101.05/08.156 | содержание общего белка | «Нормативные требования к показателям обмена веществ у животных при проведении биохимических исследований крови», утверждённые Департаментом ветеринарного и продовольственного надзора Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь 14.02.2019 г. |  | МУ № 02-1-31/32, утв. ректором УО «Витебская государственная академия ветеринарной медицины» от 29.11.2017 г. |
| 2.2* |  |  | содержание альбумина |  |  |  |
| 2.3* |  |  | концентрация мочевины |  |  |  |
| 2.4* |  |  | концентрация общего креатинина |  |  |  |
| 2.5* |  |  | концентрация мочевой кислоты |  |  |  |
| 2.6* |  |  | концентрация триглицеридов |  |  |  |
| 2.7* |  |  | Концентрация холестерина |  |  |  |
| 2.8* |  |  | активность α-амилазы |  |  |  |
| 2.9* |  |  | активность щелочной фосфатазы |  |  |  |
| 2.10* |  |  | концентрация неорганического фосфора |  |  |  |
| 2.11* |  |  | концентрация общего кальция |  |  |  |
| 2.12* |  |  | концентрация магния |  |  |  |
| 2.13* |  |  | концентрация железа |  |  |  |
| 2.14* |  |  | концентрация меди |  |  |  |
| 2.15* |  |  | концентрация глюкозы |  |  |  |
| 2.16* |  |  | концентрации общего билирубина |  |  |  |
| 2.17* |  |  | активность γ-глутамилтранс-пептидазы |  |  |  |
| 2.18* |  |  | активность аланинамино-трансферазы |  |  |  |
| 2.19* |  |  | активность аспартатамино-трансферазы |  |  |  |
| 3.1* | Ветеринарные фармакологические препараты, фармацевтические субстанции | 21.10/11.116 21.20/11.116 | Органолептические показатели (внешний вид, цвет, запах) | ГФ Х ГФ РБ, том 2 ГФ РБ, том 3 ГФ РБ II, том 1 ГФ РБ II, том 1 ст.2.3.4 ГФ РБ, том 1, ст.2.3.4 ТНПА и другая документация на продукцию |  | ГФ РБ, том 1, стр.597-656 ГФ РБ, том 2, стр. 68–300 ГФ РБ, том 1, ст. 2.3.4 ГФ РБ, том 3, стр.123-697 ГФ РБ II, том 1, стр.1139–1193 ГФ РБ II, том 1, ст.2.3.4 |
| 3.2* |  | 21.10/08.031 | Плотность |  |  | ГФ РБ, том 1, ст. 2.9.34 (метод 1), ст. 2.2.5 ГФ РБ II, том.1, ст.2.2.5, ст. 2.9.34 (метод 1) |
|  |  | 21.20/08.031 |  |  |  |  |
|  |  | 21.20/29.119 |  |  |  |  |
|  |  | 21.10/29.119 |  |  |  |  |
|  |  | 21.20/08.118 |  |  |  |  |
|  |  | 21.10/08.118 |  |  |  |  |
| 3.3* | Ветеринарные фармакологические препараты, фармацевтические субстанции | 21.10/08.169 | Потенциометрическое определение рН | ГФ Х ГФ РБ, том 2 ГФ РБ, том 3 ГФ РБ II, том 1 ГФ РБ II, том 1 ст.2.3.4 ГФ РБ, том 1, ст.2.3.4 ТНПА и другая документация на продукцию |  | ГФ РБ, том 1, ст.2.2.3 ГФ РБ II, том.1, ст.2.2.3 |
|  |  | 21.20/08.169 |  |  |  |  |
| 3.4* |  | 21.10/08.052 | Потеря массы при высушивании |  |  | ГФ РБ, том 1, ст. 2.2.32 ГФ РБ II, том 2, ст. 2.2.32 |
|  |  | 21.20/08.052 |  |  |  |  |
| 3.5* |  | 21.10/08.156 | Абсорбционная спектрофотометрия в ультрафиолетовой и видимой областях: - подлинность - количественное определение |  |  | ГФ РБ, том.1, ст.2.2.25 ГФ РБ, том 2, стр. 68–300 ГФ РБ, том 3, стр.123-697 ГФ РБ II, том 1, ст.2.2.25 |
|  |  | 21.20/08.156 |  |  |  |  |
| 3.6* |  | 21.10/08.159 | Жидкостная хроматография - подлинность - количественное определение - примеси |  |  | ГФ РБ, том.1, ст.2.2.29 ГФ РБ, том 3, стр.123-697 ГФ РБ II, том 2, ст.2.2.29 |
|  |  | 21.20/08.159 |  |  |  |  |
| 3.7* |  | 21.10/08.149 | Комплексометрическое титрование - подлинность - количественное определение |  |  | ГФ РБ, том 1, ст.2.5.11 ГФ РБ, том 2, стр.68-300 ГФ РБ, том 3, стр.123-697 ГФ РБ II, том.1, ст.2.5.11 |
|  |  | 21.20/08.149 |  |  |  |  |
| 3.8* |  | 21.10/08.149 | Титрование в неводных растворителях - подлинность - количественное определение |  |  | ГФ РБ, том.1, ст.2.5.35 ГФ РБ, том 2, с.68-300, ГФ РБ, том 3, стр.123-697 ГФ РБ II, том.1, ст.2.5.50 |
|  |  | 21.20/08.149 |  |  |  |  |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС.

| Руководитель органа по аккредитации Республики Беларусь – директор государственного предприятия «БГЦА» |  |  | Е.В. Бережных |
| --- | --- | --- | --- |
|  | (подпись) |  | (инициалы, фамилия) |