|  |  | Приложение № 1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.4502 от «11» июля 2014 года на бланке № _________ на 3 листах Редакция 02 |
| --- | --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

от «01» июня 2021 года

испытательной лаборатории

Общества с ограниченной ответственностью "МАСТЕРЭЛЕКТРОСЕРВИС"

| № пункта | Наименование объекта испытаний |  | Код |  | Характеристика объекта испытаний |  | Обозначение НПА, в том числе ТНПА устанавливающих требования к |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | объектам испытаний |  | методам испытаний |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |
| 1.1* |  | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В, силовые кабельные линии напряжением до 1000 В. |  | 27.12/ 22.000 27.32/ 22.000 27.90/ 22.000 |  | Сопротивление изоляции |  | ТКП 181-2009 п.Б.27.1, Б.30.1 ТКП 339-2011 п.4.4.26.1, п. 4.4.29.2 | МВИ.МН 4920-2014 |
| 1.2* |  |  |  | 27.90/ 22.000 |  | Испытание цепи «фаза-нуль» силовых и осветительных сетей |  | ТКП 181-2009 п.Б.27.3 ТКП 339-2011 п.4.4.26.3 | МВИ.МН 4921-2014 |
| 2.1* |  | Заземляющие устройства |  | 27.90/ 22.000 |  | Сопротивление заземляющих устройств. Удельное сопротивление грунта |  | ТКП 181-2009 п. 5.8, п.Б.29.4 ТКП 339-2011 п.4.3.2.13, п.4.3.8.2, п.4.3.8.4, п.4.4.28.6 СН 4.04.03-2020 п.7.4.5 | МВИ.МН 4922-2014 |
| 2.2* |  |  |  | 27.90/ 22.000 |  | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами с измерением переходного сопротивления контактного соединения |  | ТКП 181-2009 Б.29.2 ТКП 339-2011 п.4.4.28.2 | МВИ.МН 4922-2014 |
| 2.3* |  |  |  | 27.90/ 22.000 |  | Проверка цепи «фаза-нуль» в электроустановках до 1000 В с глухим заземлением нейтрали |  | ТКП 181-2009 Б.29.8 ТКП 339-2011 п.4.4.28.5 ГОСТ 30331.3-95 п.413.1.3.4, п.413.1.3.5 | МВИ.МН 4921-2014 |

| 3.1* | Устройства защитного отключения, управляемые дифференциальным током (УЗО-Д) | 27.90/ 22.000 | Сопротивление изоляции защищаемой линии | ТКП 181-2009 Б.27.1, В.4.61.4 ТКП 339-2011 п.4.4.26.1 | МВИ.МН 4928-2014 МВИ.МН 4920-2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.2* |  | 27.90/ 22.000 | Отключающий дифференциальный ток | ТКП 181-2009 В.4.61.4 ТКП 339-2011 п.4.4.26.7 г) СТБ ГОСТ Р 50807-2003 п.5.3, п.5.4 СН 4.04.01-2019 п.16.3.8 ГОСТ 30339-95 п.4.2.9 ГОСТ Р 51327.1-2010 п.5.3.3, приложение D п.D.1 | МВИ.МН 4928-2014 |
| 3.3* |  | 27.90/ 22.000 | Время отключения | ТКП 181-2009, п. В.4.61.4; ТКП 339-2011, п. 4.4.26.7 д); СТБ ГОСТ Р 50807-2003, п. 5.14; ГОСТ IEC 61008-1-2012, п.5.3.12 ГОСТ Р 51327.1-2010, п.5.3.8 | МВИ.МН 4928-2014 |
| 3.4* |  | 27.90/ 22.000 | Ток утечки защищаемой электроустановки | ТКП 181-2009 В.4.61.4 СН 4.04.01-2019 п.16.3.7 | МВИ.МН 4928-2014 |
| 4.1** | Перчатки и обувь специальная электроизолирующие | 22.19/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц с измерением тока утечки | ТКП 290-2010 п.п.4.11.2, 4.12.2 | МВИ.МН 4919-2014 |
| 5.1** | Штанги электроизолирующие | 26.51/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 290-2010 п.4.2.2 | МВИ.МН 4919-2014 |
| 6.1** | Указатели напряжения выше 1000 В | 26.51/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 290-2010 п.4.5.3 | МВИ.МН 4919-2014 |
| 6.2** |  | 26.51/ 29.113 | Измерение напряжения индикации |  |  |
| 7.1** | Ручной электроизолирующий инструмент | 25.73/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 290-2010 п.4.17.2 | МВИ.МН 4919-2014 |
| 8.1** | Указатели напряжения до 1000 В | 26.51/ 29.113 | Определение напряжения индикации | ТКП 290-2010 п.4.5.10 | МВИ.МН 4919-2014 |
| 8.2** |  | 26.51/ 29.113 | Проверка схемы повышенным испытательным напряжением | ТКП 290-2010 п.4.5.10 | МВИ.МН 4919-2014 |

| 8.3** | Указатели напряжения до 1000 В | 26.51/ 29.113 | Измерение тока, протекающего через указатель при наибольшем рабочем напряжении | ТКП 290-2010 п.4.5.10 | МВИ.МН 4919-2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8.4** |  | 26.51/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением | ТКП 290-2010 п.4.5.10 | МВИ.МН 4919-2014 |
| 9.1** | Клещи электроизмерительные и электроизолирующие до 10 кВ | 26.51/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением | ТКП 290-2010 п.п.4.3.2, 4.4.2 | МВИ.МН 4919-2014 |

Примечание:

* - лабораторная деятельность осуществляется за пределами лаборатории;

** -  лабораторная деятельность осуществляется непосредственно в лаборатории.

Руководитель органа                                                                                                                         по аккредитации  Республики Беларусь-

директор государственного

предприятия «БГЦА»                                                                         Е.В.Бережных