|  | НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА АККРЕДИТАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ» |
| --- | --- |

Приложение №1 к аттестату аккредитации

№ BY/112 2.4713

от 13 ноября 2015 г.

На бланке №___________

На 3 листах

Редакция 01

ДОПОЛНЕНИЕ № 2 от «12» июля 2019 года

к области аккредитации от «13» ноября 2015 года

измерительной лаборатории

Общества с ограниченной ответственностью «Телекомсвязьстрой»

| № пп | Наименование объекта испытаний | Код | Характеристика объекта испытаний | Обозначение нормативных правовых актов, в том числе технических нормативных правовых актов, устанавливающих требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | объектам испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.1 | Разъединители, отделители и короткозамыкатели | 27.12/ 22.000 | Измерение сопротивления изоляции | ТКП 181-2009 Б.15.1 ТКП 339-2011 п.4.4.14.1 | МВИ.МН 5892-2017 |
| 1.2 |  | 27.12/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2009 Б.15.2 ТКП 339-2011 п.4.4.14.2.а | МВИ.МН 6076-2018 |
| 2.1 | Комплектное распределительное устройство | 27.12/ 22.000 | Измерение сопротивления изоляции | ТКП 181-2009 Б.16.1 ТКП 339-2011 п.4.4.15.1 | МВИ.МН 5892-2017 |
| 2.2 |  | 27.12/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2009 Б.16.2 ТКП 339-2011 п.4.4.15.2 | МВИ.МН 6076-2018 |
| 3.1 | Сборные и соединительные шины | 27.90/ 22.000 | Измерение сопротивления изоляции подвесных и опорных изоляторов | ТКП 181-2009 Б.18.1 ТКП 339-2011 п.4.4.17.1 | МВИ.МН 5892-2017 |
| 3.2 |  | 27.90/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2009 Б.18.2 ТКП 339-2011 п.4.4.17.2 | МВИ.МН 6076-2018 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1 | Вентильные разрядники и ограничители перенапряжения 10 кВ | 27.12/ 29.113 | Измерение сопротивления разрядников и ограничителей перенапряжения | ТКП 181-2009 Б.22.1 ТКП 339-2011 п.4.4.21.1 | МВИ.МН 5892-2017 |
| 5.1 | Ввод и проходные изоляторы | 27.12/ 22.000 | Измерение сопротивления изоляции | ТКП 181-2009 Б.24.1 ТКП 339-2011 п.4.4.23.1 | МВИ.МН 5892-2017 |
| 5.2 |  | 27.12/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2009 Б.24.3 ТКП 339-2011 п.4.4.23.3 | МВИ.МН 6076-2018 |
| 6.1 | Силовые кабельные линии 10 кВ | 27.32 22.000 | Измерение сопротивления изоляции | ТКП 181-2009 Б.30.1 ТКП 339-2011 п.4.4.29.2 | МВИ.МН 5892-2017 |
| 6.2 |  | 27.32/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением | ТКП 181-2009 Б.30.2 ТКП 339-2011 п.4.4.29.3 | МВИ.МН 6076-2018 |
| 7.1 | Масляные и электромагнитные выключатели | 27.12/ 22.000 | Измерение сопротивления изоляции | ТКП 181-2009 Б.11.1 ТКП 339-2011 п.4.4.9.1 | МВИ.МН 5892-2017 |
| 7.2 |  | 27.12/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2009 Б.11.3.1 ТКП 339-2011 п.4.4.9.4.а | МВИ.МН 6076-2018 |
| 7.3 |  | 27.12/ 22.000 | Испытание изоляции вторичных цепей и обмоток электромагнитов управления | ТКП 181-2009 Б.11.3.2 ТКП 339-2011 п.4.4.9.4.б | МВИ.МН 5892-2017 |
| 8.1 | Выключатели нагрузки | 27.12/ 22.000 | Испытание изоляции вторичных цепей и обмоток электромагнитов управления | ТКП 181-2009 Б.12.2.2 ТКП 339-2011 п.4.4.13.1 | МВИ.МН 5892-2017 |
| 8.2 |  | 27.12/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2009 Б.12.2.1 ТКП 339-2011 п.4.4.13.2.1 | МВИ.МН 6076-2018 |
| 9.1 | Элегазовые выключатели | 27.12/ 22.000 | Измерение сопротивления изоляции вторичных цепей и обмоток электромагнитов управления | ТКП 181-2009 Б.13.1 ТКП 339-2011 п.4.4.11.1 | МВИ.МН 5892-2017 |
| 9.2 |  | 27.12/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2009 Б.13.2.1 ТКП 339-2011 п.4.4.11.2 | МВИ.МН 6076-2018 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10.1 | Вакуумные выключатели | 27.12/ 22.000 | Измерение сопротивления изоляции вторичных цепей и обмоток электромагнитов управления | ТКП 181-2009 Б.14.1 ТКП 339-2011 п.4.4.12.1 | МВИ.МН 5892-2017 |
| 10.2 |  | 27.12/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2009 Б.14.2 ТКП 339-2011 п.4.4.12.2.а | МВИ.МН 6076-2018 |

| Руководитель органа по аккредитации Республики Беларусь – директор Государственного предприятия "БГЦА" | Т.А. Николаева |
| --- | --- |