Приложение к аттестату

аккредитации

№ ВY/112 02.1.0.0930

от «20» августа 2001г.

На 90 листах

##### ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ  от «22» декабря 2008

МЕЖРАЙОННОЙ ЛАБОРАТОРИИ АНАЛИТИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ

ГОМЕЛЬСКОЙ ГОРРАЙИНСПЕКЦИИ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

| Наименова-ние объекта или вида испытаний | Код МКС | Характеристика объекта или вида испытаний | Обозначение НД, устанавливающего требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Показателям объекта испытаний | Методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Газопылевые потоки, отходящие от стационар-ных источников загрязнения Газопылевые потоки, отходящие от стационар-ных источников загрязнения Газопылевые потоки, отходящие от стационар-ных источников загрязнения Промышлен-ные выбросы от стационар-ных источников в атмосферу Промышлен-ные выбросы от стационар-ных источников в атмосферу Промышлен-ные выбросы от стационар-ных источников в атмосферу Промышлен-ные выбросы от стационар-ных источников в атмосферу Промышлен-ные выбросы от стационар-ных источников в атмосферу Промышлен-ные выбросы от стационар-ных источников в атмосферу Промышлен-ные выбросы от стационар-ных источников в атмосферу Промышлен-ные выбросы от стационар-ных источников в атмосферу Промышлен-ные выбросы от стационар-ных источников в атмосферу Промышлен-ные выбросы от стационар-ных источников в атмосферу Промышлен-ные выбросы от стационар-ных источников в атмосферу Промышлен-ные выбросы от стационар-ных источников в атмосферу Промышлен-ные выбросы от стационар-ных источников в атмосферу Промышлен-ные выбросы от стационар-ных источников в атмосферу Промышлен-ные выбросы от стационар-ных источников в атмосферу Отработав-шие газы автомобиль-ных средств с дизелями Отработав-шие газы автомобилей, работающих на бензине сжатом и сжиженых газах Сточные воды Сточные воды Сточные воды Сточные воды Сточные воды Сточные воды Сточные воды Сточные воды Сточные воды Сточные воды Сточные воды Сточные воды Сточные воды Сточные воды Сточные воды Сточные воды Поверхност-ные воды Поверхност-ные воды Поверхност-ные воды Поверхност-ные воды Поверхност-ные воды Поверхност-ные воды Поверхност-ные воды Поверхност-ные воды Поверхност-ные воды Поверхност-ные воды Поверхност-ные воды Поверхност-ные воды Поверхност-ные воды Поверхност-ные воды Поверхност-ные воды Поверхност-ные воды Поверхност-ные воды Поверхност-ные воды Питьевая вода Питьевая вода Питьевая вода Питьевая вода Питьевая вода Питьевая вода Питьевая вода Питьевая вода Подземные воды Подземные воды Подземные воды Подземные воды Подземные воды Подземные воды Подземные воды Подземные воды Подземные воды Подземные воды Почва Почва Почва Почва Почва Почва Почва Почва Почва Почва Почва Почва Почва Почва Почва Почва Почва Твердые отходы производства Твердые отходы производства Твердые отходы производства Твердые отходы производства Твердые отходы производства Твердые отходы производства |  | Скорость Д – от 4,0 м/с ХП – 10% Скорость Д – 1,0 - 60 м/с ХП + 0,5% Скорость Д – 1,0 - 60 м/с ХП + 0,5% Объемный расход газов в газоходе Д - от 0,01м3/с ХП – 10% Давление Давление/ разряжение Д – (–20000 – +200000) Па П – ± 500Па (±2%) Дифференциальное давление Д – (–20000 – +8000) Па П – ± 50Па (±1,5%) Температура Температура окружающего воздуха Д – (0 – + 50)0С П – ± 10С (±0,5%) Температура газа в точке отбора пробы Д – (0 – + 1000)0С П – ±1,5оС (± 1%) Влажность Оксид азота Оксид азота Д – 0-2000 ррм ХП – 5% Оксид азота Д-0-2000 ррм П-5% Диоксид азота Диоксид азота Д – 0-2000 ррм ХП – 5% Диоксид азота Д-0-2000 ррм П-5% Диоксид серы Диоксид серы Д – 0-2000 ррм ХП – 5% Диоксид серы Д-0-2000 ррм П-5% Оксид углерода Оксид углерода Д – 0-10000 ррм ХП – 5% Оксид углерода Д-0-10000 ррм П-5% Кислород Кислород Д – 0-21 %об ХП – 0,2%об Кислород Д – 0-21 %об ХП – 0,2%об Аммиак Д – 3-30000 мг/м3 ХП – 10 % Пыль ХП – 25% Пыль (взвешенные частицы) Д<50 мг/м3 Железо ХП – 15% Хлористый водород Д – 0,5-50 мг/м3 ХП – 20,5 % Аэрозоль индустриальных масел Д – 0,5-100 мг/м3 ХП – 24,1 % Серная кислота Д – 0,4-8 мг/м3 ХП – 22,4 % Формальдегид Д – 0,1-30 мг/м3 ХП – 14,5 % Формальдегид Д – 0,04-40 мг/м3 ХП – 15-25 % Аэрозоль едких щелочей Д – 0,5-15 мг/м3 ХП – 2,8% Уксусная кислота Д – 1,5-300 мг/м3 ХП – 21,5 % 1,4-Диоксан Д – 10 - 5000 мг/м3 ХП – 21 % Ацетон Д – 10 - 5000 мг/м3 ХП – 21 % Бензол Д – 10 - 5000 мг/м3 ХП – 22 % и-Бутанол Д – 10 - 5000 мг/м3 ХП – 21 % н-Бутилацетат Д – 10 - 5000 мг/м3 ХП – 20 % и-Пропанол Д – 10 - 5000 мг/м3 ХП – 21 % Метанол Д – 10 - 5000 мг/м3 ХП – 19 % Метилэтилкетон Д – 10 - 5000 мг/м3 ХП –21 % м-Ксилол Д – 10 - 5000 мг/м3 ХП – 22 % н-Бутанол Д – 10 - 5000 мг/м3 ХП – 21 % н-Гексан Д – 10 - 5000 мг/м3 ХП – 21 % н-Гептан Д – 10 - 5000 мг/м3 ХП – 20 % н-Октан Д – 10 - 5000 мг/м3 ХП – 21 % н-Пентан Д – 10 - 5000 мг/м3 ХП – 19 % н-Пентилацетат Д – 10 - 5000 мг/м3 ХП – 21 % о-Ксилол Д – 10 - 5000 мг/м3 ХП – 22 % п-Ксилол Д – 10 - 5000 мг/м3 ХП – 21 % Стирол Д – 10 - 5000 мг/м3 ХП – 21 % Толуол Д – 10 - 5000 мг/м3 ХП – 20 % Этанол Д – 10 - 5000 мг/м3 ХП – 19 % Этилацетат Д – 10 - 5000 мг/м3 ХП – 21 % Этилбензол Д – 10 - 5000 мг/м3 ХП – 22 % Этилцеллозольв Д – 10 - 5000 мг/м3 ХП – 21 % и-Бутилцетат Д – 10 – 5000 мг/м3 ХП – 20 % и-Пентилцетат Д – 10 – 5000 мг/м3 ХП – 20 % Кумол Д – 10 – 5000 мг/м3 ХП – 21 % Псевдокумол Д – 10 – 5000 мг/м3 ХП – 20 % Акрилонитрил Д – 10 – 5000 мг/м3 ХП – 19 % Трихлорэтилен Д – 10 – 5000 мг/м3 ХП – 21 % Гваякол Д – 0,1 – 100,0 мг/м3 ХП – 24 % Фенол Д – 0,1 – 100,0 мг/м3 ХП – 26 % м-Крезол Д – 0,1 – 100,0 мг/м3 ХП – 25 % 2,4-Ксиленол Д – 0,1 – 100,0 мг/м3 ХП – 26 % п-Тимол Д – 0,1 – 100,0 мг/м3 ХП – 26 % Скипидар Д – 3,3-300 мг/м3 ХП – 18,5 % Цинк Формальдегид Д – 1-10 мкг/м3 П – 23 % Д – 10 -100 П – 25% Фтора газообразные соединения Д – 0,5 – 500 мг/м3 Дымность Окись углерода, углеводороды Окисляемость перманганатная Д-до 10 мгО/дм3 Химическое потребление кислорода (бихроматная окисляемость хлорид-ион Д– 0,5-50 мг/л ХП– 10-25% нитрит-ион Д– 0,5-50 мг/л ХП– 10-30% сульфат-ион Д– 0,5-50 мг/л ХП– 10-25% нитрат-ион Д– 0,5-50 мг/л ХП– 15-20% фторид-ион Д– 0,5-50 мг/л ХП– 10-25% фосфат-ион Д– 0,5-50 мг/л ХП–10% Калий-ион Д – 0,5– 2,0мг/дм3 ХП – 18 % Д – 2,0– 5,0 мг/дм3 ХП – 12 % Д – 5,0- 5000 мг/дм3 ХП – 8 % Натрий-ион Д – 0,5– 2,0мг/дм3 ХП – 25 % Д – 2,0– 10,0 мг/дм3 ХП – 15 % Д – 10,0– 5000 мг/дм3 ХП – 10 % Литий-ион Д – 0,015–0,05мг/дм3 ХП – 30 % Д – 0,05– 0,2 мг/дм3 ХП –20 % Д – 0,2– 2,0 мг/дм3 ХП – 15 % Магний-ион Д – 0,25– 2,0мг/дм3 ХП – 25 % Д – 2,0– 10,0 мг/дм3 ХП – 15 % Д – 10,0– 2500 мг/дм3 ХП – 8 % Кальций-ион Д – 0,5– 5,0мг/дм3 ХП – 15 % Д – 5,0– 5000 мг/дм3 ХП – 10 % Аммоний-ион Д – 0,5– 1,0мг/дм3 ХП – 30 % Д – 1,0– 5,0 мг/дм3 ХП – 20 % Д – 5,0– 5000 мг/дм3 ХП – 10 % Щелочность Стронций-ион Д – 0,5– 2,0мг/дм3 ХП –20 % Д – 2,0– 50,0 мг/дм3 ХП – 15 % Барий-ион Д – 0,05– 0,5 мг/дм3 ХП – 15 % Д – 0,5– 5,0 мг/дм3 ХП – 15 % ### Кадмий ### Хром Кобальт Медь Свинец Никель Марганец Цинк Железо Молибден Мышъяк Селен Ртуть Фосфаты Фосфор общий Фосфор общий При Ср<0,1 мг/м3 точность регистрации концентрации = 0,001 мг/дм3; При Ср<10 мг/м3 точность регистрации концентрации = 0,01 мг/дм3; При Ср≥10 мг/м3 точность регистрации концентрации = 0,1 мг/дм3; Ортофосфаты При Ср<0,1 мг/м3 точность регистрации концентрации = 0,001 мг/дм3; При Ср<10 мг/м3 точность регистрации концентрации = 0,01 мг/дм3; При Ср≥10 мг/м3 точность регистрации концентрации = 0,1 мг/дм3; Водородный показатель (рН) Взвешенные вещества Д – 5.0-50мг/дм3 ХП – 20 % Д – 50-5000мг/дм3 ХП – 10 % Кислород растворённый Д – 0,5-12 мгО/дм3 ХП – 20-5% Нефтепродукты Д – 0,005-0,1мг/дм3 ХП – 65 % Д – 0,1-0,5 мг/дм3 ХП – 50 % Д – 0,5-50,0 мг/дм3 ХП – 25 % Биохимическое потребление кисло рода (БПК-5) Д – 1,0-2,5мгО/дм3 ХП – 13 % Д – 2,5-7,0 мгО/дм3 ХП – 7 % Д – 7,0-10 мг/дм3 ХП – 1 % Нитраты Д –.0,1 – 20 мг/дм3 Сульфаты Азот аммонийный Д – 0,1-10 мг/дм3 ХП – 50-25% Нитриты Железо Д – 0,2-9мг/дм3 Д – 0,1-50 мг/дм3 ХП – 50 % Синтетические поверхностноактивные вещества (СПАВ) анионоактивные Д – 0.02 - 0.25 мг/пробе Фториды Хром Д – 1-200 мкг/дм3 ХП – 4-2% Хром Д – 1,0-50 мкг/пробе Хлориды Д – св.10 мг/дм3 Сухой остаток Фенол Д–0,0005-0,001мг/дм3 ХП – 65 % Д – 0,001-0,005 мг/дм3 ХП – 65 % Д – 0,005-0,01 мг/дм3 ХП – 65 % Д – 0,01-0,02 мг/дм3 ХП – 50 % Д – 0,02-10 мг/дм3 ХП – 50 % Д – 10-25 мг/дм3 ХП – 25 % Формальдегид Предел обнаружения - 0,01мг/дм3 Температура Цветность Жесткость Минимум определения - 0,05 мг-экв/дм3 Цинк Д – 0,005– 0,1мг/дм3 ХП – 40 % Д – 0,1– 2,0 мг/дм3 ХП – 25 % СПАВ Д – 0,025– 0,1мг/дм3 ХП – 40 % Д – 0,1– 1,0 мг/дм3 ХП – 30 % Д – 1,0– 2,0 мг/дм3 ХП – 20 % Азот общий Д – 1– 200 мг/дм3 Химическое потребление кислорода (ХПК) Д – 5– 200 мг/дм3 Аммиак Д – 0,1– 5 мг/дм3 Отбор проб Хлориды Сухой остаток Водородный показатель (рН) Д – 0 - 14 ХП – 0.4 % Кислород растворённый Д – 0,5-12 мгО/дм3 ХП – 20-5% Взвешенные вещества Д – 5.0-5000мг/дм3 ХП – 20 - 10 % Взвешенные вещества Нефтепродукты Д – 0,005-0,1мг/дм3 ХП – 65 % Д – 0,1-0,5 мг/дм3 ХП – 50 % Д – 0,5-50,0 мг/дм3 ХП – 25 % Нитраты Д –.0,1 – 20 мг/дм3 Биохимическое потребление кисло рода (БПК-5) Д – 1,0-2,5мгО/дм3 ХП – 13 % Д – 2,5-7,0 мгО/дм3 ХП – 7 % Д – 7,0-10 мгО/дм3 ХП – 1 % Сульфаты Азот аммонийный Д – 0,1-10 мг/дм3 ХП – 50-25% Нитриты Д – 0,1 – 15мкг/пробе Синтетические поверхностноактивные вещества (СПАВ) анионоактивные Д – 0.02 - 0.25 мг/пробе Железо Д – 0,05 – 2,0мг/дм3 Фториды Хром Д – 0,001-0,2 мг/дм3 ХП – 4-2% Фосфаты Д – 0.010-0,300мг/дм3 Фосфор общий Д – 0,005–0,2 мг/дм3 ХП – 5% Фосфор общий При Ср<0,1 мг/м3 точность регистрации концентрации = 0,001 мг/дм3; При Ср<10 мг/м3 точность регистрации концентрации = 0,01 мг/дм3; При Ср≥10 мг/м3 точность регистрации концентрации = 0,1 мг/дм3; Ортофосфаты При Ср<0,1 мг/м3 точность регистрации концентрации = 0,001 мг/дм3; При Ср<10 мг/м3 точность регистрации концентрации = 0,01 мг/дм3; При Ср≥10 мг/м3 точность регистрации концентрации = 0,1 мг/дм3; Щелочность ### Кадмий ### Хром Кобальт Медь Свинец Никель Марганец Цинк Железо Молибден Мышъяк Селен Ртуть Окисляемость хлорид-ион Д– 0,5-50 мг/л ХП– 10-25% нитрит-ион Д– 0,5-50 мг/л ХП– 10-30% сульфат-ион Д– 0,5-50 мг/л ХП– 10-25% нитрат-ион Д– 0,5-50 мг/л ХП– 15-20% фторид-ион Д– 0,5-50 мг/л ХП– 10-25% фосфат-ион Д– 0,5-50 мг/л ХП– 10% Калий-ион Д – 0,5– 2,0мг/дм3 ХП – 18 % Д – 2,0– 5,0 мг/дм3 ХП – 12 % Д – 5,0– 5000 мг/дм3 ХП – 8 % Натрий-ион Д – 0,5– 2,0мг/дм3 ХП – 25 % Д – 2,0– 10,0 мг/дм3 ХП – 15 % Д – 10,0– 5000мг/дм3 ХП – 10 % Литий-ион Д – 0,015– 0,05мг/дм3 ХП – 30 % Д – 0,05– 0,2 мг/дм3 ХП –20 % Д – 0,2– 2,0 мг/дм3 ХП – 15 % Магний-ион Д – 0,25– 2,0мг/дм3 ХП – 25 % Д – 2,0– 10,0 мг/дм3 ХП – 15 % Д – 10,0– 2500мг/дм3 ХП – 8 % Кальций-ион Д – 0,5– 5,0мг/дм3 ХП – 15 % Д – 5,0– 5000 мг/дм3 ХП – 10 % Аммоний-ион Д – 0,5– 1,0мг/дм3 ХП – 30 % Д – 1,0– 5,0 мг/дм3 ХП – 20 % Д – 5,0– 5000 мг/дм3 ХП – 10 % Стронций-ион Д – 0,5– 2,0мг/дм3 ХП –20 % Д – 2,0– 50,0 мг/дм3 ХП – 15 % Барий-ион Д – 0,05– 0,5 мг/дм3 ХП – 15 % Д – 0,5– 5,0 мг/ дм3 ХП – 15 % Температура Фенол Д – 0,005-0,001мг/дм3 ХП – 65 % Д – 0,001-0,005 мг/дм3 ХП – 65 % Д – 0,005-0,01 мг/дм3 ХП – 65 % Д – 0,01-0,02 мг/дм3 ХП – 50 % Д – 0,02-10 мг/дм3 ХП – 50 % Д – 10-25 мг/дм3 ХП – 25 % Формальдегид Д – больше 0,01мг/дм3 Цветность Жесткость Д-10-50 мг-экв/дм3 ХП – 0,5 % Прозрачность Цинк Д – 0,005– 0,1мг/дм3 ХП – 25 % Д – 0,1– 2,0 мг/дм3 ХП – 15 % СПАВ Д – 0,025– 0,1мг/дм3 ХП – 50 % Д – 0,1– 1,0 мг/дм3 ХП – 30 % Д – 1,0– 2,0 мг/дм3 ХП – 20 % Азот общий Химическое потребление кислорода (ХПК) Химическое потребление кислорода (бихроматная окисляемость) Отбор проб Отбор проб Цветность Жесткость Сухой остаток Водородный показатель (рН) Цинк Д – 0,005– 0,1мг/дм3 ХП – 25 % Д – 0,1– 2,0 мг/дм3 ХП – 15 % СПАВ Д – 0,025– 0,1мг/дм3 ХП – 50 % Д – 0,1– 1,0 мг/дм3 ХП – 30 % Д – 1,0– 2,0 мг/дм3 ХП – 20 % Калий-ион Д – 0,5– 2,0мг/дм3 ХП – 18 % Д – 2,0– 5,0 мг/дм3 ХП – 12 % Д – 5,0– 5000 мг/дм3 ХП – 8 % Натрий-ион Д – 0,5– 2,0мг/дм3 ХП – 25 % Д – 2,0– 10,0 мг/дм3 ХП – 15 % Д – 10,0– 5000мг/дм3 ХП – 10 % Литий-ион Д – 0,015–0,05мг/дм3 ХП – 30 % Д – 0,05– 0,2 мг/дм3 ХП –20 % Д – 0,2– 2,0 мг/дм3 ХП – 15 % Магний-ион Д – 0,25– 2,0мг/дм3 ХП – 25 % Д – 2,0– 10,0 мг/дм3 ХП – 15 % Д – 10,0– 2500мг/дм3 ХП – 8 % Кальций-ион Д – 0,5– 5,0мг/дм3 ХП – 15 % Д – 5,0– 5000 мг/дм3 ХП – 10 % Аммоний-ион Д – 0,5– 1,0мг/дм3 ХП – 30 % Д – 1,0– 5,0 мг/дм3 ХП – 20 % Д – 5,0– 5000 мг/дм3 ХП – 10 % Стронций-ион Д – 0,5– 2,0мг/дм3 ХП –20 % Д – 2,0– 50,0 мг/дм3 ХП – 15 % Барий-ион Д – 0,05– 0,5 мг/дм3 ХП – 15 % Д – 0,5– 5,0 мг/ дм3 ХП – 15 % Хлорид-ион Д– 0,5–50 мг/л ХП– 10–25% Нитрит-ион Д– 0,5–50 мг/л ХП– 10–30% Сульфат-ион Д– 0,5–50 мг/л ХП– 10–25% Нитрат-ион Д– 0,5–50 мг/л ХП– 15–20% Фторид-ион Д– 0,5–50 мг/л ХП– 10–25% Фосфат-ион Д– 0,5–50 мг/л ХП– 10% Фенол Д – 0,005–0,001мг/дм3 ХП – 65 % Д– 0,001-0,005мг/дм3 ХП – 65 % Д– 0,005–0,01 мг/дм3 ХП – 65 % Д – 0,01–0,02 мг/дм3 ХП – 50 % Д – 0,02–10 мг/дм3 ХП – 50 % Д – 10–25 мг/дм3 ХП – 25 % Нефтепродукты Д – 0,005–0,1мг/дм3 ХП – 65 % Д – 0,1–0,5 мг/дм3 ХП – 50 % Д – 0,5–50,0 мг/дм3 ХП – 25 % ### Кадмий ### Хром Кобальт Медь Свинец Никель Марганец Цинк Железо Молибден Нитраты Хлориды Сульфаты Железо Привкус Запах Азотсодержащие вещества аммиак Д ≥ 0,05 мг/дм3 ХП – 5 % Ионы аммония Д ≥ 0,05 мг/дм3 ХП – 5 % Нитрит-ион Д ≥ 0,003 мг/дм3 ХП – 5 % Фториды Д- 0,1-190 мг/дм3 Полифосфаты Д ≥ 0,01 мг/дм3 Окисляемость перманганатная Цинк Д – 0,005– 0,1мг/дм3 ХП – 25 % Д – 0,1– 2,0 мг/дм3 ХП – 15 % СПАВ Д – 0,025– 0,1мг/дм3 ХП – 50 % Д – 0,1– 1,0 мг/дм3 ХП – 30 % Д – 1,0– 2,0 мг/дм3 ХП – 20 % Калий-ион Д – 0,5– 2,0мг/дм3 ХП – 18 % Д – 2,0– 5,0 мг/дм3 ХП – 12 % Д – 5,0– 5000 мг/дм3 ХП – 8 % Натрий-ион Д – 0,5– 2,0мг/дм3 ХП – 25 % Д – 2,0– 10,0 мг/дм3 ХП – 15 % Д – 10,0– 5000мг/дм3 ХП – 10 % Литий-ион Д – 0,015–0,05мг/дм3 ХП – 30 % Д – 0,05– 0,2 мг/дм3 ХП –20 % Д – 0,2– 2,0 мг/дм3 ХП – 15 % Магний-ион Д – 0,25– 2,0мг/дм3 ХП – 25 % Д – 2,0– 10,0 мг/дм3 ХП – 15 % Д – 10,0– 2500мг/дм3 ХП – 8 % Кальций-ион Д – 0,5– 5,0мг/дм3 ХП – 15 % Д – 5,0– 5000 мг/дм3 ХП – 10 % Аммоний-ион Д – 0,5– 1,0мг/дм3 ХП – 30 % Д – 1,0– 5,0 мг/дм3 ХП – 20 % Д – 5,0– 5000 мг/дм3 ХП – 10 % Стронций-ион Д – 0,5– 2,0мг/дм3 ХП –20 % Д – 2,0– 50,0 мг/дм3 ХП – 15 % Барий-ион Д – 0,05– 0,5 мг/дм3 ХП – 15 % Д – 0,5– 5,0 мг/ дм3 ХП – 15 % Хлорид-ион Д– 0,5–50 мг/л ХП– 10–25% Нитрит-ион Д– 0,5–50 мг/л ХП– 10–30% Сульфат-ион Д– 0,5–50 мг/л ХП– 10–25% Нитрат-ион Д– 0,5–50 мг/л ХП– 15–20% Фторид-ион Д– 0,5–50 мг/л ХП– 10–25% Фосфат-ион Д– 0,5–50 мг/л ХП– 10% Фосфаты Д – 0.010-0,300мг/дм3 Фосфор общий При Ср<0,1 мг/м3 точность регистрации концентрации = 0,001 мг/дм3; При Ср<10 мг/м3 точность регистрации концентрации = 0,01 мг/дм3; При Ср≥10 мг/м3 точность регистрации концентрации = 0,1 мг/дм3; Ортофосфаты При Ср<0,1 мг/м3 точность регистрации концентрации = 0,001 мг/дм3; При Ср<10 мг/м3 точность регистрации концентрации = 0,01 мг/дм3; При Ср≥10 мг/м3 точность регистрации концентрации = 0,1 мг/дм3; Сульфаты Нефтепродукты Д – 0,005–0,1мг/дм3 ХП – 65 % Д – 0,1–0,5 мг/дм3 ХП – 50 % Д – 0,5–50,0 мг/дм3 ХП – 25 % Фенол Д – 0,005–0,001мг/дм3 ХП – 65 % Д– 0,001-0,005мг/дм3 ХП – 65 % Д– 0,005–0,01 мг/дм3 ХП – 65 % Д – 0,01–0,02 мг/дм3 ХП – 50 % Д – 0,02–10 мг/дм3 ХП – 50 % Д – 10–25 мг/дм3 ХП – 25 % ### Кадмий ### Хром Кобальт Медь Свинец Никель Марганец Цинк Железо Молибден Мышъяк Селен Ртуть Нитрат-ион Д ≥ 0,1 мг/дм3 Хлорид-ион Сульфат-ион Д - 2-25 мг/дм3 Железо общее Цветность 20о Д – 0–70о Общая жесткость Сухой остаток Водородный показатель (рН) Азотсодержащие вещества аммиак Д ≥ 0,05 мг/дм3 ХП – 5 % Ионы аммония Д ≥ 0,05 мг/дм3 ХП – 5 % Нитрит-ион Д ≥ 0,003 мг/дм3 ХП – 5 % Фторид-ион Д - 0.1-190 мг/дм3 Полифосфаты Д ≥ 0,01 мг/дм3 Окисляемость перманганатная Химическое потребление кислорода (бихроматная окисляемость) Отбор проб Нефтепродукты Д – 0,005-0,25 мг/г ХП – 45 % Д – 0,25-20 мг/г ХП – 35 % Азот нитратный Азот аммонийный Сульфаты Хлориды ### Кадмий ### Хром Кобальт Медь Свинец Никель Марганец Цинк Железо Молибден Мышъяк Селен Ртуть Сероводород Д –0,32–2300,0мг/кг ХП – 25 % Поверхностно-активные вещества (ПАВ) (Анионоактивные) Д – 0,2-20 мг/кг ХП-25% Отбор проб ### Отбор проб ### Кадмий ### Хром Кобальт Медь Свинец Никель Марганец Цинк Железо Молибден Мышъяк Селен Ртуть Азот аммонийный Азот нитратный Сульфаты Хлориды Анионоактивные ПАВ Д – 0,2-20 мг/кг ХП-25% Водородный показатель (рН) водной вытяжки | ГОСТ 17.2.3.02-78 ГОСТ 17.2.3.02-78 ГОСТ 17.2.3.02-78 ГОСТ 17.2.3.02-78 ГОСТ 17.2.3.02-78 ГОСТ 17.2.3.02-78 ГОСТ 17.2.3.02-78 ГОСТ 17.2.3.02-78 ГОСТ 17.2.3.02-78 ГОСТ 17.2.3.02-78 ГОСТ 17.2.3.02-78 ГОСТ 17.2.3.02-78 ГОСТ 17.2.3.02-78 ГОСТ 17.2.3.02-78 ГОСТ 17.2.3.02-78 ГОСТ 17.2.3.02-78 ГОСТ 17.2.3.02-78 ГОСТ 17.2.3.02-78 ГОСТ 21393-75 ГОСТ 17.2.2.03-87 СТБ 1004-96 СанПиН 2.1.2.12-33-2005 Приложение №1. Гигиенические нормативы ГН 2.1.5.10-21-2003 СТБ 1004-96 СанПиН 2.1.2.12-33-2005 Приложение №1. Гигиенические нормативы ГН 2.1.5.10-21-2003 СТБ 1004-96 СанПиН 2.1.2.12-33-2005 Приложение №1. Гигиенические нормативы ГН 2.1.5.10-21-2003 СТБ 1004-96 СанПиН 2.1.2.12-33-2005 Приложение №1. Гигиенические нормативы ГН 2.1.5.10-21-2003 СТБ 1004-96 СанПиН 2.1.2.12-33-2005 Приложение №1. Гигиенические нормативы ГН 2.1.5.10-21-2003 СТБ 1004-96 СанПиН 2.1.2.12-33-2005 Приложение №1. Гигиенические нормативы ГН 2.1.5.10-21-2003 СТБ 1004-96 СанПиН 2.1.2.12-33-2005 Приложение №1. Гигиенические нормативы ГН 2.1.5.10-21-2003 СТБ 1004-96 СанПиН 2.1.2.12-33-2005 Приложение №1. Гигиенические нормативы ГН 2.1.5.10-21-2003 СТБ 1004-96 СанПиН 2.1.2.12-33-2005 Приложение №1. Гигиенические нормативы ГН 2.1.5.10-21-2003 СТБ 1004-96 СанПиН 2.1.2.12-33-2005 Приложение №1. Гигиенические нормативы ГН 2.1.5.10-21-2003 СТБ 1004-96 СанПиН 2.1.2.12-33-2005 Приложение №1. Гигиенические нормативы ГН 2.1.5.10-21-2003 СТБ 1004-96 СанПиН 2.1.2.12-33-2005 Приложение №1. Гигиенические нормативы ГН 2.1.5.10-21-2003 СТБ 1004-96 СанПиН 2.1.2.12-33-2005 Приложение №1. Гигиенические нормативы ГН 2.1.5.10-21-2003 СТБ 1004-96 СанПиН 2.1.2.12-33-2005 Приложение №1. Гигиенические нормативы ГН 2.1.5.10-21-2003 СТБ 1004-96 СанПиН 2.1.2.12-33-2005 Приложение №1. Гигиенические нормативы ГН 2.1.5.10-21-2003 СТБ 1004-96 СанПиН 2.1.2.12-33-2005 Приложение №1. Гигиенические нормативы ГН 2.1.5.10-21-2003 СТБ ГОСТ Р51592-2001 Постановление Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь и Министерства здравоохранения Республики Беларусь 8 мая 2007г. №43/42 СанПиН 2.1.2.12-33-2005 Приложение №1. Гигиенические нормативы ГН 2.1.5.10-21-2003 Постановление Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь и Министерства здравоохранения Республики Беларусь 8 мая 2007г. №43/42 СанПиН 2.1.2.12-33-2005 Приложение №1. Гигиенические нормативы ГН 2.1.5.10-21-2003 Постановление Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь и Министерства здравоохранения Республики Беларусь 8 мая 2007г. №43/42 СанПиН 2.1.2.12-33-2005 Приложение №1. Гигиенические нормативы ГН 2.1.5.10-21-2003 Постановление Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь и Министерства здравоохранения Республики Беларусь 8 мая 2007г. №43/42 СанПиН 2.1.2.12-33-2005 Приложение №1. Гигиенические нормативы ГН 2.1.5.10-21-2003 Постановление Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь и Министерства здравоохранения Республики Беларусь 8 мая 2007г. №43/42 СанПиН 2.1.2.12-33-2005 Приложение №1. Гигиенические нормативы ГН 2.1.5.10-21-2003 Постановление Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь и Министерства здравоохранения Республики Беларусь 8 мая 2007г. №43/42 СанПиН 2.1.2.12-33-2005 Приложение №1. Гигиенические нормативы ГН 2.1.5.10-21-2003 Постановление Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь и Министерства здравоохранения Республики Беларусь 8 мая 2007г. №43/42 СанПиН 2.1.2.12-33-2005 Приложение №1. Гигиенические нормативы ГН 2.1.5.10-21-2003 Постановление Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь и Министерства здравоохранения Республики Беларусь 8 мая 2007г. №43/42 СанПиН 2.1.2.12-33-2005 Приложение №1. Гигиенические нормативы ГН 2.1.5.10-21-2003 Постановление Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь и Министерства здравоохранения Республики Беларусь 8 мая 2007г. №43/42 СанПиН 2.1.2.12-33-2005 Приложение №1. Гигиенические нормативы ГН 2.1.5.10-21-2003 Постановление Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь и Министерства здравоохранения Республики Беларусь 8 мая 2007г. №43/42 СанПиН 2.1.2.12-33-2005 Приложение №1. Гигиенические нормативы ГН 2.1.5.10-21-2003 Постановление Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь и Министерства здравоохранения Республики Беларусь 8 мая 2007г. №43/42 СанПиН 2.1.2.12-33-2005 Приложение №1. Гигиенические нормативы ГН 2.1.5.10-21-2003 Постановление Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь и Министерства здравоохранения Республики Беларусь 8 мая 2007г. №43/42 СанПиН 2.1.2.12-33-2005 Приложение №1. Гигиенические нормативы ГН 2.1.5.10-21-2003 Постановление Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь и Министерства здравоохранения Республики Беларусь 8 мая 2007г. №43/42 СанПиН 2.1.2.12-33-2005 Приложение №1. Гигиенические нормативы ГН 2.1.5.10-21-2003 Постановление Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь и Министерства здравоохранения Республики Беларусь 8 мая 2007г. №43/42 СанПиН 2.1.2.12-33-2005 Приложение №1. Гигиенические нормативы ГН 2.1.5.10-21-2003 Постановление Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь и Министерства здравоохранения Республики Беларусь 8 мая 2007г. №43/42 СанПиН 2.1.2.12-33-2005 Приложение №1. Гигиенические нормативы ГН 2.1.5.10-21-2003 Постановление Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь и Министерства здравоохранения Республики Беларусь 8 мая 2007г. №43/42 СанПиН 2.1.2.12-33-2005 Приложение №1. Гигиенические нормативы ГН 2.1.5.10-21-2003 Постановление Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь и Министерства здравоохранения Республики Беларусь 8 мая 2007г. №43/42 СанПиН 2.1.2.12-33-2005 Приложение №1. Гигиенические нормативы ГН 2.1.5.10-21-2003 Постановление Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь и Министерства здравоохранения Республики Беларусь 8 мая 2007г. №43/42 СанПиН 2.1.2.12-33-2005 Приложение №1. Гигиенические нормативы ГН 2.1.5.10-21-2003 СТБ ГОСТ Р51592-2001 ГОСТ 17.1.5.05-85 СТБ ГОСТ Р51592-2001 СТБ ГОСТ 51593-2001 СТБ 1188-99 СанПиН 10-124 РБ 99 СТБ 1756-2007 СТБ 1188-99 СанПиН 2.1.4.12-23-2006 СанПиН 10-124 РБ 99 СТБ 1756-2007 СТБ 1188-99 СанПиН 2.1.4.12-23-2006 СанПиН 10-124 РБ 99 СТБ 1756-2007 СТБ 1188-99 СанПиН 2.1.4.12-23-2006 СанПиН 10-124 РБ 99 СТБ 1756-2007 СТБ 1188-99 СанПиН 2.1.4.12-23-2006 СанПиН 10-124 РБ 99 СТБ 1756-2007 СТБ 1188-99 СанПиН 2.1.4.12-23-2006 СанПиН 10-124 РБ 99 СТБ 1756-2007 СТБ 1188-99 СанПиН 2.1.4.12-23-2006 СанПиН 10-124 РБ 99 СТБ 1756-2007 СТБ 1188-99 СанПиН 2.1.4.12-23-2006 СанПиН 10-124 РБ 99 СТБ 1756-2007 СТБ 1188-99 СанПиН 2.1.4.12-23-2006 СанПиН 2.1.2.12-33-2005 Приложение №1. Гигиенические нормативы ГН 2.1.5.10-20-2003 ГН 2.1.5.10-21-2003 ГН 2.1.5.10-29-2003 СанПиН 2.1.2.12-33-2005 Приложение №1. Гигиенические нормативы ГН 2.1.5.10-20-2003 ГН 2.1.5.10-21-2003 ГН 2.1.5.10-29-2003 СанПиН 2.1.2.12-33-2005 Приложение №1. Гигиенические нормативы ГН 2.1.5.10-20-2003 ГН 2.1.5.10-21-2003 ГН 2.1.5.10-29-2003 СанПиН 2.1.2.12-33-2005 Приложение №1. Гигиенические нормативы ГН 2.1.5.10-20-2003 ГН 2.1.5.10-21-2003 ГН 2.1.5.10-29-2003 СанПиН 2.1.2.12-33-2005 Приложение №1. Гигиенические нормативы ГН 2.1.5.10-20-2003 ГН 2.1.5.10-21-2003 ГН 2.1.5.10-29-2003 СанПиН 2.1.2.12-33-2005 Приложение №1. Гигиенические нормативы ГН 2.1.5.10-20-2003 ГН 2.1.5.10-21-2003 ГН 2.1.5.10-29-2003 СанПиН 2.1.2.12-33-2005 Приложение №1. Гигиенические нормативы ГН 2.1.5.10-20-2003 ГН 2.1.5.10-21-2003 ГН 2.1.5.10-29-2003 СанПиН 2.1.2.12-33-2005 Приложение №1. Гигиенические нормативы ГН 2.1.5.10-20-2003 ГН 2.1.5.10-21-2003 ГН 2.1.5.10-29-2003 СанПиН 2.1.2.12-33-2005 Приложение №1. Гигиенические нормативы ГН 2.1.5.10-20-2003 ГН 2.1.5.10-21-2003 ГН 2.1.5.10-29-2003 СанПиН 2.1.2.12-33-2005 Приложение №1. Гигиенические нормативы ГН 2.1.5.10-20-2003 ГН 2.1.5.10-21-2003 ГН 2.1.5.10-29-2003 СТБ ИСО 5667-11-2006 СТБ ИСО 5667-18-2006 Гигиенические нормативы ГН 2.1.7.12-1-2004 Гигиеническая оценка почвы населенных мест Инструкция 2.1.7.11-12-5-2004 Утверждена Постановлением Министерства здравоохранения РБ от 03.03.2004 №32 Положение о порядке исчисления размера возмещения вреда, причиненного окружающей среде, и составления Акта об установлении факта причинения вреда окружающей среде Утверждено Постановлением Совета Министров РБ 17.07.2008 № 1042 Правила определения массы загрязняющих веществ, поступивших в компоненты природной среды, находящихся и (или) возникший в них, для целей исчисления размера возмещения вреда, причиненного окружающей среде Утверждены Постановлением Министерства ПР и ООС от 18.09.2008 №71 Дополнения в Правила определения массы загрязняющих веществ, поступивших в компоненты природной среды, находящихся и (или) возникший в них, для целей исчисления размера возмещения вреда, причиненного окружающей среде Утверждены Постановлением Министерства ПР и ООС от 02.12.2008 №108 Гигиенические нормативы ГН 2.1.7.12-1-2004 Гигиеническая оценка почвы населенных мест Инструкция 2.1.7.11-12-5-2004 Утверждена Постановлением Министерства здравоохранения РБ от 03.03.2004 №32 Положение о порядке исчисления размера возмещения вреда, причиненного окружающей среде, и составления Акта об установлении факта причинения вреда окружающей среде Утверждено Постановлением Совета Министров РБ 17.07.2008 № 1042 Правила определения массы загрязняющих веществ, поступивших в компоненты природной среды, находящихся и (или) возникший в них, для целей исчисления размера возмещения вреда, причиненного окружающей среде Утверждены Постановлением Министерства ПР и ООС от 18.09.2008 №71 Дополнения в Правила определения массы загрязняющих веществ, поступивших в компоненты природной среды, находящихся и (или) возникший в них, для целей исчисления размера возмещения вреда, причиненного окружающей среде Утверждены Постановлением Министерства ПР и ООС от 02.12.2008 №108 Гигиенические нормативы ГН 2.1.7.12-1-2004 Гигиеническая оценка почвы населенных мест Инструкция 2.1.7.11-12-5-2004 Утверждена Постановлением Министерства здравоохранения РБ от 03.03.2004 №32 Положение о порядке исчисления размера возмещения вреда, причиненного окружающей среде, и составления Акта об установлении факта причинения вреда окружающей среде Утверждено Постановлением Совета Министров РБ 17.07.2008 № 1042 Правила определения массы загрязняющих веществ, поступивших в компоненты природной среды, находящихся и (или) возникший в них, для целей исчисления размера возмещения вреда, причиненного окружающей среде Утверждены Постановлением Министерства ПР и ООС от 18.09.2008 №71 Дополнения в Правила определения массы загрязняющих веществ, поступивших в компоненты природной среды, находящихся и (или) возникший в них, для целей исчисления размера возмещения вреда, причиненного окружающей среде Утверждены Постановлением Министерства ПР и ООС от 02.12.2008 №108 Гигиенические нормативы ГН 2.1.7.12-1-2004 Гигиеническая оценка почвы населенных мест Инструкция 2.1.7.11-12-5-2004 Утверждена Постановлением Министерства здравоохранения РБ от 03.03.2004 №32 Положение о порядке исчисления размера возмещения вреда, причиненного окружающей среде, и составления Акта об установлении факта причинения вреда окружающей среде Утверждено Постановлением Совета Министров РБ 17.07.2008 № 1042 Правила определения массы загрязняющих веществ, поступивших в компоненты природной среды, находящихся и (или) возникший в них, для целей исчисления размера возмещения вреда, причиненного окружающей среде Утверждены Постановлением Министерства ПР и ООС от 18.09.2008 №71 Дополнения в Правила определения массы загрязняющих веществ, поступивших в компоненты природной среды, находящихся и (или) возникший в них, для целей исчисления размера возмещения вреда, причиненного окружающей среде Утверждены Постановлением Министерства ПР и ООС от 02.12.2008 №108 Гигиенические нормативы ГН 2.1.7.12-1-2004 Гигиеническая оценка почвы населенных мест Инструкция 2.1.7.11-12-5-2004 Утверждена Постановлением Министерства здравоохранения РБ от 03.03.2004 №32 Положение о порядке исчисления размера возмещения вреда, причиненного окружающей среде, и составления Акта об установлении факта причинения вреда окружающей среде Утверждено Постановлением Совета Министров РБ 17.07.2008 № 1042 Правила определения массы загрязняющих веществ, поступивших в компоненты природной среды, находящихся и (или) возникший в них, для целей исчисления размера возмещения вреда, причиненного окружающей среде Утверждены Постановлением Министерства ПР и ООС от 18.09.2008 №71 Дополнения в Правила определения массы загрязняющих веществ, поступивших в компоненты природной среды, находящихся и (или) возникший в них, для целей исчисления размера возмещения вреда, причиненного окружающей среде Утверждены Постановлением Министерства ПР и ООС от 02.12.2008 №108 Гигиенические нормативы ГН 2.1.7.12-1-2004 Гигиеническая оценка почвы населенных мест Инструкция 2.1.7.11-12-5-2004 Утверждена Постановлением Министерства здравоохранения РБ от 03.03.2004 №32 Положение о порядке исчисления размера возмещения вреда, причиненного окружающей среде, и составления Акта об установлении факта причинения вреда окружающей среде Утверждено Постановлением Совета Министров РБ 17.07.2008 № 1042 Правила определения массы загрязняющих веществ, поступивших в компоненты природной среды, находящихся и (или) возникший в них, для целей исчисления размера возмещения вреда, причиненного окружающей среде Утверждены Постановлением Министерства ПР и ООС от 18.09.2008 №71 Дополнения в Правила определения массы загрязняющих веществ, поступивших в компоненты природной среды, находящихся и (или) возникший в них, для целей исчисления размера возмещения вреда, причиненного окружающей среде Утверждены Постановлением Министерства ПР и ООС от 02.12.2008 №108 Гигиенические нормативы ГН 2.1.7.12-1-2004 Гигиеническая оценка почвы населенных мест Инструкция 2.1.7.11-12-5-2004 Утверждена Постановлением Министерства здравоохранения РБ от 03.03.2004 №32 Положение о порядке исчисления размера возмещения вреда, причиненного окружающей среде, и составления Акта об установлении факта причинения вреда окружающей среде Утверждено Постановлением Совета Министров РБ 17.07.2008 № 1042 Правила определения массы загрязняющих веществ, поступивших в компоненты природной среды, находящихся и (или) возникший в них, для целей исчисления размера возмещения вреда, причиненного окружающей среде Утверждены Постановлением Министерства ПР и ООС от 18.09.2008 №71 Дополнения в Правила определения массы загрязняющих веществ, поступивших в компоненты природной среды, находящихся и (или) возникший в них, для целей исчисления размера возмещения вреда, причиненного окружающей среде Утверждены Постановлением Министерства ПР и ООС от 02.12.2008 №108 Гигиенические нормативы ГН 2.1.7.12-1-2004 Гигиеническая оценка почвы населенных мест Инструкция 2.1.7.11-12-5-2004 Утверждена Постановлением Министерства здравоохранения РБ от 03.03.2004 №32 Положение о порядке исчисления размера возмещения вреда, причиненного окружающей среде, и составления Акта об установлении факта причинения вреда окружающей среде Утверждено Постановлением Совета Министров РБ 17.07.2008 № 1042 Правила определения массы загрязняющих веществ, поступивших в компоненты природной среды, находящихся и (или) возникший в них, для целей исчисления размера возмещения вреда, причиненного окружающей среде Утверждены Постановлением Министерства ПР и ООС от 18.09.2008 №71 Дополнения в Правила определения массы загрязняющих веществ, поступивших в компоненты природной среды, находящихся и (или) возникший в них, для целей исчисления размера возмещения вреда, причиненного окружающей среде Утверждены Постановлением Министерства ПР и ООС от 02.12.2008 №108 Гигиенические нормативы ГН 2.1.7.12-1-2004 Гигиеническая оценка почвы населенных мест Инструкция 2.1.7.11-12-5-2004 Утверждена Постановлением Министерства здравоохранения РБ от 03.03.2004 №32 Положение о порядке исчисления размера возмещения вреда, причиненного окружающей среде, и составления Акта об установлении факта причинения вреда окружающей среде Утверждено Постановлением Совета Министров РБ 17.07.2008 № 1042 Правила определения массы загрязняющих веществ, поступивших в компоненты природной среды, находящихся и (или) возникший в них, для целей исчисления размера возмещения вреда, причиненного окружающей среде Утверждены Постановлением Министерства ПР и ООС от 18.09.2008 №71 Дополнения в Правила определения массы загрязняющих веществ, поступивших в компоненты природной среды, находящихся и (или) возникший в них, для целей исчисления размера возмещения вреда, причиненного окружающей среде Утверждены Постановлением Министерства ПР и ООС от 02.12.2008 №108 Гигиенические нормативы ГН 2.1.7.12-1-2004 Гигиеническая оценка почвы населенных мест Инструкция 2.1.7.11-12-5-2004 Утверждена Постановлением Министерства здравоохранения РБ от 03.03.2004 №32 Положение о порядке исчисления размера возмещения вреда, причиненного окружающей среде, и составления Акта об установлении факта причинения вреда окружающей среде Утверждено Постановлением Совета Министров РБ 17.07.2008 № 1042 Правила определения массы загрязняющих веществ, поступивших в компоненты природной среды, находящихся и (или) возникший в них, для целей исчисления размера возмещения вреда, причиненного окружающей среде Утверждены Постановлением Министерства ПР и ООС от 18.09.2008 №71 Дополнения в Правила определения массы загрязняющих веществ, поступивших в компоненты природной среды, находящихся и (или) возникший в них, для целей исчисления размера возмещения вреда, причиненного окружающей среде Утверждены Постановлением Министерства ПР и ООС от 02.12.2008 №108 Гигиенические нормативы ГН 2.1.7.12-1-2004 Гигиеническая оценка почвы населенных мест Инструкция 2.1.7.11-12-5-2004 Утверждена Постановлением Министерства здравоохранения РБ от 03.03.2004 №32 Положение о порядке исчисления размера возмещения вреда, причиненного окружающей среде, и составления Акта об установлении факта причинения вреда окружающей среде Утверждено Постановлением Совета Министров РБ 17.07.2008 № 1042 Правила определения массы загрязняющих веществ, поступивших в компоненты природной среды, находящихся и (или) возникший в них, для целей исчисления размера возмещения вреда, причиненного окружающей среде Утверждены Постановлением Министерства ПР и ООС от 18.09.2008 №71 Дополнения в Правила определения массы загрязняющих веществ, поступивших в компоненты природной среды, находящихся и (или) возникший в них, для целей исчисления размера возмещения вреда, причиненного окружающей среде Утверждены Постановлением Министерства ПР и ООС от 02.12.2008 №108 Гигиенические нормативы ГН 2.1.7.12-1-2004 Гигиеническая оценка почвы населенных мест Инструкция 2.1.7.11-12-5-2004 Утверждена Постановлением Министерства здравоохранения РБ от 03.03.2004 №32 Положение о порядке исчисления размера возмещения вреда, причиненного окружающей среде, и составления Акта об установлении факта причинения вреда окружающей среде Утверждено Постановлением Совета Министров РБ 17.07.2008 № 1042 Правила определения массы загрязняющих веществ, поступивших в компоненты природной среды, находящихся и (или) возникший в них, для целей исчисления размера возмещения вреда, причиненного окружающей среде Утверждены Постановлением Министерства ПР и ООС от 18.09.2008 №71 Дополнения в Правила определения массы загрязняющих веществ, поступивших в компоненты природной среды, находящихся и (или) возникший в них, для целей исчисления размера возмещения вреда, причиненного окружающей среде Утверждены Постановлением Министерства ПР и ООС от 02.12.2008 №108 Гигиенические нормативы ГН 2.1.7.12-1-2004 Гигиеническая оценка почвы населенных мест Инструкция 2.1.7.11-12-5-2004 Утверждена Постановлением Министерства здравоохранения РБ от 03.03.2004 №32 Положение о порядке исчисления размера возмещения вреда, причиненного окружающей среде, и составления Акта об установлении факта причинения вреда окружающей среде Утверждено Постановлением Совета Министров РБ 17.07.2008 № 1042 Правила определения массы загрязняющих веществ, поступивших в компоненты природной среды, находящихся и (или) возникший в них, для целей исчисления размера возмещения вреда, причиненного окружающей среде Утверждены Постановлением Министерства ПР и ООС от 18.09.2008 №71 Дополнения в Правила определения массы загрязняющих веществ, поступивших в компоненты природной среды, находящихся и (или) возникший в них, для целей исчисления размера возмещения вреда, причиненного окружающей среде Утверждены Постановлением Министерства ПР и ООС от 02.12.2008 №108 Гигиенические нормативы ГН 2.1.7.12-1-2004 Гигиеническая оценка почвы населенных мест Инструкция 2.1.7.11-12-5-2004 Утверждена Постановлением Министерства здравоохранения РБ от 03.03.2004 №32 Положение о порядке исчисления размера возмещения вреда, причиненного окружающей среде, и составления Акта об установлении факта причинения вреда окружающей среде Утверждено Постановлением Совета Министров РБ 17.07.2008 № 1042 Правила определения массы загрязняющих веществ, поступивших в компоненты природной среды, находящихся и (или) возникший в них, для целей исчисления размера возмещения вреда, причиненного окружающей среде Утверждены Постановлением Министерства ПР и ООС от 18.09.2008 №71 Дополнения в Правила определения массы загрязняющих веществ, поступивших в компоненты природной среды, находящихся и (или) возникший в них, для целей исчисления размера возмещения вреда, причиненного окружающей среде Утверждены Постановлением Министерства ПР и ООС от 02.12.2008 №108 Гигиенические нормативы ГН 2.1.7.12-1-2004 Гигиеническая оценка почвы населенных мест Инструкция 2.1.7.11-12-5-2004 Утверждена Постановлением Министерства здравоохранения РБ от 03.03.2004 №32 Положение о порядке исчисления размера возмещения вреда, причиненного окружающей среде, и составления Акта об установлении факта причинения вреда окружающей среде Утверждено Постановлением Совета Министров РБ 17.07.2008 № 1042 Правила определения массы загрязняющих веществ, поступивших в компоненты природной среды, находящихся и (или) возникший в них, для целей исчисления размера возмещения вреда, причиненного окружающей среде Утверждены Постановлением Министерства ПР и ООС от 18.09.2008 №71 Дополнения в Правила определения массы загрязняющих веществ, поступивших в компоненты природной среды, находящихся и (или) возникший в них, для целей исчисления размера возмещения вреда, причиненного окружающей среде Утверждены Постановлением Министерства ПР и ООС от 02.12.2008 №108 Гигиенические нормативы ГН 2.1.7.12-1-2004 Гигиеническая оценка почвы населенных мест Инструкция 2.1.7.11-12-5-2004 Утверждена Постановлением Министерства здравоохранения РБ от 03.03.2004 №32 Положение о порядке исчисления размера возмещения вреда, причиненного окружающей среде, и составления Акта об установлении факта причинения вреда окружающей среде Утверждено Постановлением Совета Министров РБ 17.07.2008 № 1042 Правила определения массы загрязняющих веществ, поступивших в компоненты природной среды, находящихся и (или) возникший в них, для целей исчисления размера возмещения вреда, причиненного окружающей среде Утверждены Постановлением Министерства ПР и ООС от 18.09.2008 №71 Дополнения в Правила определения массы загрязняющих веществ, поступивших в компоненты природной среды, находящихся и (или) возникший в них, для целей исчисления размера возмещения вреда, причиненного окружающей среде Утверждены Постановлением Министерства ПР и ООС от 02.12.2008 №108 Гигиенические нормативы ГН 2.1.7.12-1-2004 Гигиеническая оценка почвы населенных мест Инструкция 2.1.7.11-12-5-2004 Утверждена Постановлением Министерства здравоохранения РБ от 03.03.2004 №32 Положение о порядке исчисления размера возмещения вреда, причиненного окружающей среде, и составления Акта об установлении факта причинения вреда окружающей среде Утверждено Постановлением Совета Министров РБ 17.07.2008 № 1042 Правила определения массы загрязняющих веществ, поступивших в компоненты природной среды, находящихся и (или) возникший в них, для целей исчисления размера возмещения вреда, причиненного окружающей среде Утверждены Постановлением Министерства ПР и ООС от 18.09.2008 №71 Дополнения в Правила определения массы загрязняющих веществ, поступивших в компоненты природной среды, находящихся и (или) возникший в них, для целей исчисления размера возмещения вреда, причиненного окружающей среде Утверждены Постановлением Министерства ПР и ООС от 02.12.2008 №108 ГОСТ 17.4.3.01- 83 Приказ Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды №32 от 10.02.06. Приказ Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды №32 от 10.02.06. Приказ Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды №32 от 10.02.06. Приказ Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды №32 от 10.02.06. Приказ Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды №32 от 10.02.06. Приказ Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды №32 от 10.02.06. | МВИ скорости газа в газоходе Сборник методик по определению концентраций загрязняющих веществ в промышленных выбросах. Ленинград, Гидрометеоиздат, 1987г. с.4-12 ГОСТ 17.2.4.06-90 МВИ. МН1936-2003 МВИ содержания кислорода, оксида углерода, оксида азота, диоксида азота, диоксида серы, влажности и скорости потока дымовых газов топливосжигающих установок с помощью электронных газоанализаторов типа «Testo» и «Drager». Разработано ОДО «ЛЮБУЖ», г.Минск. Утверждена Минприроды 01.12.2003 г. МВИ.МН 1003-2007 МВИ концентраций и выбросов загрязняющих веществ, скорости газов, температуры, влажности, давления электронными переносными приборами. Разработана СП «Природоохранные и энергосберегающие технологии», г.Минск, Республика Беларусь Утверждена Минприроды 20.03.2008г. МВИ скорости газа в газоходе Сборник методик по определению концентраций загрязняющих веществ в промышленных выбросах. Ленинград, Гидрометеоиздат, 1987г. с.4-12 ГОСТ 17.2.4.06-90 ГОСТ 17.2.4.07-90 МВИ.МН 1003-2007 МВИ концентраций и выбросов загрязняющих веществ, скорости газов, температуры, влажности, давления электронными переносными приборами. Разработана СП «Природоохранные и энергосберегающие технологии», г.Минск, Республика Беларусь Утверждена Минприроды 20.03.2008г. МВИ.МН 1003-2007 МВИ концентраций и выбросов загрязняющих веществ, скорости газов, температуры, влажности, давления электронными переносными приборами. Разработана СП «Природоохранные и энергосберегающие технологии», г.Минск, Республика Беларусь Утверждена Минприроды 20.03.2008г. ГОСТ 17.2.4.07-90 МВИ.МН 1003-2007 МВИ концентраций и выбросов загрязняющих веществ, скорости газов, температуры, влажности, давления электронными переносными приборами. Разработана СП «Природоохранные и энергосберегающие технологии», г.Минск, Республика Беларусь Утверждена Минприроды 20.03.2008г. МВИ.МН 1003-2007 МВИ концентраций и выбросов загрязняющих веществ, скорости газов, температуры, влажности, давления электронными переносными приборами. Разработана СП «Природоохранные и энергосберегающие технологии», г.Минск, Республика Беларусь Утверждена Минприроды 20.03.2008г. ГОСТ 17.2.4.08-90 п.4.1 ТКП 17.08-01-2006 (02120) п.6.1 ТКП 17.08-04-2006 (02120) п.6.1 МВИ. МН1936-2003 МВИ содержания кислорода, оксида углерода, оксида азота, диоксида азота, диоксида серы, влажности и скорости потока дымовых газов топливосжигающих установок с помощью электронных газоанализаторов типа «Testo» и «Drager». Разработано ОДО «ЛЮБУЖ», г.Минск. Утверждена Минприроды 01.12.2003 г. МВИ.МН 1003-2007 МВИ концентраций и выбросов загрязняющих веществ, скорости газов, температуры, влажности, давления электронными переносными приборами. Разработана СП «Природоохранные и энергосберегающие технологии», г.Минск, Республика Беларусь Утверждена Минприроды 20.03.2008г. ТКП 17.08-01-2006 (02120) п.6.1 ТКП 17.08-04-2006 (02120) п.6.1 МВИ. МН1936-2003 МВИ содержания кислорода, оксида углерода, оксида азота, диоксида азота, диоксида серы, влажности и скорости потока дымовых газов топливосжигающих установок с помощью электронных газоанализаторов типа «Testo» и «Drager». Разработано ОДО «ЛЮБУЖ», г.Минск. Утверждена Минприроды 01.12.2003 г. МВИ.МН 1003-2007 МВИ концентраций и выбросов загрязняющих веществ, скорости газов, температуры, влажности, давления электронными переносными приборами. Разработана СП «Природоохранные и энергосберегающие технологии», г.Минск, Республика Беларусь Утверждена Минприроды 20.03.2008г. ТКП 17.08-01-2006 (02120) п.6.1 ТКП 17.08-04-2006 (02120) п.6.1 МВИ. МН1936-2003 МВИ содержания кислорода, оксида углерода, оксида азота, диоксида азота, диоксида серы, влажности и скорости потока дымовых газов топливосжигающих установок с помощью электронных газоанализаторов типа «Testo» и «Drager». Разработано ОДО «ЛЮБУЖ», г.Минск. Утверждена Минприроды 01.12.2003 г. МВИ.МН 1003-2007 МВИ концентраций и выбросов загрязняющих веществ, скорости газов, температуры, влажности, давления электронными переносными приборами. Разработана СП «Природоохранные и энергосберегающие технологии», г.Минск, Республика Беларусь Утверждена Минприроды 20.03.2008г. ТКП 17.08-01-2006 (02120) п.6.1 ТКП 17.08-04-2006 (02120) п.6.1 МВИ. МН1936-2003 МВИ содержания кислорода, оксида углерода, оксида азота, диоксида азота, диоксида серы, влажности и скорости потока дымовых газов топливосжигающих установок с помощью электронных газоанализаторов типа «Testo» и «Drager». Разработано ОДО «ЛЮБУЖ», г.Минск. Утверждена Минприроды 01.12.2003 г. МВИ.МН 1003-2007 МВИ концентраций и выбросов загрязняющих веществ, скорости газов, температуры, влажности, давления электронными переносными приборами. Разработана СП «Природоохранные и энергосберегающие технологии», г.Минск, Республика Беларусь Утверждена Минприроды 20.03.2008г. ТКП 17.08-01-2006 (02120) п.6.1 ТКП 17.08-04-2006 (02120) п.6.1 МВИ. МН1936-2003 МВИ содержания кислорода, оксида углерода, оксида азота, диоксида азота, диоксида серы, влажности и скорости потока дымовых газов топливосжигающих установок с помощью электронных газоанализаторов типа «Testo» и «Drager». Разработано ОДО «ЛЮБУЖ», г.Минск. Утверждена Минприроды 01.12.2003 г. МВИ.МН 1003-2007 МВИ концентраций и выбросов загрязняющих веществ, скорости газов, температуры, влажности, давления электронными переносными приборами. Разработана СП «Природоохранные и энергосберегающие технологии», г.Минск, Республика Беларусь Утверждена Минприроды 20.03.2008г. МВИ концентрации аммиака титриметрическим методом Сборник методик по определению концентраций загрязняющих веществ в промышленных выбросах. Ленинград, Гидрометеоиздат, 1987 г. с.92-94 МВИ концентрации пыли гравиметрическим методом Сборник методик по определению концентраций загрязняющих веществ в промышленных выбросах. Ленинград, Гидрометеоиздат, 1987 г. с.138-149 СТБ ИСО 12141-2005 МВИ концентрации железа комплексонометрическим методом при массовой доле пыли 1-30% Сборник методик по определению концентраций загрязняющих веществ в промышленных выбросах. Ленинград, Гидрометеоиздат, 1987 г. с.179-181 Методика № 1.4.126.3. МВИ концентрации хлористого водорода фотометрическим методом с нитратом серебра Сборник методик выполнения измерений, допущенных к применению в деятельности лабораторий экологического контроля предприятий и организаций РБ., Ч.3.,Мн.1998 с.139-141 Методика № 1.4.14. МВИ концентрации аэрозоля индустриальных масел фотометрическим методом Сборник методик выполнения измерений, допущенных к применению в деятельности лабораторий экологического контроля предприятий и организаций РБ., Ч.3.,Мн.1998 с.95-98 Методика № 1.4.91.2 МВИ концентрации серной кислоты турбидиметрическим методом Сборник методик выполнения измерений, допущенных к применению в деятельности лабораторий экологического контроля предприятий и организаций РБ., Ч.3., Мн.1998 с.102-105 Методика № 1.4.118.1 МВИ концентрации формальдегида фотометрическим методом с хромотроповой кислотой Сборник методик выполнения измерений, допущенных к применению в деятельности лабораторий экологического контроля предприятий и организаций РБ., Ч.3., Мн.1998 с.121-128 МВИ массовой концентрации формальдегида в источниках загрязнения атмосферы. М 02/в-02-96 Утверждена директором НПФ АП «ЛЮМЭКС» А.А. Строгановым. МВИ концентрации аэрозоля едких щелочей фотометрическим методом Инструкция по контролю установленных величин ПДВ(ВСВ), инвентаризации источников выбросов в атмосферу и паспортизации газопылеулавливающих установок на предприятиях легкой промышленности СССР.– ЦНИИТЭИлегпром, М., 1985 г. Согласована Заместителем начальника Управления нормирования и надзора за выбросами в природную среду Госкомгидромета В.П.Антоновым 9 октября 1984г., Заместителем директора Главной геофизической обсерватории им. А.И.Воейкова, С.И. Зачеком 26 сентября 1984г. Утверждена Заместителем министра легкой промышленности СССР А.Я. Ефимовым 29 декабря 1984 г. с.85-87 МВИ концентрации уксусной кислоты фотометрическим методом с ванадатом аммония Инструкция по контролю установленных величин ПДВ(ВСВ), инвентаризации источников выбросов в атмосферу и паспортизации газопылеулавливающих установок на предприятиях легкой промышленности СССР.– ЦНИИТЭИлегпром, М., 1985 г. Согласована Заместителем начальника Управления нормирования и надзора за выбросами в природную среду Госкомгидромета В.П.Антоновым 9 октября 1984г., Заместителем директора Главной геофизической обсерватории им. А.И.Воейкова, С.И. Зачеком 26 сентября 1984г. Утверждена Заместителем министра легкой промышленности СССР А.Я. Ефимовым 29 декабря 1984 г. с.83-85 МВИ. МН 1820-2002 Методика определения концентрации паров органических растворителей в газовых выбросах промышленных предприятий. Разработана НП ОДО «ЛЮКЭП», г.Минск. Утверждена Минприроды 27.12.2002г. МВИ. МН 1820-2002 Методика определения концентрации паров органических растворителей в газовых выбросах промышленных предприятий. Разработана НП ОДО «ЛЮКЭП», г.Минск. Утверждена Минприроды 27.12.2002г. МВИ. МН 1820-2002 Методика определения концентрации паров органических растворителей в газовых выбросах промышленных предприятий. Разработана НП ОДО «ЛЮКЭП», г.Минск. Утверждена Минприроды 27.12.2002г. МВИ. МН 1820-2002 Методика определения концентрации паров органических растворителей в газовых выбросах промышленных предприятий. Разработана НП ОДО «ЛЮКЭП», г.Минск. Утверждена Минприроды 27.12.2002г. МВИ. МН 1820-2002 Методика определения концентрации паров органических растворителей в газовых выбросах промышленных предприятий. Разработана НП ОДО «ЛЮКЭП», г.Минск. Утверждена Минприроды 27.12.2002г. МВИ. МН 1820-2002 Методика определения концентрации паров органических растворителей в газовых выбросах промышленных предприятий. Разработана НП ОДО «ЛЮКЭП», г.Минск. Утверждена Минприроды 27.12.2002г. МВИ. МН 1820-2002 Методика определения концентрации паров органических растворителей в газовых выбросах промышленных предприятий. Разработана НП ОДО «ЛЮКЭП», г.Минск. Утверждена Минприроды 27.12.2002г. МВИ. МН 1820-2002 Методика определения концентрации паров органических растворителей в газовых выбросах промышленных предприятий. Разработана НП ОДО «ЛЮКЭП», г.Минск. Утверждена Минприроды 27.12.2002г. МВИ. МН 1820-2002 Методика определения концентрации паров органических растворителей в газовых выбросах промышленных предприятий. Разработана НП ОДО «ЛЮКЭП», г.Минск. Утверждена Минприроды 27.12.2002г. МВИ. МН 1820-2002 Методика определения концентрации паров органических растворителей в газовых выбросах промышленных предприятий. Разработана НП ОДО «ЛЮКЭП», г.Минск. Утверждена Минприроды 27.12.2002г. МВИ. МН 1820-2002 Методика определения концентрации паров органических растворителей в газовых выбросах промышленных предприятий. Разработана НП ОДО «ЛЮКЭП», г.Минск. Утверждена Минприроды 27.12.2002г. МВИ. МН 1820-2002 Методика определения концентрации паров органических растворителей в газовых выбросах промышленных предприятий. Разработана НП ОДО «ЛЮКЭП», г.Минск. Утверждена Минприроды 27.12.2002г. МВИ. МН 1820-2002 Методика определения концентрации паров органических растворителей в газовых выбросах промышленных предприятий. Разработана НП ОДО «ЛЮКЭП», г.Минск. Утверждена Минприроды 27.12.2002г. МВИ. МН 1820-2002 Методика определения концентрации паров органических растворителей в газовых выбросах промышленных предприятий. Разработана НП ОДО «ЛЮКЭП», г.Минск. Утверждена Минприроды 27.12.2002г. МВИ. МН 1820-2002 Методика определения концентрации паров органических растворителей в газовых выбросах промышленных предприятий. Разработана НП ОДО «ЛЮКЭП», г.Минск. Утверждена Минприроды 27.12.2002г. МВИ. МН 1820-2002 Методика определения концентрации паров органических растворителей в газовых выбросах промышленных предприятий. Разработана НП ОДО «ЛЮКЭП», г.Минск. Утверждена Минприроды 27.12.2002г. МВИ. МН 1820-2002 Методика определения концентрации паров органических растворителей в газовых выбросах промышленных предприятий. Разработана НП ОДО «ЛЮКЭП», г.Минск. Утверждена Минприроды 27.12.2002г. МВИ. МН 1820-2002 Методика определения концентрации паров органических растворителей в газовых выбросах промышленных предприятий. Разработана НП ОДО «ЛЮКЭП», г.Минск. Утверждена Минприроды 27.12.2002г. МВИ. МН 1820-2002 Методика определения концентрации паров органических растворителей в газовых выбросах промышленных предприятий. Разработана НП ОДО «ЛЮКЭП», г.Минск. Утверждена Минприроды 27.12.2002г. МВИ. МН 1820-2002 Методика определения концентрации паров органических растворителей в газовых выбросах промышленных предприятий. Разработана НП ОДО «ЛЮКЭП», г.Минск. Утверждена Минприроды 27.12.2002г. МВИ. МН 1820-2002 Методика определения концентрации паров органических растворителей в газовых выбросах промышленных предприятий. Разработана НП ОДО «ЛЮКЭП», г.Минск. Утверждена Минприроды 27.12.2002г. МВИ. МН 1820-2002 Методика определения концентрации паров органических растворителей в газовых выбросах промышленных предприятий. Разработана НП ОДО «ЛЮКЭП», г.Минск. Утверждена Минприроды 27.12.2002г. МВИ. МН 1820-2002 Методика определения концентрации паров органических растворителей в газовых выбросах промышленных предприятий. Разработана НП ОДО «ЛЮКЭП», г.Минск. Утверждена Минприроды 27.12.2002г. МВИ. МН 1820-2002 Методика определения концентрации паров органических растворителей в газовых выбросах промышленных предприятий. Разработана НП ОДО «ЛЮКЭП», г.Минск. Утверждена Минприроды 27.12.2002г. МВИ. МН 1820-2002 Методика определения концентрации паров органических растворителей в газовых выбросах промышленных предприятий. Разработана НП ОДО «ЛЮКЭП», г.Минск. Утверждена Минприроды 27.12.2002г. МВИ. МН 1820-2002 Методика определения концентрации паров органических растворителей в газовых выбросах промышленных предприятий. Разработана НП ОДО «ЛЮКЭП», г.Минск. Утверждена Минприроды 27.12.2002г. МВИ. МН 1820-2002 Методика определения концентрации паров органических растворителей в газовых выбросах промышленных предприятий. Разработана НП ОДО «ЛЮКЭП», г.Минск. Утверждена Минприроды 27.12.2002г. МВИ. МН 1820-2002 Методика определения концентрации паров органических растворителей в газовых выбросах промышленных предприятий. Разработана НП ОДО «ЛЮКЭП», г.Минск. Утверждена Минприроды 27.12.2002г. МВИ. МН 1820-2002 Методика определения концентрации паров органических растворителей в газовых выбросах промышленных предприятий. Разработана НП ОДО «ЛЮКЭП», г.Минск. Утверждена Минприроды 27.12.2002г. МВИ. МН 1822-2002 Методика определения фенолов в промышленных выбросах. Разработана НП ОДО «ЛЮКЭП», г.Минск. Утверждена Минприроды 27.12.2002г. МВИ. МН 1822-2002 Методика определения фенолов в промышленных выбросах. Разработана НП ОДО «ЛЮКЭП», г.Минск. Утверждена Минприроды 27.12.2002г. МВИ. МН 1822-2002 Методика определения фенолов в промышленных выбросах. Разработана НП ОДО «ЛЮКЭП», г.Минск. Утверждена Минприроды 27.12.2002г. МВИ. МН 1822-2002 Методика определения фенолов в промышленных выбросах. Разработана НП ОДО «ЛЮКЭП», г.Минск. Утверждена Минприроды 27.12.2002г. МВИ. МН 1822-2002 Методика определения фенолов в промышленных выбросах. Разработана НП ОДО «ЛЮКЭП», г.Минск. Утверждена Минприроды 27.12.2002г. Методика № 1.4.96.2 МВИ концентрации скипидара фотометрическим методом с фурфуролом в присутствии серной кислоты Сборник методик выполнения измерений, допущенных к применению в деятельности лабораторий экологического контроля предприятий и организаций РБ., Ч.3., Мн.1998 с.108-111 МВИ концентрации цинка фотометрическим методом с сульфарсазеном Методические указания на определение вредных веществ в воздухе.М.: МЗ СССР, ЦРИА "Морфлот". 1981г. с. 51-54 МВИ. МН 1960-2003 Методика определения формальдегида в воздухе методом газовой хроматографии. Разработана НП ОДО «ЛЮКЭП», г.Минск. Утверждена Минприроды 16.12.2003г. МВИ.МН 2021-2004 МВИ концентрации газообразных соединений фтора потенциометрическим методом в промышленных выбросах в атмосферу. Утверждена Минприроды 18.06.2004г. ГОСТ 21393-75 ГОСТ 17.2.2.03-87 МВИ перманганатной окисляемости титриметрическим методом (метод Кубеля) Методы определения вредных веществ в воде водоёмов. Под редакцией А.П. Шицковой. М. Медицина, 1981 г. с.76-78 Методика определения бихроматной окисляемости (химического потребления кислорода) в пробах природных, питьевых и сточных вод фотометрическим методом с применением анализатора жидкости «Флюорат-02» ПНД Ф 14.1:2:4.190-03 М 01-30-98. ПНДФ 14.1:2:4.157-99. М., 1999 МВИ массовой концентрации хлорида, нитрита, сульфата, нитрата, фторида, фосфата в пробах природной, питьевой и сточной воды с использованием системы капиллярного электрофореза «Капель». Разработана НПФ «ЛЮМЭКС», г.С.-Петербург. Утверждена Минприроды 12.08.2001г. М 01-30-98. ПНДФ 14.1:2:4.157-99. М., 1999 МВИ массовой концентрации хлорида, нитрита, сульфата, нитрата, фторида, фосфата в пробах природной, питьевой и сточной воды с использованием системы капиллярного электрофореза «Капель». Разработана НПФ «ЛЮМЭКС», г.С.-Петербург. Утверждена Минприроды 12.08.2001г. М 01-30-98. ПНДФ 14.1:2:4.157-99. М., 1999 МВИ массовой концентрации хлорида, нитрита, сульфата, нитрата, фторида, фосфата в пробах природной, питьевой и сточной воды с использованием системы капиллярного электрофореза «Капель». Разработана НПФ «ЛЮМЭКС», г.С.-Петербург. Утверждена Минприроды 12.08.2001г. М 01-30-98. ПНДФ 14.1:2:4.157-99. М., 1999 МВИ массовой концентрации хлорида, нитрита, сульфата, нитрата, фторида, фосфата в пробах природной, питьевой и сточной воды с использованием системы капиллярного электрофореза «Капель». Разработана НПФ «ЛЮМЭКС», г.С.-Петербург. Утверждена Минприроды 12.08.2001г. М 01-30-98. ПНДФ 14.1:2:4.157-99. М., 1999 МВИ массовой концентрации хлорида, нитрита, сульфата, нитрата, фторида, фосфата в пробах природной, питьевой и сточной воды с использованием системы капиллярного электрофореза «Капель». Разработана НПФ «ЛЮМЭКС», г.С.-Петербург. Утверждена Минприроды 12.08.2001г. М 01-30-98. ПНДФ 14.1:2:4.157-99. М., 1999 МВИ массовой концентрации хлорида, нитрита, сульфата, нитрата, фторида, фосфата в пробах природной, питьевой и сточной воды с использованием системы капиллярного электрофореза «Капель». Разработана НПФ «ЛЮМЭКС», г.С.-Петербург. Утверждена Минприроды 12.08.2001г. М 01-31-2002. ПНДФ 14.1:2:4.167-2000. М., 2000 МВИ массовых концентраций катионов калия, натрия, лития, магния, кальция, аммония, стронция, бария в пробах питьевых, природных и сточных вод методом капиллярного электрофореза «Капель». Разработана НПФ «ЛЮМЭКС», г.С.-Петербург. Утверждена Минприроды 04.02.2004г. М 01-31-2002. ПНДФ 14.1:2:4.167-2000. М., 2000 МВИ массовых концентраций катионов калия, натрия, лития, магния, кальция, аммония, стронция, бария в пробах питьевых, природных и сточных вод методом капиллярного электрофореза «Капель». Разработана НПФ «ЛЮМЭКС», г.С.-Петербург. Утверждена Минприроды 04.02.2004г. М 01-31-2002. ПНДФ 14.1:2:4.167-2000. М., 2000 МВИ массовых концентраций катионов калия, натрия, лития, магния, кальция, аммония, стронция, бария в пробах питьевых, природных и сточных вод методом капиллярного электрофореза «Капель». Разработана НПФ «ЛЮМЭКС», г.С.-Петербург. Утверждена Минприроды 04.02.2004г. М 01-31-2002. ПНДФ 14.1:2:4.167-2000. М., 2000 МВИ массовых концентраций катионов калия, натрия, лития, магния, кальция, аммония, стронция, бария в пробах питьевых, природных и сточных вод методом капиллярного электрофореза «Капель». Разработана НПФ «ЛЮМЭКС», г.С.-Петербург. Утверждена Минприроды 04.02.2004г. М 01-31-2002. ПНДФ 14.1:2:4.167-2000. М., 2000 МВИ массовых концентраций катионов калия, натрия, лития, магния, кальция, аммония, стронция, бария в пробах питьевых, природных и сточных вод методом капиллярного электрофореза «Капель». Разработана НПФ «ЛЮМЭКС», г.С.-Петербург. Утверждена Минприроды 04.02.2004г. М 01-31-2002. ПНДФ 14.1:2:4.167-2000. М., 2000 МВИ массовых концентраций катионов калия, натрия, лития, магния, кальция, аммония, стронция, бария в пробах питьевых, природных и сточных вод методом капиллярного электрофореза «Капель». Разработана НПФ «ЛЮМЭКС», г.С.-Петербург. Утверждена Минприроды 04.02.2004г. МВИ концентрации щелочности титриметрическим методом с метиленовым оранжевым Методы определения вредных веществ в воде водоёмов. Под редакцией А.П.Шицковой. М. Медицина, 1981 г. с.37-41 М 01-31-2002. ПНДФ 14.1:2:4.167-2000. М., 2000 МВИ массовых концентраций катионов калия, натрия, лития, магния, кальция, аммония, стронция, бария в пробах питьевых, природных и сточных вод методом капиллярного электрофореза «Капель». Разработана НПФ «ЛЮМЭКС», г.С.-Петербург. Утверждена Минприроды 04.02.2004г. М 01-31-2002. ПНДФ 14.1:2:4.167-2000. М., 2000 МВИ массовых концентраций катионов калия, натрия, лития, магния, кальция, аммония, стронция, бария в пробах питьевых, природных и сточных вод методом капиллярного электрофореза «Капель». Разработана НПФ «ЛЮМЭКС», г.С.-Петербург. Утверждена Минприроды 04.02.2004г. МВИ. МН 1137-99 МВИ содержания мышьяка, кадмия, хрома, кобальта, меди, свинца, никеля, селена, сурьмы, ванадия, марганца, олова, молибдена, цинка, железа в водных и твердых матрицах. Разработана Министерством природных ресурсов о охраны окружающей среды Республики Беларусь, г.Минск. Утверждена Минприроды 10.12.1999г. МВИ. МН 1137-99 МВИ содержания мышьяка, кадмия, хрома, кобальта, меди, свинца, никеля, селена, сурьмы, ванадия, марганца, олова, молибдена, цинка, железа в водных и твердых матрицах. Разработана Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь, г.Минск. Утверждена Минприроды 10.12.1999г. МВИ. МН 1137-99 МВИ содержания мышьяка, кадмия, хрома, кобальта, меди, свинца, никеля, селена, сурьмы, ванадия, марганца, олова, молибдена, цинка, железа в водных и твердых матрицах. Разработана Министерством природных ресурсов о охраны окружающей среды Республики Беларусь, г.Минск. Утверждена Минприроды 10.12.1999г. МВИ. МН 1137-99 МВИ содержания мышьяка, кадмия, хрома, кобальта, меди, свинца, никеля, селена, сурьмы, ванадия, марганца, олова, молибдена, цинка, железа в водных и твердых матрицах. Разработана Министерством природных ресурсов о охраны окружающей среды Республики Беларусь, г.Минск. Утверждена Минприроды 10.12.1999г. МВИ. МН 1137-99 МВИ содержания мышьяка, кадмия, хрома, кобальта, меди, свинца, никеля, селена, сурьмы, ванадия, марганца, олова, молибдена, цинка, железа в водных и твердых матрицах. Разработана Министерством природных ресурсов о охраны окружающей среды Республики Беларусь, г.Минск. Утверждена Минприроды 10.12.1999г. МВИ. МН 1137-99 МВИ содержания мышьяка, кадмия, хрома, кобальта, меди, свинца, никеля, селена, сурьмы, ванадия, марганца, олова, молибдена, цинка, железа в водных и твердых матрицах. Разработана Министерством природных ресурсов о охраны окружающей среды Республики Беларусь, г.Минск. Утверждена Минприроды 10.12.1999г. МВИ. МН 1137-99 МВИ содержания мышьяка, кадмия, хрома, кобальта, меди, свинца, никеля, селена, сурьмы, ванадия, марганца, олова, молибдена, цинка, железа в водных и твердых матрицах. Разработана Министерством природных ресурсов о охраны окружающей среды Республики Беларусь, г.Минск. Утверждена Минприроды 10.12.1999г. МВИ. МН 1137-99 МВИ содержания мышьяка, кадмия, хрома, кобальта, меди, свинца, никеля, селена, сурьмы, ванадия, марганца, олова, молибдена, цинка, железа в водных и твердых матрицах. Разработана Министерством природных ресурсов о охраны окружающей среды Республики Беларусь, г.Минск. Утверждена Минприроды 10.12.1999г. МВИ. МН 1137-99 МВИ содержания мышьяка, кадмия, хрома, кобальта, меди, свинца, никеля, селена, сурьмы, ванадия, марганца, олова, молибдена, цинка, железа в водных и твердых матрицах. Разработана Министерством природных ресурсов о охраны окружающей среды Республики Беларусь, г.Минск. Утверждена Минприроды 10.12.1999г. МВИ. МН 1137-99 МВИ содержания мышьяка, кадмия, хрома, кобальта, меди, свинца, никеля, селена, сурьмы, ванадия, марганца, олова, молибдена, цинка, железа в водных и твердых матрицах. Разработана Министерством природных ресурсов о охраны окружающей среды Республики Беларусь, г.Минск. Утверждена Минприроды 10.12.1999г. МВИ. МН 1137-99 МВИ содержания мышьяка, кадмия, хрома, кобальта, меди, свинца, никеля, селена, сурьмы, ванадия, марганца, олова, молибдена, цинка, железа в водных и твердых матрицах. Разработана Министерством природных ресурсов о охраны окружающей среды Республики Беларусь, г.Минск. Утверждена Минприроды 10.12.1999г. МВИ. МН 1137-99 МВИ содержания мышьяка, кадмия, хрома, кобальта, меди, свинца, никеля, селена, сурьмы, ванадия, марганца, олова, молибдена, цинка, железа в водных и твердых матрицах. Разработана Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь, г.Минск. Утверждена Минприроды 10.12.1999г. МВИ. МН 1138-99 МВИ концентрации ртути методом атомно-абсорбционной спектроскопии холодных паров. Разработана Министерством природных ресурсов о охраны окружающей среды Республики Беларусь, г.Минск. Утверждена Минприроды 1999г. МВИ концентрации фосфатов фотометрическим методом с молибдатом аммония и аскорбиновой кислотой. Сборник временно допущенных к использованию методик выполнения измерений состава сточных и природных вод. Утвержден главным государственным инспектором по регулированию использования и охраны вод. Минск,1987 с.24-25 МВИ концентрации фосфора общего гравиметрическим методом. Ю.Ю.Лурье. Аналитическая химия промышленных сточных вод. М.Химия, 1984 г. с.214-215. СТБ ИСО 6878-2005 п.7 СТБ ИСО 6878-2005 п.4 МВИ рН потенциометрическим методом Руководство по химическому анализу поверхностных вод суши. Под ред. А.Д.Семёнова Л., Гидрометеоиздат , 1977 г. с.33-36 РД 118.02.7-88 РД 52.24.73-88 МВИ концентрации нефтепродуктов методом флуориметрии. МВИ массовой концентрации нефтепродуктов в пробах природной, питьевой и сточной воды на анализаторе жидкости «Флюорат-02». ПНД Ф14.1:2:4.128-98 М.,1998г. РД 52.24.74-88 МВИ концентрации нитратов фотометрическим методом с салицилатом натрия. Ю.В.Новиков, К.С.Ласточкина, З.Н.Болдина Методы исследования качества воды водоёмов. Под редакцией А.П.Шицковой. М. Медицина, 1990 г. с.84-85 МВИ концентрации сульфатов турбидиметрическим методом с гликолевым реагентом Ю.В.Новиков, К.С.Ласточкина, З.Н.Болдина Методы исследования качества воды водоёмов. Под редакцией А.П.Шицковой. М. Медицина, 1990 г. с.105-106 РД 118.02.3-90 МВИ концентрации нитритов фотометрическим методом с сульфаниловой кислотой и а-нафтиламином (реактивом Грисса) Ю.В.Новиков, К.С.Ласточкина, З.Н.Болдина Методы исследования качества воды водоёмов. Под редакцией А.П.Шицковой. М. Медицина, 1990 г. с.80-82 РД 118.02.7 – 89 МВИ концентрации анионоактивных СПАВ фотометрическим методом с метиленовым синим Ю.В.Новиков, К.С.Ласточкина, З.Н.Болдина Методы исследования качества воды водоёмов. Под редакцией А.П.Шицковой. М. Медицина, 1990 г. с.319-321 МВИ концентрации фторидов фотометрическим методом с лантан-ализариновым комплексом Ю.В.Новиков, К.С.Ласточкина, З.Н.Болдина Методы исследования качества воды водоёмов. Под редакцией А.П.Шицковой. М. Медицина, 1990 г. с.93-95 МВИ суммарной концентрации хрома (3) и хрома (6) фотометрическим методом с дифинилкарбазидом Руководство по химическому анализу поверхностных вод суши. Под ред. А.Д.Семёнова Л., Гидрометеоиздат , 1977 г. с.183-186 МВИ концентрации хрома фотометрическим методом с дифенилкарбазидом Ю.В.Новиков, К.С.Ласточкина, З.Н.Болдина Методы исследования качества воды водоёмов. Под редакцией А.П.Шицковой. М. Медицина, 1990 г. с.227-230 МВИ концентрации хлоридов титриметрическим методом по Мору Сборник временно допущенных методик выполнения измерения состава сточных и природных вод. Утвержден главным государственным инспектором по регулированию использования и охраны вод. Минск, 1987 г. с.37-39 МВИ концентрации сухого остатка гравиметрическим методом Ю.В.Новиков, К.С.Ласточкина, З.Н.Болдина Методы исследования качества воды водоёмов. Под редакцией А.П.Шицковой. М. Медицина, 1990 г. с.42-44 МВИ концентрации фенолов общих и летучих методом флуориметрии. МВИ массовой концентрации фенолов общих и летучих в пробах природной, питьевой и сточной воды на анализаторе жидкости «Флюорат-02». ПНД Ф 14.1:2:4.182-02 Метод А МВИ концентрации формальдегида фотометрическим методом с гидрохлоридом фенилгидразина Ю.В.Новиков, К.С.Ласточкина, З.Н.Болдина Методы исследования качества воды водоёмов. Под редакцией А.П.Шицковой. М. Медицина, 1990 г. с.360-362 МВИ температуры при помощи ртутного термометра. Руководство по химическому анализу поверхностных вод суши. Под ред. А.Д.Семенова Л., Гидрометеоиздат, 1977 г. с.19 МВИ цветности фотометрическим методом Ю.В.Новиков, К.С.Ласточкина, З.Н.Болдина Методы исследования вредных веществ в воде водоёмов. Под редакцией А.П.Шицковой. М. Медицина, 1981 г. с.19-21 МВИ жесткости титриметрическим методом с комплексоном Ю.В.Новиков, К.С.Ласточкина, З.Н.Болдина Методы исследования качества воды водоёмов. Под редакцией А.П.Шицковой. М. Медицина, 1990 г. с.67-70 МВИ концентрации цинка методом флуориметрии. МВИ массовой концентрации цинка в пробах природной, питьевой и сточной воды на анализаторе жидкости «Флюорат-02». ПНД Ф 14.1:2:4.183 - 02. М. МВИ концентрации анионо-активных СПАВ методом флуориметрии. МВИ массовой концентрации ПАВ в природных, питьевых и сточных водах на анализаторе «Флюорат-02». ПНД Ф14.1:2:4.158-2000 М.,2000 г. МВИ концентрации азота общего методом Кьельдаля. СЭВ. Унифицированные методы исследования качества вод. Ч.1.Методы химического анализа вод. М., 1977 г с.47-50 Методика №2.2.58.1 МВИ ХПК Бихроматным методом. Сборник выполнения измерений, допущенных к применению в деятельности лабораторий экологического контроля предприятий и организаций РБ.,Ч.3., Мн.1998 г. с.244-250 Методика № 2.2.1.4 МВИ концентрации ионов аммония и аммиака фотометрическим методом с реактивом Несслера Сборник выполнения измерений, допущенных к применению в деятельности лабораторий экологического контроля предприятий и организаций РБ.,Ч.3., Мн.1998 г. с.195-204 СТБ ГОСТ Р51592-2001 Инструкция по отбору проб для анализа сточных и поверхностных вод. Утверждена Первым заместителем председателя Государственного комитета Республики Беларусь по экологии 16 февраля 1994г. Методика № 2.1.44.1 МВИ концентрации хлоридов титриметрическим методом с нитратом серебра Сборник методик выполнения измерений, допущенных к применению в деятельности лабораторий экологического контроля предприятий и организаций РБ., Ч.3., Мн.1998 с.181-185 МВИ концентрации сухого остатка гравиметрическим методом Ю.В.Новиков, К.С.Ласточкина, З.Н.Болдина Методы исследования качества воды водоёмов. Под редакцией А.П.Шицковой. М. Медицина, 1990 г. с.42-44 МВИ рН (водородный показатель) потенциометрическим методом Сборник методик выполнения измерений, допущенных к применению в деятельности лабораторий экологического контроля предприятий и организаций РБ., Ч.3., Мн.1998 с.167-168 РД 52.24.73-88 РД 118.02.7-88 МВИ концентрации взвешенных веществ гравиметрическим методом (фильтрование через бумажный фильтр). Ю.В.Новиков, К.С.Ласточкина, З.Н.Болдина. Методы исследования качества вод водоемов. Под ред. А.П.Шицковой. М.: Медицина, 1990 г. с.40-42 МВИ концентрации нефтепродуктов методом флуориметрии. МВИ массовой концентрации нефтепродуктов в пробах природной, питьевой и сточной воды на анализаторе жидкости «Флюорат-02». ПНД Ф14.1:2:4.128-98 М.,1998 г. МВИ концентрации нитратов фотометрическим методом с салицилатом натрия. Ю.В.Новиков, К.С.Ласточкина, З.Н.Болдина Методы исследования качества воды водоёмов. Под редакцией А.П.Шицковой. М. Медицина, 1990 г. с.84-85 РД 52.24.74-88 МВИ концентрации сульфатов турбидиметрическим методом в виде сернокислого бария Ю.В.Новиков, К.С.Ласточкина, З.Н.Болдина Методы исследования качества воды водоёмов. Под редакцией А.П.Шицковой. М. Медицина, 1990 г. с.105-106 РД 118.02.3-90 МВИ концентрации нитритов фотометрическим методом с сульфаниловой кислотой и а-нафтиламином (реактивом Грисса) Ю.В.Новиков, К.С.Ласточкина, З.Н.Болдина Методы исследования качества воды водоёмов. Под редакцией А.П.Шицковой. М. Медицина, 1990 г. с.80-82 МВИ концентрации анионоактивных СПАВ фотометрическим методом с метиленовым синим Ю.В.Новиков, К.С.Ласточкина, З.Н.Болдина Методы исследования качества воды водоёмов. Под редакцией А.П.Шицковой. М. Медицина, 1990 г. с.319-321 МВИ концентрации железа фотометрическим методом с роданидом Ю.В.Новиков, К.С.Ласточкина, З.Н.Болдина Методы исследования качества воды водоёмов. Под редакцией А.П.Шицковой. М. Медицина, 1990 г. с.175-176 Методика № 2.1.42.2 МВИ концентрации фторид-иона потенциометрическим методом с ион-селективным электродом Сборник методик выполнения измерений, допущенных к применению в деятельности лабораторий экологического контроля предприятий и организаций РБ., Ч.3., Мн.1998 с.175-178 МВИ концентрации хрома фотометрическим методом с дифенилкарбазидом Руководство по химическому анализу поверхностных вод суши. Под ред. А.Д.Семёнова Л., Гидрометеоиздат , 1977 г. с.183-188 Методика № 2.1.40.2 МВИ концентрации фосфатов фотометрическим методом с молибдатом аммония и аскорбиновой кислотой Сборник методик выполнения измерений, допущенных к применению в деятельности лабораторий экологического контроля предприятий и организаций РБ., Ч.1., Мн.1997 с.155-160 МВИ концентрации общего растворенного фосфора фотометрическим методом после сожжения с персульфатом. Руководство по химическому анализу поверхностных вод суши. Под ред. А. Д. Семенова. Л.: Гидрометеоиздат, 1977 г. с.316. СТБ ИСО 6878-2005 п.7 СТБ ИСО 6878-2005 п.4 МВИ щелочности титриметрическим методом с метиловым оранжевым Методы определения вредных веществ в воде водоемов. Под редакцией А.П.Шицковой. М. Медицина, 1981 г. с.37-41 МВИ. МН 1137-99 МВИ содержания мышьяка, кадмия, хрома, кобальта, меди, свинца, никеля, селена, сурьмы, ванадия, марганца, олова, молибдена, цинка, железа в водных и твердых матрицах. Разработана Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь, г.Минск. Утверждена Минприроды 10.12.1999г. МВИ. МН 1137-99 МВИ содержания мышьяка, кадмия, хрома, кобальта, меди, свинца, никеля, селена, сурьмы, ванадия, марганца, олова, молибдена, цинка, железа в водных и твердых матрицах. Разработана Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь, г.Минск. Утверждена Минприроды 10.12.1999г. МВИ. МН 1137-99 МВИ. МН 1137-99 МВИ содержания мышьяка, кадмия, хрома, кобальта, меди, свинца, никеля, селена, сурьмы, ванадия, марганца, олова, молибдена, цинка, железа в водных и твердых матрицах. Разработана Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь, г.Минск. Утверждена Минприроды 10.12.1999г. МВИ. МН 1137-99 МВИ содержания мышьяка, кадмия, хрома, кобальта, меди, свинца, никеля, селена, сурьмы, ванадия, марганца, олова, молибдена, цинка, железа в водных и твердых матрицах. Разработана Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь, г.Минск. Утверждена Минприроды 10.12.1999г. МВИ. МН 1137-99 МВИ содержания мышьяка, кадмия, хрома, кобальта, меди, свинца, никеля, селена, сурьмы, ванадия, марганца, олова, молибдена, цинка, железа в водных и твердых матрицах. Разработана Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь, г.Минск. Утверждена Минприроды 10.12.1999г. МВИ. МН 1137-99 МВИ содержания мышьяка, кадмия, хрома, кобальта, меди, свинца, никеля, селена, сурьмы, ванадия, марганца, олова, молибдена, цинка, железа в водных и твердых матрицах. Разработана Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь, г.Минск. Утверждена Минприроды 10.12.1999г. МВИ. МН 1137-99 МВИ содержания мышьяка, кадмия, хрома, кобальта, меди, свинца, никеля, селена, сурьмы, ванадия, марганца, олова, молибдена, цинка, железа в водных и твердых матрицах. Разработана Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь, г.Минск. Утверждена Минприроды 10.12.1999г. МВИ. МН 1137-99 МВИ содержания мышьяка, кадмия, хрома, кобальта, меди, свинца, никеля, селена, сурьмы, ванадия, марганца, олова, молибдена, цинка, железа в водных и твердых матрицах. Разработана Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь, г.Минск. Утверждена Минприроды 10.12.1999г. МВИ. МН 1137-99 МВИ содержания мышьяка, кадмия, хрома, кобальта, меди, свинца, никеля, селена, сурьмы, ванадия, марганца, олова, молибдена, цинка, железа в водных и твердых матрицах. Разработана Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь, г.Минск. Утверждена Минприроды 10.12.1999г. МВИ. МН 1137-99 МВИ содержания мышьяка, кадмия, хрома, кобальта, меди, свинца, никеля, селена, сурьмы, ванадия, марганца, олова, молибдена, цинка, железа в водных и твердых матрицах. Разработана Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь, г.Минск. Утверждена Минприроды 10.12.1999г. МВИ. МН 1137-99 МВИ содержания мышьяка, кадмия, хрома, кобальта, меди, свинца, никеля, селена, сурьмы, ванадия, марганца, олова, молибдена, цинка, железа в водных и твердых матрицах. Разработана Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь, г.Минск. Утверждена Минприроды 10.12.1999г. МВИ. МН 1137-99 МВИ содержания мышьяка, кадмия, хрома, кобальта, меди, свинца, никеля, селена, сурьмы, ванадия, марганца, олова, молибдена, цинка, железа в водных и твердых матрицах. Разработана Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь, г.Минск. Утверждена Минприроды 10.12.1999г. МВИ. МН 1138-99 МВИ концентрации ртути методом атомно-абсорбционной спектроскопии холодных паров. Разработана Министерством природных ресурсов о охраны окружающей среды Республики Беларусь, г.Минск. Утверждена Минприроды 1999г. МВИ окисляемости перманганатной титриметрическим методом (метод Кубеля) Методы определения вредных веществ в воде водоемов. Под редакцией А.П.Шицковой. М. Медицина, 1981 г. с.76-78 М 01-30-98. ПНДФ 14.1:2:4.157-99. М., 1999 МВИ массовой концентрации хлорида, нитрита, сульфата, нитрата, фторида, фосфата в пробах природной, питьевой и сточной воды с использованием системы капиллярного электрофореза «Капель». Разработана НПФ «ЛЮМЭКС», г.С.-Петербург. Утверждена Минприроды 12.08.2001г. М 01-30-98. ПНДФ 14.1:2:4.157-99. М., 1999 МВИ массовой концентрации хлорида, нитрита, сульфата, нитрата, фторида, фосфата в пробах природной, питьевой и сточной воды с использованием системы капиллярного электрофореза «Капель». Разработана НПФ «ЛЮМЭКС», г.С.-Петербург. Утверждена Минприроды 12.08.2001г. М 01-30-98. ПНДФ 14.1:2:4.157-99. М., 1999 МВИ массовой концентрации хлорида, нитрита, сульфата, нитрата, фторида, фосфата в пробах природной, питьевой и сточной воды с использованием системы капиллярного электрофореза «Капель». Разработана НПФ «ЛЮМЭКС», г.С.-Петербург. Утверждена Минприроды 12.08.2001г. М 01-30-98. ПНДФ 14.1:2:4.157-99. М., 1999 МВИ массовой концентрации хлорида, нитрита, сульфата, нитрата, фторида, фосфата в пробах природной, питьевой и сточной воды с использованием системы капиллярного электрофореза «Капель». Разработана НПФ «ЛЮМЭКС», г.С.-Петербург. Утверждена Минприроды 12.08.2001г. М 01-30-98. ПНДФ 14.1:2:4.157-99. М., 1999 МВИ массовой концентрации хлорида, нитрита, сульфата, нитрата, фторида, фосфата в пробах природной, питьевой и сточной воды с использованием системы капиллярного электрофореза «Капель». Разработана НПФ «ЛЮМЭКС», г.С.-Петербург. Утверждена Минприроды 12.08.2001г. М 01-30-98. ПНДФ 14.1:2:4.157-99. М., 1999 МВИ массовой концентрации хлорида, нитрита, сульфата, нитрата, фторида, фосфата в пробах природной, питьевой и сточной воды с использованием системы капиллярного электрофореза «Капель». Разработана НПФ «ЛЮМЭКС», г.С.-Петербург. Утверждена Минприроды 12.08.2001г. М 01-31-2002. ПНДФ 14.1:2:4.167-2000. М., 2000 МВИ массовых концентраций катионов калия, натрия, лития, магния, кальция, аммония, стронция, бария в пробах питьевых, природных и сточных вод методом капиллярного электрофореза «Капель». Разработана НПФ «ЛЮМЭКС», г.С.-Петербург. Утверждена Минприроды 04.02.2004г. М 01-31-2002. ПНДФ 14.1:2:4.167-2000. М., 2000 МВИ массовых концентраций катионов калия, натрия, лития, магния, кальция, аммония, стронция, бария в пробах питьевых, природных и сточных вод методом капиллярного электрофореза «Капель». Разработана НПФ «ЛЮМЭКС», г.С.-Петербург. Утверждена Минприроды 04.02.2004г. М 01-31-2002. ПНДФ 14.1:2:4.167-2000. М., 2000 МВИ массовых концентраций катионов калия, натрия, лития, магния, кальция, аммония, стронция, бария в пробах питьевых, природных и сточных вод методом капиллярного электрофореза «Капель». Разработана НПФ «ЛЮМЭКС», г.С.-Петербург. Утверждена Минприроды 04.02.2004г. М 01-31-2002. ПНДФ 14.1:2:4.167-2000. М., 2000 МВИ массовых концентраций катионов калия, натрия, лития, магния, кальция, аммония, стронция, бария в пробах питьевых, природных и сточных вод методом капиллярного электрофореза «Капель». Разработана НПФ «ЛЮМЭКС», г.С.-Петербург. Утверждена Минприроды 04.02.2004г. М 01-31-2002. ПНДФ 14.1:2:4.167-2000. М., 2000 МВИ массовых концентраций катионов калия, натрия, лития, магния, кальция, аммония, стронция, бария в пробах питьевых, природных и сточных вод методом капиллярного электрофореза «Капель». Разработана НПФ «ЛЮМЭКС», г.С.-Петербург. Утверждена Минприроды 04.02.2004г. М 01-31-2002. ПНДФ 14.1:2:4.167-2000. М., 2000 МВИ массовых концентраций катионов калия, натрия, лития, магния, кальция, аммония, стронция, бария в пробах питьевых, природных и сточных вод методом капиллярного электрофореза «Капель». Разработана НПФ «ЛЮМЭКС», г.С.-Петербург. Утверждена Минприроды 04.02.2004г. М 01-31-2002. ПНДФ 14.1:2:4.167-2000. М., 2000 МВИ массовых концентраций катионов калия, натрия, лития, магния, кальция, аммония, стронция, бария в пробах питьевых, природных и сточных вод методом капиллярного электрофореза «Капель». Разработана НПФ «ЛЮМЭКС», г.С.-Петербург. Утверждена Минприроды 04.02.2004г. М 01-31-2002. ПНДФ 14.1:2:4.167-2000. М., 2000 МВИ массовых концентраций катионов калия, натрия, лития, магния, кальция, аммония, стронция, бария в пробах питьевых, природных и сточных вод методом капиллярного электрофореза «Капель». Разработана НПФ «ЛЮМЭКС», г.С.-Петербург. Утверждена Минприроды 04.02.2004г. МВИ температуры при помощи ртутного термометра Руководство по химическому анализу поверхностных вод суши. Под ред. А.Д.Семёнова Л., Гидрометеоиздат, 1977г.с.19 МВИ концентрации фенолов общих и летучих методом флуориметрии. МВИ массовой концентрации фенолов общих и летучих в пробах природной, питьевой и сточной воды на анализаторе жидкости «Флюорат-02». ПНД Ф 14.1:2:4.182-02 Метод А МВИ концентрации формальдегида фотометрическим методом с фенилгидразинхлоридом Ю.В.Новиков, К.С.Ласточкина, З.Н.Болдина Методы исследования качества воды водоёмов. Под редакцией А.П.Шицковой. М. Медицина, 1990 г. с.360-362 МВИ цветности фотометрическим методом Ю.В.Новиков, К.С.Ласточкина, З.Н.Болдина Методы определения вредных веществ в воде водоёмов. Под редакцией А.П.Шицковой. М. Медицина, 1981 г. с.19-21 МВИ жесткости титриметрическим методом с комплексоном и кислотным хром темно-синим Ю.В.Новиков, К.С.Ласточкина, З.Н.Болдина Методы исследования качества воды водоёмов. Под редакцией А.П.Шицковой. М. Медицина, 1990 г. с.67-70 МВИ прозрачности при помощи стандартного шрифта Руководство по химическому анализу поверхностных вод суши. Под ред. А.Д.Семёнова Л., Гидрометеоиздат , 1977 г. с.25-26 МВИ концентрации цинка методом флуориметрии. МВИ массовой концентрации цинка в пробах природной, питьевой и сточной воды на анализаторе жидкости «Флюорат-02». ПНД Ф 14.1:2:4.183 - 02. М. МВИ концентрации анионо-активных СПАВ методом флуориметрии. МВИ массовой концентрации ПАВ в природных, питьевых и сточных водах на анализаторе «Флюорат-02». ПНД Ф14.1:2:4.158-2000 М.,2000 г. МВИ концентрации азота общего по методу Кьельдаля. СЭВ. Унифицированные методы исследования качества вод. Ч.1.М.: 1977 г. С.47-50 Методика №2.1.45 МВИ ХПК (Химическое потребление кислорода) титриметрическим методом. Сборник выполнения измерений, допущенных к применению в деятельности лабораторий экологического контроля предприятий и организаций РБ.,Ч.3., Мн.1998 г. с.185-188 Методика определения бихроматной окисляемости (химического потребления кислорода) в пробах природных, питьевых и сточных вод фотометрическим методом с применением анализатора жидкости «Флюорат-02» ПНД Ф 14.1:2:4.190-03 СТБ ГОСТ Р51592-2001 ГОСТ 17.1.5.05-85 Инструкция по отбору проб для анализа сточных и поверхностных вод. Утверждена Первым заместителем председателя Государственного комитета Республики Беларусь по экологии 16 февраля 1994г. СТБ ГОСТ Р51593 -2001 ГОСТ 3351-74 ГОСТ 4151-72 ГОСТ 18164-72 МВИ рН (водородный показатель) потенциометрическим методом Руководство по химическому анализу поверхностных вод суши. Под ред. А.Д.Семёнова Л., Гидрометеоиздат , 1977 г. с.33-36 МВИ концентрации цинка методом флуориметрии. МВИ массовой концентрации цинка в пробах природной, питьевой и сточной воды на анализаторе жидкости «Флюорат-02». ПНД Ф 14.1:2:4.182 - 02. М. МВИ концентрации анионо-активных СПАВ методом флуориметрии. МВИ массовой концентрации ПАВ в природных, питьевых и сточных водах на анализаторе «Флюорат-02». ПНД Ф14.1:2:4.158-2000 М.,2000 г. М 01-31-2002. ПНДФ 14.1:2:4.167-2000. М., 2000 МВИ массовых концентраций катионов калия, натрия, лития, магния, кальция, аммония, стронция, бария в пробах питьевых, природных и сточных вод методом капиллярного электрофореза «Капель». Разработана НПФ «ЛЮМЭКС», г.С.-Петербург. Утверждена Минприроды 04.02.2004г. М 01-31-2002. ПНДФ 14.1:2:4.167-2000. М., 2000 МВИ массовых концентраций катионов калия, натрия, лития, магния, кальция, аммония, стронция, бария в пробах питьевых, природных и сточных вод методом капиллярного электрофореза «Капель». Разработана НПФ «ЛЮМЭКС», г.С.-Петербург. Утверждена Минприроды 04.02.2004г. М 01-31-2002. ПНДФ 14.1:2:4.167-2000. М., 2000 МВИ массовых концентраций катионов калия, натрия, лития, магния, кальция, аммония, стронция, бария в пробах питьевых, природных и сточных вод методом капиллярного электрофореза «Капель». Разработана НПФ «ЛЮМЭКС», г.С.-Петербург. Утверждена Минприроды 04.02.2004г. М 01-31-2002. ПНДФ 14.1:2:4.167-2000. М., 2000 МВИ массовых концентраций катионов калия, натрия, лития, магния, кальция, аммония, стронция, бария в пробах питьевых, природных и сточных вод методом капиллярного электрофореза «Капель». Разработана НПФ «ЛЮМЭКС», г.С.-Петербург. Утверждена Минприроды 04.02.2004г. М 01-31-2002. ПНДФ 14.1:2:4.167-2000. М., 2000 МВИ массовых концентраций катионов калия, натрия, лития, магния, кальция, аммония, стронция, бария в пробах питьевых, природных и сточных вод методом капиллярного электрофореза «Капель». Разработана НПФ «ЛЮМЭКС», г.С.-Петербург. Утверждена Минприроды 04.02.2004г. М 01-31-2002. ПНДФ 14.1:2:4.167-2000. М., 2000 МВИ массовых концентраций катионов калия, натрия, лития, магния, кальция, аммония, стронция, бария в пробах питьевых, природных и сточных вод методом капиллярного электрофореза «Капель». Разработана НПФ «ЛЮМЭКС», г.С.-Петербург. Утверждена Минприроды 04.02.2004г. М 01-31-2002. ПНДФ 14.1:2:4.167-2000. М., 2000 МВИ массовых концентраций катионов калия, натрия, лития, магния, кальция, аммония, стронция, бария в пробах питьевых, природных и сточных вод методом капиллярного электрофореза «Капель». Разработана НПФ «ЛЮМЭКС», г.С.-Петербург. Утверждена Минприроды 04.02.2004г. М 01-31-2002. ПНДФ 14.1:2:4.167-2000. М., 2000 МВИ массовых концентраций катионов калия, натрия, лития, магния, кальция, аммония, стронция, бария в пробах питьевых, природных и сточных вод методом капиллярного электрофореза «Капель». Разработана НПФ «ЛЮМЭКС», г.С.-Петербург. Утверждена Минприроды 04.02.2004г. М 01-30-98. ПНДФ 14.1:2:4.157-99. М., 1999 МВИ массовой концентрации хлорида, нитрита, сульфата, нитрата, фторида, фосфата в пробах природной, питьевой и сточной воды с использованием системы капиллярного электрофореза «Капель». Разработана НПФ «ЛЮМЭКС», г.С.-Петербург. Утверждена Минприроды 12.08.2001г. М 01-30-98. ПНДФ 14.1:2:4.157-99. М., 1999 МВИ массовой концентрации хлорида, нитрита, сульфата, нитрата, фторида, фосфата в пробах природной, питьевой и сточной воды с использованием системы капиллярного электрофореза «Капель». Разработана НПФ «ЛЮМЭКС», г.С.-Петербург. Утверждена Минприроды 12.08.2001г. М 01-30-98. ПНДФ 14.1:2:4.157-99. М., 1999 МВИ массовой концентрации хлорида, нитрита, сульфата, нитрата, фторида, фосфата в пробах природной, питьевой и сточной воды с использованием системы капиллярного электрофореза «Капель». Разработана НПФ «ЛЮМЭКС», г.С.-Петербург. Утверждена Минприроды 12.08.2001г. М 01-30-98. ПНДФ 14.1:2:4.157-99. М., 1999 МВИ массовой концентрации хлорида, нитрита, сульфата, нитрата, фторида, фосфата в пробах природной, питьевой и сточной воды с использованием системы капиллярного электрофореза «Капель». Разработана НПФ «ЛЮМЭКС», г.С.-Петербург. Утверждена Минприроды 12.08.2001г. М 01-30-98. ПНДФ 14.1:2:4.157-99. М., 1999 МВИ массовой концентрации хлорида, нитрита, сульфата, нитрата, фторида, фосфата в пробах природной, питьевой и сточной воды с использованием системы капиллярного электрофореза «Капель». Разработана НПФ «ЛЮМЭКС», г.С.-Петербург. Утверждена Минприроды 12.08.2001г. М 01-30-98. ПНДФ 14.1:2:4.157-99. М., 1999 МВИ массовой концентрации хлорида, нитрита, сульфата, нитрата, фторида, фосфата в пробах природной, питьевой и сточной воды с использованием системы капиллярного электрофореза «Капель». Разработана НПФ «ЛЮМЭКС», г.С.-Петербург. Утверждена Минприроды 12.08.2001г. МВИ концентрации фенолов общих и летучих методом флуориметрии. МВИ массовой концентрации фенолов общих и летучих в пробах природной, питьевой и сточной воды на анализаторе жидкости «Флюорат-02». ПНД Ф 14.1:2:4.182-02 Метод А МВИ концентрации нефтепродуктов методом флуориметрии. МВИ массовой концентрации нефтепродуктов в пробах природной, питьевой и сточной воды на анализаторе жидкости «Флюорат-02». ПНД Ф14.1:2:4.128-98 М.,1998 г. СТБ ГОСТ Р 51309-2001 СТБ ГОСТ Р 51309-2001 СТБ ГОСТ Р 51309-2001 СТБ ГОСТ Р 51309-2001 СТБ ГОСТ Р 51309-2001 СТБ ГОСТ Р 51309-2001 СТБ ГОСТ Р 51309-2001 СТБ ГОСТ Р 51309-2001 СТБ ГОСТ Р 51309-2001 СТБ ГОСТ Р 51309-2001 ГОСТ 18826-73 п.3 ГОСТ 4245-72 п.2 ГОСТ 4389-72 п.3 ГОСТ 4011-72 п.2 ГОСТ 3351 -74 п.3 ГОСТ 3351- 74 п.2 ГОСТ 4192 - 82 ГОСТ 4386 – 89 п.3 ГОСТ 18309 - 72 ИСО 8467:1993 МВИ концентрации цинка методом флуориметрии. МВИ массовой концентрации цинка в пробах природной, питьевой и сточной воды на анализаторе жидкости «Флюорат-02». ПНД Ф 14.1:2:4.183 - 02. М. МВИ концентрации анионо-активных СПАВ методом флуориметрии. МВИ массовой концентрации ПАВ в природных, питьевых и сточных водах на анализаторе «Флюорат-02». ПНД Ф14.1:2:4.158-2000 М.,2000 г. М 01-31-2002. ПНДФ 14.1:2:4.167-2000. М., 2000 МВИ массовых концентраций катионов калия, натрия, лития, магния, кальция, аммония, стронция, бария в пробах питьевых, природных и сточных вод методом капиллярного электрофореза «Капель». Разработана НПФ «ЛЮМЭКС», г.С.-Петербург. Утверждена Минприроды 04.02.2004г. М 01-31-2002. ПНДФ 14.1:2:4.167-2000. М., 2000 МВИ массовых концентраций катионов калия, натрия, лития, магния, кальция, аммония, стронция, бария в пробах питьевых, природных и сточных вод методом капиллярного электрофореза «Капель». Разработана НПФ «ЛЮМЭКС», г.С.-Петербург. Утверждена Минприроды 04.02.2004г. М 01-31-2002. ПНДФ 14.1:2:4.167-2000. М., 2000 МВИ массовых концентраций катионов калия, натрия, лития, магния, кальция, аммония, стронция, бария в пробах питьевых, природных и сточных вод методом капиллярного электрофореза «Капель». Разработана НПФ «ЛЮМЭКС», г.С.-Петербург. Утверждена Минприроды 04.02.2004г. М 01-31-2002. ПНДФ 14.1:2:4.167-2000. М., 2000 МВИ массовых концентраций катионов калия, натрия, лития, магния, кальция, аммония, стронция, бария в пробах питьевых, природных и сточных вод методом капиллярного электрофореза «Капель». Разработана НПФ «ЛЮМЭКС», г.С.-Петербург. Утверждена Минприроды 04.02.2004г. М 01-31-2002. ПНДФ 14.1:2:4.167-2000. М., 2000 МВИ массовых концентраций катионов калия, натрия, лития, магния, кальция, аммония, стронция, бария в пробах питьевых, природных и сточных вод методом капиллярного электрофореза «Капель». Разработана НПФ «ЛЮМЭКС», г.С.-Петербург. Утверждена Минприроды 04.02.2004г. М 01-31-2002. ПНДФ 14.1:2:4.167-2000. М., 2000 МВИ массовых концентраций катионов калия, натрия, лития, магния, кальция, аммония, стронция, бария в пробах питьевых, природных и сточных вод методом капиллярного электрофореза «Капель». Разработана НПФ «ЛЮМЭКС», г.С.-Петербург. Утверждена Минприроды 04.02.2004г. М 01-31-2002. ПНДФ 14.1:2:4.167-2000. М., 2000 МВИ массовых концентраций катионов калия, натрия, лития, магния, кальция, аммония, стронция, бария в пробах питьевых, природных и сточных вод методом капиллярного электрофореза «Капель». Разработана НПФ «ЛЮМЭКС», г.С.-Петербург. Утверждена Минприроды 04.02.2004г. М 01-31-2002. ПНДФ 14.1:2:4.167-2000. М., 2000 МВИ массовых концентраций катионов калия, натрия, лития, магния, кальция, аммония, стронция, бария в пробах питьевых, природных и сточных вод методом капиллярного электрофореза «Капель». Разработана НПФ «ЛЮМЭКС», г.С.-Петербург. Утверждена Минприроды 04.02.2004г. М 01-30-98. ПНДФ 14.1:2:4.157-99. М., 1999 МВИ массовой концентрации хлорида, нитрита, сульфата, нитрата, фторида, фосфата в пробах природной, питьевой и сточной воды с использованием системы капиллярного электрофореза «Капель». Разработана НПФ «ЛЮМЭКС», г.С.-Петербург. Утверждена Минприроды 12.08.2001г. М 01-30-98. ПНДФ 14.1:2:4.157-99. М., 1999 МВИ массовой концентрации хлорида, нитрита, сульфата, нитрата, фторида, фосфата в пробах природной, питьевой и сточной воды с использованием системы капиллярного электрофореза «Капель». Разработана НПФ «ЛЮМЭКС», г.С.-Петербург. Утверждена Минприроды 12.08.2001г. М 01-30-98. ПНДФ 14.1:2:4.157-99. М., 1999 МВИ массовой концентрации хлорида, нитрита, сульфата, нитрата, фторида, фосфата в пробах природной, питьевой и сточной воды с использованием системы капиллярного электрофореза «Капель». Разработана НПФ «ЛЮМЭКС», г.С.-Петербург. Утверждена Минприроды 12.08.2001г. М 01-30-98. ПНДФ 14.1:2:4.157-99. М., 1999 МВИ массовой концентрации хлорида, нитрита, сульфата, нитрата, фторида, фосфата в пробах природной, питьевой и сточной воды с использованием системы капиллярного электрофореза «Капель». Разработана НПФ «ЛЮМЭКС», г.С.-Петербург. Утверждена Минприроды 12.08.2001г. М 01-30-98. ПНДФ 14.1:2:4.157-99. М., 1999 МВИ массовой концентрации хлорида, нитрита, сульфата, нитрата, фторида, фосфата в пробах природной, питьевой и сточной воды с использованием системы капиллярного электрофореза «Капель». Разработана НПФ «ЛЮМЭКС», г.С.-Петербург. Утверждена Минприроды 12.08.2001г. М 01-30-98. ПНДФ 14.1:2:4.157-99. М., 1999 МВИ массовой концентрации хлорида, нитрита, сульфата, нитрата, фторида, фосфата в пробах природной, питьевой и сточной воды с использованием системы капиллярного электрофореза «Капель». Разработана НПФ «ЛЮМЭКС», г.С.-Петербург. Утверждена Минприроды 12.08.2001г. Методика № 2.1.40.2 МВИ концентрации фосфатов фотометрическим методом с молибдатом аммония и аскорбиновой кислотой Сборник методик выполнения измерений, допущенных к применению в деятельности лабораторий экологического контроля предприятий и организаций РБ., Ч.1., Мн.1997 с.155-160 СТБ ИСО 6878 - 2005 п.7 СТБ ИСО 6878 - 2005 п.4 МВИ концентрации сульфатов гравиметрическим методом. Ю.В.Новиков, К.С.Ласточкина, З.Н.Болдина. Методы исследования качества вод водоемов. Под ред. А.П.Шицковой. М.: Медицина, 1990 г. с.102-104 МВИ концентрации нефтепродуктов методом флуориметрии. МВИ массовой концентрации нефтепродуктов в пробах природной, питьевой и сточной воды на анализаторе жидкости «Флюорат-02». ПНД Ф14.1:2:4.128-98 М.,1998 г. МВИ концентрации фенолов общих и летучих методом флуориметрии. МВИ массовой концентрации фенолов общих и летучих в пробах природной, питьевой и сточной воды на анализаторе жидкости «Флюорат-02». ПНД Ф 14.1:2:4.182-02 Метод А СТБ ГОСТ Р 51309-2001 СТБ ГОСТ Р 51309-2001 СТБ ГОСТ Р 51309-2001 СТБ ГОСТ Р 51309-2001 СТБ ГОСТ Р 51309-2001 СТБ ГОСТ Р 51309-2001 СТБ ГОСТ Р 51309-2001 СТБ ГОСТ Р 51309-2001 СТБ ГОСТ Р 51309-2001 СТБ ГОСТ Р 51309-2001 МВИ. МН 1137-99 МВИ содержания мышьяка, кадмия, хрома, кобальта, меди, свинца, никеля, селена, сурьмы, ванадия, марганца, олова, молибдена, цинка, железа в водных и твердых матрицах. Разработана Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь, г.Минск. Утверждена Минприроды 10.12.1999г. МВИ. МН 1137-99 МВИ содержания мышьяка, кадмия, хрома, кобальта, меди, свинца, никеля, селена, сурьмы, ванадия, марганца, олова, молибдена, цинка, железа в водных и твердых матрицах. Разработана Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь, г.Минск. Утверждена Минприроды 10.12.1999г. МВИ. МН 1138-99 МВИ концентрации ртути методом атомно-абсорбционной спектроскопии холодных паров. Разработана Министерством природных ресурсов о охраны окружающей среды Республики Беларусь, г.Минск. Утверждена Минприроды 1999г. ГОСТ 18826-73 п.3 ГОСТ 4245-72 п.2 ГОСТ 4389-72 п.3 ГОСТ 4011-72 п.2 ГОСТ 3351-74 п.4 ГОСТ 4151-72 ГОСТ 18164-72 МВИ рН (водородный показатель) потенциометрическим методом Руководство по химическому анализу поверхностных вод суши. Под ред. А.Д.Семёнова Л., Гидрометеоиздат , 1977 г. с.33-36 ГОСТ 4192 - 82 ГОСТ 4386 – 89 п.3 ГОСТ 18309 - 72 ИСО 8467:1993 Методика определения бихроматной окисляемости (химического потребления кислорода) в пробах природных, питьевых и сточных вод фотометрическим методом с применением анализатора жидкости «Флюорат-02» ПНД Ф 14.1:2:4.190-03 СТБ ИСО 5667-11-2006 п.п. 5.3.1.1; 5.3.1.2 М 03-03-2007 МВИ концентрации азота нитратного фотометрическим методом с дисульфофеноловой кислотой. Е.В.Аринушкина. Руководство по химическому анализу почвы. М.: Иэд-во МГУ,1970 г. с.316-320 МВИ концентрации азота аммонийного фотоколориметрическим методом с реактивом Несслера. Е.В.Аринушкина. Руководство по химическому анализу почвы. М.: Иэд-во МГУ,1970 г. с.314-316 МВИ концентрации сульфатов титриметрическим методом с хлоридом бария в присутствии индикатора нитрохромазо. Е.В.Аринушкина. Руководство по химическому анализу почвы. М.: Изд-во МГУ, 1970 г. с.389-392; 410-411 МВИ концентрации хлорид-ионов титриметрическим методом по Мору. Е.В.Аринушкина. Руководство по химическому анализу почвы. М.: Иэд-во МГУ,1970г. с.389-392; 405-407 МВИ. МН 1137-99 МВИ содержания мышьяка, кадмия, хрома, кобальта, меди, свинца, никеля, селена, сурьмы, ванадия, марганца, олова, молибдена, цинка, железа в водных и твердых матрицах. Разработана Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь, г.Минск. Утверждена Минприроды 10.12.1999г. МВИ. МН 1137-99 МВИ содержания мышьяка, кадмия, хрома, кобальта, меди, свинца, никеля, селена, сурьмы, ванадия, марганца, олова, молибдена, цинка, железа в водных и твердых матрицах. Разработана Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь, г.Минск. Утверждена Минприроды 10.12.1999г. МВИ. МН 1137-99 МВИ содержания мышьяка, кадмия, хрома, кобальта, меди, свинца, никеля, селена, сурьмы, ванадия, марганца, олова, молибдена, цинка, железа в водных и твердых матрицах. Разработана Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь, г.Минск. Утверждена Минприроды 10.12.1999г. МВИ. МН 1137-99 МВИ содержания мышьяка, кадмия, хрома, кобальта, меди, свинца, никеля, селена, сурьмы, ванадия, марганца, олова, молибдена, цинка, железа в водных и твердых матрицах. Разработана Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь, г.Минск. Утверждена Минприроды 10.12.1999г. МВИ. МН 1137-99 МВИ содержания мышьяка, кадмия, хрома, кобальта, меди, свинца, никеля, селена, сурьмы, ванадия, марганца, олова, молибдена, цинка, железа в водных и твердых матрицах. Разработана Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь, г.Минск. Утверждена Минприроды 10.12.1999г. МВИ. МН 1137-99 МВИ содержания мышьяка, кадмия, хрома, кобальта, меди, свинца, никеля, селена, сурьмы, ванадия, марганца, олова, молибдена, цинка, железа в водных и твердых матрицах. Разработана Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь, г.Минск. Утверждена Минприроды 10.12.1999г. МВИ. МН 1137-99 МВИ содержания мышьяка, кадмия, хрома, кобальта, меди, свинца, никеля, селена, сурьмы, ванадия, марганца, олова, молибдена, цинка, железа в водных и твердых матрицах. Разработана Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь, г.Минск. Утверждена Минприроды 10.12.1999г. МВИ. МН 1137-99 МВИ содержания мышьяка, кадмия, хрома, кобальта, меди, свинца, никеля, селена, сурьмы, ванадия, марганца, олова, молибдена, цинка, железа в водных и твердых матрицах. Разработана Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь, г.Минск. Утверждена Минприроды 10.12.1999г. МВИ. МН 1137-99 МВИ содержания мышьяка, кадмия, хрома, кобальта, меди, свинца, никеля, селена, сурьмы, ванадия, марганца, олова, молибдена, цинка, железа в водных и твердых матрицах. Разработана Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь, г.Минск. Утверждена Минприроды 10.12.1999г. МВИ. МН 1137-99 МВИ содержания мышьяка, кадмия, хрома, кобальта, меди, свинца, никеля, селена, сурьмы, ванадия, марганца, олова, молибдена, цинка, железа в водных и твердых матрицах. Разработана Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь, г.Минск. Утверждена Минприроды 10.12.1999г. МВИ. МН 1137-99 МВИ содержания мышьяка, кадмия, хрома, кобальта, меди, свинца, никеля, селена, сурьмы, ванадия, марганца, олова, молибдена, цинка, железа в водных и твердых матрицах. Разработана Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь, г.Минск. Утверждена Минприроды 10.12.1999г. МВИ. МН 1137-99 МВИ содержания мышьяка, кадмия, хрома, кобальта, меди, свинца, никеля, селена, сурьмы, ванадия, марганца, олова, молибдена, цинка, железа в водных и твердых матрицах. Разработана Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь, г.Минск. Утверждена Минприроды 10.12.1999г. МВИ. МН 1138-99 МВИ концентрации ртути методом атомно-абсорбционной спектроскопии холодных паров. Разработана Министерством природных ресурсов о охраны окружающей среды Республики Беларусь, г.Минск. Утверждена Минприроды 1999г. МВИ концентрации сероводорода титриметрическим методом М.Т.Дмитриев, .И.Казнина и др. Справочник. Санитарно-химический анализ загрязняющих веществ в окружающей среде. М.:Химия, 1989г. с. 325-326 МВИ концентрации ПАВ фотометрическим методом. М.Т.Дмитриев. Н.И.Казнина и др.Справочник.Санитарно-химический анализ загрязняющих веществ в окружающей среде. М.:Химия,1989 г. с.356-357 ГОСТ 17.4.4.02 – 84 ГОСТ 17.4.3.01- 83 РД РБ 02.12.6 – 2002 МВИ. МН 1137-99 МВИ содержания мышьяка, кадмия, хрома, кобальта, меди, свинца, никеля, селена, сурьмы, ванадия, марганца, олова, молибдена, цинка, железа в водных и твердых матрицах. Разработана Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь, г.Минск. Утверждена Минприроды 10.12.1999г. МВИ. МН 1137-99 МВИ содержания мышьяка, кадмия, хрома, кобальта, меди, свинца, никеля, селена, сурьмы, ванадия, марганца, олова, молибдена, цинка, железа в водных и твердых матрицах. Разработана Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь, г.Минск. Утверждена Минприроды 10.12.1999г. МВИ. МН 1137-99 МВИ содержания мышьяка, кадмия, хрома, кобальта, меди, свинца, никеля, селена, сурьмы, ванадия, марганца, олова, молибдена, цинка, железа в водных и твердых матрицах. Разработана Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь, г.Минск. Утверждена Минприроды 10.12.1999г. МВИ. МН 1137-99 МВИ содержания мышьяка, кадмия, хрома, кобальта, меди, свинца, никеля, селена, сурьмы, ванадия, марганца, олова, молибдена, цинка, железа в водных и твердых матрицах. Разработана Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь, г.Минск. Утверждена Минприроды 10.12.1999г. МВИ. МН 1137-99 МВИ содержания мышьяка, кадмия, хрома, кобальта, меди, свинца, никеля, селена, сурьмы, ванадия, марганца, олова, молибдена, цинка, железа в водных и твердых матрицах. Разработана Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь, г.Минск. Утверждена Минприроды 10.12.1999г. МВИ. МН 1137-99 МВИ содержания мышьяка, кадмия, хрома, кобальта, меди, свинца, никеля, селена, сурьмы, ванадия, марганца, олова, молибдена, цинка, железа в водных и твердых матрицах. Разработана Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь, г.Минск. Утверждена Минприроды 10.12.1999г. МВИ. МН 1137-99 МВИ содержания мышьяка, кадмия, хрома, кобальта, меди, свинца, никеля, селена, сурьмы, ванадия, марганца, олова, молибдена, цинка, железа в водных и твердых матрицах. Разработана Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь, г.Минск. Утверждена Минприроды 10.12.1999г. МВИ. МН 1137-99 МВИ содержания мышьяка, кадмия, хрома, кобальта, меди, свинца, никеля, селена, сурьмы, ванадия, марганца, олова, молибдена, цинка, железа в водных и твердых матрицах. Разработана Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь, г.Минск. Утверждена Минприроды 10.12.1999г. МВИ. МН 1137-99 МВИ содержания мышьяка, кадмия, хрома, кобальта, меди, свинца, никеля, селена, сурьмы, ванадия, марганца, олова, молибдена, цинка, железа в водных и твердых матрицах. Разработана Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь, г.Минск. Утверждена Минприроды 10.12.1999г. МВИ. МН 1137-99 МВИ содержания мышьяка, кадмия, хрома, кобальта, меди, свинца, никеля, селена, сурьмы, ванадия, марганца, олова, молибдена, цинка, железа в водных и твердых матрицах. Разработана Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь, г.Минск. Утверждена Минприроды 10.12.1999г. МВИ. МН 1137-99 МВИ содержания мышьяка, кадмия, хрома, кобальта, меди, свинца, никеля, селена, сурьмы, ванадия, марганца, олова, молибдена, цинка, железа в водных и твердых матрицах. Разработана Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь, г.Минск. Утверждена Минприроды 10.12.1999г. МВИ. МН 1137-99 МВИ содержания мышьяка, кадмия, хрома, кобальта, меди, свинца, никеля, селена, сурьмы, ванадия, марганца, олова, молибдена, цинка, железа в водных и твердых матрицах. Разработана Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь, г.Минск. Утверждена Минприроды 10.12.1999г. МВИ. МН 1138-99 МВИ концентрации ртути методом атомно-абсорбционной спектроскопии холодных паров. Разработана Министерством природных ресурсов о охраны окружающей среды Республики Беларусь, г.Минск. Утверждена Минприроды 1999г. МВИ концентрации азота аммонийного фотоколори метрическим методом с реактивом Несслера. Е.В.Аринушкина. Руководство по химическому анализу почв. М.: Иэд-во МГУ,1970 г. с.314-316 МВИ концентрации азота нитратного фотометрическим методом с дисульфофеноловой кислотой. Е.В.Аринушкина. Руководство по химическому анализу почв. М.: Иэд-во МГУ,1970 г. с.316-320 МВИ концентрации сульфатов титриметрическим методом с хлоридом бария в присутствии индикатора нитрохромазо. Е.В.Аринушкина. Руководство по химическому анализу почв. М.: Изд-во МГУ, 1970 г. с.389-392; 410-411 МВИ концентрации хлорид-ионов титриметрическим методом по Мору. Е.В.Аринушкина. Руководство по химическому анализу почв. М.: Изд-во МГУ,1970г. с.389-392; 405-407 МВИ анионоактивных поверхностно-активных веществ фотометрическим методом с метиленовым синим. М.Т.Дмитриев, Н.И.Казнин, И.А.Пинигина. Справочник. Санитарно-химический анализ загрязняющих веществ в окружающей среде. М.: «Химия»,1989 г. с.356-357 МВИ рН водной вытяжки. Е.В.Аринушкина. Руководство по химическому анализу почв. Издание 2-е.М. изд-во МГУ, 1970, с.392 |

###### Руководитель уполномоченного

###### Органа по аккредитации                                                        А.В. Казачок