Приложение к аттестату  аккредитации

№ ВУ/112 02.2.0.3681

от «22» декабря 2008 года

На 1 листе

ОБЛАСТЬ  АККРЕДИТАЦИИ

Производственной лаборатории контроля качества питьевой воды

Коммунального унитарного предприятия

«Добрушский коммунальник»

| Наименование объекта или вида испытаний | Код МКС | Характеристика объекта или вида испытаний | Обозначение НД, устанавливающего требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | показателям объекта испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Вода питьевая |  | Отбор проб | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 СТБ ГОСТ Р 51593-2001 | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 СТБ ГОСТ Р 51593-2001 |
| Вода питьевая |  | Запах Привкус Остаточный активный хлор Общая жесткость | СанПиН 10-124 РБ 99 СТБ 1188-99 | ГОСТ 3351-74 п.2 ГОСТ 3351-74 п.3 ГОСТ 18190-72 п.2 ГОСТ 4151-72 |

#### Руководитель уполномоченного

#### органа по аккредитации		_______________                  	А.В.Казачок