|  | НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА АККРЕДИТАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ» |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 2. 5130 от «12» июля 2019г На бланке № _________ На 2-х листах Редакция 02 |  |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от «19» марта 2021 года

Лаборатории электрофизических измерений Общества с ограниченной ответственностью «Марк Формэль»

| № пунктов | Наименование объекта испытаний | Код | Характеристика объекта испытаний | Обозначение НПА, в том числе ТНПА устанавливающих требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | объектам испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.1* | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В, силовые кабельные линии напряжением до 1000 В | 27.12/ 22.000 27.32/ 22.000 27.90/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009, п.Б.27.1, Б.30.1 ТКП 339-2011, п.4.4.26.1, п. 4.4.29.2 | МВИ.МН 6124-2019 |
| 1.2* |  | 27.90/ 22.000 | Испытание цепи «фаза-нуль» силовых и осветительных сетей | ТКП 181-2009, п.Б.27.3 ТКП 339-2011, п.4.4.26.3 | МВИ.МН 6125-2019 |
| 2.1* | Заземляющие устройства | 27.90/ 22.000 | Сопротивление заземляющих устройств. Удельное сопротивление грунта | ТКП 181-2009, п. Б.29.4 ТКП 339-2011, п.4.4.28.6, п.4.3.8.2 ТКП 336-2011, п.7.2.4 | МВИ.МН 6126-2019 |
| 2.2* |  | 27.90/ 22.000 | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами с измерением переходного сопротивления контактного соединения | ТКП 181-2009, п. Б.29.2 ТКП 339-2011, п.4.4.28.2 | МВИ.МН 6123-2019 |
| 2.3* |  | 27.90/ 22.000 | Проверка цепи «фаза-нуль» в электроустановках до 1000 В с глухим заземлением нейтрали | ТКП 181-2009, п. Б.29.8 ТКП 339-2011, п.4.4.28.5 ГОСТ 30331.1-95, п.413.1.3.4, п.413.1.3.5 | МВИ.МН 6125-2019 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1* | Устройства защитного отключения (УЗО-Д) | 27.90/ 22.000 | Сопротивление изоляции защищаемой линии | ТКП 181-2009, п.Б.27.1, п. В.4.61.4 ТКП 339-2011, п.4.4.26.1 | МВИ.МН 6124-2019 |
| 3.2* |  | 27.90/ 22.000 | Отключающий дифференциальный ток | ТКП 181-2009, п. В.4.61.4; ТКП 339-2011, п. 4.4.26.7 г); СТБ ГОСТ Р 50807-2003, п. 5.3, п. 5.4; СН 4.04.01-2019, п. 16.3.8 ГОСТ 30339-95, п.4.2.9 | МВИ.МН 6127-2019 |
| 3.3* |  | 27.90/ 22.000 | Время отключения | ТКП 181-2009, п. В.4.61.4; ТКП 339-2011, п. 4.4.26.7 д); СТБ ГОСТ Р 50807-2003, п. 5.14; ГОСТ IEC 61008-1-2012, п.5.3.12 | МВИ.МН 6127-2019 |
| 3.4* |  | 27.90/ 22.000 | Ток утечки защищаемой электроустановки | ТКП 181-2009, п. В.4.61.4; СН 4.04.01-2019, п. 16.3.7 | МВИ.МН 6127-2019 |

* - Лабораторная деятельность осуществляется за пределами лаборатории

Руководитель органа

по аккредитации Республики Беларусь –

заместитель директора государственного

предприятия «БГЦА»    						       В.А. Шарамков