Приложение №1 к аттестату аккредитации

№ BY/112 2.3985

от 16 августа 2010 года

На бланке №_______

На 2 листах

Редакция №01

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

от 16 ноября 2020 года

лаборатории неразрушающего контроля деталей и узлов

Минского вагонного депо Транспортного республиканского

унитарного предприятия

«Минское отделение Белорусской железной дороги»

| № пунк-та | Наименование объекта испытаний | Код | Характеристика объекта испытаний | Обозначение нормативных правовых актов (далее – НПА), в том числе технических нормативных правовых актов (далее – ТНПА), устанавливающих требования к: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | объектам испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.1 | Детали и составные части колесных пар грузовых и пассажирских вагонов | 24.10/ 32.089 | Магнитопорошковая дефектоскопия: -основной металл | ПР НКВ.2 РД 07.09-97 РД 32.159-2000 РД по ремонту и техническому обслуживанию колесных пар с буксовыми узлами грузовых вагонов магистральных железных дорог колеи 1520 (1524) мм РД по ремонту и техническому обслуживанию колесных пар с буксовыми узлами пассажирских вагонов магистральных железных дорог колеи 1520 (1524) мм Руководящий документ по организации ремонта колесных пар в вагоноколесных мастерских и вагонных депо | ГОСТ 21105-87 РД 32.159-2000 ГОСТ 34509-2019 |
| 1.2 |  | 24.10/ 32.030 | - Ультразвуковая дефектоскопия, эхо-метод: - -основной металл |  | РД 07.09-97 ГОСТ 14782-86 |
| 1.3 |  | 24.10/ 32.044 | Вихретоковая дефектоскопия: -основной металл |  | РД 32.150-2000 |
| 2.1 | Литые детали тележек грузовых вагонов | 24.10/ 32.089 | Магнитопорошковая дефектоскопия -основной металл | ПР НК В.З РД 32.159-2000 РД 32 ЦВ 052-2009 Инструкция по неразрушающему контролю литых деталей тележек грузовых вагонов модели 18-100 при продлении срока службы №ТИ ЦДРВ-32-002- 2008 | ГОСТ 21105-87 РД 32.159-2000 ГОСТ 34509-2019 |
| 2.2 |  | 24.10/ 32.089 | Феррозондовая дефектоскопия: -основной металл |  | ГОСТ 21104-75 РД 32.149-2000 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3.1 | Детали автосцепного устройства | 24.10/ 32.089 | Магнитопорошковая дефектоскопия: -основной металл | ПР НК В.4 Инструкция по ремонту и обслуживанию автосцепного устройства подвижного состава железных дорог | ГОСТ 21105-87 РД 32.159-2000 ГОСТ 34509-2019 |
| 3.2 |  | 24.10/ 32.044 | Вихретоковая дефектоскопия: -основной металл |  | РД 32.150-2000 |
| 4.1 | Детали тормозной рычажной передачи | 24.10/ 32.089 | Магнитопорошковая дефектоскопия: -основной металл | Руководство по деповскому ремонту. Грузовые вагоны железных дорог колеи 1520 мм Руководство по капитальному ремонту грузовых вагонов | ГОСТ 21105-87 РД 32.159-2000 ГОСТ 34509-2019 |
| 4.2 |  | 24.10/ 32.044 | Вихретоковая дефектоскопия: -основной металл |  | РД 32.150-2000 |

- Примечание: лабораторная деятельность осуществляется непосредственно в лаборатории и за ее пределами

- Руководитель органа

- по аккредитации Республики Беларусь –

- заместитель директора государственного

- предприятия «БГЦА»							            В.А.Шарамков