Приложение №1

к аттестату аккредитации

№ BY/112 2.5138

от 26 июля 2019 года

На бланке №0008602

На 1 листе

Редакция 02

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

от 31 мая 2021 года

испытательной грунтовой лаборатории

Общества с ограниченной ответственностью "АЗКон-СтройИнвест"

| № пунктов | Наименование объекта испытаний | Код | Характеристика объекта испытаний | Обозначение НПА, в том числе ТНПА, устанавливающие требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Объектам испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.1 | Грунты | 41.00, 8.12/ 38.000 | Степень уплотнения грунта методом динамического зондирования с глубиной контроля до 30 см (коэффициент уплотнения) | ТКП 45-5.01-254-2012 ТНПА и другая проектная документация | СТБ 1377-2003 СТБ 2176-2011 п.6.3 |
| 1.2 |  | 41.00, 43.13/ 29.119 | Модуль деформации |  | ГОСТ 20276-2012 п.5 |
| 1.3 |  | 41.00, 8.12/ 29.119 | Показатели сопротивления грунта внедрению зонда при статическом зондировании: - удельное сопротивление грунта под наконечником (конусом) зонда - удельное сопротивление грунта на участке боковой поверхности (муфте трения) |  | ТКП 45-5.01-15-2005 ГОСТ 19912-2012 |
| 1.4 |  | 41.00, 8.12/ 38.000 | Показатели сопротивления грунта внедрению зонда при динамическом зондировании: - условное динамическое сопротивление грунта погружению зонда |  | ТКП 45-5.01-17-2006 ГОСТ 19912-2012 |
| 1.5 |  | 41.00, 43.13/ 29.119 | Несущая способность грунта основания свай |  | СТБ 2242-2011 п.8 |

Примечание: - лабораторная деятельность осуществляется за пределами помещений

Руководитель органа

по аккредитации Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»								Е.В. Бережных