|  | # Приложение к аттестату аккредитации |
| --- | --- |
|  | № BY/112 02.1.0.1064 |
|  | от «31» марта 2004г. |
|  | На 15 листах |

ОБЛАСТЬ  АККРЕДИТАЦИИ от «29» декабря 2008 г.

### научно-практического центра Учреждения «Брестское областное

### управление Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь»

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ### Наименование объекта или вида испытаний | Код МКС | Характеристика объекта или вида испытаний | Обозначение ТНПА, устанавливающего требования к |  |
|  |  |  | показателям объекта испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 Твердые вещества и материалы | 13.220.50 13.220.40 | Отбор образцов | ГОСТ 12.1.044-89 п.4.3 | ГОСТ 12.1.044-89 п.4.3 |
|  |  | Экспериментальное определение группы горючести | ГОСТ 12.1.044-89 п.2.1 | ГОСТ 12.1.044-89 п.4.3 |
| 2 Средства огнезащитные для древесины | 13.220.20 | Отбор образцов и определение огнезащитных свойств | ГОСТ 16363-98 ТНПА, устанавливающие технические требования к продукции | ГОСТ 16363-98 п.п. 4.2.6 (абзац 3)-5.5, 4.1.1-4.2.5 |
| 3 Пенообразователи для тушения пожаров | 13.220.20 |  | СТБ ГОСТ Р 50588-99 |  |
|  |  | Отбор образцов |  | ГОСТ 2517-85 |
|  |  | Определение кратности и устойчивости пены средней кратности |  | СТБ ГОСТ Р 50588-99 п.7.2 |
|  |  | Определение концентрации водородных ионов |  | ГОСТ 22567.5-93 Методика выполнения измерений при определении водородного показателя рН пенообразователей Утв. нач. НИИ ПБиЧС МЧС Беларуси 18.12.2007, согл. Центр испытаний с экспериментальным полигоном НИИ ПБиЧС МЧС 18.12.2007 |
| ____________________________________ личная подпись |  |  | ##### Т.А.Чичук расшифровка подписи |  |
| Пенообразователи для тушения пожаров | 13.220.20 | Определение внешнего вида | СТБ ГОСТ Р 50588-99 | СТБ ГОСТ Р 50588-99 п.7.1 |
|  |  | Определение показателя смачивающей способности |  | СТБ ГОСТ Р 50588-99 Приложение А |
| 4 Кабели, провода и шнуры | 13.220.40 | Отбор образцов и определение предела распространения горения | НПБ 9-2000 Нормы пожарной безопасности РБ. Кабели и провода электрические. Показатели пожарной опасности. Методы испытаний | ГОСТ 12176-89 п.2 |
| 5 Бытовые и аналогичные электрические приборы | 13.220.40 |  | ГОСТ 27570.0-87 ГОСТ 30345.0-95 ТНПА, устанавливающие технические требования к продукции |  |
|  |  | Отбор образцов |  | ГОСТ 18321-73 |
|  |  | Конструкция |  | ГОСТ 27570.0-87 п.п. 22.6, 22.16, 22.25, 22.29 |
|  |  | Испытание игольчатым пламенем |  | ГОСТ 27570.0-87 Приложение М |
|  |  | Испытание раскаленной проволокой |  | ГОСТ 27570.0-87 Приложение К |
|  |  | Определение нагрева |  | ГОСТ 30345.0-95 п.п. 11.1-11.7 ГОСТ 27570.0-87 п.п. 11.1-11.7 |
| 6 Изделия электрические | 13.220.40 |  | ГОСТ 12.1.004-91 ТНПА, устанавливающие технические требования к продукции |  |
|  |  | Отбор образцов |  | ГОСТ 18321-73 |
|  |  | Экспериментальное определение вероятности возникновения пожара |  | ГОСТ 12.1.004-91 Приложение 5 |
| 7 Игрушки | 13.220.40 | Отбор образцов | ГОСТ 25779-90 п.3.90.1 | ГОСТ 25779-90 п.3.90.1 |
| ____________________________________ личная подпись |  |  | ##### Т.А.Чичук расшифровка подписи |  |
| Игрушки | 13.220.40 | Контроль пожаробезопасности игрушек и материалов, применяемых при их изготовлении | ГОСТ 25779-90 п.п. 1.3, 2.35.1-2.35.5 | ГОСТ 25779-90 п.п. 3.90.4.1-3.90.4.4, 3.91 |
| 8 Жидкости | 13.220.40 |  | ГОСТ 12.1.044-89 ТНПА, устанавливающие технические требования к продукции |  |
|  |  | Отбор образцов и экспериментальное определение температуры вспышки в закрытом тигле |  | ГОСТ 12.1.044-89 п.4.4 |
|  |  | Отбор образцов и экспериментальное определение температуры вспышки в открытом тигле |  | ГОСТ 12.1.044-89 п.4.5 |
|  |  | Отбор образцов и экспериментальное определение температуры воспламенения |  | ГОСТ 12.1.044-89 п.4.6 |
| 9 Препараты в аэрозольных упаковках | 13.220.40 | Отбор образцов | НПБ 68-2003 Нормы пожарной безопасности РБ. Препараты в аэрозольных упаковках. Общие требования пожарной безопасности | НПБ 68-2003 СТБ ГОСТ Р 50779.71-2001 |
|  |  | Определение уровня пожарной опасности (метод определения теплоты сгорания препаратов) | НПБ 68-2003 п.9 | НПБ 68-2003 п.п. 15-17, Приложение 3 |
|  |  | Определение группы пожарной опасности (метод определения длины распространения пламени по струе аэрозоля) | НПБ 68-2003 п.10 | НПБ 68-2003 п.п. 18-23, Приложение 4 |
| ____________________________________ личная подпись |  |  | ##### Т.А.Чичук расшифровка подписи |  |
| 10 Фонари пожарные носимые | 13.220.20 | Отбор образцов | ГОСТ 18321-73 | ГОСТ 18321-73 |
|  |  | Проверка: комплектности; внешнего вида; маркировки; упаковки | НПБ 77-2003 Нормы пожарной безопасности РБ. Фонари пожарные носимые. Общие технические требования. Методы испытаний п.п. 15, 17, 18, 20, 23, 26-29 | НПБ 77-2003 п.3.4 ГОСТ 17677-82 ГОСТ 20.57.406-81 ГОСТ 18620-86Е ГОСТ 23216-78 |
|  |  | Проверка срабатывания предупредительной сигнализации | НПБ 77-2003 п.9 | НПБ 77-2003 п.35 |
|  |  | Проверка регулировки ремня | НПБ 77-2003 п.24 | НПБ 77-2003 п.42 |
| 11 Арматура электромонтажная | 29.120 |  | НПБ 17-2000 Нормы пожарной безопасности РБ. Арматура электромонтажная. Требования пожарной безопасности и методы испытаний |  |
|  |  | Отбор образцов |  | ГОСТ 18321-73 |
|  |  | Испытание на нераспространение горения |  | НПБ 17-2000 п.3.5 ГОСТ 12176-89 п.2 |
| 12 Электронагревательные приборы для бытового применения | 13.220.40 |  | НПБ 30-2000 Нормы пожарной безопасности РБ. Электронагревательные приборы для бытового применения. Требования пожарной безопасности и методы испытаний |  |
|  |  | Отбор образцов |  | НПБ 30-2000 |
|  |  | Испытание игольчатым пламенем |  | НПБ 30-2000 п.6.6 ГОСТ 27484-87 |
| ____________________________________ личная подпись |  |  | ##### Т.А.Чичук расшифровка подписи |  |
| 13 Материалы текстильные | 59.080.01 13.220.40 |  | НПБ 80-2003 Нормы пожарной безопасности РБ. Материалы текстильные. Методы испытания на воспламеняемость. Классификация |  |
|  |  | Отбор образцов |  | ГОСТ 18321-73 НПБ 80-2003 п.11 |
|  |  | Методы испытания на воспламеняемость |  | НПБ 80-2003 п.п. 7-28 |
| 14 Лестницы пожарные наружные стационарные и ограждения крыш | 91.060.30 91.060.99 | Проверка основных размеров: - высота лестницы; - длина лестницы; - ширина лестницы; - высота ступени; - ширина ступени; - неравенство диагоналей; - размеры ограждения лестницы; - высота ограждения площадки выхода на кровлю | НПБ 19-2000 Нормы пожарной безопасности РБ. Лестницы пожарные наружные стационарные и ограждения крыш. Общие технические требования. Методы испытаний СТБ 1381-2003 п.4.10 табл.2 | НПБ 19-2000 п.4.5 ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 |
|  |  | Проверка предельных отклонений размеров и форм | НПБ 19-2000 п.2.1 табл.1 СТБ 1381-2003 п.4.10 табл.2 | НПБ 19-2000 п.4.5 |
|  |  | Визуальная проверка целостности конструкций и их креплений | НПБ 19-2000 п.п. 2.3, 3.1 ГОСТ 9.032-74 п.2.1 | НПБ 19-2000 п.4.6 |
|  |  | Проверка качества сварных швов | НПБ 19-2000 п.2.4 ГОСТ 5264-86 | НПБ 19-2000 п.4.7 ГОСТ 5264-86 |
|  |  | Испытания балок крепления лестницы на прочность | НПБ 19-2000 п.2.6 | НПБ 19-2000 п.4.11 |
|  |  | Испытания площадок и маршей лестниц на прочность | НПБ 19-2000 п.2.7 | НПБ 19-2000 п.4.13 |
|  |  | Испытания ограждения лестниц на прочность | НПБ 19-2000 п.2.8 | НПБ 19-2000 п.4.14 |
| ____________________________________ личная подпись |  |  | ##### Т.А.Чичук расшифровка подписи |  |
| Лестницы пожарные наружные стационарные и ограждения крыш | 91.060.30 91.060.99 | Испытания ступеньки лестницы на прочность | НПБ 19-2000 п.2.5 | Методика выполнения измерений при определении прочности ступеньки лестниц пожарных наружных стационарных Утв. нач. НИИ ПБиЧС МЧС Беларуси 18.12.2007, согл. Центр испытаний с экспериментальным полигоном НИИ ПБиЧС МЧС 18.12.2007 |
|  |  | Испытания ограждений крыш зданий на прочность | НПБ 19-2000 п.2.9 | НПБ 19-2000 п.4.15 |
| 15 Соединители электрические штепсельные бытового и аналогичного назначения | 13.220.40 | Огнестойкость | СТБ ГОСТ Р 51322.1-2002 п.28 | СТБ ГОСТ Р 51322.1-2002 п.28.1.1 |
| 16 Изделия электронной техники, квантовой электроники и электрические | 13.220.40 | Испытание на пожарную безопасность | ГОСТ 20.57.406-81 п.2.46 | ГОСТ 20.57.406-81 п.2.46.3 метод 409-1 |
| 17 Штукатурные работы | 91.040.01 | Отклонение от вертикальности, горизонтальности и прямолинейности (ровность) оштукатуренной поверхности | СНБ 1.03.05-2004 п.4.12 | СТБ 1473-2004 п.5.6 (метод 2, 3) п.п. 5.7, 5.8 ГОСТ 26433.2-94 |
|  |  | Отклонение от радиуса криволинейных поверхностей | СНБ 1.03.05-2004 п.4.12 | СТБ 1473-2004 п. 5.9 |
|  |  | Внешний вид оштукатуренной поверхности | СНБ 1.03.05-2004 п.4 | СТБ 1473-2004 п. 5.10 |
|  |  | Прочность сцепления раствора с основанием | СНБ 1.03.05-2004 п.4 | СТБ 1473-2004 п. 5.11 метод 1 |
| ____________________________________ личная подпись |  |  | ##### Т.А.Чичук расшифровка подписи |  |
| 18 Облицовочные работы | 91.040.01 | Соответствие установки каркаса требованиям проектной документации: - расстояние между точками крепления каркаса - расстояние между несущими элементами каркаса - расстояние от нижнего и верхнего обрезов конструкции до крайних элементов каркаса - соответствие применяемых крепежных элементов проектной документации | СНБ 1.03.05-2004 п.6 | СТБ 1473-2004 п.6.6 |
|  |  | Отклонение элементов каркаса от вертикальности, горизонтальности и прямолинейности (ровность) | СНБ 1.03.05-2004 п.6 | СТБ 1473-2004 п.6.7 п.5.6.4 (метод 2) п.5.7.4 (метод 1) |
|  |  | Отклонение швов от вертикальности и горизонтальности | СНБ 1.03.05-2004 п.6 | СТБ 1473-2004 п.6.8 метод 2, 3 п.6.9 ГОСТ 26433.2-94 |
|  |  | Отклонение от ширины швов и заполнение швов | СНБ 1.03.05-2004 п.6 | СТБ 1473-2004 п.6.10 |
|  |  | Внешний вид облицованной поверхности: - подбор и совмещение рисунка облицовки - перепад между изделиями на стыках и швах | СНБ 1.03.05-2004 п.6 | СТБ 1473-2004 п.п. 6.11, 5.3.7 |
|  |  | Отклонение от вертикальности и прямолинейности облицованной поверхности | СНБ 1.03.05-2004 п.6 | СТБ 1473-2004 п.6.12 п.5.6 (метод 2,3) п.5.8 ГОСТ 26433.2-94 |
| ____________________________________ личная подпись |  |  | ##### Т.А.Чичук расшифровка подписи |  |
| Облицовочные работы | 91.040.01 | Прочность сцепления облицовочных материалов с основанием | СНБ 1.03.05-2004 п.6 | СТБ 1473-2004 п.6.13 п.5.11 (метод 1) |
|  |  | Соответствие крепления листов облицовки требованиям проектной документации: - соответствие применяемых крепежных элементов проектной документации - расстояние между точками крепления листов облицовки заполнение зазоров (швов) между листами (при подготовке под окраску или оклейку обоями) | СНБ 1.03.05-2004 п.6 | СТБ 1473-2004 п.6.14 |
| 19 Малярные работы | 91.040.01 | Внешний вид окрашенной поверхности: – отсутствие полос, пятен, подтеков, брызг, просветов, вздутий краски – ширина бордюров, фризов и филенок, отсутствие искривления линий сопряжения поверхностей | СНБ 1.03.05-2004 п.7 | СТБ 1474-2004 п.5.5 |
| 20 Обойные работы | 91.040.01 | Внешний вид оклеенной обоями поверхности: – подбор цвета и оттенка полотнищ, подгонка рисунка в стыках – наклейка обоев в углах, у плинтусов и наличников – отсутствие складок, вздутий, пузырей | СНБ 1.03.05-2004 п.8 | СТБ 1474-2004 п.6.4 |
| ____________________________________ личная подпись |  |  | ##### Т.А.Чичук расшифровка подписи |  |
| 21 Стекольные работы: 21.1 Установка листового оконного и витринного стекла | 91.040.01 |  |  |  |
|  |  | Соответствие установки штапиков, крепежных деталей и эластичных прокладок требованиям проектной и нормативно-технической документации | СНБ 1.03.05-2004 п.п. 9.5, 9.8 | СТБ 1475-2004 п.6.7 |
|  |  | Плотность прилегания стекла к створке | СНБ 1.03.05-2004 п.9.8 | СТБ 1475-2004 п.6.9 |
|  |  | Внешний вид установленного стекла | СНБ 1.03.05-2004 п.п. 9.8, 9.9 | СТБ 1475-2004 п.6.10 |
| 21.2 Установка стеклоблоков |  |  |  |  |
|  |  | Соответствие армирования кладки из стеклоблоков проектной и нормативно-технической документации | СНБ 1.03.05-2004 п.п. 9.10, 9.11 | СТБ 1475-2004 п.7.2 |
|  |  | Отклонение от вертикальности, горизонтальности и толщины швов кладки из стеклоблоков | СНБ 1.03.05-2004 п.п. 9.10, 9.11 | СТБ 1475-2004 п.7.3 метод 2, 3 п.7.4 метод 1, 2 п.7.5 ГОСТ 26433.2-94 |
|  |  | Соответствие крепления кладки из стеклоблоков к стенам и перекрытиям требованиям проектной документации | СНБ 1.03.05-2004 п.п. 9.10, 9.11 | СТБ 1475-2004 п.7.7 ГОСТ 26433.2-94 |
|  |  | Отклонение от вертикальности поверхности кладки из стеклоблоков | СНБ 1.03.05-2004 п.п. 9.10, 9.11 | СТБ 1475-2004 п.7.8 метод 2, 3 ГОСТ 26433.2-94 |
|  |  | Внешний вид кладки из стеклоблоков | СНБ 1.03.05-2004 п.п. 9.10, 9.11 | СТБ 1475-2004 п.7.9 |
| ____________________________________ личная подпись |  |  | ##### Т.А.Чичук расшифровка подписи |  |
| Стекольные работы: 21.3 Установка профильного стекла | 91.040.01 |  |  |  |
|  |  | Отклонения от вертикальности элементов профильного стекла и обрамляющей рамы | СНБ 1.03.05-2004 п.п. 9.12-9.15 | СТБ 1475-2004 п.8.3 п. 7.8.4 метод 2, 3 ГОСТ 26433.2-94 |
|  |  | Соответствие закрепления элементов профильного стекла требованиям проектной документации | СНБ 1.03.05-2004 п.п. 9.12-9.15 | СТБ 1475-2004 п.8.4 |
|  |  | Внешний вид конструкции из профильного стекла | СНБ 1.03.05-2004 п.п. 9.12-9.15 | СТБ 1475-2004 п.8.7 |
| 21.4 Установка стеклопакетов |  |  |  |  |
|  |  | Соответствие установки стеклопакетов требованиям проектной документации (плотность прилегания, отсутствие перекосов, установка фиксирующих или профильных уплотнительных прокладок, заполнение стыков) | СНБ 1.03.05-2004 п.п. 9.16-9.20 | СТБ 1475-2004 п.9.3 |
|  |  | Внешний вид установленных стеклопакетов | СНБ 1.03.05-2004 п.п. 9.16-9.20 | СТБ 1475-2004 п.9.5 |
| 22 Устройство пола: 22.1 Устройство грунтового основания | 91.040.01 |  |  |  |
|  |  | Отклонение от прямолинейности (ровность) | СНБ 1.03.06-2004 п.п. 4.1-4.3 | СТБ 1483-2004 п.7.2 |
|  |  | Отклонение от заданного уклона | СНБ 1.03.06-2004 п.п. 4.1-4.3 | СТБ 1483-2004 п.7.3 ГОСТ 26433.2-94 |
|  |  | Отметки основания | СНБ 1.03.06-2004 п.п. 4.1-4.3 | СТБ 1483-2004 п.7.4 ГОСТ 26433.2-94 |
| ____________________________________ личная подпись |  |  | ##### Т.А.Чичук расшифровка подписи |  |
| Устройство пола: 22.2 Устройство бетонного подстилающего слоя и стяжки | 91.040.01 |  |  |  |
|  |  | Отметки бетонного подстилающего слоя и стяжки | СНБ 1.03.06-2004 п.п. 4.4-4.10 | СТБ 1483-2004 п.п. 8.1, 7.4 ГОСТ 26433.2-94 |
|  |  | Отклонение от прямолинейности (ровность) | СНБ 1.03.06-2004 п.п. 4.4-4.10 | СТБ 1483-2004 п.п. 8.5, 7.2 |
|  |  | Отклонение от заданного уклона | СНБ 1.03.06-2004 п.п. 4.4-4.10 | СТБ 1483-2004 п.п. 8.6, 7.3 ГОСТ 26433.2-94 |
|  |  | Отклонение от горизонтальности | СНБ 1.03.06-2004 п.п. 4.4-4.10 | СТБ 1483-2004 п.8.7 |
| 22.3 Устройство подстилающего слоя из песка и щебня |  | Отметки подстилающего слоя из песка и щебня | СНБ 1.03.06-2004 п.п. 4.11-4.13 | СТБ 1483-2004 п.п. 9.1 , 7.4 ГОСТ 26433.2-94 |
| 22.4 Устройство гидроизоляции |  |  |  |  |
|  |  | Толщина слоя гидроизоляции из цементно-песчаного раствора | СНБ 1.03.06-2004 п.п. 4.22-4.35 | СТБ 1483-2004 п.п. 10.10, 9.2 |
|  |  | Отклонение от прямолинейности (ровность) гидроизоляции из цементно-песчаного раствора | СНБ 1.03.06-2004 п.п. 4.22-4.35 | СТБ 1483-2004 п.п. 10.11, 7.2 |
|  |  | Отклонение от заданного уклона гидроизоляции из цементно-песчаного раствора | СНБ 1.03.06-2004 п.п. 4.22-4.35 | СТБ 1483-2004 п.п. 10.12, 7.3 ГОСТ 26433.2-94 |
|  |  | Отклонение от заданного уклона гидроизоляции из цементно-песчаного раствора | СНБ 1.03.06-2004 п.п. 4.22-4.35 | СТБ 1483-2004 п.п. 10.13, 8.7 |
|  |  | Внешний вид поверхности гидроизоляции | СНБ 1.03.06-2004 п.п. 4.22-4.35 | СТБ 1483-2004 п.10.16 |
| ____________________________________ личная подпись |  |  | ##### Т.А.Чичук расшифровка подписи |  |
| Устройство пола: | 91.040.01 |  |  |  |
| 22.5 Устройство теплозвукоизоляции |  | Толщина теплозвукоизоляционного слоя | СНБ 1.03.06-2004 п.п. 4.36-4. 46 | СТБ 1483-2004 п.11.2 |
| 22.6 Устройство покрытий |  |  |  |  |
|  |  | Внешний вид покрытия | СНБ 1.03.06-2004 п.п. 4.47-4.116 | СТБ 1483-2004 п.12.1 |
|  |  | Отметки покрытия | СНБ 1.03.06-2004 п.п. 4.47-4.116 | СТБ 1483-2004 п.п. 12.2, 7.4 ГОСТ 26433.2-94 |
|  |  | Отклонение покрытия от прямолинейности (ровность) | СНБ 1.03.06-2004 п.п. 4.47-4.116 | СТБ 1483-2004 п.п. 12.3, 7.2 |
|  |  | Отклонение покрытия от заданного уклона | СНБ 1.03.06-2004 п.п. 4.47-4.116 | СТБ 1483-2004 п.п. 12.4, 7.3 ГОСТ 26433.2-94 |
|  |  | Отклонение покрытия от горизонтальности | СНБ 1.03.06-2004 п.п. 4.47-4.116 | СТБ 1483-2004 п.п. 12.5, 8.7 |
| 22.7 Устройство монолитных покрытий |  | Прочность сцепления покрытия с основанием | СНБ 1.03.06-2004 п.п. 4.47-4.63 | СТБ 1483-2004 п.13.4 |
| 22.8 Устройство покрытий из древесины и изделий на ее основе |  |  |  |  |
|  |  | Соответствие устройства кирпичных или бетонных столбиков требованиям проектной документации | СНБ 1.03.06-2004 п.п. 4.64-4.88 | СТБ 1483-2004 п.14.1 ГОСТ 26433.2-94 п.п. 5.1, 5.2 табл.А.1 |
|  |  | Длина лаг, расстояние между осями лаг, расположение стыков лаг, величина зазоров | СНБ 1.03.06-2004 п.п. 4.64-4.88 | СТБ 1483-2004 п.14.2 |
|  |  | Отклонение от горизонтальности лаг | СНБ 1.03.06-2004 п.п. 4.64-4.88 | СТБ 1483-2004 п.14.3 |
|  |  | Отклонение от прямолинейности (ровность) лаг | СНБ 1.03.06-2004 п.п. 4.64-4.88 | СТБ 1483-2004 п.14.4 |
| ____________________________________ личная подпись |  |  | ##### Т.А.Чичук расшифровка подписи |  |
| Устройство пола: Устройство покрытий из древесины и изделий на ее основе | 91.040.01 | Наличие и сплошность антисептирования лаг, подкладок, досок | СНБ 1.03.06-2004 п.п. 4.64-4.88 | СТБ 1483-2004 п.14.5 |
|  |  | Соответствие крепления элементов покрытия к лагам требованиям НТД | СНБ 1.03.06-2004 п.п. 4.64-4.88 | СТБ 1483-2004 п.14.7 |
|  |  | Величина уступа между смежными элементами покрытия | СНБ 1.03.06-2004 п.п. 4.64-4.88 | СТБ 1483-2004 п.14.9 |
|  |  | Величина зазора между смежными элементами покрытия | СНБ 1.03.06-2004 п.п. 4.64-4.88 | СТБ 1483-2004 п.14.10 |
|  |  | Величина зазора между плинтусом и покрытием или стеной | СНБ 1.03.06-2004 п.п. 4.64-4.88 | СТБ 1483-2004 п.14.11 |
| 22.9 Устройство покрытий из штучных материалов |  |  |  |  |
|  |  | Отклонение от прямолинейности швов | СНБ 1.03.06-2004 п.п. 4.100-4.108 | СТБ 1483-2004 п.17.2 ГОСТ 26433.2-94 |
|  |  | Ширина швов | СНБ 1.03.06-2004 п.п. 4.100-4.108 | СТБ 1483-2004 п.17.3 |
|  |  | Соответствие заполнения швов требованиям проектной документации и НТД | СНБ 1.03.06-2004 п.п. 4.100-4.108 | СТБ 1483-2004 п.17.4 |
|  |  | Величина уступа между смежными элементами покрытия | СНБ 1.03.06-2004 п.п. 4.100-4.108 | СТБ 1483-2004 п.п. 17.5, 14.9 |
|  |  | Прочность сцепления плитки с основанием | СНБ 1.03.06-2004 п.п. 4.100-4.108 | СТБ 1483-2004 п.п. 17.6, 13.4 |
| 22.10 Устройство ксилолитового покрытия |  |  |  |  |
|  |  | Наличие и сплошность антикоррозионного покрытия металлических деталей, арматуры, элементов конструкций и соответствие покрытия требованиям проектной документации и НТД | СНБ 1.03.06-2004 п.п. 4.47-4.116 | СТБ 1483-2004 п.18.1 |
| ____________________________________ личная подпись |  |  | ##### Т.А.Чичук расшифровка подписи |  |
| Устройство пола: Устройство ксилолитового покрытия | 91.040.01 | Наличие теплоизоляции в местах нагрева пола и соответствие ее требованиям проектной документации и НТД | СНБ 1.03.06-2004 п.п. 4.47-4.116 | СТБ 1483-2004 п.18.2 |
| 22.11 Устройство жаростойкого покрытия |  | Наличие и соответствие армирования требованиям проектной документации | СНБ 1.03.06-2004 п.п. 4.47-4.116 | СТБ 1483-2004 п.19.1 |
| 22.12 Устройство гравийного и шлакового покрытия (площадью до 100м²) |  | Соответствие уплотнения гравия и шлака требованиям проектной документации | СНБ 1.03.06-2004 п.п. 14-4.116 | СТБ 1483-2004 п.п. 22.1, 9.4.3.2 |
| 22.13 Устройство щебеночного покрытия |  | Соответствие уплотнения щебня требованиям проектной документации | СНБ 1.03.06-2004 п.п. 4.114-4.116 | СТБ 1483-2004 п.п. 24.1, 9.3.4.2 |
| 23 Заполнение оконных и дверных проемов: | 91.040.01 |  |  |  |
| 23.1 Точность установки оконных и дверных блоков в проемах |  |  |  |  |
|  |  | Соосность расположения оконных блоков в проемах по этажам | СНБ 1.03.07-2004 п.4 ТКП 45-3.02-11-2005 п.8 | СТБ 1476-2004 п.4.3 |
|  |  | Отклонение от горизонтальности и вертикальности установленных оконных, дверных блоков | СНБ 1.03.07-2004 п.4 ТКП 45-3.02-11-2005 п.8 | СТБ 1476-2004 п.4.4 |
|  |  | Высота установки запирающих приборов (дверных ручек) | СНБ 1.03.07-2004 п.4 ТКП 45-3.02-11-2005 п.8 | СТБ 1476-2004 п.4.7 |
| ____________________________________ личная подпись |  |  | ##### Т.А.Чичук расшифровка подписи |  |
| Заполнение оконных и дверных проемов: | 91.040.01 |  |  |  |
| 23.2 Установка подоконных досок (плит) из всех видов материалов |  | Величина выступа подоконной доски (плиты) за пределы стены | СНБ 1.03.07-2004 п.4 ТКП 45-3.02-11-2005 п.8.6 | СТБ 1476-2004 п.5.5 |
| 23.3 Установка наружных сливов |  |  |  |  |
|  |  | Величина напуска сливов на фасад | СНБ 1.03.07-2004 п.4 ТКП 45-3.02-11-2005 п.8 | СТБ 1476-2004 п.6.4 |
|  |  | Величина уклона сливов | СНБ 1.03.07-2004 п.4 ТКП 45-3.02-11-2005 п.8 | СТБ 1476-2004 п.6.1 |
| 23.4 Установка наличников |  | Величина напуска наличников на дверную коробку | СНБ 1.03.07-2004 п.4 ТКП 45-3.02-11-2005 п.8.6 | СТБ 1476-2004 п.7.1 |

Руководитель Уполномоченного

органа по аккредитации                                                                       Н.И.Бусень