|  | НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА АККРЕДИТАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ» |
| --- | --- |

| ## Приложение №1 к аттестату аккредитации №ВY/112 2.3498 |  |
| --- | --- |
| от 19 ноября 2007 года |  |
| на бланке ____________ |  |
| на 3 листах |  |
| Редакция 02 |  |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ  от  24 марта   2017 года

производственной лаборатории

службы водопроводно-канализационного хозяйства

Коммунального жилищного унитарного предприятия

«Буда-Кошелевский коммунальник»

| № пункта | Наименование объекта испытаний | Код | Характеристика объекта испытаний | Обозначение НПА, в том числе ТНПА устанавливающих требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | объектам испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.1 | Вода питьевая централизованного и нецентрализованного водоснабжения; вода источников централизованного хозяйственно-питьевого назначения | 100.09/ 42.000 | Отбор проб | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 ГОСТ 31861-2012 | ГОСТ Р 56237-2014 (ИСО 5667-5:2006) ГОСТ 31861-2012 ГОСТ 31862-2012 ГОСТ 31868-2012 п.3 ГОСТ 31954-2012 п.3 |
| 1.2 |  | 100.09/11.116 | Запах | СанПиН 10-124 РБ 99 СТБ 1756-2007 СанНПиГН, утверждённые Постановлением Минздрава № 105 от 02.08.2010 | ГОСТ 3351-74 п.2 |
| 1.3 |  | 100.09/11.116 | Привкус |  | ГОСТ 3351-74 п.3 |
| 1.4 |  | 100.09/08.156 | Мутность |  | ГОСТ 3351-74 п.5 |
| 1.5 |  | 100.09/08.156 | Цветность ДИ: 1-10 град; ДИ: 10-50 град; ДИ:свыше 50 град. |  | ГОСТ 31868-2012 п.5 (метод Б) |
| 1.6 |  | 100.09/08.149 | Жесткость общая |  | ГОСТ 31954-2012 п.4 |
| 1.7 |  | 100.09/08.169 | Водородный показатель (рН) ДИ: 1-14 рН |  | СТБ ISO 10523-2009 |
| 1.8 |  | 100.09/08.156 | Концентрация железа ДИ:0,10-2,00 мг/дм3 |  | ГОСТ 4011-72 п.2 |
| 1.9 |  | 100.09/08.052 | Общая минерализация (сухой остаток) |  | ГОСТ 18164-72 п. 3.1 |

| ______________________ подпись ведущего эксперта по аккредитации | 23.08.2019 дата принятия решения | Лист 1 Листов 3 |
| --- | --- | --- |

|  | Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.3498 |
| --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 | 3 | 4 |  | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | Сточные воды | А71.Б46 |  | Отбор проб | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 ГОСТ 31861-2012 СТБ 17.13.05-29-2014 | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 ГОСТ 31861-2012 СТБ 17.13.05-29-2014 |  |
| 2.2 |  | А71.Б09 |  | Температура | СТБ 1004-96 Разрешение на специальное водопользование выданное, территориальными органами Минприроды Решение местных исполнительных органов | МВИ.МН 5350-2015 |  |
| 2.3 |  | А71.Б09 |  | Кислород растворенный ДИ: 0,2 мг/дм3 и выше |  | СТБ 17.13.05-30-2014/ ISO 5813:1983 |  |
| 2.4 |  | А71.Б09 |  | Взвешенные вещества ДИ: свыше 3,0 мг/дм3 |  | МВИ.МН 4362-2012 |  |
| 2.5 |  | А71.Б09 |  | Водородный показатель (рН) ДИ-0-14 рН |  | СТБ ІSO 10523-2009 |  |
| 2.6 |  | А71.Б09 |  | Концентрация аммоний-иона ДИ-0,2-2,0 мг/дм3 |  | ГОСТ 33045-2014 Метод А |  |
| 2.7 |  | А71.Б07 |  | Биохимическое потребление кислорода ( БПК5) ДИ: 3-6000 мгО2/дм3 |  | СТБ 17.13.05-22-2011/ ISO 5815-1:2003 Ч.1 |  |
|  |  |  |  | Биохимическое потребление кислорода ( БПК5) ДИ: 0,5-6,0 мгО2/дм3 |  | СТБ 17.13.05-23-2011/ ISO 5815-2:2003 Ч.2 |  |
| 2.8 |  | А71.Б17 |  | Концентрация азота нитритного ДИ: св. 0,0025мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-38-2015 |  |
| 2.9 |  | А71.Б17 |  | Концентрация азота нитратного ДИ: св. 0,020 мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-43-2015 |  |

| ______________________ подпись ведущего оценщика | 24.03.2017 дата ТКА | Лист 2 Листов 3 |
| --- | --- | --- |

|  | Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.3498 |
| --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.10 | Сточные воды | 100.05/08.156 | Концентрация фосфат-иона ДИ: 0-6,4 мг/дм3 | СТБ 1004-96 Разрешение на специальное водопользование выданное, территориальными органами Минприроды Решение местных исполнительных органов | ГОСТ 18309-2014 п.6 |
| 2.11 |  | 100.05/08.052 | Сухой остаток ДИ: 50-5000мг/дм3 |  | МВИ.МН 4218-2012 |
| 2.12 |  | 100.05/08.156 | Концентрация железа общего ДИ: 0,2-9,0 мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-45-2016 |
| 3. 1 | Поверхностные воды | 100.03/42.000 | Отбор проб | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 ГОСТ 17.1.5.05-85 ГОСТ 31861-2012 СТБ 17.13.05-32-2014 | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 ГОСТ 17.1.5.05-85 ГОСТ 31861-2012 СТБ 17.13.05-32-2014 |
| 4.1 | Подземные воды | 100.04/42.000 | Отбор проб | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 ГОСТ 31861-2012 СТБ ISO 5667-11-2011 | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 ГОСТ 31861-2012 СТБ ISO 5667-11-2011 |

Примечание: ДИ – диапазон измерений

#### Руководитель  органа по аккредитации

#### Республики Беларусь - директор

#### Государственного предприятия  «БГЦА»                                      Т.А. Николаева

| ______________________ подпись ведущего эксперта по аккредитации | 15.12.2017 дата принятия решения | Лист 3 Листов 3 |
| --- | --- | --- |