|  | НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА АККРЕДИТАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ» |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Приложение № 1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.4386 от 26 апреля 2013 года на бланке № 0008984 на 2 листах Редакция 03 |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

от 03 сентября 2021 года

испытательной лаборатории

Крестьянского (фермерского) хозяйства «Запруда»

| № пунк-та | Наименование объекта испытаний | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ул. Ленинская, д. 53, 213051, г. Белыничи, Белыничский район, Могилевская область |  |  |  |  |  |
| 1.1 *** | Заземляющие устройства | 27.90/ 22.000 | Сопротивление заземляющих устройств. Удельное сопротивление грунта | ТКП 181-2009 п.Б.29.4 ТКП 339-2011 п.4.4.28.6, п.4.3.8.2 | МВИ.ГМ.1671 -2018 |
| 1.2 *** |  | 27.90/ 22.000 | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами с измерением переходного сопротивления контактного соединения | ТКП 181-2009 п.Б.29.2 ТКП 339-2011 п.4.4.28.2 | МВИ.ГМ.1671 -2018 |
| 1.3 *** |  | 27.90/ 22.000 | Проверка цепи «фаза-нуль» в электроустановках до 1000 В с глухим заземлением нейтрали | ТКП 181-2009 п.Б.29.8 ТКП 339-2011 п.4.4.28.5 ГОСТ 30331.3-95 пп.413.1.3.3-413.1.3.6 | МВИ.ГМ.1914-2020 |
| 2.1 *** | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока | 27.12/ 22.000 27.90/ 22.000 | Измерение сопротивления изоляции | ТКП 181-2009 п.Б.27.1 | МВИ.МГ 812 -2012 |
| 2.2 *** |  | 27.90/ 22.000 | Испытание цепи “фаза-нуль” силовых и осветительных сетей | ТКП 181-2009 п.Б.27.3 ТКП 339-2011 п.4.4.26.3 | МВИ.ГМ.1914-2020 |
| 3.1 *** | Силовые кабельные линии напряжением до 1000 В | 27.32/ 22.000 | Измерение сопротивление изоляции | ТКП 181-2009, п.Б.30.1 | МВИ.МГ 812 -2012 |
| 4.1 *** | Устройства защитного отключения (УЗО-Д) | 27.90/ 22.000 | Отключающий дифференциальный ток | ТКП 181-2009 п.В.4.61.4 СН 4.04.01-2019 п.16.3 ГОСТ 30339-95 п.4.2.9 | МВИ.ГМ.1350 -2018 |
| 4.2 *** |  | 27.90/ 22.000 | Время отключения | ТКП 339-2011 п.4.4.26.7 д) | МВИ.ГМ.1350 -2018 |
| 5.1 *** | Электроустановки до 1 кВ, в том числе животноводческие фермы | 27.90/ 22.000 | Измерение напряжения прикосновения: - в нормальном эксплуатационном режиме; - в аварийном режиме при однофазном замыкании на корпус в сети напряжением до 1000 В; - в аварийном режиме при однофазном замыкании на землю в сети напряжением до 1000 В, включая обрыв и падение на землю фазного провода воздушной линии | ТКП 181-2009 п.6.12.4.16-6.12.4.18, ТКП 538-2014 п.4.2, п.4.9, п.4.10 ГОСТ 30331.14-2001 п.705.413.1, п.705.413.6 | МВИ.ГМ.1351 -2018 |
| 6.1 *** | Здания и сооружения (системы вентиляции с естественным побуждением) | 100.13/ 23.000 | Скорость потока воздуха (газов). Расход воздуха (газов). Кратность воздухообмена (количество удаляемого воздуха). | СН 3.02.01-2019 Приложение Г, СН 3.02.02-2019, Приложение Д1, СН 4.03.01-2019 п.9.4.3 СН 4.02.03-2019 ТНПА, проектная и эксплуатационная документация | СТБ 2021-2009 Приложение К МВИ. ГМ 1672-2018 |
| 7.1 *** | Системы вентиляции и газоходы жилых, общественных, административных и производственных зданий, мини-котельных, котельных, газораспределительных подстанций | 100.13/ 23.000 | Скорость потока воздуха (газов). Расход воздуха (газов). Кратность воздухообмена (количество удаляемого воздуха). Наличие тяги | СН 3.02.01-2019 Приложение Г, СН 3.02.02-2019, Приложение Д1, СН 4.03.01-2019 п.9.4.3 СН 4.02.03-2019 ТНПА, проектная и эксплуатационная документация | СТБ 2021-2009 Приложение К МВИ. ГМ 1672-2018 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в органе по оценке соответствия (далее – ООС);

** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;

*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА» 							       Е.В.Бережных