|  |  | Приложение № 1 к аттестату аккредитации BY/112 2.4512 от 08 августа 2014 года на бланке № 0009884 на 2 листах Редакция 01 |
| --- | --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 08 августа 2019 года

испытательной лаборатории

общества с ограниченной ответственностью «Комплит Инжиниринг»

| № п/п | Наименование объекта испытаний | Код | Наименование характеристики (показатекль, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ул. Пономаренко, д. 41, к. 305, 220015, г. Минск |  |  |  |  |  |
| 1.1 *** | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В, в том числе силовые кабельные линии | 27.12/ 22.000 27.32/ 22.000 27.90/ 22.000 | Сопротивления изоляции | ТКП 339-2011 п.4.4.26.1, п.4.4.29.2; ТКП 181-2009 п.5.5.42, Приложение Б п.Б.27.1, Б.30.1 | МВИ.МН 5293-2015 |
| 2.1 *** | Заземляющие устройства | 27.90/ 22.000 | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами с измерением переходного сопротивления контакта | ТКП 339-2011 п.4.4.28.2; ТКП 181-2009 п.Б.29.2 | МВИ.МН 5294-2015 |
| 2.2 *** |  | 27.90/ 22.000 | Проверка цепи «фаза-нуль» в электроустановках до 1000 В с глухим заземлением нейтрали | ТКП 339-2011 п.4.4.26.3, п.4.4.28.5; ГОСТ 30331.3-95 п.413.1.3.4, п.413.1.3.5 ТКП 181-2009 п.Б.29.8 | МВИ.МН 5292-2015 |
| 2.3 *** |  | 27.90/ 22.000 | Сопротивление заземляющих устройств. Удельное сопротивление грунта. | ТКП 339-2011 п.4.4.28.6, п.4.3.8.2; ТКП 181-2009 п.Б.29.4 | МВИ.МН 5291-2015 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | Здания и сооружения (системы вентиляции и кондиционирования воздуха с принудительным побуждением воздушных потоков) | 100.13/ 23.000 | Аэродинамические характеристики воздушных потоков в воздуховодах: - скорость потока; - расход воздуха; -давление; - потери полного давления; - коэффициент потерь давления - давление вентилятора. | ТНПА, проектная и эксплуатационная документация | ГОСТ 12.3.018-79 |
| 4.1 | Здания и сооружения (системы противодымной защиты) | 100.13/ 23.000 | Расход воздуха, удаляемого через дымовые клапаны непосредственно из помещений, коридоров на путях эвакуации | НПБ 23-2010; ТКП 45-4.02-273-2012 ТНПА, проектная и эксплуатационная документация | НПБ 23-2010 ГОСТ 12.3.018-79 |
| 4.2 |  | 100.13/ 23.000 | Расход (скорость движения) воздуха в двери при выходе с этажа (помещения) на пути эвакуации |  |  |
| 4.3 |  | 100.13/ 23.000 | Избыточное давление воздуха на нижних этажах лестничных клеток, в шахтах лифтов, в тамбур-шлюзах |  |  |
| 4.4 |  | 100.13/ 23.000 | Перепад давления на закрытых дверях путей эвакуации |  |  |

Руководитель органа

по аккредитации Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»		              Т.А.Николаева