Приложение №1 к аттестату аккредитации № ВY/112 2.1345

от «30» июня 2005 года

на бланке ____________

на 7 листах

Редакция 02

|  | ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от « » 2019 года |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | отдела технологии и качества работ Открытого акционерного общества «Дорожно-строительное управление № 1, г.Рогачев» |  |  |  |  |  |  |
| № пункта |  | Наименование объекта испытаний | Код | Характеристика объекта испытаний | Обозначение НПА, в том числе ТНПА, устанавливащих требования к |  |  |
|  |  |  |  |  | объектам испытаний | методам испытаний |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
| 1.1 |  | Песок для строительных работ | 08.12/ 42.000 | Отбор проб | ГОСТ 8735-88, п.2 | ГОСТ 8735-88 п.2 |  |
| 1.2 |  |  | 08.12/ 29.061 | Зерновой состав и модуль крупности | ГОСТ 8736-2014 ТУ ВY 200161167.003-2010 | ГОСТ 8735-88 п.3 |  |
| 1.3 |  |  | 08.12/ 29.040 | Содержание глины в комках |  | ГОСТ 8735-88 п.4 |  |
| 1.4 |  |  | 08.12/ 29.040 | Содержание пылевидных и глинистых частиц |  | ГОСТ 8735-88 п.5.3 |  |
| 1.5 |  |  | 08.12/ 29.040 | Истинная плотность |  | ГОСТ 8735-88 п.8.2 |  |
| 1.6 |  |  | 08.12/ 29.040 | Насыпная плотность |  | ГОСТ 8735-88 п.9.1 |  |
| 1.7 |  |  | 08.12/ 29.040 | Влажность |  | ГОСТ 8735-88 п.10 |  |
| 2.1 |  | Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ работ | 08.12/ 42.000 | Отбор проб | ГОСТ 8269.0-97, п.4.2 | ГОСТ 8269.0-97 п.4.2 |  |
| 2.2 |  |  | 08.12/ 29.061 | Зерновой состав | ГОСТ 8267-93 | ГОСТ 8269.0-97 п.4.3 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.3 | Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ работ | 08.12/ 29.040 | Содержание дробленых зерен | ГОСТ 8267-93 | ГОСТ 8269.0-97 п.4.4 |
| 2.4 |  | 08.12/ 29.040 | Содержание пылевидных глинистых частиц |  | ГОСТ 8269.0-97 п.4.5.3 |
| 2.5 |  | 08.12/ 29.040 | Содержание глины в комках |  | ГОСТ 8269.0-97 п.4.6 |
| 2.6 |  | 08.12/ 29.040 | Содержание зерен пластинчатой и игловатой формы |  | ГОСТ 8269.0-97 п. 4.7.1 |
| 2.7 |  | 08.12/ 29.121 | Дробимость (прочность при сжатии) |  | ГОСТ 8269.0-97, п.4.8 |
| 2.8 |  | 08.12/ 26.080 | Морозостойкость |  | ГОСТ 8269.0-97, п.4.12 |
| 2.9 |  | 08.12/ 29.040 | Истинная плотность |  | ГОСТ 8269.0-97 п.4.15.2 |
| 2.10 |  | 08.12/ 29.040 | Средняя плотность |  | ГОСТ 8269.0-97 п.4.16.1 |
| 2.11 |  | 08.12/ 29.040 | Насыпная плотность |  | ГОСТ 8269.0-97 п.п.4.17.1, 4.17.2 |
| 2.12 |  | 08.12/ 29.040 | Пористость |  | ГОСТ 8269.0-97 п.4.16.2 |
| 2.13 |  | 08.12/ 29.040 | Пустотность |  | ГОСТ 8269.0-97 п.4.17.3 |
| 2.14 |  | 08.12/ 29.040 | Влажность |  | ГОСТ 8269.0-97 п.4.19 |
| 3.1 | Щебень и песок шлаковые для дорожного строительства | 08.12/ 42.000 | Отбор проб | ГОСТ 8269.0-97, п.4.2 ГОСТ 8735-88, п.2 | ГОСТ 8269.0-97 п.4.2 ГОСТ 8735-88 п.2 |
| 3.2 |  | 08.12/ 29.061 | Зерновой состав | СТБ 1957-2009 | ГОСТ 8269.0-97 п.4.3 ГОСТ 8735-88 п.3 |
| 3.3 |  | 08.12/ 29.040 | Содержание пылевидных и глинистых частиц |  | ГОСТ 8269.0-97 п.4.5.3 ГОСТ8735-88 п.5.3 |
| 3.4 |  | 08.12/ 29.040 | Содержание примесей, в т.ч. глины в комках |  | ГОСТ 8269.0-97 п.4.6 ГОСТ 8735-88 п.4 |
| 3.5 |  | 08.12/ 29.121 | Содержание слабых зерен, в т.ч. боя огнеупорного кирпича |  | ГОСТ 8269.0-97 п.4.9 |
| 3.6 |  | 08.12/ 29.040 | Содержание зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы |  | ГОСТ 8269.0-97 п.4.7.1 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.7 | Щебень и песок шлаковые для дорожного строительства | 08.12/ 29.121 | Прочность | СТБ 1957-2009 |  | ГОСТ 8269.0-97 п.4.8 |
| 3.8 |  | 08.12/ 26.080 | Морозостойкость |  |  | ГОСТ 8269.0-97 п.4.12 |
| 3.9 |  | 08.12/ 29.040 | Средняя плотность |  |  | ГОСТ 8269.0-97 п.4.16.1 |
| 3.10 |  | 08.12/ 29.040 | Насыпная плотность |  |  | ГОСТ 8269.0-97 п.4.17.1 ГОСТ 8735-88 п.9.1 |
| 3.11 |  | 08.12/ 29.040 | Пористость |  |  | ГОСТ 8269.0-97 п.4.16.2 |
| 3.12 |  | 08.12/ 29.040 | Пустотность |  |  | ГОСТ 8269.0-97, п.4.17.3 |
| 3.13 |  | 08.12/ 29.040 | Влажность |  |  | ГОСТ 8269.0-97 п.4.19 ГОСТ 8735-88 п.10 |
| 4.1 | Порошок минеральный для асфальтобетонных смесей | 08.11/ 42.000 | Отбор проб | ГОСТ 16557-2005, п.6.12 |  | ГОСТ 16557-2005 п.6.12 |
| 4.2 |  | 08.11/ 29.061 | Зерновой состав | ГОСТ 16557-2005 |  | ГОСТ 16557-2005 п.7.2 |
| 4.3 |  | 08.11/ 29.040 | Истинная плотность |  |  | ГОСТ 16557-2005 п.7.3.1 |
| 4.4 |  | 08.11/ 29.119 | Плотность в уплотненном состоянии |  |  | ГОСТ 16557-2005 п.7.4 |
| 4.5 |  | 08.11/ 29.040 | Пористость |  |  | ГОСТ 16557-2005 п.7.5 |
| 4.6 |  | 08.11/ 29.040 | Влажность |  |  | ГОСТ 16557-2005 п.7.10 |
| 5.1 | Грунты | 100.06/ 42.000 | Отбор проб |  | ГОСТ 12071-2014 | ГОСТ 12071-2014 |
| 5.2 |  | 100.06/ 29.061 | Гранулометрический состав песчаных грунтов |  | СТБ 943-2007 ТКП 45-3.03-19-2006 ТКП 059-2012 | ГОСТ 12536-2014 п.4.2 |
| 5.3 |  | 100.06/ 29.040 | Влажность |  |  | ГОСТ 5180-84 п.2 |
| 5.4 |  | 100.06/ 29.040 | Максимальная плотность и оптимальная влажность |  |  | ГОСТ 22733-2016 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.5 | Грунты | 100.06/ 29.040 | Коэффициент фильтрации песчаных грунтов | СТБ 943-2007 ТКП 45-3.03-19-2006 ТКП 059-2012 | ГОСТ 25584-2016 п.4.5 |
| 5.6 |  | 100.06/ 29.144 | Граница текучести |  | ГОСТ 5180-84, п.4 |
| 5.7 |  | 100.06/ 29.144 | Граница раскатывания |  | ГОСТ 5180-84 п.5 |
| 5.8 |  | 100.06/ 29.040 | Плотность грунта |  | ГОСТ 5180-84 п.6 |
| 5.9 |  | 100.06/ 29.040 | Плотность сухого грунта |  | ГОСТ 5180-84 п.п.9, 10 |
| 5.10 |  | 100.06/ 29.119 | Степень уплотнения грунтов |  | СТБ 1377-2003 п.6 |
| 6.1 | Битумы нефтяные дорожные вязкие | 19.20/ 42.000 | Отбор проб | ГОСТ 2517-2012, п.п.4.4, 4.11 СТБ ЕN 12594-2010 п.7 | ГОСТ 2517-2012 п.п.4.4, 4.11 СТБ ЕN 12594-2010, п.7 |
| 6.2 |  | 19.20/ 29.061 | Глубина проникания иглы при температуре 0 и 25 °C | ГОСТ 22245-90 СТБ ЕN 12591-2010 | ГОСТ 11501-78 СТБ ЕN 1426-2009 |
| 6.3 |  | 19.20/ 29.165 | Растяжимость при температуре 0 и 25 °C |  | ГОСТ 11505-75 |
| 6.4 |  | 19.20/ 29.127 | Температура размягчения по кольцу и шару |  | ГОСТ 11506-73 |
| 6.5 |  | 19.20/ 29.165 | Растяжимость |  | ГОСТ 11505-75 СТБ ЕN 1427-2009 |
| 6.6 |  | 19.20/ 29.127 19.20/ 29.061 | Индекс пенетрации |  | ГОСТ 22245-90, приложение 2 |
| 6.7 |  | 19.20/ 29.127 | Изменение температуры размягчения после прогрева |  | ГОСТ 22245-90 п.3.3 |
| 7.1 | Бетоны конструкционные тяжелые | 23.61/ 42.000 | Отбор проб | ГОСТ 10180-2012, п.4.2 | ГОСТ 10180-2012 п.4.2 |
| 7.2 |  | 23.61/ 29.121 | Прочность на сжатие | СТБ 2221-2011 | ГОСТ 10180-2012 п.7.2 |
| 8.1 | Асфальто-гранулят для транспортного строительства | 08.12/ 42.000 | Отбор проб | ГОСТ 8269.0-97, п.4.2 | ГОСТ 8269.0-97 п.4.2 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8.2 | Асфальто-гранулят для транспортного строительства | 08.12/ 29.061 | Зерновой состав | СТБ 1705-2015 | ГОСТ 8269.0-97 п.4.3 |
| 8.3 |  | 08.12/ 29.040 | Содержание пылевидных и глинистых частиц |  | ГОСТ 8269.0-97 п.4.5.3 |
| 8.4 |  | 08.12/ 29.040 | Насыпная плотность |  | ГОСТ 8269.0-97 п.4.17.1 |
| 9.1 | Растворы строительные | 23.64/ 42.000 | Отбор проб | ГОСТ 5802-86, п.1 | ГОСТ 5802-86 п.1 |
| 9.2 |  | 23.64/ 29.121 | Прочность раствора на сжатие | СТБ 1307-2012 | ГОСТ 5802-86 п.6 |
| 10.1 | Автомобильные дороги | 42.11/ 29.061 | Шероховатость | ТКП 059-2012 | СТБ 1566-2005 п.8 |
| 11.1 | Смеси песчано-гравийные для строительных работ | 08.12/ 42.000 | Отбор проб | ГОСТ 8269.0-97, п.4.2 | ГОСТ 8269.0-97 п.4.2 |
| 11.2 |  | 08.12/ 29.061 | Зерновой состав | ГОСТ 23735-2014 | ГОСТ 23735-2014 п.6.1 ГОСТ 8269.0-97 п.4.3 |
| 11.3 |  | 08.12/ 29.040 | Содержание пылевидных и глинистых частиц |  | ГОСТ 23735-2014 п.6.2 ГОСТ 8269.0-97 п.4.5.3 ГОСТ 8735-88 п.5.3 |
| 11.4 |  | 08.12/ 29.040 | Содержание глины в комках |  | ГОСТ 23735-2014 п.6.2 ГОСТ 8269.0-97 п.4.6 ГОСТ 8735-88 п.4 |
| 11.5 |  | 08.12/ 29.040 | Насыпная плотность |  | ГОСТ 23735-2014 п.6.3 ГОСТ 8269.0-97 п.4.17.1 |
| 12.1 | Смеси щебеночно-гравийно-песчаные для покрытий и оснований автомобильных дорог и аэродромов | 08.12/ 42.000 | Отбор проб | ГОСТ 8269.0-97, п.4.2 | ГОСТ 8269.0-97 п.4.2 |
| 12.2 |  | 08.12/ 29.061 | Зерновой состав | СТБ 2318-2013 | СТБ 2318-2013 п.6.2 ГОСТ 8269.0-97 п.4.3 ГОСТ 8735-88 п.3 |
| 12.3 |  | 08.12/ 29.061 | Коэффициент фильтрации смесей |  | СТБ 2318-2013 п.6.11 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12.4 | Смеси щебеночно-гравийно-песчаные для покрытий и оснований автомобильных дорог и аэродромов | 08.12/ 29.040 | Содержание пылевидных и глинистых частиц | СТБ 2318-2013 | СТБ 2318-2013 п.6.7 ГОСТ 8269.0-97 п.4.5.1 ГОСТ 8735-88 п.5.3 |
| 12.5 |  | 08.12/ 29.040 | Содержание глины в комках |  | СТБ 2318-2013 п.6.8 ГОСТ 8269.0-97 п.4.6 ГОСТ 8735-88 п.4 |
| 12.6 |  | 08.12/ 29.040 | Насыпная плотность |  | ГОСТ 8269.0-97 п.4.17.1 |
| 12.7 |  | 08.12/ 29.040 | Содержание дробленых зерен в щебне из гравия |  | ГОСТ 8269.0-97 п.4.4 |
| 13.1 | Смеси асфальтобетонные дорожные аэродромные и асфальтобетон | 23.64/ 42.000 | Отбор проб | СТБ 1115-2013, п.4.2, 4.3 | СТБ 1115-2013 п.4.2, 4.3 |
| 13.2 |  | 23.64/ 29.040 | Средняя плотность (объемная масса) асфальтобетона | СТБ 1033-2016 ТКП 059-2012 | СТБ 1115-2013 п.8.1 |
| 13.3 |  | 23.64/ 29.040 | Средняя плотность (объемная масса) минеральной части асфальтобетона |  | СТБ 1115-2013 п.8.2 |
| 13.4 |  | 23.64/ 29.040 | Истинная плотность минеральной части смеси и асфальтобетона |  | СТБ 1115-2013 п.8.3 |
| 13.5 |  | 23.64/ 29.040 | Истинная плотность (удельный вес) смеси и асфальтобетона |  | СТБ 1115-2013 п.8.4 |
| 13.6 |  | 23.64/ 29.040 | Пористость минеральной части (остова) |  | СТБ 1115-2013 п.8.5 |
| 13.7 |  | 23.64/ 29.040 | Остаточная пористость |  | СТБ 1115-2013 п.8.6 |
| 13.8 |  | 23.64/ 29.040 | Водонасыщение |  | СТБ 1115-2013 п.8.7 |
| 13.9 |  | 23.64/ 29.040 | Набухание (приращивание объема) асфальтобетона |  | СТБ 1115-2013 п.8.8 |
| 13.10 |  | 23.64/ 29.121 | Предел прочности при сжатии при температуре 50 °C |  | СТБ 1115-2013 п.8.9 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13.11 | Смеси асфальтобетонные дорожные аэродромные и асфальтобетон | 23.64/ 29.121 | Предел прочности при растяжении при температуре 0 °C | СТБ 1033-2016 ТКП 059-2012 | СТБ 1115-2013 п.8.10 |
| 13.12 |  | 23.64/ 29.121 | Предел прочности при сдвиге при температуре 50 °C |  | СТБ 1115-2013 п.8.11 |
| 13.13 |  | 23.64/ 29.121 | Индекс сопротивления пластическим деформациям |  | СТБ 1115-2013 п.8.13 |
| 13.14 |  | 23.64/ 29.121 23.64/ 26.080 | Индекс трещиностойкости |  | СТБ 1115-2013 п.8.14 |
| 13.15 |  | 23.64/ 26.080 | Коэффициент морозостойкости |  | СТБ 1115-2013 п.8.15 |
| 13.16 |  | 23.64/ 26.045 23.64/ 29.121 | Коэффициент водостойкости при длительном водонасыщении в агрессивной среде |  | СТБ 1115-2013 п.8.16 |
| 13.17 |  | 23.64/ 29.040 | Состав асфальтобетона |  | СТБ 1115-2013 п.8.17.4 |
| 13.18 |  | 23.64/ 29.040 | Сцепление битума с поверхностью минеральной части асфальтобетона смеси |  | СТБ 1115-2013 п.8.18 |
| 13.19 |  | 23.64/ 29.121 | Степень уплотнения асфальтобетона |  | СТБ 1115-2013 п.8.20 |
| 13.20 |  | 23.64/ 29.040 | Стекание вяжущего |  | СТБ 1115-2013 п.8.21 |
| 13.21 |  | 23.64/ 29.121 | Однородность смеси |  | СТБ 1115-2013 п.8.23 |

| Руководитель органа по аккредитации Республики Беларусь – директор государственного предприятия «БГЦА» |  |  |  | Т.А.Николаева |
| --- | --- | --- | --- | --- |