|  |  | Приложение № 1 к аттестату аккредитации № BY/112 1.0426 от «12» апреля 2004 года на бланке № _________ на 2 листах Редакция 02 |
| --- | --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от «17» ноября 2017 года

# Инспекционно-энергетического отдела

Минского городского управления по надзору за рациональным использованием

топливно-энергетических ресурсов

| № пунк-тов | Наименование объекта испытаний | Код | Характеристика объекта испытаний | Обозначение НПА, в том числе ТНПА, устанавливающего требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | объекту испытаний | методу испытаний |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Дымовые газы топливосжигаю-щих установок | 100.01/ 08.169 | Концентрация химических веществ: - кислород О2, диапазон измерений: (0-21) %; - оксид углерода СО, диапазон измерений: (0-5000) мг/м3 | Проектная и другая эксплуатационная документация, фактические значения | МВИ.МН 1003-2017 |
| 1.2 |  | 100.01/ 35.065 | Температура, оС |  | СТБ 17.08.05-03-2016 п. 5 |
| 2.1 | Ограждающие конструкции зданий и сооружений | 100.13/ 34.065 | Тепловизионный контроль: - температура изотермической поверхности; - относительное сопротивление теплопередаче; - границы дефектного участка | ТКП 45-2.04-43-2006 | ГОСТ 26629-85 |
| 2.2 |  | 100.13/ 34.064 | Плотность тепловых потоков | Фактические значения | ГОСТ 25380-2014 |
| 2.3 |  | 100.13/ 34.138 | Сопротивление теплопередаче в натурных условиях | ТКП 45-2.04-43-2006 | ГОСТ 26254-84 |
| 3.1 | Рабочие места, территория предприятий | 100.12/ 35.063 | Освещенность, лк | ТКП 45-2.04-153-2009 | ГОСТ 24940-2016 |
| 4.1 | Помещения жилых и общественных зданий, территория жилой застройки | 100.11/ 35.063 | Освещенность, лк | ТКП 45-2.04-153-2009 Санитарные нормы и правила, утв. постановлением Минздрава от 28.06.2012 №82 Гигиенический норматив, утв. постановлением Минздрава от 28.06.2012 №82 | ГОСТ 24940-2016 |
| 4.2 | Помещения жилых и общественных зданий, территория жилой застройки | 100.11/ 35.065 | Температура воздуха, оС; | ГОСТ 30494-2011 | ГОСТ 30494-2011 |
| 4.3 |  | 100.11/ 35.060 | Относительная влажность воздуха, %; |  | ГОСТ 30494-2011 |
| 4.4 |  | 100.11/ 23.000 | Скорость движения воздуха, м/с |  | ГОСТ 30494-2011 |

Руководитель органа

по аккредитации

Республики

Беларусь – директор

государственного

предприятия «БГЦА»			Т.А.Николаева