|  | Приложение №1 |
| --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |
|  | № BY/112 2.4924 |
|  | от 05.05.2017 |
|  | на бланке № ____ на 2 листах |
|  | редакция 02 |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 24 июня 2022 года

| Испытательной лаборатории Производственно-коммерческого общества с ограниченной ответственностью "КИПтеплосервис" |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| пер. Промышленный, д.16, п.4, 220075, г. Минск |  |  |  |  |  |
| 1.1 *** | Сварные соединения трубопроводов пара и горячей воды, тепловых сетей | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковая дефектоскопия, эхо-метод (толщина свариваемых элементов - от 3,5 мм до 12,0 мм; диаметр криволинейных элементов - ≥51 мм) | СП 4.02.01-2020 Правила по обеспечению промышленной безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением Утв. Постановление МЧС РБ от 28.01.2016 №7 СТП 09110.17.309-10 | ГОСТ 14782-86 |
| 2.1 *** | Грунты, песчаные основания | 41.00/ 29.119 | Степень уплотнения грунта (коэффициент уплотнения) | СТБ 1349-2009 п.5.6.1 СТБ 1685-2006 п.п.5.7.2, 5.8.2 СТБ 2072-2010 п.5.3.1 СТБ 1164.2-2009 п.5.5.1 СТБ 2116-2010 п.6.4 ТНПА и другая документация | СТБ 1377-2003 СТБ 2176-2011 п.6.3 СТБ 1685-2006 п. 5.7.2, 5.8.2, 6.7.2 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1 *** | Основания из песчано-гравийных смесей, асфальтогранулята, щебеночно-песчаных смесей | 41.00/ 29.119 | Степень уплотнения основания | ТКП 059.1-2020 п.7.3.5, 7.5.13 | ТКП 059.1-2020 п.7.5.13 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							Е.В. Бережных