|  |  | Приложение № 1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.4539 от 31 октября 2014 года На бланке № _________ На 2 листах Редакция 01 |
| --- | --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

от 31 октября 2019 года

лаборатории электрофизических измерений

филиала «Передвижная механизированная колонна №3»

открытого акционерного общества «Белсельэлектросетьстрой»

| № пункта | Наименование объекта испытаний | Код | Характеристика объекта испытаний | Обозначение НПА, в том числе ТНПА, устанавливающих требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | объектам испытаний | методам испытаний |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Заземляющие устройства | 27.90/22.000 | Сопротивление заземляющих устройств Удельное сопротивление грунта | ТКП 181-2009 п. Б.29.4 ТКП 339-2011 п. 4.3.8.2, п. 4.4.28.6 | МВИ.ВТ.115-2012 |
| 1.2 |  | 27.90/22.000 | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами с измерением переходного сопротивления контактного соединения | ТКП 181-2009 п. Б.29.2 ТКП 339-2011 п. 4.4.28.2 | МВИ.ВТ.115-2012 |
| 1.3 |  | 27.90/22.000 | Проверка цепи «фаза - нуль» в электроустановках до 1000 В с глухим заземлением нейтрали | ТКП 181-2009 п. Б.29.8 ТКП 339-2011 п. 4.4.28.5 ГОСТ 30331.3-95 п. 413.1.3.4, п. 413.1.3.5 | МВИ.ВТ.284-2012 |
| 2.1 | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В, силовые кабельные линии напряжением до 1000 В | 27.12/22.000 27.32/22.000 27.90/22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 п.п. Б.27.1, Б.30.1 ТКП 339-2011 п. 4.4.26.1, п. 4.4.29.2 | МВИ.ВТ.113-2012 |

Руководитель органа

по аккредитации Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА» 	                                                          Т.А.Николаева