Приложение к аттестату

аккредитации

№ BY/112 02.2.0.3684

от «19»января  2009г.

На _2__ листах

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

лаборатории электротехнических измерений

Открытого Акционерного Общества «Спецпромавтоматика»

| Наименование объекта или вида испытаний | Код МКС | Характеристика объекта или вида испытаний | Обозначение НД, устанавливающего требования к: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | показателям объекта испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Силовые кабельные линии |  | Измерение сопротивления изоляции | ПТЭ и ПТБ Пр.ЭI п.6.3(2) | МВИ 1028-2008 |
| Электродвигате-ли переменного тока |  | Измерение сопротивления изоляции | ПТЭ и ПТБ Пр.ЭI п.21.2 (1;2;4) | МВИ 1028-2008 |
| Заземляющие устройства |  | Измерение сопротивления заземляющих устройств | ПТЭ и ПТБ Пр.ЭI п.24.3 | МВИ 1029-2008 |
|  |  | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземляемыми элементами | ПТЭ и ПТБ Пр.ЭI п.24.4 | МВИ 1029-2008 МВИ 1030-2008 |
|  |  | Проверка цепи «фаза-нуль» | ПТЭ и ПТБ Э2 п.13.8 (г) | МВИ 1031-2008 |
| Электроуста-новки, аппараты, вторичные цепи и электропро-водки напряже-ния до 1000В |  | Проверка наличия цепи между заземленными установками и элементами заземленной установки | ПТЭ и ПТБ Пр.ЭI п.26.5 | МВИ 1029-2008 МВИ 1030-2008 |

BY/112 02.2.0.3684                                                                     Лист  2 Листов 2

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Электроустановки, аппараты, вторичные цепи и электропроводки напряжения до 1000В |  | Измерение сопротивления изоляции | ПТЭ и ПТБ Пр.ЭI.п.26.1 | МВИ 1028-2008 |
| Электроустановки жилых и других зданий до 1000 В |  | Токи утечки на землю | СНиП 2.08.01-89 (П2-2000) | МВИ 1032-2008 |
| Устройство защитного отключения (УЗО) |  | Отключающий дифференциальный ток | СТБ ГОСТ Р 50807-2003 п. 5.3 ГОСТ 30339-95 п.4.2.9 СНиП 2.08.01-89 (П2-2000) | МВИ 1032-2008 |
|  |  | Неотключающий дифференциальный ток | СТБ ГОСТ Р 50807-2003 п.5.4 | МВИ 1032-2008 |
|  |  | Время отключения при номинальном дифференциальном токе | СТБ ГОСТ Р 50807-2003 п.5.14 табл. IV | МВИ 1032-2008 |

Руководитель Уполномоченного

органа по аккредитации                                                               А.В.Казачок