|  | Приложение №1 к аттестату аккредитации |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | № BY/112 2.4550 |  |  |
|  | от 14 ноября 2014 года |  |  |
|  | на бланке | _____________ |  |
|  | на 2 листах |  |  |
|  | редакция 03 |  |  |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от «22» октября.2021 года

Испытательной лаборатории

Общества с ограниченной ответственностью "ВЕТЕРКОМБАЙ"

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул. Володько, 24А, помещение №603, 220007, г. Минск |  |  |  |  |  |
| 1.1 *** | Вентиляционные системы зданий и сооружений | 100.13/ 23.000 | Аэродинамические испытания: Скорость потока, давление, потери полного давления, расход воздуха, коэффициент потерь давления | СН 4.02.03-2019 Эксплуатационная и проектная документация на объект испытаний | ГОСТ 12.3.018-79 |
| 2.1 *** | Вентиляционные системы противодымной защиты зданий и сооружений с искусственным побуждением | 100.13/ 23.000 | Аэродинамические испытания: Расход воздуха, удаляемого через дымовые клапаны непосредственно из помещений, коридоров на путях эвакуации | НПБ 23-2010 СН 2.02.07-2020 Эксплуатационная и проектная документация на объект испытаний | НПБ 23-2010 ГОСТ 12.3.018-79 |
| 2.2 *** |  | 100.13/ 23.000 | Расход (скорость движения) воздуха в двери при выходе с этажа (помещения) на пути эвакуации |  |  |
| 2.3 *** | Вентиляционные системы противодымной защиты зданий и сооружений с искусственным побуждением | 100.13/ 23.000 | Избыточное давление воздуха на нижних этажах лестничных клеток, в шахтах лифтов, в тамбур-шлюзах | НПБ 23-2010 СН 2.02.07-2020 Эксплуатационная и проектная документация на объект испытаний | НПБ 23-2010 ГОСТ 12.3.018-79 |
| 2.4 *** |  | 100.13/ 23.000 | Перепад давления на закрытых дверях путей эвакуации |  |  |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;

** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;

*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

| Руководитель органа по аккредитации Республики Беларусь – директор государственного предприятия «БГЦА» |  |  |  | Е.В.Бережных |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | М.П. | (подпись) |  | (инициалы, фамилия) |