Приложение к аттестату аккредитации

№ BY/112 02.2.0.1553

от 30 декабря 1997 г.

на 41 листе

# ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ
ИСПЫТАТЕЛЬНОЙ ЛАБОРАТОРИИ «ТОРГМАШ»
Республиканского унитарного предприятия
«Гродненский завод торгового машиностроения»
от 31 декабря 2008 г.

| Наименование объекта или вида испытаний | Код МКС | Характеристика объекта или вида испытаний | Обозначение технических нормативных правовых актов, устанавливающих требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | показателям объекта испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Машины посудомоечные универсальные и фронтальные для предприятий общественного питания | 97.040.40 |  | ТУ РБ 14478107.011-98 ТУ РБ 14478107.013-98 ТУ BY 500059647.024-2005 ГОСТ 14227-97 | ТУ РБ 14478107.011-98 ТУ РБ 14478107.013-98 ТУ BY 500059647.024-2005 ГОСТ 14227-97 |
|  |  | Испытания на механическую прочность при транспортировании | ТУ РБ 14478107.011-98 1.28 ТУ РБ 14478107.013-98 1.29 ТУ BY 500059647.024-2005 1.18 | ТУ РБ 14478107.011-98 4.19 ТУ РБ 14478107.013-98 4.19 ТУ BY 500059647.024-2005 4.16 |
|  |  | Проверка комплектности и упаковки | ГОСТ 14227-97 4.29, 4.30 ТУ РБ 14478107.011-98 1.22, 1.29, 1.30 ТУ РБ 14478107.013-98 1.23, 1.30, 1.31 ТУ BY 500059647.024-2005 1.16, 1.19, 1.21 | ГОСТ 14227-97 7.4 ТУ РБ 14478107.011-98 4.2 ТУ РБ 14478107.013-98 4.2 ТУ BY 500059647.024-2005 4.2 |
|  |  | Проверка соответствия рабочим чертежам | ГОСТ 14227-97 4.1, 4.2, 4.5, 5.14÷5.18 | ГОСТ 14227-97 7.4 |
|  |  | Проверка габаритных размеров | ТУ РБ 14478107.011-98 1.2 ТУ РБ 14478107.013-98 1.2 ТУ BY 500059647.024-2005 1.2 | ТУ РБ 14478107.011-98 4.10 ТУ РБ 14478107.013-98 4.10 ТУ BY 500059647.024-2005 4.9 |
|  |  | Проверка массы | ТУ РБ 14478107.011-98 1.2 ТУ РБ 14478107.013-98 1.2 ТУ BY 500059647.024-2005 1.2 | ТУ РБ 14478107.011-98 4.11 ТУ РБ 14478107.013-98 4.11 ТУ BY 500059647.024-2005 4.10 |
|  |  | Проверка продолжительности цикла основной программы | ТУ РБ 14478107.011-98 1.2 ТУ BY 500059647.024-2005 1.2 | ТУ РБ 14478107.011-98 4.5 ТУ BY 500059647.024-2005 4.5 |
|  |  | Проверка теоретической производительности | ТУ РБ 14478107.011-98 1.2 ТУ РБ 14478107.013-98 1.2 ТУ BY 500059647.024-2005 1.2 | ГОСТ 14227-97 7.1 ТУ РБ 14478107.011-98 4.3 ТУ РБ 14478107.013-98 4.3 ТУ BY 500059647.024-2005 4.3, 4.4 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Машины посудомоечные универсальные и фронтальные для предприятий общественного питания | 97.040.40 | Проверка расхода воды на ополаскивание и предварительную очистку посуды | ТУ РБ 14478107.011-98 1.2 ТУ РБ 14478107.013-98 1.2 ТУ BY 500059647.024-2005 1.2 | ГОСТ 14227-97 7.8 ТУ РБ 14478107.011-98 4.8 ТУ РБ 14478107.013-98 4.7, 4.8 ТУ BY 500059647.024-2005 4.8 |
|  |  | Проверка удельного расхода воды на ополаскивание | ГОСТ 14227-97 4.13 ТУ РБ 14478107.011-98 1.2 ТУ РБ 14478107.013-98 1.2 | ГОСТ 14227-97 7.8 ТУ РБ 14478107.011-98 4.9 ТУ РБ 14478107.013-98 4.9 |
|  |  | Проверка температуры рабочей среды для обработки посуды | ГОСТ 14227-97 4.6, 4.8 ТУ РБ 14478107.011-98 1.6, 1.7 ТУ РБ 14478107.013-98 1.6, 1.7 ТУ BY 500059647.024-2005 1.5, 1.8 | ГОСТ 14227-97 7.6 ТУ РБ 14478107.011-98 4.13, 4.14 ТУ РБ 14478107.013-98 4.13, 4.14 ТУ BY 500059647.024-2005 4.8, 4.12 |
|  |  | Проверка автоматической подачи моющего средства и контроль его наличия в бачке | ГОСТ 14227-97 4.10 ТУ РБ 14478107.011-98 1.10 ТУ РБ 14478107.013-98 1.11 ТУ BY 500059647.024-2005 1.8 | ГОСТ 14227-97 7.7 ТУ РБ 14478107.011-98 4.15 ТУ РБ 14478107.013-98 4.15 ТУ BY 500059647.024-2005 4.8 |
|  |  | Проверка автоматического поддержания режимов | ГОСТ 14227-97 4.7, 4.10 | ГОСТ 14227-97 7.7 |
|  |  | Проверка прекращения любой технологической операции | ТУ BY 500059647.024-2005 1.8 | ТУ BY 500059647.024-2005 4.17 |
|  |  | Проверка усилия открывания двери камеры | ТУ BY 500059647.024-2005 2.25 | ТУ BY 500059647.024-2005 4.30 |
|  |  | Проверка качества мытья посуды | ГОСТ 14227-97 4.3 | ГОСТ 14227-97 7.5 |
|  |  | Проверка герметичности | ГОСТ 14227-97 4.15, 4.16 | ГОСТ 14227-97 7.9, 7.10 |
|  |  | Проверка защитно-декоративных покрытий | ГОСТ 14227-97 4.19, 4.20 | ГОСТ 15140-78 2.3 ГОСТ 9.407-84 2.2.4, 2.2.5, 2.3 СТБ ГОСТ Р 51694-2001 6.1.3, 7.2.1 ГОСТ 9.302-88 2.1, 2.2, 3.17 |
|  |  | Проверка показателей надежности | ГОСТ 14227-97 4.26 ТУ РБ 14478107.011-98 1.21 ТУ РБ 14478107.013-98 1.22 ТУ BY 500059647.024-2005 1.13 | ГОСТ 14227-97 7.14 ГОСТ 27.410-87 1, 3, 4, приложение 7 ТУ РБ 14478107.011-98 4.17 ТУ РБ 14478107.013-98 4.17 ТУ BY 500059647.024-2005 4.15 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Машины посудомоечные универсальные и фронтальные для предприятий общественного питания | 97.040.40 | Проверка уровня радиопомех | СТБ ЕН 55014-1-2005 1, 3, 4 ГОСТ Р 51318.14.1-2006 1, 3, 4 ТУ РБ 14478107.011-98 1.23 ТУ РБ 14478107.013-98 1.24 ТУ BY 500059647.024-2005 1.12 | СТБ ЕН 55014-1-2005 5, 7, 8 СТБ ГОСТ Р 51320-2001 4, 5, 6, 7, 8.1, 10 ГОСТ Р 51318.14.1-2006 5, 7, 8 ГОСТ Р 51320-99 4, 5, 6, 7, 8.1, 10 |
|  |  | Проверка помехоустойчивости (в части требований к устройствам категории I) | СТБ ЕН 55014-2-2005 4.1, 7.2.1 ГОСТ Р 51318.14.2-2006 4.1, 7.2.1 ТУ РБ 14478107.011-98 1.31 ТУ РБ 14478107.013-98 1.33 ТУ BY 500059647.024-2005 1.20 | СТБ ЕН 55014-2-2005 7.2.1 ГОСТ Р 51318.14.2-2006 7.2.1 |
|  |  | Проверка требований безопасности | ТУ РБ 14478107.011-98 ТУ РБ 14478107.013-98 ТУ BY 500059647.024-2005 СТБ IEC 60335-1-2008 СТБ МЭК 60335-2-58-2005 ГОСТ Р МЭК 335-1-94 ГОСТ Р 51374-99 ГОСТ 12.2.092-94 ГОСТ 14227-97 | ТУ РБ 14478107.011-98 ТУ РБ 14478107.013-98 ТУ BY 500059647.024-2005 СТБ IEC 60335-1-2008 СТБ МЭК 60335-2-58-2005 ГОСТ Р МЭК 335-1-94 ГОСТ Р 51374-99 ГОСТ 14227-97 |
|  |  | Проверка работы блокирующих устройств | ГОСТ 14227-97 5.10, 5.11, 5.12, 5.13 ГОСТ 12.2.092-94 3.10 | ГОСТ 14227-97 7.19, 7.21, 7.22, 7.23 |
|  |  | Проверка работоспособности при отклонении напряжения электросети | ТУ РБ 14478107.011-98 1.2, 2.10 ТУ РБ 14478107.013-98 1.2, 2.10 ТУ BY 500059647.024-2005 1.2, 2.9 | ТУ РБ 14478107.011-98 4.7 ТУ РБ 14478107.013-98 4.6 ТУ BY 500059647.024-2005 4.7 |
|  |  | Проверка уровня звукового давления | Санитарные правила и нормы 2.2.4/2.1.8.10-32-2002 ТУ РБ 14478107.011-98 2.22 ТУ РБ 14478107.013-98 2.23 ТУ BY 500059647.024-2005 2.18 | ГОСТ 12.1.050-86 ГОСТ 31277-2002 ГОСТ 23941-2002 СТБ ГОСТ Р 51401-2001 ГОСТ 30683-2000 ГОСТ 31169-2003 |
|  |  | Проверка уровня вибрации | Санитарные правила и нормы 2.2.4/2.1.8.10-33-2002 ТУ РБ 14478107.011-98 2.29 ТУ РБ 14478107.013-98 2.30 ТУ BY 500059647.024-2005 2.21 | Методические указания по проведению измерений и гигиенической оценки производственных вибраций № 3911-85 ГОСТ 12.1.012-90 6, приложения 2, 4, 9 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Машины посудомоечные универсальные и фронтальные для предприятий общественного питания | 97.040.40 | Проверка маркировки | СТБ IEC 60335-1-2008 7 СТБ МЭК 60335-2-58-2005 7 ГОСТ Р МЭК 335-1-94 7 ГОСТ Р 51374-99 7 ГОСТ 12.2.092-94 3.4÷3.6 ТУ РБ 14478107.011-98 1.25÷1.27 ТУ РБ 14478107.013-98 1.26÷1.28 ТУ BY 500059647.024-2005 1.14, 1.15, 1.17 | СТБ IEC 60335-1-2008 7 СТБ МЭК 60335-2-58-2005 7 ГОСТ Р МЭК 335-1-94 7 ГОСТ Р 51374-99 7 |
|  |  | Проверка защиты от контакта с частями, находящимися под напряжением | ГОСТ 14227-97 5.2, 5.6, 5.7, 5.9 СТБ IEC 60335-1-2008 8.1, 8.1.1, 8.1.4, 8.1.5 ГОСТ Р МЭК 335-1-94 8.1, 8.1.1, 8.1.4, 8.1.5 | ГОСТ 14227-97 7.4 ГОСТ 14254-96 12, 13 СТБ IEC 60335-1-2008 8.1, 8.1.1, 8.1.4, 8.1.5 ГОСТ Р МЭК 335-1-94 8.1, 8.1.1, 8.1.4, 8.1.5 |
|  |  | Проверка пуска | СТБ МЭК 60335-2-58-2005 9.101 ГОСТ Р 51374 9.1 | СТБ МЭК 60335-2-58-2005 9.101 ГОСТ Р 51374 9.1 |
|  |  | Проверка потребляемой мощности и тока | СТБ IEC 60335-1-2008 10 СТБ МЭК 60335-2-58-2005 10 ГОСТ Р МЭК 335-1-94 10 ГОСТ Р 51374-99 10 ТУ РБ 14478107.011-98 1.2, 2.28 ТУ РБ 14478107.013-98 1.2, 2.29 ТУ BY 500059647.024-2005 1.2, 2.23 | СТБ IEC 60335-1-2008 10 СТБ МЭК 60335-2-58-2005 10 ГОСТ Р МЭК 335-1-94 10 ГОСТ Р 51374-99 10 ТУ РБ 14478107.011-98 4.6 ТУ РБ 14478107.013-98 4.5 ТУ BY 500059647.024-2005 4.6 |
|  |  | Испытание на нагрев | ГОСТ 14227-97 5.19 СТБ IEC 60335-1-2008 11.1, 11.8 ГОСТ Р МЭК 335-1-94 11.1, 11.8 ТУ РБ 14478107.011-98 2.21 ТУ РБ 14478107.013-98 2.22 ТУ BY 500059647.024-2005 2.17 | ГОСТ 14227-97 7.24 СТБ IEC 60335-1-2008 11.2, 11.3, 11.6, 11.7 СТБ МЭК 60335-2-58-2005 11.2 ГОСТ Р МЭК 335-1-94 11.2, 11.3, 11.6, 11.7 ГОСТ Р 51374-99 11.2 ТУ РБ 14478107.011-98 4.30 ТУ РБ 14478107.013-98 4.31 ТУ BY 500059647.024-2005 4.27 |
|  |  | Проверка тока утечки и электрической прочности при рабочей температуре | СТБ IEC 60335-1-2008 13.1 ГОСТ Р МЭК 335-1-94 13.1 ТУ РБ 14478107.011-98 2.5, 2.7 ТУ РБ 14478107.013-98 2.5, 2.7 ТУ BY 500059647.024-2005 2.6, 2.7 | ГОСТ 14227-97 7.17 СТБ IEC 60335-1-2008 13.2, 13.3 СТБ МЭК 60335-2-58-2005 13.2 ГОСТ Р МЭК 335-1-94 13.2, 13.3 ГОСТ Р 51374-99 13.2 ТУ РБ 14478107.011-98 4.21, 4.23 ТУ РБ 14478107.013-98 4.21, 4.23 ТУ BY 500059647.024-2005 4.22, 4.23 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Машины посудомоечные универсальные и фронтальные для предприятий общественного питания | 97.040.40 | Испытание на влагостойкость | ГОСТ 14227-97 5.9 СТБ IEC 60335-1-2008 15.1 СТБ МЭК 60335-2-58-2005 15.1 ГОСТ Р МЭК 335-1-94 15.1 | ГОСТ 14254-96 14 СТБ IEC 60335-1-2008 15.1.1, 15.1.2, 15.2 СТБ МЭК 60335-2-58-2005 15.1.1, 15.1.2, 15.2, 15.101 ГОСТ Р МЭК 335-1-94 15.1.1, 15.1.2, 15.2 ГОСТ Р 51374-99 15.1.1, 15.1.2, 15.2, 15.101 |
|  |  | Проверка тока утечки и электрической прочности | СТБ IEC 60335-1-2008 16.1 ГОСТ Р МЭК 335-1-94 16.1 ТУ РБ 14478107.011-98 2.5, 2.6 ТУ РБ 14478107.013-98 2.5, 2.6 ТУ BY 500059647.024-2005 2.5, 2.7 | СТБ IEC 60335-1-2008 16.2, 16.3 СТБ МЭК 60335-2-58-2005 16.2 ГОСТ Р МЭК 335-1-94 16.2, 16.3 ГОСТ Р 51374-99 16.2 ТУ РБ 14478107.011-98 4.21, 4.22 ТУ РБ 14478107.013-98 4.21, 4.22 ТУ BY 500059647.024-2005 4.21, 4.23 |
|  |  | Проверка защиты от перегрузки | ГОСТ 14227-97 5.8 СТБ IEC 60335-1-2008 17 ГОСТ Р МЭК 335-1-94 17 | ГОСТ 14227-97 7.4 СТБ IEC 60335-1-2008 17 ГОСТ Р МЭК 335-1-94 17 |
|  |  | Испытание при ненормальном режиме работы | СТБ IEC 60335-1-2008 19.1, 19.11, 19.13 СТБ МЭК 60335-2-58-2005 19.1 ГОСТ Р МЭК 335-1-94 19.1, 19.11, 19.13 ГОСТ Р 51374-99 19.1 | СТБ IEC 60335-1-2008 19.2÷19.5, 19.7, 19.8, 19.9, 19.11.1÷19.11.3, 19.12, 19.14 СТБ МЭК 60335-2-58-2005 19.2, 19.4, 19.7, 19.101 ГОСТ Р МЭК 335-1-94 19.2÷19.5, 19.7, 19.8, 19.9, 19.11.1, 19.11.2, 19.12 ГОСТ Р 51374-99 19.2, 19.4, 19.7 19.101 |
|  |  | Проверка устойчивости и механической опасности | СТБ IEC 60335-1-2008 20.1, 20.2 СТБ МЭК 60335-2-58-2005 20.101÷20.106 ГОСТ Р МЭК 335-1-94 20.1, 20.2 ГОСТ Р 51374-99 20.1, 20.101÷20.106 ГОСТ 12.2.092-94 3.9, 3.12 | СТБ IEC 60335-1-2008 20.1, 20.2 СТБ МЭК 60335-2-58-2005 20.101÷20.106 ГОСТ Р МЭК 335-1-94 20.1, 20.2 ГОСТ Р 51374-99 20.1, 20.101÷20.106 |
|  |  | Проверка механической прочности | СТБ IEC 60335-1-2008 21.1 СТБ МЭК 60335-2-58-2005 21.101 ГОСТ Р МЭК 335-1-94 21 ГОСТ Р 51374-99 21.101 | СТБ IEC 60335-1-2008 21.1 СТБ МЭК 60335-2-58-2005 21.101 ГОСТ Р МЭК 335-1-94 21 ГОСТ Р 51374-99 21.101 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Машины посудомоечные универсальные и фронтальные для предприятий общественного питания | 97.040.40 | Проверка конструкции | ГОСТ 14227-97 5.14÷5.18 СТБ IEC 60335-1-2008 22.1, 22.2, 22.6÷22.15, 22.18÷22.22, 22.31, 22.33÷22.36, 22.38, 22.39, 22.41÷22.44, 22.47, 22.48 СТБ МЭК 60335-2-58-2005 22.101÷22.103, 22.105, 22.107, 22.108 ГОСТ Р МЭК 335-1-94 22.1, 22.2, 22.6÷22.15, 22.18÷22.22, 22.31, 22.33÷22.36, 22.38, 22.39, 22.41÷22.44 ГОСТ Р 51374-99 22.101÷22.103, 22.106, 22.108 ГОСТ 12.2.092-94 3.15, 3.17÷ 3.23, 3.30÷3.32 ТУ РБ 14478107.011-98 1.13, 1.15, 2.2, 2.3, 2.8÷2.13, 2.17÷2.20 ТУ РБ 14478107.013-98 1.8, 1.14, 2.2, 2.9, 2.11, 2.12, 2.18÷2.21, 2.24 ТУ BY 500059647.024-2005 1.4, 1.6÷1.9, 2.2, 2.8, 2.10, 2.13÷2.15, 2.26 | ГОСТ 14227-97 7.4 СТБ IEC 60335-1-2008 22.1, 22.2, 22.6÷22.15, 22.18÷22.22, 22.31, 22.33÷22.36, 22.38, 22.39, 22.41÷22.44, 22.47, 22.48 СТБ МЭК 60335-2-58-2005 22.101÷22.103, 22.105, 22.107, 22.108 ГОСТ Р МЭК 335-1-94 22.1, 22.2, 22.6÷22.15, 22.18÷22.22, 22.31, 22.33÷22.36, 22.38, 22.39, 22.41÷22.44 ГОСТ Р 51374-99 22.101÷22.103, 22.106, 22.108 ТУ РБ 14478107.011-98 4.2, 4.16, 4.24÷4.27, 4.29 ТУ РБ 14478107.013-98 4.2, 4.15, 4.16, 4.25, 4.26, 4.30 ТУ BY 500059647.024-2005 4.2, 4.8, 4.13, 4.18, 4.19, 4.24, 4.25 |
|  |  | Проверка внутренней проводки | СТБ IEC 60335-1-2008 23.1÷23.9 СТБ МЭК 60335-2-58-2005 23.3 ГОСТ Р МЭК 335-1-94 23.1÷23.9 ГОСТ Р 51374-99 23.3 | СТБ IEC 60335-1-2008 23.1÷23.9 СТБ МЭК 60335-2-58-2005 23.3 ГОСТ Р МЭК 335-1-94 23.1÷23.9 ГОСТ Р 51374-99 23.3 |
|  |  | Проверка компонентов | СТБ IEC 60335-1-2008 24.1÷24.7 ГОСТ Р МЭК 335-1-94 24.1÷24.6 | СТБ IEC 60335-1-2008 24.1÷24.7 ГОСТ Р МЭК 335-1-94 24.1÷24.6 |
|  |  | Проверка присоединения к источнику питания и внешних гибких шнуров | СТБ IEC 60335-1-2008 25.1÷25.5, 25.7÷25.13, 25.15÷25.25 СТБ МЭК 60335-2-58-2005 25.1, 25.3, 25.7 ГОСТ Р МЭК 335-1-94 25.1÷25.5, 25.7÷25.13, 25.15÷25.25 ГОСТ Р 51374-99 25.1, 25.3, 25.7 | СТБ IEC 60335-1-2008 25.1÷25.5, 25.7÷25.13, 25.15÷25.25 СТБ МЭК 60335-2-58-2005 25.1, 25.3, 25.7 ГОСТ Р МЭК 335-1-94 25.1÷25.5, 25.7÷25.13, 25.15÷25.25 ГОСТ Р 51374-99 25.1, 25.3, 25.7 |
|  |  | Проверка зажимов для внешних проводов | СТБ IEC 60335-1-2008 26.1÷26.11 ГОСТ Р МЭК 335-1-94 26.1÷26.11 | СТБ IEC 60335-1-2008 26.1÷26.11 ГОСТ Р МЭК 335-1-94 26.1÷26.11 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Машины посудомоечные универсальные и фронтальные для предприятий общественного питания | 97.040.40 | Проверка средств для заземления | СТБ IEC 60335-1-2008 27.1÷27.6 СТБ МЭК 60335-2-58-2005 27.2 ГОСТ Р МЭК 335-1-94 27.1÷27.6 ГОСТ Р 51374-99 27.2 | СТБ IEC 60335-1-2008 27.1÷27.6 ГОСТ Р МЭК 335-1-94 27.1÷27.6 |
|  |  | Проверка винтов и соединений | СТБ IEC 60335-1-2008 28.1÷28.4 ГОСТ Р МЭК 335-1-94 28.1÷28.4 | СТБ IEC 60335-1-2008 28.1÷28.4 ГОСТ Р МЭК 335-1-94 28.1÷28.4 |
|  |  | Проверка зазоров, путей утечки и расстояний по изоляции | СТБ IEC 60335-1-2008 29.1÷29.3 СТБ МЭК 60335-2-58-2005 29.2 ГОСТ Р МЭК 335-1-94 29.1, 29.2 ТУ РБ 14478107.011-98 2.24 ТУ РБ 14478107.013-98 2.25 | СТБ IEC 60335-1-2008 29.1÷29.3 СТБ МЭК 60335-2-58-2005 29.2 ГОСТ Р МЭК 335-1-94 29.1, 29.2 |
|  |  | Проверка на теплостойкость | СТБ IEC 60335-1-2008 30.1 ГОСТ Р МЭК 335-1-94 30.1 | СТБ IEC 60335-1-2008 30.1 ГОСТ Р МЭК 335-1-94 30.1 СТБ IEC 60695-10-2-2008 |
|  |  | Проверка стойкости к коррозии | СТБ IEC 60335-1-2008 31 ГОСТ Р МЭК 335-1-94 31 | СТБ IEC 60335-1-2008 31 ГОСТ Р МЭК 335-1-94 31 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Элетроводонагреватели аккумуляционные с термоизоляцией | 91.140.65 97.100.10 |  | ТУ РБ 14478107.015-98 ТУ РБ 500059647.018-2001 ТУ BY 500059647.030-2006 ГОСТ 23110-84 ГОСТ 14087-88 | ТУ РБ 14478107.015-98 ТУ РБ 500059647.018-2001 ТУ BY 500059647.030-2006 ГОСТ 23110-84 ГОСТ 14087-88 |
|  |  | Испытания на механическую прочность при транспортировании | ТУ РБ 14478107.015-98 1.23 ТУ РБ 500059647.018-2001 1.21 ТУ BY 500059647.030-2006 1.23 | ТУ РБ 14478107.015-98 4.17 ТУ РБ 500059647.018-2001 4.17 ТУ BY 500059647.030-2006 4.17 |
|  |  | Проверка габаритных размеров | ТУ РБ 14478107.015-98 1.2 ТУ РБ 500059647.018-2001 1.2 ТУ BY 500059647.030-2006 1.2 | ТУ РБ 14478107.015-98 4.5 ТУ РБ 500059647.018-2001 4.5 ТУ BY 500059647.030-2006 4.5 |
|  |  | Проверка массы | ТУ РБ 14478107.015-98 1.2 ТУ РБ 500059647.018-2001 1.2 ТУ BY 500059647.030-2006 1.2 | ТУ РБ 14478107.015-98 4.6 ТУ РБ 500059647.018-2001 4.6 ТУ BY 500059647.030-2006 4.6 |
|  |  | Проверка температуры запасенной воды | ГОСТ 23110-84 2.1 | ГОСТ 28361-89 10 |
|  |  | Проверка настройки терморегулятора | ГОСТ 23110-84 2.1, 3.3 | ГОСТ 28361-89 11 |
|  |  | Проверка потребляемой электроэнергии | ГОСТ 23110-84 2.1 | ГОСТ 28361-89 12 |
|  |  | Проверка фактической вместимости рабочего резервуара | ГОСТ 23110-84 2.1, 3.12 ТУ РБ 14478107.015-98 1.2, 1.11 ТУ РБ 500059647.018-2001 1.2, 1.8 ТУ BY 500059647.030-2006 1.2, 1.11 | ГОСТ 28361-89 13 |
|  |  | Проверка постоянных суточных потерь | ГОСТ 23110-84 2.1 ТУ РБ 500059647.018-2001 1.2 | ГОСТ 28361-89 14 |
|  |  | Проверка объема нагретой воды | ГОСТ 23110-84 3.13 ТУ РБ 14478107.015-98 1.12 ТУ РБ 500059647.018-2001 1.9 ТУ BY 500059647.030-2006 1.12 | ГОСТ 28361-89 15 ТУ РБ 14478107.015-98 4.7 ТУ BY 500059647.030-2006 4.7 |
|  |  | Проверка времени повторного нагрева воды | ГОСТ 23110-84 2.1 | ГОСТ 28361-89 16 |
|  |  | Проверка коэффициента перемешивания | ГОСТ 23110-84 3.14 | ГОСТ 28361-89 17 |
|  |  | Проверка погрешности шкалы терморегулятора | ГОСТ 23110-84 3.15 | ГОСТ 28361-89 18 |
|  |  | Проверка периодических колебаний температуры (дифференциал) | ГОСТ 23110-84 3.4 | ГОСТ 28361-89 19 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Элетроводонагреватели аккумуляционные с термоизоляцией | 91.140.65 97.100.10 | Проверка времени нагрева воды и срабатывания терморегулятора на максимальной уставке | ТУ РБ 14478107.015-98 1.2, 1.3 ТУ РБ 500059647.018-2001 1.3 ТУ BY 500059647.030-2006 1.2, 1.3 | ТУ РБ 14478107.015-98 4.8 ТУ РБ 500059647.018-2001 4.12 ТУ BY 500059647.030-2006 4.8 |
|  |  | Проверка удельной мощности теплообменника | ТУ РБ 500059647.018-2001 1.2 | ТУ РБ 500059647.018-2001 4.19 |
|  |  | Проверка на функционирование при отклонениях напряжения сети | ГОСТ 14087-88 2.4 ТУ РБ 14478107.015-98 1.6, 1.8 ТУ РБ 500059647.018-2001 1.6 ТУ BY 500059647.030-2006 1.6, 1.8 | ГОСТ 14087-88 4.3 ТУ РБ 14478107.015-98 4.9 ТУ РБ 500059647.018-2001 4.8 ТУ BY 500059647.030-2006 4.9 |
|  |  | Проверка уровня радиопомех | СТБ ЕН 55014-1-2005 1, 3, 4 ГОСТ Р 51318.14.1-2006 1, 3, 4 ТУ РБ 14478107.015-98 1.24 ТУ РБ 500059647.018-2001 1.22 ТУ BY 500059647.030-2006 1.24 | СТБ ЕН 55014-1-2005 5, 7, 8 СТБ ГОСТ Р 51320-2001 4, 5, 6, 7, 8.1, 10 ГОСТ Р 51318.14.1-2006 5, 7, 8 ГОСТ Р 51320-99 4, 5, 6, 7, 8.1, 10 |
|  |  | Проверка помехоустойчивости (в части требований к устройствам категории I) | СТБ ЕН 55014-2-2005 4.1, 7.2.1 ГОСТ Р 51318.14.2-2006 4.1, 7.2.1 ТУ РБ 14478107.015-98 1.25 ТУ РБ 500059647.018-2001 1.23 ТУ BY 500059647.030-2006 1.25 | СТБ ЕН 55014-2-2005 7.2.1 ГОСТ Р 51318.14.2-2006 7.2.1 |
|  |  | Проверка показателей надежности | ТУ РБ 14478107.015-98 1.17 ТУ РБ 500059647.018-2001 1.15 ТУ BY 500059647.030-2006 1.17 | ГОСТ 17446-96 ГОСТ 27.410-87 1, 3, 4, приложение 7 ТУ РБ 14478107.015-98 4.18 ТУ РБ 500059647.018-2001 4.20 ТУ BY 500059647.030-2006 4.18 |
|  |  | Проверка требований безопасности | СТБ IEC 60335-1-2008 СТБ МЭК 60335-2-21-2005 ГОСТ Р 52161.1-2004 ГОСТ Р 52161.2.21-2006 ГОСТ 14087-88 ТУ РБ 14478107.015-98 ТУ РБ 500059647.018-2001 ТУ BY 500059647.030-2006 | СТБ IEC 60335-1-2008 СТБ МЭК 60335-2-21-2005 ГОСТ Р 52161.1-2004 ГОСТ Р 52161.2.21-2006 ГОСТ 14087-88 ТУ РБ 14478107.015-98 ТУ РБ 500059647.018-2001 ТУ BY 500059647.030-2006 |
|  |  | Проверка возможности самопроизвольного опорожнения резервуара | ТУ РБ 500059647.018-2001 2.14 | ТУ РБ 500059647.018-2001 4.18 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Элетроводонагреватели аккумуляционные с термоизоляцией | 91.140.65 97.100.10 | Проверка избыточным давлением | ТУ РБ 500059647.018-2001 1.2, 2.12, 2.13 | ТУ РБ 500059647.018-2001 4.7 |
|  |  | Проверка маркировки | СТБ IEC 60335-1-2008 7 СТБ МЭК 60335-2-21-2005 7 ГОСТ Р 52161.1-2004 7 ГОСТ Р 52161.2.21-2006 7 ГОСТ 14087-88 2.13, 2.14 ТУ РБ 14478107.015-98 1.19, 1.22 ТУ РБ 500059647.018-2001 1.17, 1.20 ТУ BY 500059647.030-2006 1.19, 1.22 | СТБ IEC 60335-1-2008 7 СТБ МЭК 60335-2-21-2005 7 ГОСТ Р 52161.1-2004 7 ГОСТ Р 52161.2.21-2006 7 ГОСТ 14087-88 4.1, 4.11 |
|  |  | Проверка защиты от контакта с частями, находящимися под напряжением | СТБ IEC 60335-1-2008 8.1, 8.1.1, 8.1.4, 8.1.5 ГОСТ Р 52161.1-2004 8.1, 8.1.1, 8.1.4, 8.1.5 ГОСТ 14087-88 2.2 | СТБ IEC 60335-1-2008 8.1, 8.1.1, 8.1.4, 8.1.5 ГОСТ Р 52161.1-2004 8.1, 8.1.1, 8.1.4, 8.1.5 ГОСТ 14087-88 4.2 |
|  |  | Проверка потребляемой мощности и тока | СТБ IEC 60335-1-2008 10 ГОСТ Р 52161.1-2004 10 ТУ РБ 14478107.015-98 1.2, 2.8 ТУ РБ 500059647.018-2001 1.2, 2.8 ТУ BY 500059647.030-2006 1.2, 2.8 | СТБ IEC 60335-1-2008 10 ГОСТ Р 52161.1-2004 10 ТУ РБ 14478107.015-98 4.15 ТУ РБ 500059647.018-2001 4.10 ТУ BY 500059647.030-2006 4.15 |
|  |  | Испытания на нагрев | СТБ IEC 60335-1-2008 11.1, 11.8 ГОСТ Р 52161.1-2004 11.1, 11.8 | СТБ IEC 60335-1-2008 11.2÷11.4, 11.7 СТБ МЭК 60335-2-21-2005 11.7 ГОСТ Р 52161.1-2004 11.2÷11.4, 11.7 ГОСТ Р 52161.2.21-2006 11.7 |
|  |  | Проверка тока утечки и электрической прочности при рабочей температуре | СТБ IEC 60335-1-2008 13.1 ГОСТ Р 52161.1-2004 13.1 ТУ РБ 14478107.015-98 2.3, 2.5 ТУ РБ 500059647.018-2001 2.3, 2.5 ТУ BY 500059647.030-2006 2.3, 2.5 | СТБ IEC 60335-1-2008 13.2, 13.3 ГОСТ Р 52161.1-2004 13.2, 13.3 ТУ РБ 14478107.015-98 4.11, 4.12 ТУ РБ 500059647.018-2001 4.13, 4.15 ТУ BY 500059647.030-2006 4.11, 4.12 |
|  |  | Испытание на влагостойкость | СТБ IEC 60335-1-2008 15.1 ГОСТ Р 52161.1-2004 15.1 ТУ РБ 14478107.015-98 2.1 ТУ РБ 500059647.018-2001 2.1 ТУ BY 500059647.030-2006 2.1 | СТБ IEC 60335-1-2008 15.1.1, 15.1.2, 15.2 СТБ МЭК 60335-2-21-2005 15.2 ГОСТ Р 52161.1-2004 15.1.1, 15.1.2, 15.2 ГОСТ Р 52161.2.21-2006 15.2 ГОСТ 14254-96 14 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Электроводонагреватели аккумуляционные с термоизоляцией | 91.140.65 97.100.10 | Проверка тока утечки и электрической прочности | СТБ IEC 60335-1-2008 16.1 ГОСТ Р 52161.1-2004 16.1 ТУ РБ 14478107.015-98 2.3, 2.4 ТУ РБ 500059647.018-2001 2.3, 2.4 ТУ BY 500059647.030-2006 2.3, 2.4 | СТБ IEC 60335-1-2008 16.2, 16.3 ГОСТ Р 52161.1-2004 16.2, 16.3 ТУ РБ 14478107.015-98 4.10, 4.11 ТУ РБ 500059647.018-2001 4.13, 4.14 ТУ BY 500059647.030-2006 4.10, 4.11 |
|  |  | Испытания при ненормальном режиме работы | СТБ IEC 60335-1-2008 19.1, 19.11, 19.13 СТБ МЭК 60335-2-21-2005 19.1, 19.13 ГОСТ Р 52161.1-2004 19.1, 19.11, 19.13 ГОСТ Р 52161.2.21-2006 19.1, 19.13 | СТБ IEC 60335-1-2008 19.2÷19.5, 19.11.1÷19.11.3, 19.12, 19.14 СТБ МЭК 60335-2-21-2005 19.2÷19.4, 19.101 ГОСТ Р 52161.1-2004 19.2÷19.5, 19.11.1÷19.11.3, 19.12 ГОСТ Р 52161.2.21-2006 19.2, 19.4, 19.101 |
|  |  | Проверка устойчивости и механической опасности | СТБ IEC 60335-1-2008 20.1, 20.2 ГОСТ Р 52161.1-2004 20.1, 20.2 | СТБ IEC 60335-1-2008 20.1, 20.2 ГОСТ Р 52161.1-2004 20.1, 20.2 |
|  |  | Проверка механической прочности | СТБ IEC 60335-1-2008 21.1 ГОСТ Р 52161.1-2004 21 | СТБ IEC 60335-1-2008 21.1 ГОСТ Р 52161.1-2004 21 |
|  |  | Проверка конструкции | СТБ IEC 60335-1-2008 22.1, 22.2, 22.4÷22.15, 22.18, 22.20÷22.22, 22.31, 22.33÷22.35, 22.38, 22.39, 22.41÷22.44, 22.47, 22.48 СТБ МЭК 60335-2-21-2005 22.6, 22.20, 22.101÷22.112 ГОСТ Р 52161.1-2004 22.1, 22.2, 22.4÷22.15, 22.18, 22.20÷22.22, 22.31, 22.33÷22.35, 22.38, 22.39, 22.41÷22.44 ГОСТ Р 52161.2.21-2006 22.6, 22.20, 22.101÷22.112 | СТБ IEC 60335-1-2008 22.1, 22.2, 22.4÷22.15, 22.18, 22.20÷22.22, 22.31, 22.33÷22.35, 22.38, 22.39, 22.41÷22.44, 22.47, 22.48 СТБ МЭК 60335-2-21-2005 22.6, 22.20, 22.101÷22.112 ГОСТ Р 52161.1-2004 22.1, 22.2, 22.4÷22.15, 22.18, 22.20÷22.22, 22.31, 22.33÷22.35, 22.38, 22.39, 22.41÷22.44 ГОСТ Р 52161.2.21-2006 22.6, 22.20, 22.101÷22.112 |
|  |  | Проверка внутренней проводки | СТБ IEC 60335-1-2008 23.1÷23.9 ГОСТ Р 52161.1-2004 23.1÷23.9 | СТБ IEC 60335-1-2008 23.1÷23.9 ГОСТ Р 52161.1-2004 23.1÷23.9 |
|  |  | Проверка компонентов | СТБ IEC 60335-1-2008 24.1÷24.4, 24.7 СТБ МЭК 60335-2-21-2005 24.1.4, 24.101, 24.102 ГОСТ Р 52161.1-2004 24.1÷24.4 ГОСТ Р 52161.2.21-2006 24.1.4, 24.101, 24.102 | СТБ IEC 60335-1-2008 24.1÷24.4, 24.7 СТБ МЭК 60335-2-21-2005 24.102.1, 24.102.2 ГОСТ Р 52161.1-2004 24.1÷24.4 ГОСТ Р 52161.2.21-2006 24.102.1, 24.102.2 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Элетроводонагреватели аккумуляционные с термоизоляцией | 91.140.65 97.100.10 | Проверка присоединения к источнику питания и внешних гибких шнуров | СТБ IEC 60335-1-2008 25.1÷25.13, 25.15÷ 25.21, 25.23÷25.25 СТБ МЭК 60335-2-21-2005 25.1 ГОСТ Р 52161.1-2004 25.1÷25.13, 25.15÷ 25.21, 25.23÷25.25 ГОСТ Р 52161.2.21-2006 25.1 | СТБ IEC 60335-1-2008 25.1÷25.13, 25.15÷ 25.21, 25.23÷25.25 СТБ МЭК 60335-2-21-2005 25.1 ГОСТ Р 52161.1-2004 25.1÷25.13, 25.15÷ 25.21, 25.23÷25.25 ГОСТ Р 52161.2.21-2006 25.1 |
|  |  | Проверка зажимов для внешних проводов | СТБ IEC 60335-1-2008 26.1÷26.11 ГОСТ Р 52161.1-2004 26.1÷26.11 | СТБ IEC 60335-1-2008 26.1÷26.11 ГОСТ Р 52161.1-2004 26.1÷26.11 |
|  |  | Проверка средств для заземления | СТБ IEC 60335-1-2008 27.1÷27.6 СТБ МЭК 60335-2-21-2005 27.1 ГОСТ Р 52161.1-2004 27.1÷27.6 ГОСТ Р 52161.2.21-2006 27.1 | СТБ IEC 60335-1-2008 27.1÷27.6 ГОСТ Р 52161.1-2004 27.1÷27.6 ТУ РБ 14478107.015-98 4.14 ТУ РБ 500059647.018-2001 4.16 ТУ BY 500059647.030-2006 4.14 |
|  |  | Проверка винтов и соединений | СТБ IEC 60335-1-2008 28.1÷28.4 ГОСТ Р 52161.1-2004 28.1÷28.4 | СТБ IEC 60335-1-2008 28.1÷28.4 ГОСТ Р 52161.1-2004 28.1÷28.4 |
|  |  | Проверка зазоров, путей утечки и расстояний по изоляции | СТБ IEC 60335-1-2008 29.1÷29.3 ГОСТ Р 52161.1-2004 29.1÷29.3 | СТБ IEC 60335-1-2008 29.1÷29.3 ГОСТ Р 52161.1-2004 29.1÷29.3 |
|  |  | Проверка на теплостойкость | СТБ IEC 60335-1-2008 30.1 ГОСТ Р 52161.1-2004 30.1 | СТБ IEC 60335-1-2008 30.1 ГОСТ Р 52161.1-2004 30.1 СТБ IEC 60695-10-2-2008 |
|  |  | Проверка стойкости к коррозии | СТБ IEC 60335-1-2008 31 ГОСТ Р 52161.1-2004 31 | СТБ IEC 60335-1-2008 31 ГОСТ Р 52161.1-2004 31 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Электроводонагреватели аккумуляционные сельскохозяйственного назначения | 91.140.65 |  | ТУ РБ 14478107.008-95 ГОСТ 19348-82 | ТУ РБ 14478107.008-95 |
|  |  | Испытания на механическую прочность при транспортировании | ТУ РБ 14478107.008-95 1.16 | ТУ РБ 14478107.008-95 4.2 |
|  |  | Проверка габаритных размеров | ТУ РБ 14478107.008-95 1.2 | ТУ РБ 14478107.008-95 4.4 |
|  |  | Проверка массы | ТУ РБ 14478107.008-95 1.2 | ТУ РБ 14478107.008-95 4.5 |
|  |  | Проверка упаковки, маркировки | ТУ РБ 14478107.008-95 1.12÷1.15, 2.9 | ТУ РБ 14478107.008-95 4.3 |
|  |  | Проверка конструкции | ГОСТ 19348-82 1.1÷1.3, 1.10, 1.19, 1.21 ТУ РБ 14478107.008-95 1.1, 1.3, 1.5, 1.8 | ТУ РБ 14478107.008-95 4.1 |
|  |  | Проверка вместимости | ТУ РБ 14478107.008-95 1.2 | ТУ РБ 14478107.008-95 4.24 |
|  |  | Проверка времени нагрева воды | ТУ РБ 14478107.008-95 1.2 | ТУ РБ 14478107.008-95 4.15 |
|  |  | Проверка функционирования при отклонениях напряжения электросети | ТУ РБ 14478107.008-95 1.2, 1.6 | ТУ РБ 14478107.008-95 4.14 |
|  |  | Проверка герметичности резервуара | ТУ РБ 14478107.008-95 1.7 | ТУ РБ 14478107.008-95 4.6 |
|  |  | Проверка срабатывания предохранительного клапана | ТУ РБ 14478107.008-95 1.4 | ТУ РБ 14478107.008-95 4.6 |
|  |  | Проверка пределов регулирования температуры нагреваемой воды | ТУ РБ 14478107.008-95 1.2 | ТУ РБ 14478107.008-95 4.15 |
|  |  | Проверка автоматического поддержания температуры воды | ТУ РБ 14478107.008-95 1.3 | ТУ РБ 14478107.008-95 4.17 |
|  |  | Проверка постоянных суточных потерь | ТУ РБ 14478107.008-95 1.2 | ТУ РБ 14478107.008-95 4.16 |
|  |  | Проверка коэффициента перемешивания | ТУ РБ 14478107.008-95 1.2 | ТУ РБ 14478107.008-95 4.18 |
|  |  | Проверка уровня радиопомех | СТБ ЕН 55014-1-2005 1, 3, 4 ГОСТ Р 51318.14.1-2006 1, 3, 4 ТУ РБ 14478107.008-95 2.4 | СТБ ЕН 55014-1-2005 5, 7, 8 СТБ ГОСТ Р 51320-2001 4, 5, 6, 7, 8.1, 10 ГОСТ Р 51318.14.1-2006 5, 7, 8 ГОСТ Р 51320-99 4, 5, 6, 7, 8.1, 10 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Электроводонагреватели аккумуляционные сельскохозяйственного назначения | 91.140.65 | Проверка помехоустойчивости (в части требований к устройствам категории I) | СТБ ЕН 55014-2-2005 4.1, 7.2.1 ГОСТ Р 51318.14.2-2006 4.1, 7.2.1 ТУ РБ 14478107.008-95 1.13а | СТБ ЕН 55014-2-2005 7.2.1 ГОСТ Р 51318.14.2-2006 7.2.1 |
|  |  | Проверка показателей надежности | ГОСТ 19348-82 1.11, 1.12 ТУ РБ 14478107.008-95 1.10 | ГОСТ 27.410-87 1, 3, 4, приложение 7 ТУ РБ 14478107.008-95 4.25 |
|  |  | Проверка требований безопасности | ГОСТ 19348-82 ГОСТ 12.2.007.0-75 ГОСТ 12.2.042-91 ТУ РБ 14478107.008-95 | ТУ РБ 14478107.008-95 |
|  |  | Проверка общих требований безопасности | ТУ РБ 14478107.008-95 2.1÷2.3, 2.6÷2.12 | ТУ РБ 14478107.008-95 4.17 |
|  |  | Проверка электрического сопротивления изоляции | ГОСТ 12.2.042-91 3.12 ТУ РБ 14478107.008-95 2.13 | ТУ РБ 14478107.008-95 4.10 |
|  |  | Проверка электрической прочности изоляции | ГОСТ 12.2.042-91 3.15 ТУ РБ 14478107.008-95 2.14 | ТУ РБ 14478107.008-95 4.9 |
|  |  | Проверка заземления | ГОСТ 12.2.007.0-75 3.3 ГОСТ 12.2.042-91 3.14 ТУ РБ 14478107.008-95 2.11, 2.12, 2.17 | ТУ РБ 14478107.008-95 4.8 |
|  |  | Проверка тока утечки, путей утечки и воздушных зазоров | ТУ РБ 14478107.008-95 2.15, 2.16 | ТУ РБ 14478107.008-95 4.11, 4.11а |
|  |  | Проверка автоматического отключения ТЭНов при достижении установленной температуры | ТУ РБ 14478107.008-95 1.3 | ТУ РБ 14478107.008-95 4.17 |
|  |  | Проверка степени защиты | ГОСТ 19348-82 1.6 ГОСТ 12.2.007.0-75 2.1, 3.6 ТУ РБ 14478107.008-95 2.2 | ГОСТ 14254-96 12, 13, 14 ТУ РБ 14478107.008-95 4.12 |
|  |  | Проверка потребляемой мощности | ТУ РБ 14478107.008-95 1.2 | ТУ РБ 14478107.008-95 4.13 |
|  |  | Проверка температуры наружных поверхностей | ГОСТ 12.2.007.0-75 3.4.7 ГОСТ 12.2.042-91 4.2.4 ТУ РБ 14478107.008-95 2.18 | ТУ РБ 14478107.008-95 4.20 |
|  |  | Проверка температуры срабатывания термовыключателя | ТУ РБ 14478107.008-95 1.3 | ТУ РБ 14478107.008-95 4.19 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Электроводонагреватели аккумуляционные сельскохозяйственного назначения | 91.140.65 | Проверка срабатывания устройства, предотвращающего опорожнение резервуара | ТУ РБ 14478107.008-95 1.3 | ТУ РБ 14478107.008-95 4.23 |
|  |  | Проверка работы в условиях перегрузки | ТУ РБ 14478107.008-95 2.19 | ТУ РБ 14478107.008-95 4.21 |
|  |  | Проверка при ненормальной работе | ТУ РБ 14478107.008-95 2.20 | ТУ РБ 14478107.008-95 4.22 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Электроводонагреватели проточные и отопительные | 91.140.65 97.100.10 |  | ТУ РБ 14478107.006-94 ТУ РБ 14478107.007-94 ГОСТ 14087-88 | ТУ РБ 14478107.006-94 ТУ РБ 14478107.007-94 ГОСТ 14087-88 |
|  |  | Испытания на механическую прочность при транспортировании | ТУ РБ 14478107.006-94 1.9 ТУ РБ 14478107.007-94 1.9 | ТУ РБ 14478107.006-94 4.15 ТУ РБ 14478107.007-94 4.14 |
|  |  | Проверка габаритных размеров | ТУ РБ 14478107.006-94 1.2 ТУ РБ 14478107.007-94 1.2 | ТУ РБ 14478107.006-94 4.5 ТУ РБ 14478107.007-94 4.4 |
|  |  | Проверка массы | ТУ РБ 14478107.006-94 1.2 ТУ РБ 14478107.007-94 1.2 | ТУ РБ 14478107.006-94 4.6 ТУ РБ 14478107.007-94 4.5 |
|  |  | Проверка избыточным давлением воды | ТУ РБ 14478107.006-94 1.3.5 ТУ РБ 14478107.007-94 1.3.5 | ТУ РБ 14478107.006-94 4.7 ТУ РБ 14478107.007-94 4.6 |
|  |  | Проверка на функционирование и работоспособность | ГОСТ 14087-88 2.4 ТУ РБ 14478107.006-94 1.3.1, 1.3.3 ТУ РБ 14478107.007-94 1.2, 1.3.1, 1.3.2 | ГОСТ 14087-88 4.3 ТУ РБ 14478107.006-94 4.10 ТУ РБ 14478107.007-94 4.9 |
|  |  | Проверка теплопроизводительности | ТУ РБ 14478107.006-94 1.2, 1.3.3а | ТУ РБ 14478107.006-94 4.4 |
|  |  | Проверка уровня радиопомех | СТБ ЕН 55014-1-2005 1, 3, 4 ГОСТ Р 51318.14.1-2006 1, 3, 4 ТУ РБ 14478107.006-94 1.10 ТУ РБ 14478107.007-94 1.10 | СТБ ЕН 55014-1-2005 5, 7, 8 СТБ ГОСТ Р 51320-2001 4, 5, 6, 7, 8.1, 10 ГОСТ Р 51318.14.1-2006 5, 7, 8 ГОСТ Р 51320-99 4, 5, 6, 7, 8.1, 10 |
|  |  | Проверка помехоустойчивости (в части требований к устройствам категории I) | СТБ ЕН 55014-2-2005 4.1, 7.2.1 ГОСТ Р 51318.14.2-2006 4.1, 7.2.1 ТУ РБ 14478107.006-94 1.11 ТУ РБ 14478107.007-94 1.11 | СТБ ЕН 55014-2-2005 7.2.1 ГОСТ Р 51318.14.2-2006 7.2.1 |
|  |  | Проверка показателей надежности | ТУ РБ 14478107.006-94 1.3.7 ТУ РБ 14478107.007-94 1.3.8 | ГОСТ 17446-96 ГОСТ 27.410-87 1, 3, 4, приложение 7 ТУ РБ 14478107.006-94 4.16, 4.17 ТУ РБ 14478107.007-94 4.15, 4.16 |
|  |  | Проверка требований безопасности | СТБ IEC 60335-1-2008 СТБ МЭК 60335-2-35-2005 ГОСТ Р МЭК 335-1-94 ГОСТ Р МЭК 60335-2-35-2000 ГОСТ 14087-88 ТУ РБ 14478107.006-94 ТУ РБ 14478107.007-94 | СТБ IEC 60335-1-2008 СТБ МЭК 60335-2-35-2005 ГОСТ Р МЭК 335-1-94 ГОСТ Р МЭК 60335-2-35-2000 ГОСТ 14087-88 ТУ РБ 14478107.006-94 ТУ РБ 14478107.007-94 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Электроводонагреватели проточные и отопительные | 91.140.65 97.100.10 | Проверка маркировки | СТБ IEC 60335-1-2008 7 СТБ МЭК 60335-2-35-2005 7 ГОСТ Р МЭК 335-1-94 7 ГОСТ Р МЭК 60335-2-35-2000 7 ГОСТ 14087-88 2.13, 2.14 ТУ РБ 14478107.006-94 1.5, 1.8 ТУ РБ 14478107.007-94 1.5, 1.8 | СТБ IEC 60335-1-2008 7 СТБ МЭК 60335-2-35-2005 7 ГОСТ Р МЭК 335-1-94 7 ГОСТ Р МЭК 60335-2-35-2000 7 ГОСТ 14087-88 4.1, 4.11 |
|  |  | Проверка защиты от контакта с частями, находящимися под напряжением | СТБ IEC 60335-1-2008 8.1, 8.1.1, 8.1.4, 8.1.5 СТБ МЭК 60335-2-35-2005 8.1.5 ГОСТ Р МЭК 335-1-94 8.1, 8.1.1, 8.1.4, 8.1.5 ГОСТ Р МЭК 60335-2-35-2000 8.1.5 ГОСТ 14087-88 2.2 | СТБ IEC 60335-1-2008 8.1, 8.1.1, 8.1.4, 8.1.5 СТБ МЭК 60335-2-35-2005 8.1.5 ГОСТ Р МЭК 335-1-94 8.1, 8.1.1, 8.1.4, 8.1.5 ГОСТ Р МЭК 60335-2-35-2000 8.1.5 ГОСТ 14087-88 4.2 |
|  |  | Проверка потребляемой мощности и тока | СТБ IEC 60335-1-2008 10 ГОСТ Р МЭК 335-1-94 10 ТУ РБ 14478107.006-94 1.2 ТУ РБ 14478107.007-94 1.2 | СТБ IEC 60335-1-2008 10 ГОСТ Р МЭК 335-1-94 10 ТУ РБ 14478107.006-94 4.3 ТУ РБ 14478107.007-94 4.3 |
|  |  | Испытание на нагрев | СТБ IEC 60335-1-2008 11.1, 11.8 ГОСТ Р МЭК 335-1-94 11.1, 11.8 ТУ РБ 14478107.006-94 2.8 ТУ РБ 14478107.007-94 2.8 | СТБ IEC 60335-1-2008 11.2÷11.4, 11.7 СТБ МЭК 60335-2-35-2005 11.7 ГОСТ Р МЭК 335-1-94 11.2÷11.4, 11.7 ГОСТ Р МЭК 60335-2-35-2000 11.7 ТУ РБ 14478107.006-94 4.14 ТУ РБ 14478107.007-94 4.13 |
|  |  | Проверка тока утечки и электрической прочности при рабочей температуре | СТБ IEC 60335-1-2008 13.1 ГОСТ Р МЭК 335-1-94 13.1 ТУ РБ 14478107.006-94 2.3, 2.4 ТУ РБ 14478107.007-94 2.3, 2.4 | СТБ IEC 60335-1-2008 13.2, 13.3 СТБ МЭК 60335-2-35-2005 13.2 ГОСТ Р МЭК 335-1-94 13.2, 13.3 ГОСТ Р МЭК 60335-2-35-2000 13.2 ТУ РБ 14478107.006-94 4.9, 4.12 ТУ РБ 14478107.007-94 4.8, 4.11 |
|  |  | Испытания на влагостойкость | СТБ IEC 60335-1-2008 15.1 ГОСТ Р МЭК 335-1-94 15.1 ТУ РБ 14478107.006-94 2.1 ТУ РБ 14478107.007-94 2.1 | СТБ IEC 60335-1-2008 15.1.1, 15.1.2, 15.2 СТБ МЭК 60335-2-35-2005 15.1.2 ГОСТ Р МЭК 335-1-94 15.1.1, 15.1.2, 15.2 ГОСТ Р МЭК 60335-2-35-2000 15.1.2 ГОСТ 14254-96 14 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Электроводонагреватели проточные и отопительные | 91.140.65 97.100.10 | Проверка тока утечки и электрической прочности | СТБ IEC 60335-1-2008 16.1 ГОСТ Р МЭК 335-1-94 16.1 ТУ РБ 14478107.006-94 2.3, 2.4 ТУ РБ 14478107.007-94 2.3, 2.4ё | СТБ IEC 60335-1-2008 16.2, 16.3 ГОСТ Р МЭК 335-1-94 16.2, 16.3 ТУ РБ 14478107.006-94 4.9, 4.12 ТУ РБ 14478107.007-94 4.8, 4.11 |
|  |  | Проверка защиты от перегрузки | СТБ IEC 60335-1-2008 17 ГОСТ Р МЭК 335-1-94 17 | СТБ IEC 60335-1-2008 17 ГОСТ Р МЭК 335-1-94 17 |
|  |  | Испытания при ненормальном режиме работы | СТБ IEC 60335-1-2008 19.1, 19.11, 19.13 СТБ МЭК 60335-2-35-2005 19.13 ГОСТ Р МЭК 335-1-94 19.1, 19.11, 19.13 ГОСТ Р МЭК 60335-2-35-2000 19.13 | СТБ IEC 60335-1-2008 19.2÷19.5, 19.11.1÷19.11.3, 19.12, 19.14 СТБ МЭК 60335-2-35-2005 19.4 ГОСТ Р МЭК 335-1-94 19.2÷19.5, 19.11.1, 19.11.2, 19.12 ГОСТ Р МЭК 60335-2-35-2000 19.4 |
|  |  | Проверка устойчивости и механической опасности | СТБ IEC 60335-1-2008 20.1, 20.2 ГОСТ Р МЭК 335-1-94 20.1, 20.2 | СТБ IEC 60335-1-2008 20.1, 20.2 ГОСТ Р МЭК 335-1-94 20.1, 20.2 |
|  |  | Проверка механической прочности | СТБ IEC 60335-1-2008 21.1 ГОСТ Р МЭК 335-1-94 21 | СТБ IEC 60335-1-2008 21.1 ГОСТ Р МЭК 335-1-94 21 |
|  |  | Проверка конструкции | СТБ IEC 60335-1-2008 22.1, 22.2, 22.4÷22.15, 22.18, 22.20÷22.22, 22.31, 22.33÷22.35, 22.38, 22.39, 22.41÷22.44, 22.47, 22.48 СТБ МЭК 60335-2-35-2005 22.6, 22.33, 22.101÷22.108, 22.109.1, 22.109.2, 22.110 ГОСТ Р МЭК 335-1-94 22.1, 22.2, 22.4÷22.15, 22.18, 22.20÷22.22, 22.31, 22.33÷22.35, 22.38, 22.39, 22.41÷22.44 ГОСТ Р МЭК 60335-2-35-2000 22.6, 22.33, 22.101÷22.108, 22.109.1, 22.109.2, 22.110 | СТБ IEC 60335-1-2008 22.1, 22.2, 22.4÷22.15, 22.18, 22.20÷22.22, 22.31, 22.33÷22.35, 22.38, 22.39, 22.41÷22.44, 22.47, 22.48 СТБ МЭК 60335-2-35-2005 22.6, 22.33, 22.101÷22.108, 22.109.1, 22.109.2, 22.110 ГОСТ Р МЭК 335-1-94 22.1, 22.2, 22.4÷22.15, 22.18, 22.20÷22.22, 22.31, 22.33÷22.35, 22.38, 22.39, 22.41÷22.44 ГОСТ Р МЭК 60335-2-35-2000 22.6, 22.33, 22.101÷22.108, 22.109.1, 22.109.2, 22.110 |
|  |  | Проверка внутренней проводки | СТБ IEC 60335-1-2008 23.1÷23.9 ГОСТ Р МЭК 335-1-94 23.1÷23.9 | СТБ IEC 60335-1-2008 23.1÷23.9 ГОСТ Р МЭК 335-1-94 23.1÷23.9 |
|  |  | Проверка компонентов | СТБ IEC 60335-1-2008 24.1÷24.4, 24.7 СТБ МЭК 60335-2-35-2005 24.1.3, 24.1.4, 24.101, 24.102 ГОСТ Р МЭК 335-1-94 24.1÷24.5 ГОСТ Р МЭК 60335-2-35-2000 24.1.2, 24.1.3, 24.101, 24.102 | СТБ IEC 60335-1-2008 24.1÷24.4, 24.7 СТБ МЭК 60335-2-35-2005 24.1.3, 24.1.4, 24.101, 24.102 ГОСТ Р МЭК 335-1-94 24.1÷24.5 ГОСТ Р МЭК 60335-2-35-2000 24.1.2, 24.1.3, 24.101, 24.102 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Электроводонагреватели проточные и отопительные | 91.140.65 97.100.10 | Проверка присоединения к источнику питания и внешних гибких шнуров | СТБ IEC 60335-1-2008 25.1÷25.13, 25.15÷25.21, 25.23÷25.25 СТБ МЭК 60335-2-35-2005 25.3 ГОСТ Р МЭК 335-1-94 25.1÷25.13, 25.15÷25.21, 25.23÷25.25 ГОСТ Р МЭК 60335-2-35-2000 25.3 | СТБ IEC 60335-1-2008 25.1÷25.13, 25.15÷25.21, 25.23÷25.25 СТБ МЭК 60335-2-35-2005 25.3 ГОСТ Р МЭК 335-1-94 25.1÷25.13, 25.15÷25.21, 25.23÷25.25 ГОСТ Р МЭК 60335-2-35-2000 25.3 |
|  |  | Проверка зажимов для внешних проводов | СТБ IEC 60335-1-2008 26.1÷26.11 ГОСТ Р МЭК 335-1-94 26.1÷26.11 | СТБ IEC 60335-1-2008 26.1÷26.11 ГОСТ Р МЭК 335-1-94 26.1÷26.11 |
|  |  | Проверка средств для заземления | СТБ IEC 60335-1-2008 27.1÷27.6 СТБ МЭК 60335-2-35-2005 27.1 ГОСТ Р МЭК 335-1-94 27.1÷27.6 ГОСТ Р МЭК 60335-2-35-2000 27.1 | СТБ IEC 60335-1-2008 27.1÷27.6 СТБ МЭК 60335-2-35-2005 27.1 ГОСТ Р МЭК 335-1-94 27.1÷27.6 ГОСТ Р МЭК 60335-2-35-2000 27.1 ТУ РБ 14478107.006-94 4.8 ТУ РБ 14478107.007-94 4.7 |
|  |  | Проверка винтов и соединений | СТБ IEC 60335-1-2008 28.1÷28.4 ГОСТ Р МЭК 335-1-94 28.1÷28.4 | СТБ IEC 60335-1-2008 28.1÷28.4 ГОСТ Р МЭК 335-1-94 28.1÷28.4 |
|  |  | Проверка зазоров, путей утечки и расстояний по изоляции | СТБ IEC 60335-1-2008 29.1÷29.3 ГОСТ Р МЭК 335-1-94 29.1, 29.2 | СТБ IEC 60335-1-2008 29.1÷29.3 ГОСТ Р МЭК 335-1-94 29.1, 29.2 |
|  |  | Проверка на теплостойкость | СТБ IEC 60335-1-2008 30.1 ГОСТ Р МЭК 335-1-94 30.1 | СТБ IEC 60335-1-2008 30.1 ГОСТ Р МЭК 335-1-94 30.1 СТБ IEC 60695-10-2-2008 |
|  |  | Проверка стойкости к коррозии | СТБ IEC 60335-1-2008 31 ГОСТ Р МЭК 335-1-94 31 | СТБ IEC 60335-1-2008 31 ГОСТ Р МЭК 335-1-94 31 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Котлы отопительные электрические | 97.100.10 |  | ТУ BY 500059647.026-2005 ГОСТ 14087-88 | ТУ BY 500059647.026-2005 ГОСТ 14087-88 |
|  |  | Испытания на механическую прочность при транспортировании | ТУ BY 500059647.026-2005 1.9 | ТУ BY 500059647.026-2005 4.15 |
|  |  | Проверка габаритных размеров | ТУ BY 500059647.026-2005 1.2 | ТУ BY 500059647.026-2005 4.4 |
|  |  | Проверка массы | ТУ BY 500059647.026-2005 1.2 | ТУ BY 500059647.026-2005 4.5 |
|  |  | Проверка избыточным давлением воды | ТУ BY 500059647.026-2005 1.3.4 | ТУ BY 500059647.026-2005 4.6 |
|  |  | Проверка на функционирование и работоспособность | ГОСТ 14087-88 2.4 ТУ BY 500059647.026-2005 1.3.1, 1.3.2 | ГОСТ 14087-88 4.3 ТУ BY 500059647.026-2005 4.10 |
|  |  | Проверка уровня радиопомех | СТБ ЕН 55014-1-2005 1, 3, 4 ГОСТ Р 51318.14.1-2006 1, 3, 4 ТУ BY 500059647.026-2005 1.10 | СТБ ЕН 55014-1-2005 5, 7, 8 СТБ ГОСТ Р 51320-2001 4, 5, 6, 7, 8.1, 10 ГОСТ Р 51318.14.1-2006 5, 7, 8 ГОСТ Р 51320-99 4, 5, 6, 7, 8.1, 10 |
|  |  | Проверка показателей надежности | ТУ BY 500059647.026-2005 1.3.6 | ГОСТ 17446-96 ГОСТ 27.410-87 1, 3, 4, приложение 7 ТУ BY 500059647.026-2005 4.16 |
|  |  | Проверка требований безопасности | СТБ IEC 60335-1-2008 ГОСТ Р 52161.1-2004 ГОСТ 14087-88 ТУ BY 500059647.026-2005 | СТБ IEC 60335-1-2008 ГОСТ Р 52161.1-2004 ГОСТ 14087-88 ТУ BY 500059647.026-2005 |
|  |  | Проверка маркировки | СТБ IEC 60335-1-2008 7 ГОСТ Р 52161.1-2004 7 ГОСТ 14087-88 2.13, 2.14 ТУ BY 500059647.026-2005 1.5, 1.8 | СТБ IEC 60335-1-2008 7 ГОСТ Р 52161.1-2004 7 ГОСТ 14087-88 4.1, 4.11 |
|  |  | Проверка защиты от контакта с частями, находящимися под напряжением | СТБ IEC 60335-1-2008 8.1, 8.1.1, 8.1.4, 8.1.5 ГОСТ Р 52161.1-2004 8.1, 8.1.1, 8.1.4, 8.1.5 ГОСТ 14087-88 2.2 | СТБ IEC 60335-1-2008 8.1, 8.1.1, 8.1.4, 8.1.5 ГОСТ Р 52161.1-2004 8.1, 8.1.1, 8.1.4, 8.1.5 ГОСТ 14087-88 4.2 |
|  |  | Проверка потребляемой мощности и тока | СТБ IEC 60335-1-2008 10 ГОСТ Р 52161.1-2004 10 ТУ BY 500059647.026-2005 1.2, 2.6 | СТБ IEC 60335-1-2008 10 ГОСТ Р 52161.1-2004 10 ТУ BY 500059647.026-2005 4.3 |
|  |  | Испытание на нагрев | СТБ IEC 60335-1-2008 11.1, 11.8 ГОСТ Р 52161.1-2004 11.1, 11.8 ТУ BY 500059647.026-2005 2.10 | СТБ IEC 60335-1-2008 11.2÷11.4, 11.7 ГОСТ Р 52161.1-2004 11.2÷11.4, 11.7 ТУ BY 500059647.026-2005 4.14 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Котлы отопительные электрические | 97.100.10 | Проверка тока утечки и электрической прочности при рабочей температуре | СТБ IEC 60335-1-2008 13.1 ГОСТ Р 52161.1-2004 13.1 ТУ BY 500059647.026-2005 2.3, 2.5 | СТБ IEC 60335-1-2008 13.2, 13.3 ГОСТ Р 52161.1-2004 13.2, 13.3 ТУ BY 500059647.026-2005 4.9, 4.12 |
|  |  | Испытания на влагостойкость | СТБ IEC 60335-1-2008 15.1 ГОСТ Р 52161.1-2004 15.1 ТУ BY 500059647.026-2005 2.1 | СТБ IEC 60335-1-2008 15.1.1, 15.1.2, 15.2 ГОСТ Р 52161.1-2004 15.1.1, 15.1.2, 15.2 ГОСТ 14254-96 14 |
|  |  | Проверка тока утечки и электрической прочности | СТБ IEC 60335-1-2008 16.1 ГОСТ Р 52161.1-2004 16.1 ТУ BY 500059647.026-2005 2.3, 2.4 | СТБ IEC 60335-1-2008 16.2, 16.3 ГОСТ Р 52161.1-2004 16.2, 16.3 ТУ BY 500059647.026-2005 4.8, 4.12 |
|  |  | Проверка защиты от перегрузки | СТБ IEC 60335-1-2008 17 ГОСТ Р 52161.1-2004 17 | СТБ IEC 60335-1-2008 17 ГОСТ Р 52161.1-2004 17 |
|  |  | Испытания при ненормальном режиме работы | СТБ IEC 60335-1-2008 19.1, 19.11, 19.13 ГОСТ Р 52161.1-2004 19.1, 19.11, 19.13 | СТБ IEC 60335-1-2008 19.2÷19.5, 19.11.1÷19.11.3, 19.12, 19.14 ГОСТ Р 52161.1-2004 19.2÷19.5, 19.11.1÷19.11.3, 19.12 |
|  |  | Проверка устойчивости и механической опасности | СТБ IEC 60335-1-2008 20.1, 20.2 ГОСТ Р 52161.1-2004 20.1, 20.2 | СТБ IEC 60335-1-2008 20.1, 20.2 ГОСТ Р 52161.1-2004 20.1, 20.2 |
|  |  | Проверка механической прочности | СТБ IEC 60335-1-2008 21.1 ГОСТ Р 52161.1-2004 21 | СТБ IEC 60335-1-2008 21.1 ГОСТ Р 52161.1-2004 21 |
|  |  | Проверка конструкции | СТБ IEC 60335-1-2008 22.1, 22.2, 22.4÷22.15, 22.18, 22.20÷22.22, 22.31, 22.33÷22.35, 22.38, 22.39, 22.41÷22.44, 22.47, 22.48 ГОСТ Р 52161.1-2004 22.1, 22.2, 22.4÷22.15, 22.18, 22.20÷22.22, 22.31, 22.33÷22.35, 22.38, 22.39, 22.41÷22.44 | СТБ IEC 60335-1-2008 22.1, 22.2, 22.4÷22.15, 22.18, 22.20÷22.22, 22.31, 22.33÷22.35, 22.38, 22.39, 22.41÷22.44, 22.47, 22.48 ГОСТ Р 52161.1-2004 22.1, 22.2, 22.4÷22.15, 22.18, 22.20÷22.22, 22.31, 22.33÷22.35, 22.38, 22.39, 22.41÷22.44 |
|  |  | Проверка внутренней проводки | СТБ IEC 60335-1-2008 23.1÷23.9 ГОСТ Р 52161.1-2004 23.1÷23.9 | СТБ IEC 60335-1-2008 23.1÷23.9 ГОСТ Р 52161.1-2004 23.1÷23.9 |
|  |  | Проверка компонентов | СТБ IEC 60335-1-2008 24.1÷24.4, 24.7 ГОСТ Р 52161.1-2004 24.1÷24.4 | СТБ IEC 60335-1-2008 24.1÷24.4, 24.7 ГОСТ Р 52161.1-2004 24.1÷24.4 |
|  |  | Проверка присоединения к источнику питания и внешних гибких шнуров | СТБ IEC 60335-1-2008 25.1÷25.13, 25.15÷25.21, 25.23÷25.25 ГОСТ Р 52161.1-2004 25.1÷25.13, 25.15÷25.21, 25.23÷25.25 | СТБ IEC 60335-1-2008 25.1÷25.13, 25.15÷25.21, 25.23÷25.25 ГОСТ Р 52161.1-2004 25.1÷25.13, 25.15÷25.21, 25.23÷25.25 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Котлы отопительные электрические | 97.100.10 | Проверка зажимов для внешних проводов | СТБ IEC 60335-1-2008 26.1÷26.11 ГОСТ Р 52161.1-2004 26.1÷26.11 | СТБ IEC 60335-1-2008 26.1÷26.11 ГОСТ Р 52161.1-2004 26.1÷26.11 |
|  |  | Проверка средств для заземления | СТБ IEC 60335-1-2008 27.1÷27.6 ГОСТ Р 52161.1-2004 27.1÷27.6 ТУ BY 500059647.026-2005 2.7 | СТБ IEC 60335-1-2008 27.1÷27.6 ГОСТ Р 52161.1-2004 27.1÷27.6 ТУ BY 500059647.026-2005 4.7 |
|  |  | Проверка винтов и соединений | СТБ IEC 60335-1-2008 28.1÷28.4 ГОСТ Р 52161.1-2004 28.1÷28.4 | СТБ IEC 60335-1-2008 28.1÷28.4 ГОСТ Р 52161.1-2004 28.1÷28.4 |
|  |  | Проверка зазоров, путей утечки и расстояний по изоляции | СТБ IEC 60335-1-2008 29.1÷29.3 ГОСТ Р 52161.1-2004 29.1÷29.3 | СТБ IEC 60335-1-2008 29.1÷29.3 ГОСТ Р 52161.1-2004 29.1÷29.3 |
|  |  | Проверка на теплостойкость | СТБ IEC 60335-1-2008 30.1 ГОСТ Р 52161.1-2004 30.1 | СТБ IEC 60335-1-2008 30.1 ГОСТ Р 52161.1-2004 30.1 СТБ IEC 60695-10-2-2008 |
|  |  | Проверка стойкости к коррозии | СТБ IEC 60335-1-2008 31 ГОСТ Р 52161.1-2004 31 | СТБ IEC 60335-1-2008 31 ГОСТ Р 52161.1-2004 31 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Сушилки для обуви конвективные | 97.100.10 |  | ТУ BY 500059647.028-2006 | ТУ BY 500059647.028-2006 |
|  |  | Испытания на воздействие механических факторов | ТУ BY 500059647.028-2006 1.16 | ТУ BY 500059647.028-2006 4.19 |
|  |  | Проверка качества покрытий | ТУ BY 500059647.028-2006 1.7, 1.8 | ГОСТ 9.302-88 2.1, 2.2, 3.17 ТУ BY 500059647.028-2006 4.3, 4.4 |
|  |  | Проверка габаритных размеров | ТУ BY 500059647.028-2006 1.2 | ТУ BY 500059647.028-2006 4.5 |
|  |  | Проверка массы | ТУ BY 500059647.028-2006 1.2 | ТУ BY 500059647.028-2006 4.6 |
|  |  | Проверка на функционирование при отклонениях напряжения электросети | ТУ BY 500059647.028-2006 1.2, 1.3 | ТУ BY 500059647.028-2006 4.7 |
|  |  | Проверка температуры подогретого воздуха | ТУ BY 500059647.028-2006 1.2 | ТУ BY 500059647.028-2006 4.14 |
|  |  | Проверка уровня радиопомех | СТБ ЕН 55014-1-2005 1, 3, 4 ГОСТ Р 51318.14.1-2006 1, 3, 4 ТУ BY 500059647.028-2006 1.10 | СТБ ЕН 55014-1-2005 5, 7, 8 СТБ ГОСТ Р 51320-2001 4, 5, 6, 7, 8.1, 10 ГОСТ Р 51318.14.1-2006 5, 7, 8 ГОСТ Р 51320-99 4, 5, 6, 7, 8.1, 10 |
|  |  | Проверка помехоустойчивости (в части требований к устройствам категории I) | СТБ ЕН 55014-2-2005 4.1, 7.2.1 ГОСТ Р 51318.14.2-2006 4.1, 7.2.1 ТУ BY 500059647.028-2006 1.11 | СТБ ЕН 55014-2-2005 7.2.1 ГОСТ Р 51318.14.2-2006 7.2.1 |
|  |  | Проверка показателей надежности | ТУ BY 500059647.028-2006 1.9 | ГОСТ 27.410-87 1, 3, 4, приложение 7 ТУ BY 500059647.028-2006 4.15 |
|  |  | Проверка требований безопасности | СТБ IEC 60335-1-2008 ГОСТ Р 52161.1-2004 ТУ BY 500059647.028-2006 | СТБ IEC 60335-1-2008 ГОСТ Р 52161.1-2004 ТУ BY 500059647.028-2006 |
|  |  | Проверка маркировки | СТБ IEC 60335-1-2008 7 ГОСТ Р 52161.1-2004 7 ТУ BY 500059647.028-2006 1.14, 1.17 | СТБ IEC 60335-1-2008 7 ГОСТ Р 52161.1-2004 7 |
|  |  | Проверка защиты от контакта с частями, находящимися под напряжением | СТБ IEC 60335-1-2008 8.1, 8.1.1, 8.1.4, 8.1.5 ГОСТ Р 52161.1-2004 8.1, 8.1.1, 8.1.4, 8.1.5 | СТБ IEC 60335-1-2008 8.1, 8.1.1, 8.1.4, 8.1.5 ГОСТ Р 52161.1-2004 8.1, 8.1.1, 8.1.4, 8.1.5 |
|  |  | Проверка потребляемой мощности и тока | СТБ IEC 60335-1-2008 10 ГОСТ Р 52161.1-2004 10 ТУ BY 500059647.028-2006 1.2, 2.7 | СТБ IEC 60335-1-2008 10 ГОСТ Р 52161.1-2004 10 ТУ BY 500059647.028-2006 4.12 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Сушилки для обуви конвективные | 97.100.10 | Испытание на нагрев | СТБ IEC 60335-1-2008 11.1, 11.8 ГОСТ Р 52161.1-2004 11.1, 11.8 ТУ BY 500059647.028-2006 2.8 | СТБ IEC 60335-1-2008 11.2, 11.3, 11.6, 11.7 ГОСТ Р 52161.1-2004 11.2, 11.3, 11.6, 11.7 ТУ BY 500059647.028-2006 4.13 |
|  |  | Проверка тока утечки и электрической прочности при рабочей температуре | СТБ IEC 60335-1-2008 13.1 ГОСТ Р 52161.1-2004 13.1 ТУ BY 500059647.028-2006 2.2, 2.4 | СТБ IEC 60335-1-2008 13.2, 13.3 ГОСТ Р 52161.1-2004 13.2, 13.3 ТУ BY 500059647.028-2006 4.8, 4.10 |
|  |  | Проверка тока утечки и электрической прочности | СТБ IEC 60335-1-2008 16.1 ГОСТ Р 52161.1-2004 16.1 ТУ BY 500059647.028-2006 2.2, 2.3 | СТБ IEC 60335-1-2008 16.2, 16.3 ГОСТ Р 52161.1-2004 16.2, 16.3 ТУ BY 500059647.028-2006 4.8, 4.9 |
|  |  | Испытания при ненормальном режиме работы | СТБ IEC 60335-1-2008 19.1, 19.11, 19.13 ГОСТ Р 52161.1-2004 19.1, 19.11, 19.13 | СТБ IEC 60335-1-2008 19.2÷19.5, 19.7, 19.9, 19.11.1÷19.11.3, 19.12, 19.14 ГОСТ Р 52161.1-2004 19.2÷19.5, 19.7, 19.9, 19.11.1÷19.11.3, 19.12 |
|  |  | Проверка устойчивости и механической опасности | СТБ IEC 60335-1-2008 20.1, 20.2 ГОСТ Р 52161.1-2004 20.1, 20.2 | СТБ IEC 60335-1-2008 20.1, 20.2 ГОСТ Р 52161.1-2004 20.1, 20.2 |
|  |  | Проверка механической прочности | СТБ IEC 60335-1-2008 21.1 ГОСТ Р 52161.1-2004 21 | СТБ IEC 60335-1-2008 21.1 ГОСТ Р 52161.1-2004 21 |
|  |  | Проверка конструкции | СТБ IEC 60335-1-2008 22.1, 22.2, 22.5, 22.6, 22.9÷22.15, 22.18, 22.20÷22.25, 22.31, 22.34, 22.35, 22.38, 22.39, 22.41÷22.44 ГОСТ Р 52161.1-2004 22.1, 22.2, 22.5, 22.6, 22.9÷22.15, 22.18, 22.20÷22.25, 22.31, 22.34, 22.35, 22.38, 22.39, 22.41÷22.44 | СТБ IEC 60335-1-2008 22.1, 22.2, 22.5, 22.6, 22.9÷22.15, 22.18, 22.20÷22.25, 22.31, 22.34, 22.35, 22.38, 22.39, 22.41÷22.44 ГОСТ Р 52161.1-2004 22.1, 22.2, 22.5, 22.6, 22.9÷22.15, 22.18, 22.20÷22.25, 22.31, 22.34, 22.35, 22.38, 22.39, 22.41÷22.44 |
|  |  | Проверка внутренней проводки | СТБ IEC 60335-1-2008 23.1÷23.9 ГОСТ Р 52161.1-2004 23.1÷23.9 | СТБ IEC 60335-1-2008 23.1÷23.9 ГОСТ Р 52161.1-2004 23.1÷23.9 |
|  |  | Проверка компонентов | СТБ IEC 60335-1-2008 24.1÷24.6 ГОСТ Р 52161.1-2004 24.1÷24.5 | СТБ IEC 60335-1-2008 24.1÷24.6 ГОСТ Р 52161.1-2004 24.1÷24.5 |
|  |  | Проверка присоединения к источнику питания и внешних гибких шнуров | СТБ IEC 60335-1-2008 25.1÷25.13, 25.15÷25.21, 25.23÷25.25 ГОСТ Р 52161.1-2004 25.1÷25.13, 25.15÷25.21, 25.23÷25.25 | СТБ IEC 60335-1-2008 25.1÷25.13, 25.15÷25.21, 25.23÷25.25 ГОСТ Р 52161.1-2004 25.1÷25.13, 25.15÷25.21, 25.23÷25.25 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Сушилки для обуви конвективные | 97.100.10 | Проверка зажимов для внешних проводов | СТБ IEC 60335-1-2008 26.1÷26.11 ГОСТ Р 52161.1-2004 26.1÷26.11 | СТБ IEC 60335-1-2008 26.1÷26.11 ГОСТ Р 52161.1-2004 26.1÷26.11 |
|  |  | Проверка средств для заземления | СТБ IEC 60335-1-2008 27.1÷27.6 ГОСТ Р 52161.1-2004 27.1÷27.6 | СТБ IEC 60335-1-2008 27.1÷27.6 ГОСТ Р 52161.1-2004 27.1÷27.6 ТУ BY 500059647.026-2005 |
|  |  | Проверка винтов и соединений | СТБ IEC 60335-1-2008 28.1÷28.4 ГОСТ Р 52161.1-2004 28.1÷28.4 | СТБ IEC 60335-1-2008 28.1÷28.4 ГОСТ Р 52161.1-2004 28.1÷28.4 |
|  |  | Проверка зазоров, путей утечки и расстояний по изоляции | СТБ IEC 60335-1-2008 29.1÷29.3 ГОСТ Р 52161.1-2004 29.1÷29.3 | СТБ IEC 60335-1-2008 29.1÷29.3 ГОСТ Р 52161.1-2004 29.1÷29.3 |
|  |  | Проверка на теплостойкость | СТБ IEC 60335-1-2008 30.1 ГОСТ Р 52161.1-2004 30.1 | СТБ IEC 60335-1-2008 30.1 ГОСТ Р 52161.1-2004 30.1 СТБ IEC 60695-10-2-2008 |
|  |  | Проверка стойкости к коррозии | СТБ IEC 60335-1-2008 31 ГОСТ Р 52161.1-2004 31 | СТБ IEC 60335-1-2008 31 ГОСТ Р 52161.1-2004 31 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Гидроаккумуляторы автоматизированные | 91.140.60 |  | ТУ РБ 14478107.010-97 ГОСТ 14087-88 | ТУ РБ 14478107.010-97 ГОСТ 14087-88 |
|  |  | Испытания на механическую прочность при транспортировании | ТУ РБ 14478107.010-97 1.14 | ТУ РБ 14478107.010-97 4.3 |
|  |  | Проверка габаритных размеров | ТУ РБ 14478107.010-97 1.2 | ТУ РБ 14478107.010-97 4.4 |
|  |  | Проверка массы | ТУ РБ 14478107.010-97 1.2 | ТУ РБ 14478107.010-97 4.5 |
|  |  | Проверка вместимости | ТУ РБ 14478107.010-97 1.2 | ТУ РБ 14478107.010-97 4.13 |
|  |  | Проверка резервуара избыточным давлением | ТУ РБ 14478107.010-97 1.5 | ТУ РБ 14478107.010-97 4.14 |
|  |  | Проверка на функционирование | ГОСТ 14087-88 2.4 ТУ РБ 14478107.010-97 1.3, 1.4 | ГОСТ 14087-88 4.3 ТУ РБ 14478107.010-97 4.11, 4.12 |
|  |  | Проверка диапазона настройки реле давления | ТУ РБ 14478107.010-97 1.2 | ТУ РБ 14478107.010-97 4.12 |
|  |  | Проверка уровня радиопомех | СТБ ЕН 55014-1-2005 1, 3, 4 ГОСТ Р 51318.14.1-2006 1, 3, 4 ТУ РБ 14478107.010-97 1.15 | СТБ ЕН 55014-1-2005 5, 7, 8 СТБ ГОСТ Р 51320-2001 4, 5, 6, 7, 8.1, 10 ГОСТ Р 51318.14.1-2006 5, 7, 8 ГОСТ Р 51320-99 4, 5, 6, 7, 8.1, 10 |
|  |  | Проверка помехоустойчивости (в части требований к устройствам категории I) | СТБ ЕН 55014-2-2005 4.1, 7.2.1 ГОСТ Р 51318.14.2-2006 4.1, 7.2.1 ТУ РБ 14478107.010-97 1.18 | СТБ ЕН 55014-2-2005 7.2.1 ГОСТ Р 51318.14.2-2006 7.2.1 |
|  |  | Проверка показателей надежности | ТУ РБ 14478107.010-97 1.8 | ГОСТ 17446-96 ГОСТ 27.410-87 1, 3, 4, приложение 7 ТУ РБ 14478107.010-97 4.16 |
|  |  | Проверка требований безопасности | СТБ IEC 60335-1-2008 ГОСТ Р МЭК 335-1-94 ГОСТ 14087-88 ТУ РБ 14478107.010-97 | СТБ IEC 60335-1-2008 ГОСТ Р МЭК 335-1-94 ГОСТ 14087-88 ТУ РБ 14478107.010-97 |
|  |  | Проверка маркировки | СТБ IEC 60335-1-2008 7 ГОСТ Р МЭК 335-1-94 7 ГОСТ 14087-88 2.13, 2.14 ТУ РБ 14478107.010-97 1.10, 1.13 | СТБ IEC 60335-1-2008 7 ГОСТ Р МЭК 335-1-94 7 ГОСТ 14087-88 4.11 ТУ РБ 14478107.010-97 4.2 |
|  |  | Проверка защиты от контакта с частями, находящимися под напряжением | СТБ IEC 60335-1-2008 8.1, 8.1.1, 8.1.4, 8.1.5 ГОСТ Р МЭК 335-1-94 8.1, 8.1.1, 8.1.4, 8.1.5 ГОСТ 14087-88 2.2 ТУ РБ 14478107.010-97 2.1 | СТБ IEC 60335-1-2008 8.1, 8.1.1, 8.1.4, 8.1.5 ГОСТ Р МЭК 335-1-94 8.1, 8.1.1, 8.1.4, 8.1.5 ГОСТ 14087-88 4.2 ТУ РБ 14478107.010-97 4.2 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Гидроаккумуляторы автоматизированные | 91.140.60 | Испытание на влагостойкость | СТБ IEC 60335-1-2008 15.1 ГОСТ Р МЭК 335-1-94 15.1 ТУ РБ 14478107.010-97 2.1 | СТБ IEC 60335-1-2008 15.1.1, 15.1.2 ГОСТ Р МЭК 335-1-94 15.1.1, 15.1.2 ГОСТ 14254-96 14 |
|  |  | Проверка тока утечки и электрической прочности | СТБ IEC 60335-1-2008 16.1 ГОСТ Р МЭК 335-1-94 16.1 ТУ РБ 14478107.010-97 2.4, 2.5 | СТБ IEC 60335-1-2008 16.2, 16.3 ГОСТ Р МЭК 335-1-94 16.2, 16.3 ТУ РБ 14478107.010-97 4.7, 4.9 |
|  |  | Проверка сопротивления электрической изоляции | ТУ РБ 14478107.010-97 2.3 | ТУ РБ 14478107.010-97 4.6 |
|  |  | Проверка механической прочности | СТБ IEC 60335-1-2008 21.1 ГОСТ Р МЭК 335-1-94 21 | СТБ IEC 60335-1-2008 21.1 ГОСТ Р МЭК 335-1-94 21 |
|  |  | Проверка конструкции | СТБ IEC 60335-1-2008 22.1, 22.2, 22.5, 22.6, 22.8, 22.11, 22.14, 22.18, 22.21, 22.22, 22.31, 22.41, 22.44, 22.47, 22.48 ГОСТ Р МЭК 335-1-94 22.1, 22.2, 22.5, 22.6, 22.8, 22.11, 22.14, 22.18, 22.21, 22.22, 22.31, 22.41, 22.44 | СТБ IEC 60335-1-2008 22.1, 22.2, 22.5, 22.6, 22.8, 22.11, 22.14, 22.18, 22.21, 22.22, 22.31, 22.41, 22.44, 22.47, 22.48 ГОСТ Р МЭК 335-1-94 22.1, 22.2, 22.5, 22.6, 22.8, 22.11, 22.14, 22.18, 22.21, 22.22, 22.31, 22.41, 22.44 |
|  |  | Проверка внутренней проводки | СТБ IEC 60335-1-2008 23.1, 23.5÷23.9 ГОСТ Р МЭК 335-1-94 23.1, 23.5÷23.9 | СТБ IEC 60335-1-2008 23.1, 23.5÷23.9 ГОСТ Р МЭК 335-1-94 23.1, 23.5÷23.9 |
|  |  | Проверка компонентов | СТБ IEC 60335-1-2008 24.1÷24.3 ГОСТ Р МЭК 335-1-94 24.1÷24.3 | СТБ IEC 60335-1-2008 24.1÷24.3 ГОСТ Р МЭК 335-1-94 24.1÷24.3 |
|  |  | Проверка присоединения к источнику питания и внешних гибких шнуров | СТБ IEC 60335-1-2008 25.1÷25.13, 25.15÷25.18 ГОСТ Р МЭК 335-1-94 25.1÷25.13, 25.15÷ 25.18 | СТБ IEC 60335-1-2008 25.1÷25.13, 25.15÷25.18 ГОСТ Р МЭК 335-1-94 25.1÷25.13, 25.15÷ 25.18 |
|  |  | Проверка зажимов для внешних проводов | СТБ IEC 60335-1-2008 26.1÷26.11 ГОСТ Р МЭК 335-1-94 26.1÷26.11 | СТБ IEC 60335-1-2008 26.1÷26.11 ГОСТ Р МЭК 335-1-94 26.1÷26.11 |
|  |  | Проверка средств для заземления | СТБ IEC 60335-1-2008 27.1÷27.5 ГОСТ Р МЭК 335-1-94 27.1÷27.5 ТУ РБ 14478107.010-97 2.2 | СТБ IEC 60335-1-2008 27.1÷27.5 ГОСТ Р МЭК 335-1-94 27.1÷27.5 ТУ РБ 14478107.010-97 4.8 |
|  |  | Проверка винтов и соединений | СТБ IEC 60335-1-2008 28.1÷28.4 ГОСТ Р МЭК 335-1-94 28.1÷28.4 | СТБ IEC 60335-1-2008 28.1÷28.4 ГОСТ Р МЭК 335-1-94 28.1÷28.4 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Гидроаккумуляторы автоматизированные | 91.140.60 | Проверка зазоров, путей утечки и расстояний по изоляции | СТБ IEC 60335-1-2008 29.1-29.3 ГОСТ Р МЭК 335-1-94 29.1, 29.2 | СТБ IEC 60335-1-2008 29.1-29.3 ГОСТ Р МЭК 335-1-94 29.1, 29.2 |
|  |  | Проверка на теплостойкость | СТБ IEC 60335-1-2008 30.1 ГОСТ Р МЭК 335-1-94 30.1 | СТБ IEC 60335-1-2008 30.1 ГОСТ Р МЭК 335-1-94 30.1 СТБ IEC 60695-10-2-2008 |
|  |  | Проверка стойкости к коррозии | СТБ IEC 60335-1-2008 31 ГОСТ Р МЭК 335-1-94 31 | СТБ IEC 60335-1-2008 31 ГОСТ Р МЭК 335-1-94 31 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Электронасосы центробежные консольные для воды | 23.080 |  | ТУ РБ 14478107.017-99 ГОСТ 22247-96 ГОСТ 6134-87 | ТУ РБ 14478107.017-99 ГОСТ 6134-87 |
|  |  | Испытания на механическую прочность при транспортировании | ТУ РБ 14478107.017-99 1.7.3 | ТУ РБ 14478107.017-99 4.20 |
|  |  | Проверка комплектности, маркировки, упаковки | ТУ РБ 14478107.017-99 1.5.1, 1.6.1, 1.6.2, 1.6.3, 1.7.1, 1.7.2 | ТУ РБ 14478107.017-99 4.2 |
|  |  | Проверка габаритных размеров | ТУ РБ 14478107.017-99 1.2.1 | ТУ РБ 14478107.017-99 4.4 |
|  |  | Проверка массы | ТУ РБ 14478107.017-99 1.2.1 | ТУ РБ 14478107.017-99 4.5 |
|  |  | Проверка плавности работы насоса | ТУ РБ 14478107.017-99 1.2.13 | ГОСТ 6134-87 4.1.1-4.1.3 ТУ РБ 14478107.017-99 4.8 |
|  |  | Проверка расхода утечки через уплотнение | ГОСТ 22247-96 5.6 ТУ РБ 14478107.017-99 1.2.10 | ГОСТ 6134-87 3.8, 4.4 ТУ РБ 14478107.017-99 4.12 |
|  |  | Проверка номинальной мощности | ТУ РБ 14478107.017-99 1.2.1 | ТУ РБ 14478107.017-99 4.6 |
|  |  | Проверка частоты вращения вала электродвигателя | ТУ РБ 14478107.017-99 1.2.1 | ГОСТ 6134-87 3.1, 5.3 ТУ РБ 14478107.017-99 4.9 |
|  |  | Проверка напорной и энергетической характеристики | ГОСТ 6134-87 4.2.1-4.2.4 ТУ РБ 14478107.017-99 1.2.1, 1.2.14 | ГОСТ 6134-87 5.2-5.4 ТУ РБ 14478107.017-99 4.10, 4.10.1-4.10.4 |
|  |  | Проверка напора при номинальной подаче | ГОСТ 22247-96 4.5 ГОСТ 6134-87 4.2.5 ТУ РБ 14478107.017-99 1.2.1 | ГОСТ 6134-87 3.2, 3.3, 5.2.2 ТУ РБ 14478107.017-99 4.10.5 |
|  |  | Проверка КПД насосной части при номинальной подаче | ГОСТ 6134-87 4.2.5 ТУ РБ 14478107.017-99 1.2.1 | ГОСТ 6134-87 3.2, 5.2.3 ТУ РБ 14478107.017-99 4.10.5 |
|  |  | Проверка показателей надежности | ТУ РБ 14478107.017-99 1.4 | ГОСТ 27.410-87 1, 3, 4, приложение 7 ТУ РБ 14478107.017-99 4.24 |
|  |  | Проверка требований безопасности | ГОСТ 12.2.007.0-75 ГОСТ 12.1.030-81 ГОСТ 12.2.003-91 ГОСТ Р МЭК 60204-1-99 ОСТ 26-06-2028-96 ТУ РБ 14478107.017-99 | ТУ РБ 14478107.017-99 |
|  |  | Проверка конструкции | ГОСТ 22247-96 3, 5.3, 5.7 ГОСТ 12.2.003-91 2.1.1-2.1.5, 2.1.7, 2.1.9-2.1.11 ОСТ 26-06-2028-96 4.1, 4.2, 4.4 ТУ РБ 14478107.017-99 1.2.2, 1.2.3, 1.2.11, 1.2.12, 2.1, 2.7 | ТУ РБ 14478107.017-99 4.2 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Электронасосы центробежные консольные для воды | 23.080 | Проверка заземления | ГОСТ 12.2.007.0-75 3.3 ГОСТ 12.1.030-81 1.1, 1.2, 1.3 ГОСТ Р МЭК 60204-1-99 5.2, 8.2, 14.2.1, 14.2.2 ТУ РБ 14478107.017-99 2.8, 2.9 | ТУ РБ 14478107.017-99 4.2, 4.7 |
|  |  | Проверка сопротивления изоляции обмоток электродвигателя | ГОСТ 12.2.007.0-75 3.2 ТУ РБ 14478107.017-99 2.3 | ТУ РБ 14478107.017-99 4.15 |
|  |  | Проверка электрической прочности изоляции обмоток электродвигателя | ГОСТ 12.2.007.0-75 3.2 ТУ РБ 14478107.017-99 2.4 | ТУ РБ 14478107.017-99 4.16 |
|  |  | Проверка работоспособности при отклонении напряжения питающей сети | ТУ РБ 14478107.017-99 1.2.1, 2.6 | ТУ РБ 14478107.017-99 4.13 |
|  |  | Проверка тока утечки | ТУ РБ 14478107.017-99 2.5 | ТУ РБ 14478107.017-99 4.17 |
|  |  | Проверка степени защиты | ГОСТ 12.2.007.0-75 2.1, 3.6 ГОСТ Р МЭК 60204-1-99 6.2.2, 12.3, 15.2 ТУ РБ 14478107.017-99 2.2 | ГОСТ 14254-96 12, 13, 14 |
|  |  | Проверка температуры нагрева частей насоса | ТУ РБ 14478107.017-99 2.10 | ТУ РБ 14478107.017-99 4.18 |
|  |  | Проверка уровня вибрации | Санитарные правила и нормы 2.2.4/2.1.8.10-33-2002 ГОСТ 12.2.003-91 2.1.13 ОСТ 26-06-2028-96 4.8 ТУ РБ 14478107.017-99 2.11 | Методические указания по проведению измерений и гигиенической оценки производственных вибраций № 3911-85 ГОСТ 12.1.012-90 6, приложения 2, 4, 9 |
|  |  | Проверка уровня звукового давления | Санитарные правила и нормы 2.2.4/2.1.8.10-32-2002 ГОСТ 12.2.003-91 2.1.13 ОСТ 26-06-2028-96 4.8 ТУ РБ 14478107.017-99 2.12 | ГОСТ 12.1.050-86 ГОСТ 31277-2002 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Изделия медицинской техники |  |  |  |  |
| Шкафы сушильные | 11.040.99 | ТУ 92-00243346-01-92 ГОСТ 20790-93 ГОСТ Р 50444-92 | ТУ 92-00243346-01-92 ГОСТ 20790-93 ГОСТ Р 50444-92 |  |
|  |  | Проверка соответствия комплекту документации | ГОСТ 20790-93 3.1, 3.2 ГОСТ Р 50444-92 3.1, 3.2 ТУ 92-00243346-01-92 1.1 | ТУ 92-00243346-01-92 4.2 |
|  |  | Проверка упаковки и комплектности | ГОСТ 20790-93 5.1, 5.2, 8.2 ГОСТ Р 50444-92 5.1, 5.2, 8.2 ТУ 92-00243346-01-92 1.12, 1.15 | ТУ 92-00243346-01-92 4.2 |
|  |  | Проверка устойчивости к механическим воздействиям при транспортировании | ТУ 92-00243346-01-92 1.18 | ТУ 92-00243346-01-92 4.13 |
|  |  | Проверка соответствия применяемых материалов и качества защитно-декоративных покрытий | ГОСТ 20790-93 3.4 ГОСТ Р 50444-92 3.4 ТУ 92-00243346-01-92 1.6-1.8 | ГОСТ 20790-93 7.4 ГОСТ Р 50444-92 7.4 ГОСТ 9.302-88 2.1, 2.2, 2.17 ТУ 92-00243346-01-92 4.2, 4.19 |
|  |  | Проверка габаритных размеров | ТУ 92-00243346-01-92 1.2 | ТУ 92-00243346-01-92 4.10 |
|  |  | Проверка массы | ТУ 92-00243346-01-92 1.2 | ТУ 92-00243346-01-92 4.9 |
|  |  | Проверка работоспособности при отклонениях напряжения электросети | ГОСТ 20790-93 2.1, 2.2 ГОСТ Р 50444-92 2.1, 2.2 ТУ 92-00243346-01-92 1.3 | ГОСТ 20790-93 7.2 ГОСТ Р 50444-92 7.2 ТУ 92-00243346-01-92 4.7 |
|  |  | Проверка диапазона автоматически поддерживаемых температур | ТУ 92-00243346-01-92 1.2 | ТУ 92-00243346-01-92 4.3 |
|  |  | Проверка времени разогрева рабочей камеры | ТУ 92-00243346-01-92 1.2 | ТУ 92-00243346-01-92 4.4 |
|  |  | Проверка погрешности стабилизации температуры в рабочей камере | ТУ 92-00243346-01-92 1.2 | ТУ 92-00243346-01-92 4.6 |
|  |  | Проверка времени достижения установившегося режима | ГОСТ 20790-93 3.6 ГОСТ Р 50444-92 3.6 ТУ 92-00243346-01-92 1.2 | ГОСТ 20790-93 7.6 ГОСТ Р 50444-92 7.6 ТУ 92-00243346-01-92 4.5 |
|  |  | Проверка предельного отклонения температуры в контрольных точках | ТУ 92-00243346-01-92 1.2 | ТУ 92-00243346-01-92 4.5 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Шкафы сушильные | 11.040.99 | Проверка времени непрерывной работы шкафа | ГОСТ 20790-93 3.5 ГОСТ Р 50444-92 3.5 ТУ 92-00243346-01-92 1.2 | ГОСТ 20790-93 7.5 ГОСТ Р 50444-92 7.5 ТУ 92-00243346-01-92 4.11 |
|  |  | Проверка уровня радиопомех | СТБ ЕН 55014-1-2005 1, 3, 4 ГОСТ Р 51318.14.1-2006 1, 3, 4 ТУ 92-00243346-01-92 1.5 | СТБ ЕН 55014-1-2005 5, 7, 8 СТБ ГОСТ Р 51320-2001 4, 5, 6, 7, 8.1, 10 ГОСТ Р 51318.14.1-2006 5, 7, 8 ГОСТ Р 51320-99 4, 5, 6, 7, 8.1, 10 ТУ 92-00243346-01-92 4.18 |
|  |  | Проверка показателей надежности | ТУ 92-00243346-01-92 1.11 | ГОСТ 27.410-87 1, 3, 4, приложение 7 РД 50-707-91 4.1-4.3, приложение 5 ТУ 92-00243346-01-92 4.22 |
|  |  | Проверка требований безопасности | ГОСТ 12.2.091-2002 ГОСТ Р 51350-99 ГОСТ 20790-93 ГОСТ Р 50444-92 ТУ 92-00243346-01-92 | ГОСТ 12.2.091-2002 ГОСТ Р 51350-99 ГОСТ 20790-93 ГОСТ Р 50444-92 ТУ 92-00243346-01-92 |
|  |  | Проверка маркировки | ГОСТ 12.2.091-2002 раздел 5 ГОСТ Р 51350-99 раздел 5 ГОСТ 20790-93 4.2, 8.1 ГОСТ Р 50444-92 4.2, 8.1 ТУ 92-00243346-01-92 1.13, 1.14, 1.16, 1.17 | ГОСТ 12.2.091-2002 раздел 5 ГОСТ Р 51350-99 раздел 5 ТУ 92-00243346-01-92 4.2 |
|  |  | Проверка потребляемой мощности | ТУ 92-00243346-01-92 1.2 | ГОСТ 12.2.091-2002 5.1.3 ГОСТ Р 51350-99 5.1.3 ТУ 92-00243346-01-92 4.8 |
|  |  | Проверка сопротивления изоляции ТЭНов | ТУ 92-00243346-01-92 2.5 | ТУ 92-00243346-01-92 4.16 |
|  |  | Определение опасных доступных частей и измерение электрических величин | ГОСТ 12.2.091-2002 6.1 ГОСТ Р 51350-99 6.1 | ГОСТ 12.2.091-2002 6.2, 6.3 ГОСТ Р 51350-99 6.2, 6.3 |
|  |  | Проверка защиты от поражения электрическим током при нормальном применении | ГОСТ 12.2.091-2002 6.1 ГОСТ Р 51350-99 6.1 | ГОСТ 12.2.091-2002 6.4 ГОСТ Р 51350-99 6.4 |
|  |  | Проверка защиты от поражения электрическим током в условиях одной неисправности | ГОСТ 12.2.091-2002 6.1 ГОСТ Р 51350-99 6.1 ТУ 92-00243346-01-92 2.1, 2.3 | ГОСТ 12.2.091-2002 6.5 ГОСТ Р 51350-99 6.5 ТУ 92-00243346-01-92 4.14 |
|  |  | Проверка внешних цепей | ГОСТ 12.2.091-2002 6.6 ГОСТ Р 51350-99 6.6 | ГОСТ 12.2.091-2002 6.6 ГОСТ Р 51350-99 6.6 |
|  |  | Проверка зазоров и путей утечки | ГОСТ 12.2.091-2002 6.7 ГОСТ Р 51350-99 6.7 ТУ 92-00243346-01-92 2.6 | ГОСТ 12.2.091-2002 6.7 ГОСТ Р 51350-99 6.7 ТУ 92-00243346-01-92 4.17 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Шкафы сушильные | 11.040.99 | Проверка электрической прочности изоляции | ГОСТ 12.2.091-2002 6.8.1 ГОСТ Р 51350-99 6.8.1 ТУ 92-00243346-01-92 2.4 | ГОСТ 12.2.091-2002 6.8.3, 6.8.4 ГОСТ Р 51350-99 6.8.3, 6.8.4 ТУ 92-00243346-01-92 4.15 |
|  |  | Проверка выполнения конструктивных требований по защите от поражения электрическим током | ГОСТ 12.2.091-2002 6.9 ГОСТ Р 51350-99 6.9 | ГОСТ 12.2.091-2002 6.9 ГОСТ Р 51350-99 6.9 |
|  |  | Проверка соединения с сетью питания | ГОСТ 12.2.091-2002 6.10 ГОСТ Р 51350-99 6.10 | ГОСТ 12.2.091-2002 6.10 ГОСТ Р 51350-99 6.10 |
|  |  | Проверка зажимов | ГОСТ 12.2.091-2002 6.11 ГОСТ Р 51350-99 6.11 | ГОСТ 12.2.091-2002 6.11 ГОСТ Р 51350-99 6.11 |
|  |  | Проверка отключения от источника питания | ГОСТ 12.2.091-2002 6.12 ГОСТ Р 51350-99 6.12 | ГОСТ 12.2.091-2002 6.12 ГОСТ Р 51350-99 6.12 |
|  |  | Проверка защиты от механических опасностей | ГОСТ 12.2.091-2002 7.1 ГОСТ Р 51350-99 7.1 | ГОСТ 12.2.091-2002 7.2-7.5 ГОСТ Р 51350-99 7.2-7.5 |
|  |  | Испытание устойчивости к ударам, вибрации и тряске | ГОСТ 12.2.091-2002 8.1, 8.2, 8.4 ГОСТ Р 51350-99 8.1, 8.2, 8.4 | ГОСТ 12.2.091-2002 8.1, 8.2, 8.4 ГОСТ Р 51350-99 8.1, 8.2, 8.4 |
|  |  | Проверка температуры поверхностей | ГОСТ 12.2.091-2002 9.1 ГОСТ Р 51350-99 9.1 ГОСТ 20790-93 4.6 ГОСТ Р 50444-92 4.6 ТУ 92-00243346-01-92 2.2 | ГОСТ 12.2.091-2002 9.2-9.4, 4.3.2 ГОСТ Р 51350-99 9.2-9.4, 4.3.2 ГОСТ 20790-93 7.30 ГОСТ Р 50444-92 7.30 ТУ 92-00243346-01-92 4.12 |
|  |  | Проверка устройств защиты от перегрева | ГОСТ 12.2.091-2002 9.5 ГОСТ Р 51350-99 9.5 ГОСТ 20790-93 4.6 ГОСТ Р 50444-92 4.6 | ГОСТ 12.2.091-2002 9.5, 4.4.2.10, 4.4.4.2 ГОСТ Р 51350-99 9.5, 4.4.2.10, 4.4.4.2 ГОСТ 20790-93 7.30 ГОСТ Р 50444-92 7.30 |
|  |  | Проверка защиты от перегрузки по току | ГОСТ 12.2.091-2002 9.6 ГОСТ Р 51350-99 9.6 | ГОСТ 12.2.091-2002 9.6 ГОСТ Р 51350-99 9.6 |
|  |  | Проверка теплостойкости изоляционных материалов | ГОСТ 12.2.091-2002 10.3 ГОСТ Р 51350-99 10.3 | ГОСТ 12.2.091-2002 10.3 ГОСТ Р 51350-99 10.3 |
|  |  | Проверка компонентов | ГОСТ 12.2.091-2002 14.1 ГОСТ Р 51350-99 14.1 | ГОСТ 12.2.091-2002 14.3, 14.4 ГОСТ Р 51350-99 14.3, 14.4 |
|  |  | Проверка защиты при очистке от загрязнений и проверка устойчивости к дезинфекции | ГОСТ 12.2.091-2002 11.1 ГОСТ Р 51350-99 11.1 ГОСТ 20790-93 3.20 ГОСТ Р 50444-92 3.20 ТУ 92-00243346-01-92 1.9 | ГОСТ 12.2.091-2002 11.2 ГОСТ Р 51350-99 11.2 ГОСТ 20790-93 7.25 ГОСТ Р 50444-92 7.25 ТУ 92-00243346-01-92 4.20 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Коробки стерилизационные | 11.080.10 |  | ТУ 92-00243346-04-93 ТУ РБ 14478107.012-98 ТУ РБ 500059647.020-2002 ГОСТ 20790-93 ГОСТ Р 50444-92 | ТУ 92-00243346-04-93 ТУ РБ 14478107.012-98 ТУ РБ 500059647.020-2002 ГОСТ 20790-93 ГОСТ Р 50444-92 |
|  |  | Проверка упаковки | ГОСТ 20790-93 8.2 ГОСТ Р 50444-92 8.2 ТУ 92-00243346-04-93 1.25 ТУ РБ 14478107.012-98 1.23 ТУ РБ 500059647.020-2002 1.22 | ТУ 92-00243346-04-93 4.19 ТУ РБ 14478107.012-98 4.13 ТУ РБ 500059647.020-2002 4.13 |
|  |  | Проверка комплектности | ТУ 92-00243346-04-93 1.22 ТУ РБ 14478107.012-98 1.6, 1.21 ТУ РБ 500059647.020-2002 1.20 | ТУ 92-00243346-04-93 4.19 ТУ РБ 14478107.012-98 4.13 ТУ РБ 500059647.020-2002 4.13 |
|  |  | Проверка маркировки | ГОСТ 20790-93 8.1 ГОСТ Р 50444-92 8.1 ТУ 92-00243346-04-93 1.23, 1.24 ТУ РБ 14478107.012-98 1.22, 1.24 ТУ РБ 500059647.020-2002 1.21, 1.23 | ТУ 92-00243346-04-93 4.19 ТУ РБ 14478107.012-98 4.13 ТУ РБ 500059647.020-2002 4.13 |
|  |  | Проверка соответствия комплекту документации | ГОСТ 20790-93 3.1 ГОСТ Р 50444-92 3.1 ТУ 92-00243346-04-93 1.1 ТУ РБ 14478107.012-98 1.1 ТУ РБ 500059647.020-2002 1.1 | ТУ 92-00243346-04-93 4.2 ТУ РБ 14478107.012-98 4.2 ТУ РБ 500059647.020-2002 4.2 |
|  |  | Проверка внешнего вида | ТУ РБ 14478107.012-98 1.17 ТУ РБ 500059647.020-2002 1.16 | ТУ РБ 14478107.012-98 4.13 ТУ РБ 500059647.020-2002 4.13 |
|  |  | Проверка габаритных размеров | ТУ 92-00243346-04-93 1.2 ТУ РБ 14478107.012-98 1.2 ТУ РБ 500059647.020-2002 1.2 | ТУ 92-00243346-04-93 4.3 ТУ РБ 14478107.012-98 4.3 ТУ РБ 500059647.020-2002 4.3 |
|  |  | Проверка массы | ГОСТ 20790-93 3.3 ГОСТ Р 50444-92 3.3 ТУ 92-00243346-04-93 1.2 ТУ РБ 14478107.012-98 1.2 ТУ РБ 500059647.020-2002 1.2 | ГОСТ 20790-93 7.3 ГОСТ Р 50444-92 7.3 ТУ 92-00243346-04-93 4.4 ТУ РБ 14478107.012-98 4.4 ТУ РБ 500059647.020-2002 4.4 |
|  |  | Проверка шероховатости | ТУ 92-00243346-04-93 1.15 ТУ РБ 14478107.012-98 1.14 ТУ РБ 500059647.020-2002 1.13 | ТУ 92-00243346-04-93 4.15 ТУ РБ 14478107.012-98 4.12 ТУ РБ 500059647.020-2002 4.12 |
|  |  | Проверка материала | ГОСТ 20790-93 3.4 ГОСТ Р 50444-92 3.4 ТУ 92-00243346-04-93 1.4 ТУ РБ 14478107.012-98 1.4, 1.5, 1.7, 1.8 ТУ РБ 500059647.020-2002 1.4, 1.5, 1.6, 1.7 | ТУ 92-00243346-04-93 4.2 ТУ РБ 14478107.012-98 4.2 ТУ РБ 500059647.020-2002 4.2 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Коробки стерилизационные | 11.080.10 | Проверка опор | ТУ 92-00243346-04-93 1.12 | ТУ 92-00243346-04-93 4.13 |
|  |  | Проверка групп отверстий | ТУ 92-00243346-04-93 1.13 | ТУ 92-00243346-04-93 4.13 |
|  |  | Проверка перекрытия отверстий обечайкой | ТУ 92-00243346-04-93 1.14 | ТУ 92-00243346-04-93 4.14 |
|  |  | Проверка усилия поворота ручки | ТУ 92-00243346-04-93 1.7 ТУ РБ 14478107.012-98 1.12 ТУ РБ 500059647.020-2002 1.12 | ТУ 92-00243346-04-93 4.8 ТУ РБ 14478107.012-98 4.10 ТУ РБ 500059647.020-2002 4.10 |
|  |  | Проверка открывания и закрывания крышки | ТУ 92-00243346-04-93 1.10 | ТУ 92-00243346-04-93 4.11 |
|  |  | Проверка усилия перемещения обечайки по корпусу | ТУ 92-00243346-04-93 1.9 | ТУ 92-00243346-04-93 4.10 |
|  |  | Проверка усилия открывания застежки обечайки | ТУ 92-00243346-04-93 1.8 | ТУ 92-00243346-04-93 4.9 |
|  |  | Проверка усилия открывания и закрывания замков | ТУ 92-00243346-04-93 1.11 ТУ РБ 14478107.012-98 1.11 ТУ РБ 500059647.020-2002 1.11 | ТУ 92-00243346-04-93 4.12 ТУ РБ 14478107.012-98 4.9 ТУ РБ 500059647.020-2002 4.9 |
|  |  | Проверка прочности соединений элементов конструкции | ТУ 92-00243346-04-93 1.6 ТУ РБ 14478107.012-98 1.10 ТУ РБ 500059647.020-2002 1.10 | ТУ 92-00243346-04-93 4.7 ТУ РБ 14478107.012-98 4.8 ТУ РБ 500059647.020-2002 4.8 |
|  |  | Проверка жесткости коробок при статических нагрузках | ТУ 92-00243346-04-93 1.5 ТУ РБ 14478107.012-98 1.9 ТУ РБ 500059647.020-2002 1.9 | ТУ 92-00243346-04-93 4.6 ТУ РБ 14478107.012-98 4.7 ТУ РБ 500059647.020-2002 4.7 |
|  |  | Проверка плотности прилегания прокладки к корпусу коробки | ТУ РБ 14478107.012-98 1.13 | ТУ РБ 14478107.012-98 4.17 |
|  |  | Проверка устойчивости к дезинфекции | ГОСТ 20790-93 3.20 ГОСТ Р 50444-92 3.20 ТУ 92-00243346-04-93 1.18 ТУ РБ 14478107.012-98 1.16 ТУ РБ 500059647.020-2002 1.15 | ГОСТ 20790-93 7.25 ГОСТ Р 50444-92 7.25 ТУ 92-00243346-04-93 4.17 ТУ РБ 14478107.012-98 4.5 ТУ РБ 500059647.020-2002 4.5 |
|  |  | Проверка требований безопасности | ГОСТ 20790-93 4.1 ГОСТ Р 50444-92 4.1 ТУ 92-00243346-04-93 2.1 ТУ РБ 14478107.012-98 2.1 ТУ РБ 500059647.020-2002 2.1 | ТУ 92-00243346-04-93 4.20 ТУ РБ 14478107.012-98 4.16 ТУ РБ 500059647.020-2002 4.16 |
|  |  | Проверка показателей надежности | ТУ 92-00243346-04-93 1.19, 1.20, 1.21 ТУ РБ 14478107.012-98 1.20 ТУ РБ 500059647.020-2002 1.19 | ГОСТ 27.410-87 1, 3, 4, приложение 7 РД 50-707-91 4.1-4.3, приложение 5 ТУ 92-00243346-04-93 4.18 ТУ РБ 14478107.012-98 4.18 ТУ РБ 500059647.020-2002 4.17 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Изделия хозяйственно-бытовые из черных металлов, сплавов, пластмасс и нержавеющей стали |  |  |  |  |
| Шкафы для раздевалок металлические | 97.140 |  | ТУ BY 500059647.025-2005 | ТУ BY 500059647.025-2005 |
|  |  | Проверка соответствия комплекту документации | ТУ BY 500059647.025-2005 1.1 | ТУ BY 500059647.025-2005 4.1 |
|  |  | Проверка габаритных размеров | ТУ BY 500059647.025-2005 1.2 | ТУ BY 500059647.025-2005 4.2 |
|  |  | Проверка массы | ТУ BY 500059647.025-2005 1.2 | ТУ BY 500059647.025-2005 4.3 |
|  |  | Проверка работы замков | ТУ BY 500059647.025-2005 1.6, 1.7 | ТУ BY 500059647.025-2005 4.4, 4.6 |
|  |  | Проверка материалов | ТУ BY 500059647.025-2005 1.8 | ТУ BY 500059647.025-2005 4.4 |
|  |  | Проверка устойчивости к дезинфекции | ТУ BY 500059647.025-2005 1.12 | ТУ BY 500059647.025-2005 4.8 |
|  |  | Проверка устойчивости | ТУ BY 500059647.025-2005 1.13 | ТУ BY 500059647.025-2005 4.9 |
|  |  | Проверка комплектности, маркировки, упаковки | ТУ BY 500059647.025-2005 1.15÷1.19 | ТУ BY 500059647.025-2005 4.5 |
|  |  | Проверка воздействия механических факторов при транспортировании | ТУ BY 500059647.025-2005 1.20 | ТУ BY 500059647.025-2005 4.10 |
| Вешалки кабинет-ные | 97.140 |  | ТУ BY 500059647.051-2005 | ТУ BY 500059647.051-2005 |
|  |  | Проверка соответствия комплекту документации | ТУ BY 500059647.051-2005 1.1 | ТУ BY 500059647.051-2005 4.1 |
|  |  | Проверка материалов | ТУ BY 500059647.051-2005 1.3 | ТУ BY 500059647.051-2005 4.4 |
|  |  | Проверка габаритных размеров | ТУ BY 500059647.051-2005 1.2 | ТУ BY 500059647.051-2005 4.2 |
|  |  | Проверка массы | ТУ BY 500059647.051-2005 1.2 | ТУ BY 500059647.051-2005 4.3 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Вешалки кабинет-ные | 97.140 | Проверка прочности | ТУ BY 500059647.051-2005 1.8 | ТУ BY 500059647.051-2005 4.7 |
|  |  | Проверка устойчивости | ТУ BY 500059647.051-2005 1.9 | ТУ BY 500059647.051-2005 4.8 |
|  |  | Проверка перпендикулярности | ТУ BY 500059647.051-2005 1.10 | ТУ BY 500059647.051-2005 4.9 |
|  |  | Проверка воздействия механических факторов при транспортировании | ТУ BY 500059647.051-2005 5.1 | ТУ BY 500059647.051-2005 4.10 |
| Тележки грузовые | 53.060 |  | ТУ РБ 500059647.021-2003 | ТУ РБ 500059647.021-2003 |
| Тележки универсальные | 53.060 |  | ТУ РБ 500059647.023-2004 | ТУ РБ 500059647.023-2004 |
|  |  | Проверка внешнего вида и маркировки | ТУ РБ 500059647.021-2003 1.1, 1.3÷1.5, 1.7, 1.12÷1.16, 2.1÷2.3 ТУ РБ 500059647.023-2004 1.1, 1.4, 1.6, 1.9-1.13, 2.1 | ТУ РБ 500059647.021-2003 4.2 ТУ РБ 500059647.023-2004 4.2 |
|  |  | Проверка габаритных размеров | ТУ РБ 500059647.021-2003 1.2 ТУ РБ 500059647.023-2004 1.2 | ТУ РБ 500059647.021-2003 4.5 ТУ РБ 500059647.023-2004 4.6 |
|  |  | Проверка грузоподъемности | ТУ РБ 500059647.021-2003 1.2 | ТУ РБ 500059647.021-2003 4.4 |
|  |  | Проверка размеров полок и платформы | ТУ РБ 500059647.021-2003 1.2 ТУ РБ 500059647.023-2004 1.2 | ТУ РБ 500059647.021-2003 4.5 ТУ РБ 500059647.023-2004 4.6 |
|  |  | Проверка массы | ТУ РБ 500059647.021-2003 1.2 ТУ РБ 500059647.023-2004 1.2 | ТУ РБ 500059647.021-2003 4.7 ТУ РБ 500059647.023-2004 4.7 |
|  |  | Проверка ширины колеи | ТУ РБ 500059647.021-2003 1.2 | ТУ РБ 500059647.021-2003 4.5 |
|  |  | Проверка диаметра колес | ТУ РБ 500059647.021-2003 1.2 | ТУ РБ 500059647.021-2003 4.6 |
|  |  | Проверка взаимозаменяемости | ТУ РБ 500059647.021-2003 1.6 ТУ РБ 500059647.023-2004 1.5 | ТУ РБ 500059647.021-2003 4.8 ТУ РБ 500059647.023-2004 4.4 |
|  |  | Проверка посадки шины колеса на ступицу | ТУ РБ 500059647.021-2003 1.8 | ТУ РБ 500059647.021-2003 4.10 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Тележки грузовые | 53.060 | Проверка торцевого биения ступицы колеса | ТУ РБ 500059647.021-2003 1.7 | ТУ РБ 500059647.021-2003 4.9 |
| Тележки универсальные | 53.060 | Проверка давления сжатого воздуха в пневматических шинах | ТУ РБ 500059647.021-2003 1.9 | ТУ РБ 500059647.021-2003 4.11 |
|  |  | Проверка усилия, необходимого для перемещения груженой тележки | ТУ РБ 500059647.023-2004 1.7 | ТУ РБ 500059647.023-2004 4.8 |
| Ванны | 97.040.99 |  | ТУ РБ 500059647.022-2004 | ТУ РБ 500059647.022-2004 |
|  |  | Проверка внешнего вида | ТУ РБ 500059647.022-2004 1.1, 1.4 | ТУ РБ 500059647.022-2004 4.2 |
|  |  | Проверка качества сварных соединений | ТУ РБ 500059647.022-2004 1.5 | ТУ РБ 500059647.022-2004 4.2 |
|  |  | Проверка комплектности и маркировки | ТУ РБ 500059647.022-2004 1.7, 1.8 | ТУ РБ 500059647.022-2004 4.2 |
|  |  | Проверка габаритных размеров и размеров мойки | ТУ РБ 500059647.022-2004 1.2 | ТУ РБ 500059647.022-2004 4.4 |
|  |  | Проверка массы | ТУ РБ 500059647.022-2004 1.2 | ТУ РБ 500059647.022-2004 4.5 |
|  |  | Испытания на надежность | ТУ РБ 500059647.022-2004 3.7 | ГОСТ 27.410-87 1, 3, 4, приложение 7 |
| Контейнеры для сыра | 67.260 |  | ТУ BY 500059647.029-2005 | ТУ BY 500059647.029-2005 |
|  |  | Проверка соответствия комплекту документации | ТУ BY 500059647.029-2005 1.1 | ТУ BY 500059647.029-2005 4.1 |
|  |  | Проверка внешнего вида | ТУ BY 500059647.029-2005 1.4÷1.6, 1.8, 1.9, 2.3 | ТУ BY 500059647.029-2005 4.4 |
|  |  | Проверка материалов | ТУ BY 500059647.029-2005 1.3 | ТУ BY 500059647.029-2005 4.3 |
|  |  | Проверка номинальной грузоподъемности и прочности | ТУ BY 500059647.029-2005 1.2, 1.4 | ТУ BY 500059647.029-2005 4.6 |
|  |  | Проверка габаритных размеров | ТУ BY 500059647.029-2005 1.2 | ТУ BY 500059647.029-2005 4.2 |
|  |  | Проверка массы | ТУ BY 500059647.029-2005 1.2 | ТУ BY 500059647.029-2005 4.3 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Рамы колбасные напольные | 67.260 |  | ТУ BY 500059647.031-2006 | ТУ BY 500059647.031-2006 |
|  |  | Проверка соответствия комплекту документации | ТУ BY 500059647.031-2006 1.1 | ТУ BY 500059647.031-2006 4.1 |
|  |  | Проверка внешнего вида | ТУ BY 500059647.031-2006 1.5, 1.6, 1.9, 2.3 | ТУ BY 500059647.031-2006 4.4 |
|  |  | Проверка материалов | ТУ BY 500059647.031-2006 1.3, 1.4 | ТУ BY 500059647.031-2006 4.5 |
|  |  | Проверка номинальной грузоподъемности | ТУ BY 500059647.031-2006 1.2 | ТУ BY 500059647.031-2006 4.6 |
|  |  | Проверка количества ярусов | ТУ BY 500059647.031-2006 1.2 | ТУ BY 500059647.031-2006 4.1 |
|  |  | Проверка габаритных размеров и расстояния между ярусами | ТУ BY 500059647.031-2006 1.2 | ТУ BY 500059647.031-2006 4.2 |
|  |  | Проверка массы | ТУ BY 500059647.031-2006 1.2 | ТУ BY 500059647.031-2006 4.3 |
|  |  | Проверка комплектности и маркировки | ТУ BY 500059647.031-2006 1.8÷1.10 | ТУ BY 500059647.031-2006 4.4 |
|  |  | Проверка показателей надежности | ТУ BY 500059647.031-2006 1.7 | ГОСТ 27.410-87 1, 3, 4, приложение 7 ТУ BY 500059647.031-2006 4.8 |
| Посуда и столовые приборы из нержвеющей стали |  |  | СТБ ГОСТ Р 51687-2003 ГОСТ Р 51687-2000 ГОСТ 27002-86 ГОСТ 28973-91 ТУ BY 500059647.027-2005 | СТБ ГОСТ Р 51687-2003 ГОСТ Р 51687-2000 ГОСТ 27002-86 ГОСТ 28973-91 ТУ BY 500059647.027-2005 |
| Ложки чайные | 97.040.60 |  | ТУ BY 500059647.027-2005 | ТУ BY 500059647.027-2005 |
| Ложки разливательные малые | 77.140.90 97.040.60 |  | СТБ ГОСТ Р 51687-2003 (ТО BY 500059647.065-2006) |  |
| Тарелки и миски столовые | 97.040.60 |  | ГОСТ 27002-86 (ТО BY 500059647.068-2006) |  |
| Ковши | 97.040.60 |  | ГОСТ 27002-86 (ТО BY 500059647.069-2006) |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ложки чайные Ложки разливательные малые Тарелки и миски столовые Ковши | 97.040.60 77.140.90 97.040.60 97.040.60 97.040.60 | Проверка внешнего вида и маркировки | СТБ ГОСТ Р 51687-2003 5.1, 8.1 ГОСТ Р 51687-2000 5.1, 8.1 ГОСТ 27002-86 3.1, 6.1 ГОСТ 28973-91 5.2.1-5.2.4 ТУ BY 500059647.027-2005 1.4, 1.5, 1.8, 1.12 | СТБ ГОСТ Р 51687-2003 7.1 ГОСТ Р 51687-2000 7.1 ГОСТ 27002-86 5.1 ТУ BY 500059647.027-2005 4.5 |
|  |  | Проверка размеров | СТБ ГОСТ Р 51687-2003 ТО BY 500059647.065-2006 ГОСТ 27002-86 ТО BY 500059647.068-2006 ГОСТ 27002-86 ТО BY 500059647.069-2006 ТУ BY 500059647.027-2005 1.2 | СТБ ГОСТ Р 51687-2003 7.2 ГОСТ Р 51687-2000 7.2 ГОСТ 27002-86 5.3 ТУ BY 500059647.027-2005 4.1 |
|  |  | Проверка массы ложки | ТУ BY 500059647.027-2005 1.2 | ТУ BY 500059647.027-2005 4.3 |
|  |  | Проверка вместимости | СТБ ГОСТ Р 51687-2003 ТО BY 500059647.065-2006 ГОСТ 27002-86 ТО BY 500059647.068-2006 ГОСТ 27002-86 ТО BY 500059647.069-2006 ТУ BY 500059647.027-2005 1.2 | СТБ ГОСТ Р 51687-2003 7.3 ГОСТ Р 51687-2000 7.3 ГОСТ 27002-86 5.2 ТУ BY 500059647.027-2005 4.2 |
|  |  | Проверка прочности крепления и упругости ручек | СТБ ГОСТ Р 51687-2003 5.15, 5.16 ГОСТ Р 51687-2000 5.15, 5.16 ГОСТ 27002-86 3.12 | СТБ ГОСТ Р 51687-2003 7.6, 7.10 ГОСТ Р 51687-2000 7.6, 7.10 ГОСТ 27002-86 5.6 |
|  |  | Проверка на течь | ГОСТ 27002-86 3.22 | ГОСТ 27002-86 5.16 |
|  |  | Проверка смещения ручек от оси симметрии | СТБ ГОСТ Р 51687-2003 ТО BY 500059647.065-2006 ТУ BY 500059647.027-2005 1.2 | СТБ ГОСТ Р 51687-2003 7.2 ГОСТ Р 51687-2000 7.2 ТУ BY 500059647.027-2005 1.7 |
|  |  | Проверка отклонения от плоскостности | СТБ ГОСТ Р 51687-2003 ТО BY 500059647.065-2006 ГОСТ 27002-86 ТО BY 500059647.068-2006 ГОСТ 27002-86 ТО BY 500059647.069-2006 ТУ BY 500059647.027-2005 1.6 | СТБ ГОСТ Р 51687-2003 7.8 ГОСТ Р 51687-2000 7.8 ГОСТ 27002-86 5.8, 5.9 ТУ BY 500059647.027-2005 4.7 |
|  |  | Проверка коррозионной стойкости | СТБ ГОСТ Р 51687-2003 5.17 ГОСТ Р 51687-2000 5.17 ГОСТ 27002-86 3.23 | СТБ ГОСТ Р 51687-2003 7.14 ГОСТ Р 51687-2000 7.14 ГОСТ 27002-86 5.17 |
|  |  | Проверка шероховатости | СТБ ГОСТ Р 51687-2000 ТО BY 500059647.065-2006 ГОСТ 27002-86 ТО BY 500059647.068-2006 ГОСТ 27002-86 ТО BY 500059647.069-2006 ТУ BY 500059647.027-2005 1.5 | СТБ ГОСТ Р 51687-2003 7.4 ГОСТ Р 51687-2000 7.4 ГОСТ 27002-86 5.4 ТУ BY 500059647.027-2005 4.6 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Автомобили с бензиновыми двигателями | 43.060 | Проверка содержания токсичных веществ в отработавших газах бензиновых двигателей. Определение СО и СН | ГОСТ 17.2.2.03-87 | ГОСТ 17.2.2.03-87 |
| Автомобили с дизельными двигателями | 43.060 | Проверка дымности отработавших газов дизельных двигателей | ГОСТ 21393-75 | ГОСТ 21393-75 |
| Изделия электронной техники, квантовой электроники и электротехнические | 31.020 31.220 | Испытание на воздействие верхнего значения температуры среды при эксплуатации, транспортировании и хранении | ГОСТ 16962.1-89 1.1-1.8, 1.10, 1.13, 1.24-1.34 ГОСТ 20.57.406-81 1.1-1.4, 1.6, 1.24, 1.25, 1.43-1.45, 1.48-1.50, 1.55, 1.56 | ГОСТ 16962.1-89 2.1.3, 2.1.4, 2.2 ГОСТ 20.57.406-81 2.16.3, 2.16.4, 2.17 |

Директор Гродненского ЦСМС	__________________	В.М. Шиш