Приложение к аттестату аккредитации

№ BY/112 02.1.0. 1575

от  29 декабря 2008 года

На  5  листах

Область аккредитации

испытательной лаборатории отдела государственной поверки

и метрологической аттестации средств измерений

Республиканского унитарного предприятия

«Лидский центр стандартизации, метрологии и сертификации»

| Наименование объекта или вида испытаний | Код МКС | Характеристика объекта или вида Испытаний | Обозначение ТНПА, устанавливающего требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | показателям объекта испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1.Штукатурные работы | 91.180 | Отклонение от вертикальности оштукатуренной поверхности и углов | СНБ 1.03.05-2004 п. 4 СТБ 1472-2004 р. 5 | СТБ 1473-2004 п. 5.6 метод 1 |
|  |  | Отклонение от горизонтальности оштукатуренной поверхности |  | СТБ 1473-2004 п. 5.7 метод 1 |
|  |  | Отклонение от прямолинейности (ровность) оштукатуренной поверхности |  | СТБ 1473-2004 п. 5.8 |
|  |  | Отклонение от радиуса криволинейных поверхностей |  | СТБ 1473-2004 п. 5.9 |
|  |  | Внешний вид оштукатуренной поверхности |  | СТБ 1473-2004 п. 5.10 |
|  |  | Прочность сцепления раствора с основанием |  | СТБ 1473-2004 п. 5.11 метод 1 |
| 2. Малярные работы | 87.020 | Внешний вид окрашенной поверхности: - отсутствие полос, пятен, подтеков, брызг, просветов, вздутий краски; - ширина бордюров, фризов филенок; - отсутствие искривлений линий сопряжения окрашенных поверхностей | СНБ 1.03.05-2004 п. 7 СТБ 1472-2004 р. 7 | СТБ 1474-2004 п. 5.5 |
| 3. Обойные работы | 87.020 | Внешний вид оклеенной обоями поверхности: - подбор цвета и оттенка полотнищ; - подгонка рисунка в стыках обоев; - наклейка обоев в углах, у плинтусов и наличников; - отсутствие складок, пузырей и вздутий | СНБ 1.03.05-2004 п. 8 СТБ 1472-2004 р. 8 | СТБ 1474-2004 п. 6.4 |
|  |  | Отклонение от вертикальности стыков полотнищ обоев и их положения |  | СТБ 1474-2004 п. 6.3 |
| 4. Облицовочные работы | 91.180 | Отклонение швов от вертикальности | СНБ 1.03.05-2004 п. 6 СТБ 1472-2004 р. 6 | СТБ 1473-2004 п. 6.8 метод 1 |
|  |  | Отклонение швов от горизонтальности |  | СТБ 1473-2004 п. 6.9 метод 1 |
|  |  | Отклонение от ширины швов и заполнение швов |  | СТБ 1473-2004 п. 6.10 |
|  |  | Внешний вид облицованной поверхности: - подбор и совмещение рисунка облицовки; - перепад между изделиями на стыках и швах |  | СТБ 1473-2004 п. 6.11 |
|  |  | Отклонение от вертикальности и прямолинейности облицованной поверхности |  | СТБ 1473-2004 п. 6.12, п. 5.6,метод 1 |
|  |  | Прочность сцепления облицовочных материалов с основанием |  | СТБ 1473-2004 п. 6.13, п. 5.11, метод 1 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 4. Облицовочные работы | 91.180 | Соответствие крепления листов облицовки требованиям проектной документации: - соответствие применяемых крепежных элементов проектной документации; - расстояние между точками крепления листов облицовки; - заполнение зазоров ( швов ) между листами ( при подготовке под окраску или оклейку обоями) | СНБ 1.03.05-2004 п. 6 СТБ 1472-2004 р. 6 | СТБ 1473-2004 п. 6.14 |
| 5. Стекольные работы 5.1 Установка листового оконного и витринного стекла | 91.180 | Толщина слоя замазки (мастики) | СНБ 1.03.05-2004 п. 9 СТБ 1472-2004 р. 9 Проектная документация | СТБ 1475-2004 п. 6.6 |
|  |  | Соответствие установки штапиков, крепежных деталей и эластичных прокладок требованиям проектной документации: - замазка (мастика) не должна иметь трещин, отставать от поверхности стекла и фланца; - обрез замазки (мастики) в месте соприкосновения со стеклом должен быть ровным и параллельным кромке фальца, без выступающих крепежных деталей; - наружные фаски штапиков должны плотно прилегать к внешней грани фланцев, не выступая за их пределы и не образуя впадин; - штапики, установленные на замазке (мастике), должны быть прочно соединены между собой и фланцем створки; - эластичные прокладки, применяемые для остекления, должны быть плотно защемлены стеклом и плотно прилегать к поверхности фальца, стекла и штапика, не выступать над гранью штапика, не иметь трещин и разрывов |  | СТБ 1475-2004 п. 6.7 |
|  |  | Плотность прилегания стекла к створке |  | СТБ 1475-2004 п. 6.9 |
|  |  | Внешний вид установленного стекла: - стыкование стекол в жилых и общественных зданиях; - установка стекол с дефектами (трещины, выколы более 10 мм, несмываемые пятна, иногородные включения); - следы замазки (мастики) раствора, краски на поверхности стекол |  | СТБ 1475-2004 п. 6.10 |
| 5.2 Установка стеклоблоков |  | Отклонение от вертикальности швов кладки из стеклоблоков: | СНБ 1.03.05-2004 п. 9 СТБ 1472-2004 р. 9 Проектная документация | СТБ 1475-2004 п 7.3 метод 1 ГОСТ 26433.2-94 |
|  |  | Отклонение от горизонтальности швов кладки из стеклоблоков |  | СТБ 1475-2004 п. 7.4 метод 1 ГОСТ 26433.2-94 |
|  |  | Отклонение от толщины швов кладки из стеклоблоков |  | СТБ 1475-2004 п. 7.5 |
|  |  | Полнота заполнения швов |  | СТБ 1475-2004 п 7.6 |
|  |  | Отклонение от вертикальности поверхности кладки из стеклоблоков |  | СТБ 1475-2004 п. 7,8 метод 1 ГОСТ 26433.2-94 |
|  |  | Внешний вид кладки из стеклоблоков |  | СТБ 1475-2004 п. 7.9 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 5.3 Установка профильного стекла | 91.180 | Отклонение от вертикальности элементов профильного стекла и обрамляющей рамы | СНБ 1.03.05-2004 п. 9 СТБ 1472-2004 р. 9 | СТБ 1475-2004 п . 8.3 п. 7.8 метод 1,2 ГОСТ 26433.2-94 |
|  |  | Соответствие закрепления элементов профильного стекла требованиям проектной документации |  | СТБ 1475-2004 п. 8.4 |
|  |  | Внешний вид конструкции из профильного стекла |  | СТБ 1475-2004 п. 8.7 |
| 5.4 Установка стеклопакетов |  | Соответствие установки стеклопакетов требованиям проектной документации - плотность прилегания - отсутствие перекосов - установка фиксирующих или профильных уплотнительных прокладок - заполнение стыков | СНБ 1.03.05-2004 п. 9 СТБ 1472-2004 р. 9 Проектная документация | СТБ 1475-2004 п. 9.3 |
|  |  | Соответствие установки штапиков требованиям ТНПА: - соответствие установки штапиков, крепежных деталей и эластичных прокладок; - расстояние между крепежными деталями штапиков. |  | СТБ 1475-2004 п. 9.4 п. 6.9.3 п. 6.7 |
|  |  | Внешний вид стеклопакетов | СНБ 1.03.05-2004 п. 9 СТБ 1472-2004 р. 9 | СТБ 1475-2004 п. 9.5 |
| 6. Устройство полов 6.1 Устройство покрытий из древесины и изделий на ее основе | 91.060.30 | Внешний вид покрытия | СНБ 1.03.06-2004 СТБ 1483-2004 | СТБ 1483-2004 п. 12.1 |
|  |  | Отклонение покрытия от прямолиней-ности (ровность ) |  | СТБ 1483-2004 п. 14.4, п. 7.2 |
|  |  | Отклонение покрытий от заданного уклона |  | СТБ 1483-2004 п. 12.4, п. 7.3 ГОСТ 26433.2-94 |
|  |  | Отклонение покрытия от горизонтально-сти |  | СТБ 1483-2004 п. 14.3, п. 8.7 |
|  |  | Величина уступа между смежными элементами покрытия |  | СТБ 1483-2004 п. 14.9 |
|  |  | Величина зазоров между смежными элементами покрытия |  | СТБ 1483-2004 п. 14.10 |
|  |  | Величина зазоров между плинтусом и покрытием или стеной |  | СТБ 1483-2004 п. 14.11 |
| 6.2 Устройство покрытий из синтетических рулонных материалов и плиток |  | Внешний вид покрытия |  | СТБ 1483-2004 п. 12.1 |
|  |  | Отклонение покрытия от прямолинейности (ровность) |  | СТБ 1483-2004 п. 12.3 п. 7.2 |
|  |  | Отклонение покрытия от заданного уклона |  | СТБ 1483-2004 п. 12.4 п. 7,3 ГОСТ 26433.2-94 |
|  |  | Величина зазоров между кромками полотнищ и плиток |  | СТБ 1483-2004 п. 15.4 |
| 6.3 Устройство сплошных ( бесшовных ) покрытий | 91.060.30 | Внешний вид покрытия | СНБ 1.03.06-2004 СТБ 1483-2004 | СТБ 1483-2004 п. 12.1 |
|  |  | Отклонение покрытий от прямолинейности (ровность) |  | СТБ 1483-2004 п. 12.3 п. 7.2 |
|  |  | Отклонение покрытия от заданного уклона |  | СТБ 1483-2004 п. 12.4 п. 7.3 ГОСТ 26433.2-94 |
|  |  | Отклонение покрытия от горизонтальности |  | СТБ 1483-2004 п. 12.5 п. 8.7 |
|  |  | Толщина слоя покрытия |  | СТБ 1483-2004 п. 16.7 СТБ ГОСТ Р 51694-2001 |
|  |  | Прочность сцепления с основанием |  | СТБ 1483-2004 п. 16.8, п. 13.4 |
| 6.4 Устройство покрытий из штучных материалов |  | Внешний вид покрытия |  | СТБ 1483-2004 п. 12.1 |
|  |  | Отклонение покрытия от прямолинейности (ровность) |  | СТБ 1483-2004 п. 12.3, п. 7.2 |
|  |  | Отклонение покрытия от заданного уклона |  | СТБ 1483-2004 п. 12.4, п. 7.3 ГОСТ 26433.2-94 |
|  |  | Отклонение покрытия от горизонтальности |  | СТБ 1483-2004 п. 12.5 п. 8.7 |
|  |  | Отклонение от прямолинейности швов |  | СТБ 1483-2004 п. 17.2, метод 1 ГОСТ 26433.2-94 |
|  |  | Ширина швов |  | СТБ 1483-2004 п. 17.3 |
|  |  | Соответствие заполнения швов требованиям проектной документации и ТНПА |  | СТБ 1483-2004 п. 17.4 |
|  |  | Величина уступа между смежными элементами покрытия |  | СТБ 1483-2004 п. 17.5 п. 14.9 |
|  |  | Прочность сцепления плитки с основанием |  | СТБ 1483-2004 п. 17.6, п.13.4 |
| 7 Устройство дорожных одежд с покрытием из плит тротуарных 7.1 Установка бортового камня | 91.200 | Прямолинейность установки бортового камня | ТКП 45-3.02-7-2005 п. 4.8 | СТБ 1685-2006 п.7.3, ГОСТ 26433.2-94 (приложение А, поз. 3.1.2 таблицы.А.1). |
|  |  | Соответствие высотных отметок бортового камня |  | СТБ 1685-2006 п.7.4 ГОСТ 26433.2-94 (приложение А, поз. 1.5.2перечисления а( и б) таблицы.А.1). |
|  |  | Перепад высот смежных элементов |  | СТБ 1685-2006 п.7.5 |
|  |  | Лицевая поверхность бортового камня |  | СТБ 1685-2006 п.7.6 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 7.2 Укладка плит | 91.200 | Перепад высот между смежными элементами | ТКП 45-3.02-7-2005 п. 4.9 | СТБ 1685-2006 п.8.2.1 ГОСТ 26433.2-94 (приложение А, поз.3, перечисление в) таблицы.А.1). |
|  |  | Размер шва между смежными сборными элементами |  | СТБ 1685-2006 п.8.2.2 ГОСТ 26433.2-94 (приложение А, поз.1.1 таблицы.А.1). |
|  |  | Размер шва в примыкании плит тротуара к бортовому камню и цоколю здания, сооружения |  | СТБ 1685-2006 п.8.2.3 ГОСТ 26433.2-94 (приложение А, поз.1.1 таблицы.А.1). |
|  |  | Размер шва для плит тротуарных обрамления люков колодцев инженерных коммуникаций |  | СТБ 1685-2006 п.8.2.4 ГОСТ 26433.2-94 (приложение А, поз.1.1 таблицы.А.1). |
|  |  | Ровность сборных покрытий ( величина просветов между поверхность сборного покрытия и контрольной рейкой 3 м ) |  | СТБ 1685-2006 п.8.2.5 ГОСТ 26433.2-94 (приложение А, поз.1.3 таблицы.А.1). |
|  |  | Искривление линий швов между плитами тротуарными |  | СТБ 1685-2006 п.8.2.6 ГОСТ 26433.2-94 (приложение А, поз. 3.1.3 таблицы.А.1). |
| 8 Заполнение оконных и дверных проемов 8.1 Точность установки оконных и дверных блоков в проемах | 19.020 | Отклонение от горизонтальности и вертикальности установленных оконных, дверных блоков | СНБ 1.03.07-04 СТБ 1484-2004 п. 4.17 п. 4.18 п. 4.22-4.25 Проектная документация | СТБ 1476-2004 п. 4.4 |
|  |  | Высота установки запирающих приборов ( дверных ручек ) |  | СТБ 1476-2004 п. 4.7 |
| 8.2 Установка подоконных досок (плит) из всех видов материалов |  | Величина выступа подоконной доски (плиты) за пределы стены |  | СТБ 1476-2004 п. 5.5 |
|  |  | Высота уклона установки подоконных досок (плит) |  | СТБ 1476-2004 п. 5.2 |
|  |  | Высота установки подоконных досок (плит) |  | СТБ 1476-2004 п. 5.3 |
| 8.3 Установка наружных сливов |  | Величина напуска слива на фасад |  | СТБ 1476-2004 п. 6.4 |
|  |  | Величина уклона слива |  | СТБ 1476-2004 п. 6.1 |
| 8.4 Установка наличников |  | Наличие зазора в местах стыковки наличников |  | СТБ 1484-2004 п. 6.9 |
|  |  | Величина напуска наличника на дверную коробку |  | СТБ 1476-2004 п. 7.1 |
|  |  | Отклонение от вертикальности и горизонтальности наличников |  | СТБ 1476-2004 п. 7.2, п. 7.3 |

Директор РУП «БелГИМ»- руководитель Органа

по аккредитации лаборатории                                                                                    Н.А. Жагора