|  | НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА АККРЕДИТАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ» |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 1.1712 от 30 июня 2012 года На бланке №_________ На 2 листах Редакция 01 |  |

ДОПОЛНЕНИЕ №2 от 20 декабря 2019 года

к области аккредитации от 30 июня 2017 года

научно исследовательской и испытательной лаборатории

строительной акустики и вентиляционных систем

республиканского унитарного предприятия

«Институт жилища - НИПТИС им. Атаева С.С.»

(государственное предприятие «Институт жилища - НИПТИС им. Атаева С.С.»)

| № пункта | Наименование объекта испытаний | Код | Характеристика объекта испытаний | Обозначение нормативных правовых актов (далее – НПА), в том числе технических нормативных правовых актов (далее – ТНПА), устанавливающих требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | объектам испытаний | методам испытаний |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.25 | Материалы лакокрасочные. Лаки, краски, эмали | 20.30/ 29.054 | Степень перетира | СТБ 1197-2008 СТБ 1507-2004 СТБ 1811-2007 СТБ 1843-2008 ГОСТ 6465-76 ГОСТ 10503-71 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 31973-2013 |
| 4.26 |  | 20.30./ 29.165 | Эластичность пленки при изгибе | СТБ 1507-2004 СТБ 1811-2007 СТБ 1843-2008 ГОСТ 6465-76 ГОСТ 10503-71 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 31974-2012 |
| 4.27 |  | 20.30/ 29.095 | Прочность покрытия при ударе | СТБ 1507-2004 СТБ 1811-2007 СТБ 1843-2008 ГОСТ 6465-76 ГОСТ 10503-71 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 4765-73 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14.24 | Стекло, стеклоткань, стеклопластик, стеклосетка | 23.14/ 29.121 | Прочность при разрыве | СТБ 1103-98 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 34275-2017 |

Руководитель органа

по аккредитации Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»			                                                          Т.А. Николаева