|  | НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА АККРЕДИТАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ» |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 1.1712 от 30 июня 2012 года На бланке №_________ На 7 листах Редакция 01 |  |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 30 июня 2017 года

научно исследовательской и испытательной лаборатории

строительной акустики и вентиляционных систем

республиканского унитарного предприятия

«Институт жилища - НИПТИС им. Атаева С.С.»

(государственное предприятие «Институт жилища - НИПТИС им. Атаева С.С.»)

| № пункта | Наименование объекта испытаний | Код | Характеристика объекта испытаний | Обозначение нормативных правовых актов (далее – НПА), в том числе технических нормативных правовых актов (далее – ТНПА), устанавливающих требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | объектам испытаний | методам испытаний |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Здания и сооружения (внутренние и наружные ограждающие конструкции жилых, общественных, производственных зданий и сооружений) | 100.13/30.000 | Изоляция воздушного шума (измерения в натурных условиях) | ТКП 45-2.04-154-2009 СТБ 2173-2011 СТБ 1185-99 | ГОСТ 27296-87, п.п. 6.1, 7.1, п.7.2, п.7.3 |
| 1.2 |  | 100.13/30.000 | Изоляция ударного шума (измерения в натурных условиях) | ТКП 45-2.04-154-2009 | ГОСТ 27296-87, п.6.2 |
| 1.6 | Здания и сооружения (кабины наблюдения и дистанционного управления) | 100.13/30.000 | Звукоизоляция кабин наблюдения и дистанционного управления | ГОСТ 12.2.098-84 | ГОСТ 23426-79 п.1.1 |
| 1.7 | Здания и сооружения (зрительные залы) | 100.13/30.000 | Время реверберации | ГОСТ 24146–89 | ГОСТ 24146–89 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.9 | Здания и сооружения (вибрация внутри) | 100.13/35.059 | Общая вибрация: - логарифмические уровни средних квадратических значений виброускорений, измеряемые в октавных или треть- октавных полосах частот, дБ - логарифмические уровни корректированных по частоте значений виброускорений, дБ | Санитарные нормы и правила, утв. Постановлением Минздрава от 26.12.13 №132 Гигиенический норматив, утв. Постановлением Минздрава от 26.12.2013 №132 | ГОСТ 31191.1-2004 ГОСТ 31191.2-2004 |
| 1.11 | Здания и сооружения (теплотехнические характеристики ограждающих конструкций зданий и сооружений, тепловизионный контроль качества и определение критических дефектов теплоизоляции ограждающих конструкций зданий и сооружений) | 100.13/34.138 | Сопротивление теплопередаче | ТКП 45.2.04-43-2006 ТНПА, проектная и эксплуатационная документация | ГОСТ 26254-84 |
| 1.12 |  | 100.13/34.064 | Плотность тепловых потоков |  | ГОСТ 25380-2014 |
| 1.13 |  | 100.13/35.065 | Температура изотермической поверхности |  | ГОСТ 26629-85 |
|  |  |  | Относительное сопротивление теплопередаче |  | ГОСТ 26629-85 |
|  |  |  | Границы и линейные размеры аномального участка |  | ГОСТ 26629-85 МВИ.МН 5656-2017 |
|  |  |  | Минимальная температура внутренней поверхности участка ограждения по линии изотермы при расчетных условиях эксплуатации |  | ГОСТ 26629-85 МВИ.МН 5656-2017 |
|  |  |  | Точка росы в зоне аномальных участков при расчетных условиях эксплуатации |  | ГОСТ 26629-85 МВИ.МН 5656-2017 |
|  |  |  | Максимальная температура наружных поверхностей бесконтактным методом измерения |  | ГОСТ 26629-85 МВИ.МН 5656-2017 |
|  |  |  | Минимальная температура внутренних поверхностей в зоне аномальных участков контактным методом измерения |  | МВИ.МН 5656-2017 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.19 | Системы вентиляции и кондиционирования воздуха | 100.13/23.000 | Аэродинамические характеристики воздуховодов: - скорость движения воздуха; - расход воздуха; - давление; - потери полного давления; - коэффициент потерь давления | ТНПА, проектная и эксплуатационная документация | ГОСТ 12.3.018-79 |
| 2.1 | Помещения жилых и общественных зданий, территория жилой застройки | 100.11/35.067 | Шум: - уровни звукового давления в октавных или треть- октавных полосах частот, дБ; - уровень звука, дБА; - эквивалентные по энергии уровни звука, дБА; - максимальные уровни звука в дБА. | ТКП 45-2.04-154-2009 ГОСТ 12.1.036-81 Санитарные нормы, правила и гигиенические нормативы, утвержденые Постановлением Минздрава от 16.11.2011 №115 | ГОСТ 23337-2014 |
| 2.2 | Вновь проектируемые территории жилой застройки вблизи существующих аэродромов и аэропортов, а также территории жилой застройки вокруг вновь проектируемых аэродромов и аэропортов | 100.11/35.067 | Шум: - уровни звукового давления в октавных или треть- октавных полосах частот, дБ; - уровень звука, дБА; - эквивалентные по энергии уровни звука, дБА; - максимальные уровни звука в дБА. | ГОСТ 22283-88 ГОСТ 12.1.036-81 | ГОСТ 22283-88 ГОСТ 23337-2014 |
| 2.3 | Транспортные потоки на улицах, автомобильных и железных дорогах | 100.11/35.067 | Шум: - уровни звукового давления в октавных или треть- октавных полосах частот, дБ; - уровень звука, дБА; - эквивалентные по энергии уровни звука, дБА; - максимальные уровни звука в дБА. | ТКП 45-2.04-154-2009, ГОСТ 12.1.036-81, Санитарные нормы, правила и гигиенические нормативы, утвержденые Постановлением Минздрава от 16.11.2011 №115 | ГОСТ 23337-2014 ГОСТ 20444-2014 |
| 2.4 | Общественные здания | 100.11/35.063 | Освещенность, лк | ТКП 45-2.04-153- 2009 | ГОСТ 24940-2016 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | Рабочие места. Производственные помещения | 100.12/35.063 | Освещенность, лк | ТКП 45-2.04-153- 2009 | ГОСТ 24940-2016 |
| 4.1 | Неидентифицированные объекты. Машины, механизмы, технологическое оборудование, приборы всех видов и другие источники воздушного шума | 100.15/35.067 | Шумовые характеристики источников: - уровни звуковой мощности в полосах частот; - корректированные по А уровни звуковой мощности | ТНПА на конкретные виды продукции | ГОСТ 31274-2004 |
| 5.1 | Выбросы от стационарных источников (дымовые газы топливосжигающих установок) | 100.01/08.050 | Концентрация: Кислорода (О2) ДИ: 0-21% об. О2 | СТБ 1626.1-2006 СТБ 1626.2-2006 ТКП 17.08-01-2006 ТКП 17.08-04-2006 ТНПА и другая эксплуатационная документация | МВИ.МН 1003-2017 |
| 5.2 |  | 100.01/08.050 | Оксида углерода (СО) ДИ: 0-400000 pрm |  |  |
| 5.3 |  | 100.01/08.050 | Оксида азота в пересчете на азота диоксид ДИ: 0-3500 р.р.m. |  |  |
| 5.4 |  | 100.01/08.050 | Температура уходящих газов ДИ: (0 +500)°С |  | СТБ 17.08.05-03-2016 |
| 6.1 | Цемент. Портландцемент безусадочный Цемент напрягающий | 23.51/29.061 | Линейное расширение | СТБ 942-93 СТБ 1335-2002 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 942-93 п.7.4 СТБ 1335-2002 п.7.3 |
| 7.1 | Бетоны тяжелые конструкционные Бетоны тяжелые конструкционные для транспортного и гидротехнического строительства Бетоны легкие | 23.61/42.000 | Отбор проб и изготовление образцов | СТБ 1544-2005 СТБ 2221-2011 СТБ 1187-99 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 10180-2012 ГОСТ 28570-90 п.2 |
| 7.2 |  | 23.61/29.121 | Прочность бетона на сжатие |  | ГОСТ 10180-2012 ГОСТ 18105-2010 ГОСТ 28570-90 |
| 7.3 |  | 23.61/29.121 | Прочность бетона на сжатие неразрушающими методами |  | СТБ 2264-2012 ГОСТ 22690-2015 (метод ударного импульса) |
| 7.4 |  | 23.61/29.119 | Средняя плотность |  | ГОСТ 12730.0-78 ГОСТ 12730.1-78 |
| 7.5 |  | 23.61/35.060 | Влажность |  | ГОСТ 12730.0-78 ГОСТ 12730.2-78 |
| 7.6 |  | 23.61/29.151 | Водопоглощение |  | ГОСТ 12730.0-78 ГОСТ 12730.3-78 |
| 7.7 |  | 23.61/29.121 | Морозостойкость |  | ГОСТ 10060.0-95 ГОСТ 10060.1-95 ГОСТ 10060.2-95 |
| 7.8 | Бетоны напрягающие | 23.61/42.000 | Отбор проб и изготовление образцов | СТБ 2101-2010 ТНПА на конкретный вид продукции | ГОСТ 10180-2012 ГОСТ 28570-90 п.2 СТБ: 2101-2010 |
| 7.9 |  | 23.61/29.061 | Самонапряжение бетона |  | СТБ 2101-2010 п. 8.2 |
| 7.10 |  | 23.61/29.121 | Морозостойкость |  | ГОСТ 10060.0-95 ГОСТ 10060.1-95 ГОСТ 10060.2-95 |
| 7.11 |  | 23.61/29.121 | Прочность бетона на сжатие |  | ГОСТ 10180-2012 ГОСТ 28570-90 |
| 7.12 |  | 23.61/29.119 | Средняя плотность |  | ГОСТ 12730.0-78 ГОСТ 12730.1-78 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.13 | Бетоны жаростойкие | 23.61/42.000 | Отбор проб и изготовление образцов | ГОСТ 20910-90 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 10180-2012 ГОСТ 28570-90 п.2 |
| 7.14 |  | 23.61/29.121 | Прочность на сжатие |  | ГОСТ 20910-90 пр.2 ГОСТ 10180-2012 ГОСТ 18105-2010 |
| 7.15 |  | 23.61/29.119 | Средняя плотность |  | ГОСТ 12730.0-78 ГОСТ 12730.1-78 |
| 7.16 |  | 23.61/29.121 | Морозостойкость |  | ГОСТ 10060.0-95 ГОСТ 10060.1-95 ГОСТ 10060.2-95 |
| 7.17 |  | 23.61/26.080 | Устойчивость заполнителей и добавок при воздействии высоких температур |  | ГОСТ 20910-90 пр.3 |
| 7.18 |  | 23.61/26.080 | Класс бетона по пре- дельно допустимой температуре применения |  | ГОСТ 20910-90 пр.4 |
| 719 |  | 23.61/26.080 | Термостойкость |  | ГОСТ 20910-90 пр.5 |
| 7.20 |  | 23.61/26.080 | Усадка |  | ГОСТ 20910-90 пр.6 |
| 8.1 | Смеси растворные и растворы строительные | 23.64/29.144 | Подвижность | СТБ 1307-2012 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 1307-2012 п.7.4 ГОСТ 5802-86 п.2 |
| 8.2 |  | 23.64/29.144 | Расслаиваемость |  | СТБ 1307-2012 п.7.4 ГОСТ 5802-86 п.4 |
| 8.3 |  | 23.64/29.144 | Жизнеспособность |  | СТБ 1307-2012 п.п. 7.4 ГОСТ 5802-86 п.2 |
| 8.4 |  | 23.64/29.151 | Влажность сухой растворной смеси |  | СТБ 1307-2012 п.7.7 ГОСТ 8735-88 п.10 |
| 8.5 |  | 23.64/29.142 | Насыпная плотность сухой растворной смеси |  | СТБ 1307-2012 п.7.7 ГОСТ 8735-88 п.9.1 |
| 8.6 |  | 23.64/29.119 | Средняя плотность |  | ГОСТ 5802-86 п.7 |
| 8.7 |  | 23.64/29.121 | Прочность на сжатие |  | СТБ 1307-2012 п.п. 7.8, 7.9 ГОСТ 5802-86 п.6 ГОСТ 310.4-81 |
| 8.8 |  | 23.64/29.121 | Прочность на растяжение при изгибе |  | СТБ 1307-2012 п. 7.11 |
| 8.9 |  | 23.64/29.121 | Прочность сцепления с основанием (адгезия) |  | СТБ 1307-2012 п. 7.12 ГОСТ 28574-2014 п.5 |
| 8.10 |  | 23.64/29.061 | Деформация усадки |  | СТБ 1307-2012 п.7.14 ГОСТ 24544-81 |
| 8.11 |  | 23.64/29.121 | Морозостойкость |  | СТБ 1307-2012 п.п. 7.8, 7.15 ГОСТ 5802-86 п.10 ГОСТ 10060.2-95 ГОСТ 28574-2014 п.5 |
| 8.12 |  | 23.64/29.145 | Расчетная температура применения |  | СТБ 1307-2012 п.7.10 ГОСТ 5802-86 п.6 ГОСТ 28574-2014 п.5 |
| 8.13 |  | 23.64/29.061 | Линейное расширение |  | СТБ 1307-2012 п.7.19 СТБ 1335-2002 п.7.3 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8.14 | Материал для ремонта бетонных и железобетонных конструкций | 23.64/42.000 | Отбор проб | СТБ 1464-2004 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 1464-2004 п.п. 6.1, 6.8 |
| 8.15 |  | 23.64/29.142 | Насыпная плотность |  | СТБ 1464-2004 п.7.1 ГОСТ 8735-88 п.9.1 ГОСТ 8269.0-97 п.4.17.1 |
| 8.16 |  | 23.64/29.151 | Влажность |  | СТБ 1464-2004 п.7.1 ГОСТ 8735-88 п.10 ГОСТ 8269.0-97п.4.19 |
| 8.17 |  | 23.64/29.144 | Удобоукладываемость (консистенция): - подвижность (для крупности зерен наполнителя до 40мм); - жесткость |  | СТБ 1464-2004 п.7.2 ГОСТ 5802-86 п.2 СТБ 1545-2005 п.5 |
| 8.18 |  | 23.64/29.040 | Объем вовлеченного воздуха |  | СТБ 1464-2004 п.7.3 СТБ 1545-2005 п.7 |
| 8.19 |  | 23.64/29.121 | Прочность на сжатие |  | СТБ 1464-2004 п.7.4 ГОСТ 10180-2012 ГОСТ 18105-2010 |
| 8.20 |  | 23.64/29.121 | Прочность на растяжение при изгибе |  | СТБ 1464-2004 п.7.4 ГОСТ 10180-2012 ГОСТ 18105-2010 |
| 8.21 |  | 23.64/29.121 | Морозостойкость |  | СТБ 1464-2004 п.7.5 ГОСТ 10060.0-95 ГОСТ 10060.1-95 ГОСТ 10060.2-95 |
| 8.22 | Смеси бетонные сухие на безусадочном цементе | 23.64/42.000 | Отбор проб | СТБ 1534-2005 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 1534-2005 п.п. 7.2, 6.3 |
| 8.21 |  | 23.64/29.142 | Насыпная плотность |  | СТБ 1534-2005 п.7.3 ГОСТ 8735-88 п.9.1 |
| 8.23 |  | 23.64/29.151 | Влажность |  | СТБ 1534-2005 п.7.3 ГОСТ 8735-88 п.10 |
| 8.24 |  | 23.64/29.144 | Подвижность |  | СТБ 1534-2005 п.7.5 ГОСТ 5802-86 п.2 СТБ 1545-2005 п.5 |
| 8.25 |  | 23.64/29.144 | Расслаиваемость (по показателю водоотделение) |  | СТБ 1534-2005 п.7.6 СТБ 1545-2005 п.8 |
| 8.26 |  | 23.64/29.040 | Объем вовлеченного воздуха |  | СТБ 1534-2005 п.7.7 СТБ 1545-2005 п.7 |
| 8.27 |  | 23.64/29.121 | Прочность на сжатие |  | СТБ 1534-2005 п.7.8 ГОСТ 10180-2012 ГОСТ 18105-2010 |
| 8.28 |  | 23.64/29.121 | Прочность на растяжение при изгибе |  | СТБ 1534-2005 п.7.8 ГОСТ 10180-2012 ГОСТ 18105-2010 |
| 8.29 |  | 23.64/29.151 | Водопоглощение |  | СТБ 1534-2005 п.7.9 ГОСТ 12730.0-78 ГОСТ 12730.3-78 |
| 8.30 |  | 23.64/29.121 | Морозостойкость |  | СТБ 1534-2005 п.7.10 ГОСТ 10060.0-95 ГОСТ 10060.1-95 ГОСТ 10060.2-95 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8.31 | Смеси бетонные | 23.64/42.000 | Отбор проб | СТБ 1035-96 ГОСТ 7473-2010 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 1545-2005 п.4 ГОСТ 10181-2000 ГОСТ 10180-2012 |
| 8.32 |  | 23.64/28.144 | Удобоукладываемость (консистенция): - подвижность (для крупности зерен наполнителя до 40мм); - жесткость |  | СТБ 1545-2005 п.5 ГОСТ 10181-2000 п.4 |
| 8.33 |  | 23.64/28.119 | Средняя плотность |  | СТБ 1545-2005 п.6 ГОСТ 10181-2000 п.5 |
| 8.34 |  | 23.64/28.040 | Содержание воздуха (пористость) в бетонной смеси |  | СТБ 1545-2005 п.7 ГОСТ 10181-2000 п.6 |
| 8.35 |  | 23.64/28.144 | Расслаиваемость |  | СТБ 1545-2005 п.8 ГОСТ 10181-2000 п.7 |
| 8.36 |  | 23.64/28.145 | Температура бетонной смеси |  | СТБ 1035-96 п.6.7 СТБ 1545-2005 п.9 ГОСТ 10181-2000 п.8 |
| 8.37 |  | 23.64/28.144 | Сохраняемость свойств бетонной смеси |  | СТБ 1545-2005 п.10 ГОСТ 10181-2000 п.9 |
| 8.38 |  | 23.64/28.121 | Прочность бетона на сжатие |  | ГОСТ 10180-2012 |
| 8.39 |  | 23.64/28.121 | Морозостойкость |  | ГОСТ 10060.0-95 ГОСТ 10060.1-95 ГОСТ 10060.2-95 |

Принятые сокращения:

ДИ – диапазон измерений.

Руководитель органа

по аккредитации Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»			                                                          Т.А. Николаева