|  | Приложение №1 к аттестату аккредитации |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | № BY/112 2.4564 |  |  |
|  | от 09 января 2015 года |  |  |
|  | На бланке | _____________ |  |
|  | На 2 листах |  |  |
|  | Редакция 01 |  |  |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от «09» января 2020 года

лаборатории электротехнических измерений филиала «Строительное управление №165»

Открытого акционерного общества «Строительный трест №14»

| № пункта | Наименование объекта испытаний | Код/ ТН ВЭД ЕАЭС | Характеристика объекта испытаний | Обозначение нормативных правовых актов (далее – НПА), в том числе технических нормативных правовых актов (далее – ТНПА), устанавливающих требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | объектам испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.1 | Силовые кабельные линии напряжением до 1000 В | 27.32/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 п.Б.30.1 | МВИ.ГМ.1111-2019 |
| 2.1 | Электродвигатели переменного тока напряжением до 1000 В | 27.11/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 Прил.Б, п.Б.7.2, таблица Б.7.2, п.5 | МВИ.ГМ.1111-2019 |
| 3.1 | Заземляющие устройства | 27.90/ 22.000 | Сопротивление заземляющих устройств | ТКП 181-2009 Прил.Б, п.Б.29.4 ТКП 339-2011 п.4.3, п.4.4.28.6 | МВИ.ГМ.1421-2019 |
| 3.2 |  | 27.90/ 22.000 | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами | ТКП 181-2009 Прил.Б, п.Б.29.2 ТКП 339-2011 п.4.3, п.4.4.28.2 | МВИ.ГМ.1421-2019 |
| 3.3 |  | 27.90/ 22.000 | Проверка цепи «фаза-нуль» в электроустановках до 1000 В с глухим заземлением нейтрали | ТКП 181-2009 Прил.Б, п.Б.29.8. ТКП 339-2011 п.4.3, п.4.4.28.5 ГОСТ 30331.3-95 п.п.413.1.3.3-413.1.3.6 | МВИ.ГМ.1114-2019 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1 | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В | 27.12/ 22.000 27.32/ 22.000 27.90/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 Прил.Б, п.Б.27.1 | МВИ.ГМ.1111-2019 |
| 4.2 |  | 27.90/ 22.000 | Испытание цепи «фаза-нуль» силовых и осветительных сетей | ТКП 181-2009 Прил.Б, п.Б.27.3 ТКП 339-2011 п.4.3, п.4.4.26.3 ГОСТ 30331.3-95 п.п.413.1.3.3- 413.1.3.6 | МВИ.ГМ.1114-2019 |
| 5.1 | Электроустановки жилых и других зданий | 27.90/ 22.000 | Ток утечки защищаемых УЗО сетей и электроприемников | ТКП 45-4.04-326-2018 п.16.3 | МВИ.ГМ.1121-2019 |
| 6.1 | Устройства защитного отключения, управляемые дифференциальным током (УЗО) | 27.90/ 22.000 | Отключающий дифференциальный ток | ТКП 181-2009 прил. В, п. В.4.61.4 ГОСТ 30339-95 п.4.2.9 ТКП 45-4.04-326-2018 п.16.3 | МВИ.ГМ.1121-2019 |
| 6.2 |  | 27.90/ 22.000 | Время отключения при номинальном отключающем дифференциальном токе | ТКП 181-2009 прил.В, п.В.4.61.4 ТКП 45-4.04-326-2018 п.16.3 | МВИ.ГМ.1121-2019 |

| Руководитель органа по аккредитации Республики Беларусь- директор государственного предприятия «БГЦА» |  |  |  | Т.А.Николаева |
| --- | --- | --- | --- | --- |