|  | Приложение №1 к аттестату аккредитации |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | № BY/112 2.4153 |  |  |
|  | от «13» декабря 2010 года |  |  |
|  | На бланке № |  |  |
|  | На 3 листах |  |  |
|  | Редакция 01 |  |  |

| ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от «13» февраля 2021 года |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| испытательной лаборатории |  |  |  |  |  |  |  |
| Общества с ограниченной ответственностью «Релист» |  |  |  |  |  |  |  |
| № пункта | Наименование объекта испытаний | Код | Характеристика объекта испытаний |  | Обозначение нормативных правовых актов (далее – НПА), в том числе технических нормативных правовых актов (далее – ТНПА), устанавливающих требования к |  |  |
|  |  |  |  |  | объектам испытаний |  | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 |
| 1.1 | Лестницы пожарные наружные стационарные и ограждения крыш зданий и сооружений Лестницы пожарные наружные стационарные и ограждения крыш зданий и сооружений | 25.11/ 29.061 | Основные размеры, их предельные отклонения |  | СТБ 11.13.22-2011 п. 3.2, п.6.1 СТБ 1381-2003 СТБ 1317-2002 ТКП 45-2.02-315-2018 |  | СТБ 11.13.22-2011 п. 5.4 |
| 1.2 |  | 25.11/ 41.000 | Проверка качества сварных швов: внешний осмотр с проверкой геометрических размеров и формы швов |  | СТБ 11.13.22-2011 п. 3.4, п.6.1 ТКП 45-1.03-236-2011 табл.6.3 |  | СТБ 11.13.22-2011 п. 5.5 |
| 1.3 |  | 25.11/ 41.000 | - Проверка качества защитных покрытий, целостности присоединения конструкций |  | СТБ 11.13.22-2011 п. 3.3, п.6.1 ГОСТ 9.032 п.2.2 |  | СТБ 11.13.22-2011 п. 3.3, 5.6 |
| 1.4 |  | 25.11/ 26.095 | - Прочность ступеньки вертикальной лестницы |  | СТБ 11.13.22-2011 п. 3.5, п.6.1 |  | СТБ 11.13.22-2011 п.п. 5.7, 5.9, п.4.5 |
| 1.5 |  | 25.11/ 26.095 | - Прочность ступеньки наклонной лестницы |  | СТБ 11.13.22-2011 п. 3.5, п.6.1 |  | СТБ 11.13.22-2011 п.п. 5.8, 5.9, п.4.5 |
| 1.6 |  | 25.11/ 26.095 | Прочность балки крепления - вертикальной лестниц |  | СТБ 11.13.22-2011 п. 3.6, п.6.1 |  | СТБ 11.13.22-2011 п. 5.10 |
| 1.7 |  | 25.11/ 26.095 | - Прочность балки крепления горизонтальных и наклонных лестниц |  | СТБ 11.13.22-2011 п. 3.7, п.6.1 |  | СТБ 11.13.22-2011 п. 5.11 |
| 1.8 |  | 25.11/ 26.095 | Прочность площадки - лестницы |  | СТБ 11.13.22-2011 п. 3.8, п.6.1 |  | СТБ 11.13.22-2011 п. 5.12 |
| 1.9 |  | 25.11/ 26.095 | Прочность - ограждения лестниц |  | СТБ 11.13.22-2011 п. 3.9, п.6.1 |  | СТБ 11.13.22-2011 п. 5.13, п.4.5 |
| 1.10 |  | 25.11/ 26.095 | Прочность - марша лестницы |  | СТБ 11.13.22-2011 п. 3.8, п.6.1 |  | СТБ 11.13.22-2011 п. 5.12 |
| 1.11 |  | 25.11/ 29.061 | - Размещение лестниц |  | СТБ 11.13.22-2011 п. 3.11, п.6.1 ТКП 45-2.02-315-2018 |  | СТБ 11.13.22-2011 п. 5.15 |
| 1.12 |  | 25.11/ 26.095 | - Прочность ограждения крыш |  | СТБ 11.13.22-2011 п. 3.10, п.6.1 |  | СТБ 11.13.22-2011 п. 5.14, п.4.5 |
| 2.1 | Системы противодымной защиты зданий и сооружений | 100.13/ 23.000 | Расход воздуха, удаляемого через дымовые клапаны |  | ТКП 45-4.02-273-2012 НПБ 23-2010 ТНПА, проектная и эксплуатационная документация |  | НПБ 23-2010, раздел 4 ГОСТ 12.3.018-79 |
| 2.2 |  | 100.13/ 23.000 | Расход (скорость движения) воздуха в двери при выходе с этажа (помещения) на пути эвакуации. |  |  |  |  |
| 2.3 |  | 100.13/ 23.000 | Избыточное давление воздуха на нижних этажах лестничных клеток, в шахтах лифтов, в тамбур-шлюзах |  |  |  |  |
| 2.4 |  | 100.13/ 23.000 | Перепад давления на закрытых дверях путей эвакуации |  |  |  |  |
| 3.1 | Здания и сооружения (системы вентиляции и кондиционирования воздуха с принудительным побуждением воздушных потоков) | 100.13/ 23.000 | Аэродинамиче-ские характерис-тики воздушных потоков в воздуховодах: - скорость потока; - расход воздуха; - давление; - потери полного давления; - коэффициент потерь давления - давление вентилятора. |  | ТНПА, проектная и эксплуатационная документация |  | ГОСТ 12.3.018-79 |

Примечание: лабораторная деятельность осуществляется за пределами лаборатории.

| Руководитель органа по аккредитации Республики Беларусь – заместитель директора государственного предприятия «БГЦА» |  |  |  | В.А. Шарамков |
| --- | --- | --- | --- | --- |