|  | Приложение №1 к аттестату аккредитации |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | № BY/112 2.4895 |  |  |  |
|  | от 13 января 2017 года |  |  |  |
|  | На бланке № |  |  |  |
|  | На 2 листах |  |  |  |
|  | Редакция 02 |  |  |  |

| ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от «03» января. 2020 года |  |  |
| --- | --- | --- |
| электротехнической лаборатории |  |  |
| Открытого акционерного общества «Химремонт» |  |  |

| № пункта | Наименование объекта испытаний | Код | Характеристика объекта испытаний | Обозначение нормативных правовых актов (далее НПА), в том числе технических нормативных правовых актов (далее ТНПА), устанавливающих требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | объектам испытаний | методам испытаний |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Заземляющие устройства | 27.90/ 22.000 | Сопротивление заземляющего устройства | ТКП 181-2009 п. Б.29.4 ТКП 339-2011 п.4.3, п.4.4.28.6 | МВИ.ГМ.523-2016 |
| 1.2 |  | 27.90/ 22.000 | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами | ТКП 181-2009 п. Б.29.2 ТКП 339-2011 п.4.3, п.4.4.28.2 | МВИ.ГМ.523-2016 |
| 1.3 |  | 27.90/ 22.000 | Проверка цепи «фаза-нуль» в электроустановках до 1000 В с глухим заземлением нейтрали | ТКП 181-2009 п.Б.29.8 ГОСТ 30331.3-95 п. 413.1.3.4 - п. 413.1.3.6 ТКП 339-2011 п.4.3, п.4.4.28.5 | МВИ.ГМ.525-2016 |
| 2.1 | Электродвигатели переменного тока напряжением до 1000 В | 27.11/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 п.Б.7.2 таблица Б.7.2 п.5 | МВИ.ГМ.522-2016 |
| 3.1 | Силовые кабельные линии напряжением до 1000 В | 27.32/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 п.Б.30.1 | МВИ.ГМ.522-2016 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1 | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В | 27.11/ 22.000 27.32/ 22.000 27.90/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 п.Б.27.1 | МВИ.ГМ.522-2016 |
| 4.2 |  | 27.32/ 22.000 | Испытание цепи «фаза-нуль» силовых и осветительных сетей | ТКП 181-2009 п. Б.27.3 ГОСТ 30331.3-95 п. 413.1.3.4- п. 413.1.3.6 ТКП 339-2011 п.4.3, п.4.4.26.3 | МВИ.ГМ.525-2016 |

| Руководитель органа по аккредитации Республики Беларусь – директор государственного предприятия «БГЦА» |  |  |  | Т.А.Николаева |
| --- | --- | --- | --- | --- |