Приложение к аттестату аккредитации

№ BY/112 02.2.0.3226

от 30 января 2006 г.

На 6 - ти листах

## ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 30 января 2009 г.

отдела лабораторной диагностики

###### Государственного учреждения «Столбцовская районная ветеринарная станция»

| Наименование объекта или вида испытаний | Код МКС | ### Характеристика объекта или вида испытаний | Обозначение нормативного документа, устанавливающего требования к |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | показателям объекта испытаний | методам испытаний |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  |
| Бактериологические исследования |  |  |  |  |  |  |
| #### Мясо убойных #### животных, мякотные #### субпродукты | ##### 01.01.14 | ##### Отбор проб | ГОСТ 21237-75 | ГОСТ 21237-75, р.1 ГОСТ 21237-75, п. 4.1 ГОСТ 21237-75, п. 4.2.2 ГОСТ 21237-75, п. 4.2.3 ГОСТ 21237-75, п. 4.2.4 ГОСТ 21237-75, п. 4.2.5 ГОСТ 21237-75, п. 4.2.6 ГОСТ 21237-75, п. 4.4 |  |  |
|  | 01.58.14 | ##### Бактериоскопическое ##### исследование Выявление бактерий рожи свиней, листериоза и пастереллеза Выявление бактерий кокковой группы Выявление бактерий рода сальмонелл Выявление бактерий из рода кишечной палочки-Эшерихий Выявление бактерий из рода протея Выявление анаэробных бактерий |  |  |  |  |
| #### Животные и птица сельскохозяйственные | 01.01.14 01.58.14 | Лабораторная диагностика туберкулеза: - отбор проб - метод бактериоскопического анализа - метод бактериологического анализа ##### - метод биологической пробы | ГОСТ 26072-89 | ГОСТ 26072-89, р.1 ГОСТ 26072-89, р.2 ГОСТ 26072-89, р.3 ГОСТ 26072-89, р.4 |  |  |

Руководитель Уполномоченного

органа по аккредитации                                                                   Г.Я. Загорей

№ BY/112 02.2.0.3226                                                                                                                             Лист 2    Листов 6

| #### 1 | ##### 2 | ##### 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Бактериологические исследования |  |  |  |  |
| #### Патматериал | 01.58.14 01.58.14 01.58.14 | Колибактериоз Пастереллез #### Сальмонеллез | Методические указания по бактериологической диагностике колибактериоза (эшерихиоза) животных. ГУВ Минсельхозпрода СССР, 12.12.1991 Наставление по применению агглютинирующих о-коли сывороток. ГУВ Минсельхоза СССР 16.06.1980 Методические указания по лабораторной диагностике пастереллезов животных и птиц ГУВ Министерства сельского хозяйства РФ 20.08.1992 Лабораторная диагностика сальмонеллезов человека и животных, обнаружение сальмонелл в кормах, продуктах питания и объектах внешней среды (методические указания). Министерство здравоохранения СССР. ГУВ при государственной комиссии Совета Министров СССР по продовольствию и закупкам, 1990 | МЛД колибактериоза микроскопическим, бактериологическим, серологическим, биологическим методами. Методические указания по бактериологической диагностике колибактериоза (эшерихиоза) животных. ГУВ Минсельхозпрода СССР, 12.12.1991 МЛИ по типированию колибактериозных культур серологическим методом Наставление по применению агглютинирующих о-коли сывороток. ГУВ Минсельхоза СССР 16.06.1980 МЛД пастереллеза микроскопическим, бактериологическим, биологическим методами. Методические указания по лабораторной диагностике пастереллезов животных и птиц. ГУВ Министерства сельского хозяйства РФ 20.08.1992 МЛД сальмонеллеза микроскопическим, бактериологическим, серо- логическим методами. Лабораторная диагностика сальмонеллезов человека и животных, обнаружение сальмонелл в кормах, продуктах питания и объектах внешней среды (методические указания). Министерство здравоохранения СССР. ГУВ при государственной комиссии Совета Министров СССР по продовольствию и закупкам, 1990 |

Руководитель Уполномоченного

органа по аккредитации                                                                   Г.Я. Загорей

№ BY/112 02.2.0.3226                                                                                                                             Лист 3    Листов 6

| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ##### Химико-токсикологический контроль |  |  |  |  |  |
| #### Патматериал | ##### 01.28.14 |  | ##### Мышьяк | «Справочник Б.И. Антонов «Лабораторные исследования в ветеринарии. Химико - токсикологические методы». Москва, ВО «Агропромиздат», 1989 г. | МВИ содержания мышьяка по Загнер-Блеку. «Справочник Б.И. Антонов «Лабораторные исследования в ветеринарии. Химико - токсикологические методы». Москва, ВО «Агропромиздат», 1989 г. (далее «Справочник ...1989 г.»), с. 233-235 |
|  | ##### 01.32.14 |  | ##### Хлорид натрия |  | МВИ содержания хлорида натрия по методу Фольгарда обратным титрованием «Справочник ...1989 г.», с. 266-267 |
|  | ##### 01.28.14 |  | ##### Фосфид цинка |  | МВИ фосфида цинка по фосфору. «Справочник ...1989 г.», с. 227-229 |
| #### Комбикорма | ##### 01.01.14 |  | ##### Отбор проб | ГОСТ 9268-90 ГОСТ 16955-71 ГОСТ 18221-99 ГОСТ 22834-87 Ветеринарно-санитарный норматив «Показатели безопасности кормов» Утв. Постановлением Министерства сельского хозяйства и продовольствия РБ 22.08.2007, № 59 | ГОСТ 13496.0-80 |
|  | ##### 01.24.14 |  | ##### Массовая доля влаги |  | ГОСТ 13496.3-92, р.2 |
|  | ##### 01.24.14 |  | ##### Массовая доля хлористого ##### натрия |  | ГОСТ 13496.1-98, п. 4.3 |
|  | ##### 01.28.14 |  | ##### Токсичность |  | ГОСТ 13496.7-97, р.4 |
|  | ##### 01.29.14 |  | ##### Массовая доля нитратов |  | ГОСТ 13496.19-93, р.2 |

Руководитель Уполномоченного

органа по аккредитации                                                                   Г.Я. Загорей

№ BY/112 02.2.0.3226                                                                                                                             Лист 4    Листов 6

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Химико-токсилогический контроль |  |  |  |  |
| #### Корма Сено Сенаж Силос Травяные корма, искусственно высушенные | ##### 01.01.14 01.02.14 01.24.14 01.24.14 01.32.14 01.29.14 | ##### Отбор проб Внешний вид, цвет и запах (сено) #### Структура и запах (сенаж) #### Запах, цвет, консистенция, структура и наличие плесени (силос) Цвет (кормов травяных) Запах (кормов травяных) Массовая доля влаги Содержание каротина Массовая доля масляной кислоты (в силосе) Массовая доля нитратов | ГОСТ 4808-87 ГОСТ 23637-90 СТБ 1223-2000 ГОСТ 18691-88 СТБ 1223-2000 Ветеринарно-санитарный норматив «Показатели безопасности кормов» Утв. Постановлением Министерства сельского хозяйства и продовольствия РБ 22.08.2007, № 59 | ГОСТ 27262-87 ГОСТ 4808-87, п. 3.3 ГОСТ 23637-90, пп. 3.2, 3.3 СТБ 1223-2000, пп. 6.2, 6.3 ГОСТ 18691-88, п. 3.3 ГОСТ 13496.13-75 ГОСТ 27548-97, р. 5 ГОСТ 13496.17-95, р.1 СТБ 1223-2000, п.6.4 ГОСТ 13496.19-93, р.2 |
| #### Зерно фуражное: #### Рожь #### Пшеница #### Ячмень #### Овес Тритикале | ##### 01.01.14 | ##### Отбор проб | СТБ 1134-98 СТБ 1135-98 СТБ 1136-98 СТБ 1137-98 СТБ 1193-99 | ГОСТ 13586.3-83 |
|  | ##### 01.29.14 | Массовая доля нитратов | Ветеринарно-санитарный норматив «Показатели безопасности кормов» Утв. Постановлением Министерства сельско- го хозяйства и продовольствия РБ 22.08.2007, № 59 | ГОСТ 13496.19-93, р.2 |

Руководитель Уполномоченного

органа по аккредитации                                                                   Г.Я. Загорей

№ BY/112 02.2.0.3226                                                                                                                             Лист 5    Листов 6

| #### 1 | ##### 2 | ##### 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ###### Биохимические исследования |  |  |  |  |
| #### Сыворотка крови | ##### 01.59.14 | ##### Белок общий ОМ ± 1% | Физиологические показатели обмена веществ у различных видов сельскохозяйственных животных и птиц, утв. 20.03.2000 Дополнение № 1, 2001 | МВИ содержания общего белка рефрактометрическим методом «Справочник. Лабораторные исследования в ветеринарии. Биохимические и микологические». Под. ред. Антонова Б.И.- М: Агропромиздат, 1991 г. (далее «Справочник ... 1991 г.»), с. 6-7 |
|  | ##### 01.59.14 | ##### Кальций общий |  | МВИ содержания общего кальция ком- плексометрическим методом по Уилкин- сону «Справочник… 1991 г.», с. 16-17 |
|  | ##### 01.59.14 | ##### Каротин |  | МВИ содержания каротина фотометрическим методом «Справочник… 1991 г.», с. 26-27 |
|  | ##### 01.59.14 | ##### Фосфор неорганический |  | МВИ неорганического фосфора с ванадат-молибденовым реактивом (по Пулсу в модификации В.Ф. Коромыслова и Л.А. Кудрявцевой) Клиническая лабораторная диагностика в ветеринарии. Справочное издание. М. Агропромиздат, 1985 г. с. 109-111 |
|  | ##### 01.59.14 | ##### Глюкоза |  | МЛО глюкозы в биологических жидкостях ферментным методом Методика определения глюкозы в биологических жидкостях ферментным методом, утв. Главным управлением ветеринарии. 2001 |

Руководитель Уполномоченного

органа по аккредитации                                                                   Г.Я. Загорей

№ BY/112 02.2.0.3226                                                                                                                             Лист 6    Листов 6

| #### 1 | ##### 2 | ##### 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Серологические исследования |  |  |  |  |
| #### Животные сельскохозяйственные ### Сыворотка крови ### Кожсырье | 01.01.14 01.99.14 01.01.14 01.99.14 01.99.14 01.99.14 | Отбор проб для диагностики бруцеллеза Лабораторная диагностика бруцеллеза Отбор проб для диагностики лептоспироза Лабораторная диагностика лептоспироза Хламидийные инфекции #### Сибирская язва | # ГОСТ 25385-91 # ГОСТ 25386-91 Методические указания по лабораторным исследованиям на хламидийные инфекции сельскохозяйственных животных. ГУВ Госагропром СССР 15.04.1986 Наставление по исследованию кожевенного и мехового сырья на сибирскую язву реакцией приципитации. ГУВ МСХ СССР 25.05.1971 | ГОСТ 25385-91, р.1 ГОСТ 25385-91, п. 2.2 ГОСТ 25386-91, р.1 ГОСТ 25386-91, п.2.1 МЛД хламидийных инфекций серологическим методом – РДСК Методические указания по лабораторным исследованиям на хламидийные инфекции сельскохозяйственных животных. ГУВ Госагропром СССР 15.04.1986 МЛД кожсырья на сибирскую язву серологическим методом – РП «Справочник. Лабораторные исследования в ветеринарии. Бактериальные инфекции». Под редакцией Б.И. Антонова, с.31-37 |
| Вирусологические исследования |  |  |  |  |
| #### Крупный рогатый скот | 01.01.14 01.60.14 | Лабораторная диагностика лейкозов: - отбор проб - серологический метод | ГОСТ 25382-82 | ГОСТ 25382-82, р.1 ГОСТ 25382-82, п.2.3 |
| Паразитология |  |  |  |  |
| ### Пчелы | 01.99.14 | Нозематоз Варроатоз | Методические указания по диагностике нозематоза пчел ГУВ МСХ СССР 25 апреля 1985 Методические указания по экспресс-диагностике варроатоза и определению степени поражения пчелиных семей клещами варроа в условиях пасеки. ГУВ МСХ СССР 16.01.1984 | МЛД нозематоза микроскопическим методом Методические указания по диагностике нозематоза пчел. ГУВ МСХ СССР 25 апреля 1985 МЛД варроатоза пчел микроскопическим методом Методические указания по экспресс-диагностике варроатоза и определению степени поражения пчелиных семей клещами варроа в условиях пасеки. ГУВ МСХ СССР 16.01.1984 |

Руководитель Уполномоченного

органа по аккредитации                                                                   Г.Я. Загорей