|  | НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА АККРЕДИТАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ» |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Приложение № 1 к аттестату аккредитации № BY/112 1.0954 от 03 января 2007 года на бланке №_____________ на 2 листах Редакция 02 |  |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

от 18 июня 2021 года

промышленной лаборатории

Общества с дополнительной ответственностью

«Хозрасчетный центр научно-технических и природоохранных услуг

«Экология и контроль окружающей среды»

| № пунктов | Наименование объекта испытаний | Код | Характеристика объекта испытаний | Обозначение НПА, в том числе ТНПА, устанавливающих требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | объекту испытаний | методу испытаний |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Выбросы от стационарных источников | 100.01/ 23.000 | Скорость газопылевых потоков | Разрешения на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, выдаваемые территориальными органами Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь. Проектная и другая эксплуатационная документация. Фактические значения. Комплексное природоохранное разрешение. | СТБ 17.08.05-02-2016 |
| 1.2 |  | 100.01/ 23.000 | Расход газопылевых потоков |  | СТБ 17.08.05-02-2016 |
| 1.3 |  | 100.01/ 23.000 | Температура газопылевых потоков |  | СТБ 17.08.05-03-2016 |
| 1.4 |  | 100.01/ 23.000 | Давление газопылевых потоков |  | СТБ 17.08.05-03-2016 |
| 1.5 |  | 100.01/ | Влажность |  | СТБ 17.08.05-01-2016 |
|  |  | 23.000 | газопылевых |  |  |
|  |  |  | Потоков |  |  |
| 1.6 |  | 100.01/ | Определение |  | МВИ. МН 1003-2017 |
|  |  | 42.000 | концентрации: |  |  |
|  |  | 100.01/ | углерода оксида |  |  |
|  |  | 08.169 | (окиси углерода, |  |  |
|  |  |  | угарного газа) |  |  |
|  |  |  | Д – (1–25000) ppm |  |  |
| 1.7 |  |  | серы диоксида |  |  |
|  |  |  | (ангидрида сернистого) |  |  |
|  |  |  | Д – (1 – 5245) ppm |  |  |
| 1.8 | Выбросы от | 100.01/ | Определение | Разрешения на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, выдаваемые территориальными органами Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь. Проектная и другая эксплуатационная документация. Фактические значения. Комплексное природоохранное разрешение. | МВИ. МН 1003-2017 |
|  | стационарных | 42.000 | концентрации: |  |  |
|  | источников | 100.01/ | азота (II) оксида |  |  |
|  |  | 08.169 | (азота оксида) |  |  |
|  |  |  | Д – (1 – 2985) ppm |  |  |
| 1.9 |  |  | азота оксидов в |  |  |
|  |  |  | пересчете на |  |  |
|  |  |  | азота диоксид |  |  |
|  |  |  | Д – (1 – 488) ppm |  |  |
| 1.10 |  |  | кислорода |  |  |
|  |  |  | Д – (0,1 – 21) % об. |  |  |
| 1.11 |  | 100.01/ | Отбор проб и | Фактические значения | Методика определения концентрации пыли в технологических газах. Сборник методик по определению концентраций загрязняющих веществ в промышленных выбросах. Л.: Гидрометеоиздат, 1987, с. 138-149. |
|  |  | 42.000 | определение |  |  |
|  |  | 100.01/ | концентрации |  |  |
|  |  | 08.052 | твердых частиц |  |  |
|  |  |  | (недифференциро-ванной по составу |  |  |
|  |  |  | пыли) |  |  |
| 2.1 | Системы вентиляции с принудительным побуждением | 100.13/ 23.000 28.25/ 23.000 | Аэродинамические испытания: скорость движения воздуха, расход воздуха, температура, динамическое, статическое, полное давление потока воздуха, относительная влажность | ТНПА, проектная и эксплуатационная документация | ГОСТ 12.3.018-79 |

Руководитель органа

по аккредитации Республики Беларусь –

директор Государственного

предприятия «БГЦА»                                                                              Е.В. Бережных