|  | Приложение №1 к аттестату аккредитации |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | № BY/112 02.2.0.3485 |  |  |
|  | от 29 марта 2007 года |  |  |
|  | На бланке № | _____________ |  |
|  | На 3 листах |  |  |
|  | Редакция 02 |  |  |

| ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от «01» июня . 2018 года |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| электротехнической лаборатории «СИГМА» Закрытого акционерного общества «БелОфисТехнологии» |  |  |  |  |  |  |  |
| № пункта | Наименование объекта испытаний | Код | Характеристика объекта испытаний |  | Обозначение нормативных правовых актов, в том числе технических нормативных правовых актов, устанавливающих требования к |  |  |
|  |  |  |  |  | объектам испытаний | методам испытаний |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 |  |
| 1.1 | Заземляющие устройства | 27.90/ 22.000 | Сопротивление заземляющих устройств |  | ТКП 181-2009 п.Б.29.4 ТКП 339-2011 п. 4.3, п.4.4.28.6 | МВИ.ГМ.220-2017 |  |
| 1.2 |  | 27.90/ 22.000 | Проверка цепи «фаза-нуль» в электроустановках до 1000 В с глухим заземлением нейтрали |  | ТКП 181-2009 п.Б.29.8 ТКП 339-2011 п.4.3, п.4.4.28.5 ГОСТ 30331.3-95 п.413.1.3.3-п.413.1.3.6 | МВИ.ГМ.1010-2017 |  |
| 1.3 |  | 27.90/ 22.000 | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами |  | ТКП 181-2009 п.Б.29.2 ТКП 339-2011 п.4.3, п.4.4.28.2 | МВИ.ГМ.1010-2017 |  |
| 2.1 | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В | 27.12/ 22.000 27.32/ 22.000 27.90/ 22.000 | Сопротивление изоляции |  | ТКП 181-2009 п.Б.27.1 | МВИ.ГМ.897-2017 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.2 | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В | 27.90/ 22.000 | Испытание цепи «фаза-нуль» силовых и осветительных сетей | ТКП 181-2009 п.Б.27.3 ТКП 339-2011 п.4.3, п.4.4.26.3 ГОСТ 30331.3-95 п.413.1.3.3- п. 413.1.3.6 | МВИ.ГМ.1010-2017 |
| 3.1 | Электродвигатели переменного тока | 27.11/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 п.Б.7.2 | МВИ.ГМ.897-2017 |
| 4.1 | Силовые кабельные линии напряжением до 1000 В | 27.32/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 п.Б.30.1 | МВИ.ГМ.897-2017 |
| 5.1 | Устройства выравнивания электрических потенциалов в специализированных зданиях животноводства | 27.90/ 22.000 | Напряжение прикосновения и шага: -в нормальном эксплуатационном режиме; -в аварийном режиме кратковременного однофазного замыкания | ТКП 538-2014 п.4.2, п.4.9, п.4.10 ГОСТ 30331.14-2001 п.705.413.1 ТКП 181-2009 п.6.12.4 | МВИ.ГМ.1042-2017 |
| 6.1 | Электроустановки жилых и общественных зданий | 27.90/ 22.000 | Ток утечки защищаемых УЗО сетей и электроприемников | ТКП 45-4.04-149-2009 п.Г.8 | МВИ.ГМ.1129-2017 |
| 7.1 | Устройства защитного отключения, управляемые дифференциальным током (УЗО) | 27.90/ 22.000 | Отключающий дифференциальный ток | ГОСТ 30339-95 п.4.2.9 ТКП 45-4.04-149-2009 приложение Г ТКП 181-2009 п.В.4.61.4 | МВИ.ГМ.1129-2017 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.2 | Устройства защитного отключения, управляемые дифференциальным током (УЗО) | 27.90/ 22.000 | Время отключения при дифференциальном отключающем токе | ТКП 181-2009 п.В.4.61.4 | МВИ.ГМ.1129-2017 |

| Руководитель органа по аккредитации Республики Беларусь – директор государственного предприятия «БГЦА» |  |  |  | Т.А.Николаева |
| --- | --- | --- | --- | --- |