Приложение № 1

к аттестату аккредитации

№ BY/112 2.4374

от 01 апреля 2013

на бланке № ____

на 4 листах

редакция 04

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 04 ноября 2022 года

лаборатории электрофизических измерений физико-технического факультета

Учреждения образования

«Гродненский государственный университет имени Янки Купалы»

| № п/п | Наименование объекта | Код |  | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 |
| ул. Социалистическая, 12, 230023, г. Гродно |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 *** | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В | 27.12/ 22.000 27.32/ 22.000 27.90/ 22.000 |  | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 п.Б.27.1 ТКП 339-2011 п.4.4.26.1 | МВИ Гр 631-2012 |
| 2.1 *** | - Заземляющие устройства | 27.90/ 22.000 |  | Сопротивление заземляющих устройств Удельное сопротивление грунта | ТКП 181-2009 п.Б.29.4 ТКП 339-2011 п.4.4.28.6, п.4.3.8.2 п.4.3.2.13 СН 4.04.03-2020 п.7.4.5 | МВИ Гр 632-2012 |
| 2.2 *** |  | 27.90/ 22.000 |  | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами с измерением переходного сопротивления контактного соединения | ТКП 181-2009 п. Б.29.2 ТКП 339-2011 п.4.4.28.2 | МВИ Гр 632-2012 |
| 2.3 *** |  | 27.90/ 22.000 |  | Проверка цепи “фаза-нуль” в электроустановках до 1000 В с глухим заземлением нейтрали | ТКП 181-2009 п. Б.29.8 ТКП 339-2011 п.4.4.28.5 ГОСТ 30331.3-95 п.413.1.3.4, п.413.1.3.5 | МВИ Гр 630-2012 |
| 3.1 *** | Устройства защитного отключения, управляемые дифференциальным током |  | 27.12/ 22.000 | Время отключения | ТКП 181-2009 п. В.4.61.4 ТКП 339-2011 п. 4.4.26.7 д) | МВИ Гр 2004-2017 |
| 3.2 *** |  |  | 27.12/ 22.000 | Отключающий дифференциальный ток | ТКП 181-2009 п.В.4.61.4 ТКП 339-2011 п.4.4.26.7 г) СН 4.04.01-2019 п.16.3.8 | МВИ Гр 2004-2017 |
| 3.3 *** |  |  | 27.12/ 22.000 | Ток утечки защищаемой электроустановки | ТКП 181-2009 п.В.4.61.4 СН 4.04.01-2019 п.16.3.7 | МВИ Гр 2004-2017 |
| 4.1 *** | Автоматические выключатели |  | 27.12/ 22.000 | - ток срабатывания расцепителя, имеющего обратно зависимую от тока характеристику; - время срабатывания теплового расцепителя - ток срабатывания, несрабатывания электромагнитного расцепителя | ТКП 339-2011 п.4.4.26.4 ТНПА и другая документация | МВИ Гр 2005-2017 |
| 5.1 *** | Рабочие места различных видов трудовой деятельности. Производственная территория. | 100.12/ 35.063 |  | Освещённость | СН 2.04.03-2020 СанПиН от 28.06.2013№ 59, гл.5 ГН «Показатели безопасности для человека световой среды помещений производственных, общественных и жилых зданий» от 25.01.2021 № 37 | ГОСТ 24940-2016 |
| 5.2 *** |  | 100.12/ 35.065 100.12/ 35.060 100.12/ 35.070 100.12/ 35.068 |  | Параметры микроклимата: - температура воздуха; - относительная влажность воздуха; - скорость движения воздуха; - интенсивность теплового облучения | ГОСТ 12.1.005-88 СанПиН и ГН от 30.04.2013 № 33 ГН от 28.06.2013 № 59 СанПиН от 08.02.2016 № 16 п.111 ГН «Микроклиматические показатели безопасности и безвредности на рабочих местах» от 25.01.2021 № 37 | ГОСТ 12.1.005-88 р.2 СанПиН от 30.04.2013 № 33, гл.4 СанПиН от 14.06.2013 № 47, п.п.15 - 19 |
| 5.3 *** | Рабочие места различных видов трудовой деятельности. Производствен-ная территория. | 100.12/ 35.068 |  | Электромагнитные поля от ВДТ и ЭВМ и мониторов диапазона частот 5 Гц – 2 кГц (с режекцией 45 – 55 Гц), 2 – 400 кГц: - напряженность переменного электрического поля; - плотность магнитного потока переменного магнитного поля | ГН от 28.06.2013 № 59 ГН-18 от 25.01.2021 № 37 ГН «Показатели безопасности и безвредности факторов производственной среды и трудового процесса при работе с видеодисплейными терминалами и электронно-вычислительными машинами» от 25.01.2021 № 37 | МВИ.МН 5049-2014 |
| 5.4 *** |  | 100.12/ 35.068 |  | Электромагнитные поля диапазона частот 10 – 30 кГц: - напряженность переменного электрического поля; - напряженность переменного магнитного поля | СанПиН от 21.06.2010 № 69, гл. 5 | МВИ.МН 5049-2014 |
| 5.5 *** |  | 100.12/ 35.068 |  | Электромагнитные поля промышленной частоты 50 Гц: - напряженность переменного электрического поля; - напряженность переменного магнитного поля | ГОСТ 12.1.002-84 СанПиН от 21.06.2010 № 69, гл. 4 | МВИ.МН 5049-2014 ГОСТ 12.1.002-84, р.2 СанПиН от 21.06.2010 № 69, гл. 6 |
| 5.6 *** |  | 100.12/ 35.067 |  | Шум: - уровни звукового давления в октавных или треть- октавных полосах частот; - уровень звука; - эквивалентные по энергии уровни звука; - максимальные уровни звука | ГОСТ 12.1.003-83 СанПиН от 16.11.2011 № 115 ГН от 28.06.2013 № 59 СанПиН 2.1.8.12-37-2005 СанПиН 2.2.2.11-34-2002, приложение 2 ГН «Показатели безопасности и безвредности шумового воздействия на человека» от 25.01.2021 № 37 | ГОСТ 12.1.050-86 СанПиН от 14.06.2013 № 47, п.п.15, 20-22 СанПиН 2.1.8.12-37-2005, гл.4 |
| 5.7 *** | Рабочие места различных видов трудовой деятельности. Производствен-ная территория. | 100.12/ 35.068 |  | интенсивность ультрафиолетового излучения в спектральных диапазонах «А», «В» и «С» | ГН от 14.12.2012 № 198 ГН «Показатели безопасности и безвредности воздействия на человека ультрафиолетового излучения от производственных источников» от 25.01.2021 № 37 | МВИ.МН 5755-2017 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»		                    					Е.В. Бережных