|  |  | Приложение № 1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.3934 от 28 декабря 2009 года На бланке _________ На 1 листе Редакция 02 |
| --- | --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

от 27 марта 2020 года

испытательной лаборатории

Общества с дополнительной ответственностью «Комлектспецсервис»

| № пункта | Наименование объекта испытаний | Код | Характеристика объекта испытаний | Обозначение нормативных правовых актов (далее – НПА), в том числе технических нормативных правовых актов (далее – ТНПА), устанавливающих требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | объектам испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.1 | Системы противодымной защиты зданий и сооружений | 100.13/ 23.000 | Аэродинамические испытания: - расход воздуха, удаляемого через дымовые клапаны непосредственно из помещений, ко-ридоров на путях эвакуации; - избыточное давление воздуха на нижних этажах лестничных клеток, в шахтах лифтов, в тамбур-шлюзах; - перепад давления на закрытых дверях путей эвакуации; - расход (скорость движения) воздуха в двери при выходе с этажа (помещения) на пути эвакуации | НПБ 23-2010 ТКП 45-4.02-273-2012 ТНПА и другая проектная документация | ГОСТ 12.3.018-79 НПБ 23-2010 |

Руководитель органа

по аккредитации Республики Беларусь –

директор Государственного

предприятия «БГЦА»				Т.А.Николаева