|  |  | Приложение к аттестату аккредитации № BY/ 112 02.2.0.3743 от «17» ноября 2008 г. |
| --- | --- | --- |
|  |  | На 1 листе |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

# Лаборатории электрофизических измерений

Общества с ограниченной ответственностью «ВИРАБУД»

| Наименование объекта или вида испытаний | Код МКС | Характеристика объекта или вида испытаний | Обозначение ТНПА, устанавливающего требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | показателям объекта испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Электроустановки до 1 кВ, в т.ч. кабельные линии | 31 52 99 | Сопротивление изоляции | «Правила устройства электроустановок» (ПУЭ), 6 издание Энергоиздат, 1987г. «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей» (ПТЭ), 4 издание Энергоатомиздат, 1986г) | МВИ МН 2936-2008 |
| Электроустановки до 1 кВ | 31 52 99 | Напряжение прикосновения | ГОСТ 30331.14-2001 | МВИ МН 2940-2008 |
| Заземляющие устройства электроустановок | 31 52 99 | Сопротивление заземляющих устройств Удельное сопротивление грунта Проверка наличия цепи между: - заземлителями и заземляемыми элементами - заземленными установками и элементами заземленных установок Проверка срабатывания защиты в электроустановках до 1 кВ при системе питания с глухим заземлением нейтрали измерением полного сопротивления цепи фаза-нуль с последующим вычислением тока однофазного замыкания на корпус или нулевой провод | ПУЭ, ПТЭ ПУЭ, ПТЭ ПУЭ, ПТЭ ПУЭ, ПТЭ ПУЭ, ПТЭ | МВИ МН 2937-2008 МВИ МН 2937-2008 МВИ МН 2938-2008 МВИ МН 2938-2008 МВИ МН 2939-2008 |
| Заземлители предназначенные для защиты от грозовых перенапряжений | 31 52 99 | Сопротивление заземляющих устройств | ПУЭ, ПТЭ | МВИ МН 2937-2008 |

### Директор БелГИМ

### Руководитель

### Органа по аккредитации  					Н.А. Жагора