Приложение к аттестату аккредитации

№ ВУ/112 02.2.0.0570

от 12 ноября 1999 г.

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 14 ноября 2008 года

службы метрологии и защиты сетей от коррозии

Производственного республиканского унитарного предприятия

«Минскоблгаз»

| Наименование объекта или вида испытаний | Код МКС | Характеристика объекта или вида испытаний | Обозначение ТНПА, устанавливающего требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | показателям объекта испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1.Газы углеводородные сжиженные топливные для коммунально-бы-тового потребления | 11.32.99 11.24.99 11.32.99 | Массовая доля компонен-тов: сумма метана, этана и этилена; сумма пропана и пропилена, сумма бутанов и бутиленов. Объемная доля жидкого остатка при 20 °С Содержание свободной воды и щелочи Плотность Давление насыщенных паров избыточное при +45°С и -20°С | ГОСТ 20448-90 ГОСТ 28656-90 ТНПА на конкретный вид продукции | ГОСТ 10679-76 ГОСТ 20448-90 п.3.2 ГОСТ 20448-90 п.3.2 ГОСТ 28656-90 п.1 ГОСТ 28656-90 п.2 |
| 2.Мастика битумно-резиновая изоляционная | 23.32.99 23.32.99 23.32.99 | Температура размягчения Глубина проникания иглы при 25 °С Растяжимость при 25 °С | ГОСТ 15836-79 | ГОСТ 15836-79 п.3.2 ГОСТ 15836-79 п.3.3 ГОСТ 15836-79 п.3.4 |

Директор БелГИМ – руководитель

Органа по аккредитации                                                                        Н.А.Жагора