|  | Приложение №1 к аттестату аккредитации |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | № BY/112 2.4561 |  |  |
|  | от 30 декабря 2015 года |  |  |
|  | На бланке | _____________ |  |
|  | На 1 листе |  |  |
|  | Редакция 01 |  |  |

|  | ДОПОЛНЕНИЕ № 1 от «_____» ___________2020 года К ОБЛАСТИ АККРЕДИТАЦИИ от 30 декабря 2019 года, редакция 01 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | лаборатории электрофизических измерений |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Частного унитарного предприятия по оказанию услуг «ЭлеГран Плюс» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № пункта |  | Наименование объекта испытаний | Код/ ТН ВЭД ЕАЭС | Характеристика объекта испытаний | Обозначение нормативных правовых актов (далее – НПА), в том числе технических нормативных правовых актов (далее – ТНПА), устанавливающих требования к |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | объектам испытаний |  | методам испытаний |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  |  |
| 5.1 |  | Устройства выравнивания электрических потенциалов в специализированных зданиях животноводства | 27.90/ 22.000 | Напряжение прикосновения и шага: - в нормальном эксплуатацион-ном режиме; - при однофазном замыкании на землю | ГОСТ 30331.14-2001 ТКП 181-2009 п.6.12.4 ТКП 538-2014. п.4.2, 4.9. |  | МВИ Гр 3253-2019 |  |  |

Примечание: лабораторная деятельность осуществляется  за пределами  лаборатории

Руководитель  органа

по аккредитации Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»                                                                          Т.А. Николаева