|  |  | НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА АККРЕДИТАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ» |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Приложение № 1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.5092 от 28 декабря 2018 года На бланке № ____________ На 2 листах Редакция 02 |  |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 17 апреля 2020 года

лаборатории электрофизических измерений Крестьянского(фермерского) хозяйства "Барыня-Сударыня"

| № пунк-тов | Наименование объекта испытаний | Код | Характеристика объекта испытаний | Обозначение НПА, в том числе ТНПА, устанавливающих требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | объектам испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.1 * | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В | 27.12/ 22.000 27.32/ 22.000 27.90/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 п.Б.27.1 ТКП 339-2011 п. 4.4.26.1 | МВИ.Гр 2152-2018 |
| 1.2 * |  | 27.90/ 22.000 | Испытание «цепи фаза-нуль» силовых и осветительных сетей | ТКП 181-2009 п.Б.27.3 ТКП 339-2011 п. 4.4.26.3 | МВИ.Гр 2152-2018 |
| 2.1 * | Заземляющие устройства | 27.90/ 22.000 | Сопротивление заземляющих устройств | ТКП 181-2009 п.Б.29.4 ТКП 339-2011 п.4.4.28.6, п.4.3.8.2 | МВИ.Гр 2152-2018 |
| 2.2 * |  | 27.90/ 22.000 | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами с измерением переходного сопротивления контактного соединения | ТКП 181-2009 п.Б.29.2 ТКП 339-2011 п. 4.4.28.2 | МВИ.Гр 2152-2018 |
| 2.3 * |  | 27.90/ 22.000 | Проверка цепи «фаза-нуль» в электроустановках до 1000 В с глухим заземлением нейтрали | ТКП 181-2009 п.Б.29.8 ТКП 339-2011 п. 4.4.28.5 ГОСТ 30331.3-95 п. 413.1.3.4, п. 413.1.3.5 | МВИ.Гр 2152-2018 |
| 3.1 * | Автоматические выключатели. | 27.90/ 22.000 | Ток срабатывания теплового и электромагнитного расцепителя | ТКП 339-2011 п. 4.4.26.4 ТКП 181-2009 п.Б.27.4 ТНПА и другая документация на изделия | МВИ.Гр 2151-2018 |
| 3.2 * |  | 27.90/ 22.000 | Время срабатывания теплового и электро-магнитного расцепителя |  | МВИ.Гр 2151-2018 |
| 4.1 * | Устройства защитного отключения (УЗО-Д) | 27.90/ 22.000 | Отключающий дифференциальный ток | ТКП 181-2009 п.В.4.61.4 ТКП339-2011 п.4.4.26.7 г) СТБ ГОСТ Р 50807-2003 п.5.3 | МВИ.Гр 2152-2018 |
| 4.2 * |  | 27.90/ 22.000 | Время отключения | ТКП 339-2011 п.4.4.26.7 д) СТБ ГОСТ Р 50807-2003 п. 5.14 | МВИ.Гр 2152-2018 |

*Лабораторная деятельность осуществляется за пределами лаборатории

Руководитель органа

по аккредитации Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА» 							      Т.А.Николаева