|  | Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.1197 от 30 апреля 1998 года На бланке №_________ На 3 листах Редакция 01 |
| --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

от   27 апреля 2020 года

лаборатории электрофизических измерений Открытого акционерного общества «Брестторгтехника»

| № пунк-та | Наименование объекта испытаний | Код | Характеристика объекта испытаний | Обозначение нормативных правовых актов, в том числе технических нормативных правовых актов, устанавливающих требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | объектам испытаний | методам испытаний |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 * | Заземляющие устройства | 27.90/22.000 | Сопротивление заземляющих устройств. Удельное сопротивление грунта. | ТКП 181-2009 п.Б.29.4 ТКП 339-2011 п.4.4.28.6, п.4.3 ТКП 336-2011 п.7.2.4 ГОСТ 30339-95 | МВИ.БР 05-2011 МВИ.БР 03-2015 |
| 1.2 * |  | 27.90/22.000 | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами с измерением переходного сопротивления контактного соединения | ТКП 181-2009 п.Б.29.2 ТКП 339-2011 п. 4.4.28.2 | МВИ.БР 03-2015 |
| 1.3 * |  | 27.90/22.000 | Проверка цепи «фаза-нуль» в электроустановках до 1000 В с глухим заземлением нейтрали | ТКП 181-2009 п.Б.29.8 ТКП 339-2011 п. 4.4.28.5 ГОСТ 30331.3-95 п.413.1.3.4, п.413.1.3.5 | МВИ.БР 09-2011 МВИ.БР 101-2015 |
| 2.1 * | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В | 27.12/22.000 27.32/22.000 27.90/22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 п.Б.27.1 табл. Б.27.1 ТКП 339-2011 п.4.4.26.1, табл. 4.4.46 | МВИ.БР 06-2009 МВИ.БР 02-2015 |
| 2.2 * |  | 27.90/22.000 | Испытание цепи «фаза-нуль» силовых и осветительных сетей | ТКП 181-2009 п.п. Б.27.3, Б.29.8 ГОСТ 30331.3-95 ТКП 339-2011 п.4.4.26.3, 4.4.28.5 | МВИ.БР 09-2011 МВИ.БР 101-2015 |
| 3.1 * | Силовые кабельные линии | 27.32/22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 п.Б.30.1 ТКП 339-2011 п. 4.4.29.2 | МВИ.БР 02-2015 |
| 4.1 * | Вентиляцион-ные системы зданий и сооружений | 100.13/ 23.000 | Аэродинамические показатели: - скорость движения воздуха; -объемный расход воздуха; - давление; | СНБ 4.02.01-03 р.7 Проектная документация | ГОСТ 12.3.018-79 |
| 5.1 * | Помещения жилых и общественных зданий, территория жилой застройки | 100.13/ 35.065 100.13/ 35.060 | Параметры микроклимата: - температура воздуха, - относительная влажность воздуха | ГОСТ 30494-2011 | ГОСТ 30494-2011 |
| 5.2 * |  | 100.13/ 35.063 | Освещенность | ТКП 45-2.04-153-2009 СанПиН, утвержденный Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 28.06.2012 № 82 | ГОСТ 24940-2016 |
| 6.1 * | Рабочие места | 100.12/ 35.060 100.12/ 35.065 | Параметры микроклимата: - температура воздуха, - относительная влажность воздуха | ГОСТ 12.1.005-88 СанПиН, утверждённые Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 30.04.2013 №33 | ГОСТ 12.1.005-88 п.2 СанПиН, утверждённые Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 30.04.2013 № 33 |
| 6.2 * |  | 100.12/ 35.063 | Освещенность | ТКП 45-2.04-153-2009 | ГОСТ 24940-2016 |

Примечание:

*Лабораторная деятельность осуществляется за пределами лаборатории

Руководитель органа

по аккредитации Республики Беларусь-

директор государственного

предприятия «БГЦА»                                                                            Т.А. Николаева