|  |  | Приложение к аттестату аккредитации № BY/ 112 02.2.0.3737 от 17 ноября 2008г |
| --- | --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

Лаборатории электрических  измерений

Коммунального унитарного специализированного монтажно-эксплуатационного предприятия «СМЭП Мингорисполкома»

| Наименование объекта или вида испытаний | Код МКС | Характеристика объекта или вида испытаний | Обозначение ТНПА, устанавливающего требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | показателям объекта испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Электроустановки до 1000 В, в т.ч. кабельные линии . | 31 52 99 | Сопротивление изоляции | «Правила устройства электроустановок» (ПУЭ), 6 издание «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей» (ПТЭ), 4 издание | МВИ Мн 2361-2005 |
| Заземляющие устройства электроустано-вок | 31 52 99 | Сопротивление заземляющих устройств | ПУЭ, ПТЭ | МВИ Мн 2361-2005 |
| Заземлители, предназначен-ные для защиты от грозовых перенапряже-ний | 31 52 99 | Сопротивление заземляющих устройств | ПУЭ, ПТЭ | МВИ Мн 2361-2005 |

Директор БелГИМ 								Н.А.Жагора

Руководитель

Органа по аккредитации