|  | # Приложение к аттестату аккредитации |
| --- | --- |
|  | № BY/112 02.1.0.1081 |
|  | от «28» февраля 2006г. |
|  | На 4 листах |

ОБЛАСТЬ  АККРЕДИТАЦИИ от «27» февраля 2009 г.

### химической лаборатории  «Топливо» Открытого акционерного общества

### «Головное специализированное конструкторское бюро по комплексу

### оборудования для микроклимата»

| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ### Наименование объекта или вида испытаний | Код МКС | Характеристика объекта или вида испытаний |  | Обозначение ТНПА, устанавливающего требования к |  |
|  |  |  |  | показателям объекта испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |
| 1 Топливо твердое минеральное: угли бурые, угли каменные, лигниты, антрацит, горючие сланцы, угольные брикеты, продукты их обогащения и термической обработки | 73.040 75.160.10 |  |  | ГОСТ 8302-87 ГОСТ 8158-86 ГОСТ 10658-87 ТНПА, устанавливающие технические требования к продукции |  |
|  |  | Отбор проб и обработка проб |  |  | ГОСТ 10742-71 |
|  |  | Определение зольности |  |  | ГОСТ 11022-95 ГОСТ 27313-95 |
|  |  | Определение влаги |  |  | ГОСТ 11014-2001 (кроме п.6.1) |
|  |  | Определение высшей теплоты сгорания и вычисление низшей теплоты сгорания |  |  | ГОСТ 147-95 ГОСТ 27313-95 |
|  |  | Определение содержания общей серы |  | не нормируется | ГОСТ 147-95 п.п. 1-6 ГОСТ 8606-93 п.7.6 ГОСТ 27313-95 |
|  |  | Определение диоксида углерода карбонатов |  | не нормируется | ГОСТ 13455-91 ГОСТ 27313-95 |
| ____________________________________ личная подпись |  |  | ##### Т.А.Чичук расшифровка подписи |  |  |
| 2 Торф: торф фрезерный, торфяные брикеты | 75.160.10 |  |  | ГОСТ 9963-84 ТНПА, устанавливающие технические требования к продукции |  |
|  |  | Отбор пробы и приготовление лабораторной пробы |  |  | СТБ 1687-2006 |
|  |  | Подготовка аналитической пробы |  |  | ГОСТ 11303-75 |
|  |  | Определение зольности |  |  | ГОСТ 11306-83 п.3 ГОСТ 27313-95 |
|  |  | Определение влаги |  |  | ГОСТ 11305-83 п.3 |
|  |  | Определение высшей теплоты сгорания и вычисление низшей теплоты сгорания |  |  | ГОСТ 147-95 ГОСТ 27313-95 |
|  |  | Определение содержания общей серы |  | не нормируется | ГОСТ 147-95 п.п. 1-6 ГОСТ 8606-93 п.7.6 ГОСТ 27313-95 |
| 3 Лигнин | 75.160.10 |  |  | ТУ РБ 00479190.005-98 |  |
|  |  | Отбор пробы и приготовление лабораторной пробы |  |  | ТУ РБ 00479190.005-98 п.4.1 |
|  |  | Подготовка аналитической пробы |  |  | ГОСТ 11303-75 |
|  |  | Определение зольности |  |  | ГОСТ 11306-83 п.3 ГОСТ 27313-95 |
|  |  | Определение влаги |  |  | ГОСТ 11305-83 п.3 |
|  |  | Определение содержания общей серы |  | не нормируется | ГОСТ 147-95 п.п. 1-6 ГОСТ 8606-93 п.7.6 ГОСТ 27313-95 |
|  |  | Определение высшей теплоты сгорания и вычисление низшей теплоты сгорания |  | не нормируется | ГОСТ 147-95 ГОСТ 27313-95 |
| ____________________________________ личная подпись |  |  | ##### Т.А.Чичук расшифровка подписи |  |  |
| 4 Уголь древесный | 75.160.10 |  |  | ГОСТ 7657-84 |  |
|  |  | Отбор проб |  |  | ГОСТ 7657-84 ГОСТ 5445-79 |
|  |  | Определение зольности |  |  | ГОСТ 7657-84 п.4.7 ГОСТ 12596-67 |
|  |  | Определение влаги |  |  | ГОСТ 16399-70 п.2 |
|  |  | Определение высшей теплоты сгорания и вычисление низшей теплоты сгорания |  | не нормируется | ГОСТ 147-95 ГОСТ 27313-95 |
| 5 Дрова | 75.160.10 |  |  | СТБ 1510-2004 |  |
|  |  | Отбор проб |  |  | СТБ 1510-2004 ГОСТ 17231-78 п.1 |
|  |  | Определение влажности |  |  | ГОСТ 17231-78 п.1 |
|  |  | Определение высшей теплоты сгорания и вычисление низшей теплоты сгорания |  | не нормируется | ГОСТ 147-95 ГОСТ 27313-95 |
| 6 Топливо дизельное | 75.160.20 |  |  | СТБ 1658-2006 |  |
|  |  | Отбор проб |  |  | СТБ ИСО 3170-2004 п.п. 5.3, 11.2 |
|  |  | Определение высшей теплоты сгорания и вычисление низшей теплоты сгорания |  | не нормируется | ГОСТ 21261-91 ГОСТ 27313-95 |
| 7 Мазут | 75.160.20 |  |  | ГОСТ 10585-99 |  |
|  |  | Отбор проб |  |  | ГОСТ 2517-85 |
|  |  | Определение зольности |  |  | ГОСТ 1461-75 |
|  |  | Определение высшей теплоты сгорания и вычисление низшей теплоты сгорания |  | ГОСТ 10585-99 | ГОСТ 21261-91 ГОСТ 27313-95 |
|  |  | Определение содержания воды в диапазоне от 0 до 1 см3 |  |  | ГОСТ 2477-65 |
| ____________________________________ личная подпись |  |  | ##### Т.А.Чичук расшифровка подписи |  |  |
| Мазут | 75.160.20 | Определение содержания серы |  | ГОСТ 10585-99 | ГОСТ 3877-88 ГОСТ 27313-95 |
| 8 Масло рапсовое | 67.200.10 |  |  | СТБ 1486-2004 |  |
|  |  | Отбор проб |  |  | ГОСТ 5471-83 |
|  |  | Определение влажности |  |  | ГОСТ 11812-66 п.1 |
|  |  | Определение зольности |  |  | ГОСТ 5474-66 |
| 9 Вода питьевая; вода, поступающая на подпитку тепловых сетей и на питание паровых котлов; вода на выходе из станций обезжелезивания; вода на выходе из установок умягчения; вода из тепловой сети; вода из парового котла и др. | 13.060.20 13.060.25 |  |  | СТБ 1188-99 СанПиН 10-124 РБ 99 Правила устройства и безопасной эксплуатации паровых котлов с давлением пара более 0,07 МПа и водогрейных котлов с температурой воды выше 115 °С (приложение 10,11,12,13,14,15,16) Правила устройства и безопасной эксплуатации паровых котлов с давлением пара не более 0,07 МПа и водогрейных котлов с температурой воды не выше 115 °С (ПБ-11-01-2000) (Таблица 3, таблица 4, таблица 5) |  |
|  |  | Отбор проб |  |  | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 СТБ ГОСТ Р 51593-2001 |
|  |  | Определение общей жесткости |  |  | ГОСТ 4151-72 |
|  |  | Определение массовой концентрации железа |  |  | ГОСТ 4011-72 |

Руководитель Уполномоченного

органа по аккредитации                                                                       Н.И.Бусень