|  |  | Приложение к аттестату аккредитации № BY/ 112 02.2.0.3750 от 08 декабря 2008 г. |
| --- | --- | --- |
|  |  | На 2 листах, лист 1 |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

Лаборатории электрофизических измерений

Конструкторского республиканского унитарного предприятия «НАУЧНОЕ ПРИБОРОСТРОЕНИЕ»

| Наименование объекта или вида испытаний | Код МКС | Характеристика объекта или вида испытаний | Обозначение ТНПА, устанавливающего требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | показателям объекта испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Электроустановки до 1000 В, в т.ч. кабельные линии . | 31 52 99 | Сопротивление изоляции | «Правила устройства электроустановок» (ПУЭ), 6 издание «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей» (ПТЭ), 4 издание | МВИ Мн 2982-2008 |
| Заземляющие устройства электроустановок | 31 52 99 | Сопротивление заземляющих устройств Проверка наличия цепи между : -заземлителями и заземляемыми элементами; -заземленными установками и элементами заземленной установки | ПУЭ, ПТЭ ПУЭ, ПТЭ | МВИ Мн 2987-2008 МВИ Мн 2983-2008 |
|  |  | Проверка срабатывания защиты в электроустановках до 1 кВ при системе питания с заземленной нейтралью измерением сопротивления и тока однофазного замыкания на корпус или нулевой провод | ПУЭ,ПТЭ | МВИ Мн 2984-2008 |
| Заземлители, предназначенные для защиты от грозовых перенапряжений | 31 52 99 | Сопротивление заземляющих устройств | ПУЭ, ПТЭ | МВИ Мн 2987-2008 |

| № BY/ 112 02.2.0. 3750 |  |  |  |  | Лист 2 Листов 2 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 |
|  | Изделия ГСП | 31 52 99 | Испытание электрической прочности при нормальных климатических условиях: -испытательное напряжение до 10 кВ Сопротивление изоляции |  |  | ГОСТ 12997-84 П.2.16 | ГОСТ 12997-84 П.5.11 МВИ Мн 2986-2008 МВИ Мн 2982-2008 |

Директор БелГИМ 								Н.А.Жагора

Руководитель

Органа по аккредитации