|  |  | НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА АККРЕДИТАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ» |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.2668 от «01» марта 2004 года на бланке № на 1 листе Редакция 02 |  |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

от «25» марта 2022 года

испытательной лаборатории

Открытого акционерного общества «ТБЗ Усяж»

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ул. Промышленная, 16, 222212, п. Усяж, Смолевичский район, Минская область, Республика Беларусь |  |  |  |  |  |
| 1.1 ** | Топливо твердое минеральное | 05.10/08.052 | Массовая доля влаги | ТНПА и другая документация | СТБ 2538-2018 п.8.2.5 |
| 1.2 ** |  | 05.10/08.052 | Зольность |  | ГОСТ ISO 1171-2012 |
| 1.3 ** |  | 05.10/08.052 | Массовая доля общей серы |  | ГОСТ 8606-2015 кроме п.п. 8.2-8.4 |
| 1.4 ** |  | 05.10/34.066 | Теплота сгорания |  | ГОСТ 147-2013 |
| 2.1 ** | Торф и продукты на его основе. Лигнин и продукты на его основе | 08.92/08.052 | Массовая доля влаги | СТБ 1919-2008 п. 4.4 СТБ 917-2006 п. 4.1 ТНПА и другая документация | СТБ 2042-2010 п.6 |
| 2.2 ** |  | 08.92/08.052 | Зольность |  | СТБ 2042-2010 п.7 |
| 2.3 ** |  | 08.92/34.066 | Теплота сгорания |  | ГОСТ 147-2013 |
| 2.4 ** |  | 08.92/08.052 | Массовая доля общей серы |  | ГОСТ 8606-2015 кроме п.п. 8.2-8.4 |

Примечание:

**- лабораторная деятельность осуществляется непосредственно в лаборатории и за ее пределами

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»                             _________________                      Е.В. Бережных