Приложение № 1 к аттестату аккредитации

№ BY/112 2.4064

от 31 мая 2010 года

На бланке № 0006689

На 3 листах

Редакция 01

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

от 31 мая 2020 года

| отделения контроля качества Открытого акционерного общества «БелВитунифарм» |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № пунк-тов | Наименование объекта испытаний | Код | Характеристика объекта испытаний | Обозначение нормативных правовых актов (далее – НПА), в том числе технических нормативных правовых актов (далее – ТНПА), устанавливающих требования к |  |  |
|  |  |  |  | объектам испытаний | методам испытаний |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
| 1.1 | Препараты фармацевтические | 21.20/08.169 21.20/08.082 | рН - потенциометрический метод - колориметрический метод | ТУ BY 811001710.238-2014 ТНПА и другая документация | ГФ РБ II том 1 ст.2.2.3 ГФ РБ II том 1 ст.2.2.4 |  |
| 1.2 |  | 21.20/08.052 | Потеря в массе при высушивании | ТУ BY 811001710.032-2014 ТНПА и другая документация | ГФ РБ II том 1 ст.2.2.32 |  |
| 1.3 |  | 21.20/08.156 | Абсорбционная спектрофотометрия в ультрафиолетовой и видимой областях: - массовая доля действующего вещества -подлинность |  | ГФ РБ II, том 1 ст. 2.2.25 |  |
| 1.4 |  | 21.20/08.161 | Тонкослойная хроматография: - подлинность | ТУ BY 811001710.049-2016 ТНПА и другая документация | ГФ РБ II, том 1 ст. 2.2.27 |  |
| 1.5 |  | 21.20/01.086 | Стерильность | ТУ BY 811001710.235-2013 ТУ BY 811001710.242-2015 ТНПА и другая документация | ГФ РБ II, том 1 ст. 2.6.1 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.6 | Препараты фармацевтические | 21.20/11.116 | Растворимость | ТУ BY 811001710.096-2016 ТУ BY 811001710.049-2016 ТНПА и другая документация | ГФ РБ II том 1 ст. 5.11 |
| 1.7 |  | 21.20/11.116 | Реакция подлинности (идентификации) на ионы и функциональные группы: - натрий - хлориды - сульфаты - тартраты - цитраты | ТУ BY 811001710.098-2017 ТУ BY 811001710.099-2017 ТНПА и другая документация | ГФ РБ II том 1 ст. 2.3.1 |
| 1.8 |  | 21.20/11.116 | Внешний вид, цвет | ТУ BY 811001710.238-2014 ТНПА и другая документация | ГФ РБ II том 1 , стр.1139-1193 |
| 1.9 |  | 21.20/11.116 | Загрязнение механическими включениями: видимые частицы | ТУ BY 811001710.013-2016 ТНПА и другая документация | ГФ РБ II, том 1 ст. 2.9.20 |
| 1.10 |  | 21.20/29.040 | Извлекаемый объем парентеральных лекарственных средств | ТУ BY 811001710.238-2014 ТНПА и другая документация | ГФ РБ II, том 1 ст. 2.9.17 |
| 1.11 |  | 21.20/29.040 | Содержимое упаковочной единицы | ТУ BY 811001710.032-2014 ТНПА и другая документация | СТБ 8035-2012 п.п. 5.5.2, 5.5.3 |
| 1.12 |  | 21.20/18.115 | Общая концентрация микроконидий | ТУ BY 811001710.137-2015 ТНПА и другая документация | ГОСТ 33262-2015 п. 6.6 |
| 1.13 |  | 21.20/01.086 | Концентрация жизнеспособных микроконидий |  | ГОСТ 33262-2015 п.6.7 |
| 1.14 |  | 21.20/16.036 | Специфичность | ТУ BY 600049853.032-2008 ТНПА и другая документация | ГОСТ 32306-2013 п.8.16.1 |
| 1.15 |  | 21.20/16.036 21.20/06.036 | Наличие сенсибилизирующих свойств |  | ГОСТ 32306-2013 п.8.14 |
| 1.16 |  | 21.20/16.036 | Пирогенность | ТУ BY 811001710.238-2014 ТНПА и другая документация | ГФ РБ II, том 1 ст. 2.6.8 |
| 1.17 |  | 21.20/16.036 | Безвредность | ТУ BY 811001710.137-2015 ТНПА и другая документация | ГОСТ 31926-2013 п.8, п.9 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.18 | Препараты фармацевтические | 21.20/16.036 21.20/06.036 | Аномальная токсичность | ТУ BY 811001710.238-2014 ТНПА и другая документация | ГФ РБ II, том 1 ст. 2.6.9 |
| 2.1 | Фармацевтические субстанции, вспомогательные вещества (нестерильные). Препараты фармацевтические (нестерильные) | 21.10/01.086 21.20/01.086 | Общее количество жизнеспособных аэробов | ГФ РБ II, том 1 Ст. 5.1.4 ТУ BY 811001710.237-2015 ТУ BY 811001710.251-2014 ТНПА и другая документация | ГФ РБ II, том 1 ст. 2.6.12 |
| 2.2 |  | 21.10/01.086 21.20/01.086 | Наличие специфических микроорганизмов |  | ГФ РБ II, том 1 ст. 2.6.13 |
| 2.3 |  | 21.10/01.086 21.20/01.086 | Микробиологическая чистота |  | ГФ РБ II, том 1 ст. 5.1.4 ГФ РБ II, том 1 ст. 2.6.12 ГФ РБ II, том 1 Ст. 2.6.13 |

Руководитель органа

по аккредитации Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»		                                                                              Т.А. Николаева