|  | # Приложение к аттестату аккредитации |
| --- | --- |
|  | № BY/112 02.2.0.3052 |
|  | от «31» мая 2006г. |
|  | На 8 листах |

ОБЛАСТЬ  АККРЕДИТАЦИИ от «29» мая 2009 г.

электроизмерительной  лаборатории

Общества с дополнительной ответственностью  «Брестагропромналадка»

| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ### Наименование объекта или вида испытаний | Код МКС | Характеристика объекта или вида испытаний |  | Обозначение ТНПА, устанавливающего требования к |  |
|  |  |  |  | показателям объекта испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |
| 1 Силовые кабельные линии напряжением до 1 кВ с заземленной нейтралью | 29.060.20 | Измерение сопротивления изоляции кабелей до 1 кВ |  | Правила устройства электроустановок (ПУЭ) § 1.8.37 п.2 Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей (ПТЭ) Приложение Э1 п.6.3.2 | МВИ.БР 91-2004 Методика выполнения измерений сопротивления изоляции электроустановок мегаомметром ЭС 0210/3-Г Утв. директором ф-ла РУП «Брестэнерго»-Энергонадзор 20.08.2004, метрологическая экспертиза РУП «Брестский ЦСМС» 23.08.2004 |
|  |  |  |  |  | МВИ.БР 120-2007 Методика выполнения измерений сопротивления изоляции цифровым мегаомметром Е6-24 Утв. гл.инженером филиала РУП «Брестэнерго»-Энергонадзор 12.11.2007, метрологическая экспертиза РУП «Брестский ЦСМС» 15.11.2007 |
| ____________________________________ личная подпись |  |  | ##### Г.П.Соболевская расшифровка подписи |  |  |
| Силовые кабельные линии напряжением до 1 кВ с заземленной нейтралью | 29.060.20 | Проверка срабатывания защиты линии до 1 кВ с заземленной нейтралью |  | ПУЭ §§ 1.7.79, 3.1.9, 7.3.139 ПТЭ Приложение Э1 п.6.11 | МВИ.БР 07-2004 Методика выполнения измерений сопротивления цепи «фаза-нуль» прибором для измерения сопротивления цепи «фаза-нуль» М 417 Утв. директором РУП «Брестский ЦСМС» 10.11.2004, метрологическая экспертиза РУП «Брестский ЦСМС» от 10.11.2004 |
|  |  |  |  |  | МВИ.БР 166-2009 Методика выполнения измерений при проверке срабатывания защиты в электроустановках до 1000 В с глухозаземленной нейтралью измерителем сопротивления петли «фаза-нуль» ИФН-200 Утв. директором ОДО «Брестагропромналадка» 24.02.2009, метрологическая экспертиза РУП «Брестский ЦСМС» 24.02.2009 |
| 2 Воздушные линии электропередачи напряжением до 1 кВ | 29.240 | Измерение сопротивления заземления опор и тросов, а также повторных заземлений нулевого провода |  | ПУЭ §1.8.36 п.5 §1.8.38 п.3 ПТЭ Приложение Э1 п.п. 7.4, 24.3.2 Приложение Э1.1 табл.37 | МВИ 05-2000 Методика выполнения измерений сопротивления заземляющих устройств измерителем М 416 Утв.директором Брестского ЦСМ 29.12.2000, метрологическая экспертиза Брестского ЦСМ от 29.12.2000 МВИ.БР 123-2007 Методика выполнения измерений сопротивления заземляющих устройств измерителем ИС-10 Утв. начальником КУП СРТУ «Медик» 11.12.2007, метрологическая экспертиза РУП «Брестский ЦСМС» от 29.12.2007 |
| ____________________________________ личная подпись |  |  | ##### Г.П.Соболевская расшифровка подписи |  |  |
| Воздушные линии электропередачи напряжением до 1 кВ | 29.240 | Проверка срабатывания защиты линии до 1 кВ с заземленной нейтралью |  | ПУЭ §§ 1.7.79, 3.1.9, 7.3.139 ПТЭ Приложение Э1 п.7.9 | МВИ.БР 07-2004 Методика выполнения измерений сопротивления цепи «фаза-нуль» прибором для измерения сопротивления цепи «фаза-нуль» М 417 Утв. директором РУП «Брестский ЦСМС» 10.11.2004, метрологическая экспертиза РУП «Брестский ЦСМС» от 10.11.2004 |
|  |  |  |  |  | МВИ.БР 166-2009 Методика выполнения измерений при проверке срабатывания защиты в электроустановках до 1000 В с глухозаземленной нейтралью измерителем сопротивления петли «фаза-нуль» ИФН-200 Утв. директором ОДО «Брестагропромналадка» 24.02.2009, метрологическая экспертиза РУП «Брестский ЦСМС» 24.02.2009 |
| 3 Электродвигатели переменного тока напряжением до 1 кВ | 29.160 | Измерение сопротивления изоляции |  | ПУЭ § 1.8.15 п.2 табл.1.8.8 ПТЭ Приложение Э1 п.21.2 | МВИ.БР 91-2004 Методика выполнения измерений сопротивления изоляции электроустановок мегаомметром ЭС 0210/3-Г Утв. директором ф-ла РУП «Брестэнерго»-Энергонадзор 20.08.2004, метрологическая экспертиза РУП «Брестский ЦСМС» 23.08.2004 |
|  |  |  |  |  | МВИ.БР 120-2007 Методика выполнения измерений сопротивления изоляции цифровым мегаомметром Е6-24 Утв. гл.инженером филиала РУП «Брестэнерго»-Энергонадзор 12.11.2007, метрологическая экспертиза РУП «Брестский ЦСМС» 15.11.2007 |
| ____________________________________ личная подпись |  |  | ##### Г.П.Соболевская расшифровка подписи |  |  |
| Электродвигатели переменного тока напряжением до 1 кВ | 29.160 | Проверка срабатывания защиты машин до 1 кВ при системе питания с заземленной нейтралью |  | ПУЭ §§ 1.7.79, 3.1.9, 7.3.97 ПТЭ Приложение Э1 п.21.14 | МВИ.БР 07-2004 Методика выполнения измерений сопротивления цепи «фаза-нуль» прибором для измерения сопротивления цепи «фаза-нуль» М 417 Утв. директором РУП «Брестский ЦСМС» 10.11.2004, метрологическая экспертиза РУП «Брестский ЦСМС» от 10.11.2004 |
|  |  |  |  |  | МВИ.БР 166-2009 Методика выполнения измерений при проверке срабатывания защиты в электроустановках до 1000 В с глухозаземленной нейтралью измерителем сопротивления петли «фаза-нуль» ИФН-200 Утв. директором ОДО «Брестагропромналадка» 24.02.2009, метрологическая экспертиза РУП «Брестский ЦСМС» 24.02.2009 |
| 4 Заземляющие устройства электроустановок и воздушных линий на напряжение до 1000 В | 13.260 13.220.20 17.220.20 | Определение сопротивления заземляющего устройства, в том числе заземлителей, предназначенных для защиты от грозовых перенапряжений |  | ПУЭ § 1.8.36 п.5 ПТЭ Приложение Э1 п.24.3 Приложение Э1.1 табл.37, 38 | МВИ 05-2000 Методика выполнения измерений сопротивления заземляющих устройств измерителем М 416 Утв.директором Брестского ЦСМ 29.12.2000, метрологическая экспертиза Брестского ЦСМ от 29.12.2000 МВИ.БР 123-2007 Методика выполнения измерений сопротивления заземляющих устройств измерителем ИС-10 Утв. начальником КУП СРТУ «Медик» 11.12.2007, метрологическая экспертиза РУП «Брестский ЦСМС» от 29.12.2007 |
| ____________________________________ личная подпись |  |  | ##### Г.П.Соболевская расшифровка подписи |  |  |
| Заземляющие устройства электроустановок и воздушных линий на напряжение до 1000В | 13.260 13.220.20 17.220.20 | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземляемыми элементами |  | ПУЭ §1.8.36 п.2 ПТЭ Приложение Э1 п.24.4 | МВИ.БР 123-2007 Методика выполнения измерений сопротивления заземляющих устройств измерителем ИС-10 Утв. начальником КУП СРТУ «Медик» 11.12.2007, метрологическая экспертиза РУП «Брестский ЦСМС» от 29.12.2007 |
|  |  |  |  |  | МВИ.БР 126-2008 Методика выполнения измерений сопротивления заземляющего проводника омметром ЭС0212 Утв. директором РУП «Брестский ЦСМС» 18.03.2008, метрологическая экспертиза РУП «Брестский ЦСМС» от 18.03.2008 |
| 5 Электроустановки, аппараты, вторичные цепи и электропроводки напряжением до 1 кВ | 17.220.20 29.120 29.140 | Измерение сопротивления изоляции |  | ПУЭ §1.8.34 п.1 табл.1.8.39 ПТЭ Приложение Э1 п.26.1 Приложение Э1.1 табл.39 | МВИ.БР 91-2004 Методика выполнения измерений сопротивления изоляции электроустановок мегаомметром ЭС 0210/3-Г Утв. директором ф-ла РУП «Брестэнерго»-Энергонадзор 20.08.2004, метрологическая экспертиза РУП «Брестский ЦСМС» 23.08.2004 |
|  |  |  |  |  | МВИ.БР 120-2007 Методика выполнения измерений сопротивления изоляции цифровым мегаомметром Е6-24 Утв. гл.инженером филиала РУП «Брестэнерго»-Энергонадзор 12.11.2007, метрологическая экспертиза РУП «Брестский ЦСМС» 15.11.2007 |
| ____________________________________ личная подпись |  |  | ##### Г.П.Соболевская расшифровка подписи |  |  |
| Электроустановки, аппараты, вторичные цепи и электропроводки напряжением до 1 кВ | 17.220.20 29.120 29.140 | Проверка: - срабатывания защиты при системе питания с заземленной нейтралью - устройств защитного отключения |  | ПУЭ §§ 1.7.79, 3.1.9, 7.3.139 ПТЭ Приложение Э1 п.26.4 ПУЭ §§ 1.7.79, 3.1.9, 7.3.139 ПТЭ Приложение Э1 п.26.7 | МВИ.БР 07-2004 Методика выполнения измерений сопротивления цепи «фаза-нуль» прибором для измерения сопротивления цепи «фаза-нуль» М 417 Утв. директором РУП «Брестский ЦСМС» 10.11.2004, метрологическая экспертиза РУП «Брестский ЦСМС» от 10.11.2004 |
|  |  |  |  |  | МВИ.БР 01-2006 Методика выполнения измерений напряжения прикосновения и тока короткого замыкания в цепи «фаза-нуль» измерителем ЭК 0200 Утв. директором РУП «Брестский ЦСМС» 28.07.2006, метрологическая экспертиза РУП «Брестский ЦСМС» от 28.07.2006 |
|  |  |  |  |  | МВИ.БР 166-2009 Методика выполнения измерений при проверке срабатывания защиты в электроустановках до 1000 В с глухозаземленной нейтралью измерителем сопротивления петли «фаза-нуль» ИФН-200 Утв. директором ОДО «Брестагропромналадка» 24.02.2009, метрологическая экспертиза РУП «Брестский ЦСМС» 24.02.2009 |
|  |  | Проверка наличия цепи между заземленными установками и элементами заземленной установки |  | ПТЭ Приложение Э1 п.26.5 | МВИ.БР 123-2007 Методика выполнения измерений сопротивления заземляющих устройств измерителем ИС-10 Утв. начальником КУП СРТУ «Медик» 11.12.2007, метрологическая экспертиза РУП «Брестский ЦСМС» от 29.12.2007 |
| ____________________________________ личная подпись |  |  | ##### Г.П.Соболевская расшифровка подписи |  |  |
| Электроустановки, аппараты, вторичные цепи и электропроводки напряжением до 1 кВ | 17.220.20 29.120 29.140 | Проверка наличия цепи между заземленными установками и элементами заземленной установки |  | ПТЭ Приложение Э1 п.26.5 | МВИ.БР 126-2008 Методика выполнения измерений сопротивления заземляющего проводника омметром ЭС0212 Утв. директором РУП «Брестский ЦСМС» 18.03.2008, метрологическая экспертиза РУП «Брестский ЦСМС» от 18.03.2008 |
|  |  | Измерение напряжений прикосновения и шага в искусственно созданном аварийном режиме |  | ГОСТ 30331.3-95 ГОСТ 30331.11-2001 ГОСТ 30331.12-2001 ГОСТ 30331.14-2001 ПТЭ Приложение Э1 п.26.10 РД BY 008.609.90-099-2005 Защита сельскохозяйственных животных от поражения электрическим током. Выравнивание электрических потенциалов. Общие технические требования | МВИ.БР 01-2006 Методика выполнения измерений напряжения прикосновения и тока короткого замыкания в цепи «фаза-нуль» измерителем ЭК 0200 Утв. директором РУП «Брестский ЦСМС» 28.07.2006, метрологическая экспертиза РУП «Брестский ЦСМС» от 28.07.2006 РД BY 008.609.90-099-2005 Защита сельскохозяйственных животных от поражения электрическим током. Выравнивание электрических потенциалов. Общие технические требования |
|  |  | Проверка целости выравнивающих проводников устройств выравнивания электрических потенциалов |  | ГОСТ 30331.3-95 ГОСТ 30331.11-2001 ГОСТ 30331.12-2001 ГОСТ 30331.14-2001 ПТЭ Приложение Э1 п.26.11 | МВИ.БР 01-2006 Методика выполнения измерений напряжения прикосновения и тока короткого замыкания в цепи «фаза-нуль» измерителем ЭК 0200 Утв. директором РУП «Брестский ЦСМС» 28.07.2006, метрологическая экспертиза РУП «Брестский ЦСМС» от 28.07.2006 |
| ____________________________________ личная подпись |  |  | ##### Г.П.Соболевская расшифровка подписи |  |  |
| Электроустановки, аппараты, вторичные цепи и электропроводки напряжением до 1 кВ | 17.220.20 29.120 29.140 | Проверка целости выравнивающих проводников устройств выравнивания электрических потенциалов |  | ГОСТ 30331.3-95 ГОСТ 30331.11-2001 ГОСТ 30331.12-2001 ГОСТ 30331.14-2001 ПТЭ Приложение Э1 п.26.11 | МВИ.БР 03-2004 Методика выполнения измерений сопротивления заземляющих устройств измерителем Ф 4103-М1 Утв. директором РУП «Брестский ЦСМС» 05.07.2004, метрологическая экспертиза РУП «Брестский ЦСМС» от 01.07.2004 |

Руководитель Уполномоченного

органа по аккредитации                                                                       Н.И.Бусень