|  |  | Приложение к аттестату аккредитации № BY/ 112 02.2.0.3749 от 08 декабря 2008 г. |
| --- | --- | --- |
|  |  | На 2 листах, лист 1 |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

Лаборатории электротехнических измерений

Строительно-торгового частного унитарного предприятия «ЭНЕРГООПТИК»

| Наименование объекта или вида испытаний | Код МКС | Характеристика объекта или вида испытаний | Обозначение ТНПА, устанавливающего требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | показателям объекта испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Электроустановки до 10 кВ, в т.ч. кабельные линии . | 31 52 99 | Сопротивление изоляции Испытание электрической прочности: Испытательное переменное напряжение до 50 кВ Испытательное напряжение постоянного тока до 70 кВ | «Правила устройства электроустановок» (ПУЭ), 6 издание «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей» (ПТЭ), 4 издание | МВИ Мн 2960-2008 — МВИ Мн 2964-2008 |
| Заземляющие устройства электроустановок | 31 52 99 | Сопротивление заземляющих устройств Проверка наличия цепи между : -заземлителями и заземляемыми элементами; -заземленными установками и элементами заземленной установки | ПУЭ, ПТЭ ПУЭ, ПТЭ | МВИ Мн 2962-2008 МВИ Мн 2961-2008 |
|  |  | Проверка срабатывания защиты в электроустановках до 1 кВ при системе питания с заземленной нейтралью измерением сопротивления и расчетом тока однофазного замыкания на корпус или нулевой провод | ПУЭ,ПТЭ | МВИ Мн 2963-2008 |
| Заземлители, предназначенные для защиты от грозовых перенапряжений | 31 52 99 | Сопротивление заземляющих устройств | ПУЭ, ПТЭ | МВИ Мн 2962-2008 |

Директор БелГИМ 								Н.А.Жагора

Руководитель

Органа по аккредитации