|  | НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА АККРЕДИТАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ» |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.3863 от 30 апреля 2010 года На бланке ___________ На 1 листе Редакция 01 |

ДОПОЛНЕНИЕ № 1

от «22» мая 2020 года

к области аккредитации от «02» октября 2015 года

Электротехнической лаборатории

Открытого акционерного общества «Солигорский домостроительный комбинат»

| № пунктов | Наименование объекта испытаний | Код | Характеристика объекта испытаний | Обозначение НПА, в том числе ТНПА устанавливающего требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | объекту испытаний | методу испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Лабораторная деятельность осуществляется за пределами лаборатории |  |  |  |  |  |
| 7.1 | - Автоматические выключатели | - 27.90/ - 22.000 | - Проверка действия максимальных, минимальных и независимых расцепителей | - ТКП 181-2009, Б. 27.4 - ТКП 339-2011, п. 4.4.26.4 - ТНПА и другая документация | МВИ.КЛ 338-2019 |
| 8.1 | Устройство защитного отключения (УЗО-Д) | 27.90/ 22.000 | Измерение сопротивления изоляции защищаемой линии | ТКП 181-2009 Б.27.1 ТКП 339-2011 п.4.4.26.1 | МВИ.КЛ 339-2019 |
| 8.2 |  |  | Отключающий дифференциальный ток | ТКП 181-2009, п.В.4.61.4 ТКП 339-2011, п.4.4.26.7 СТБ ГОСТ Р 50807-2003 п. 5.3, п. 5.4 ТКП 45-4.04-326-2018 п.16.3.7, п.16.3.8 ГОСТ 30339-95, п. 4.2.9 ГОСТ Р 51327.1-2010, п.5.3.3, приложение D, п.D1 | МВИ.КЛ 339-2019 |
| 8.3 |  | 27.90/ 22.000 | Время отключения | ТКП 181-2009, п.В.4.61.4 ТКП 339-2011, п.4.4.26.7д) СТБ ГОСТ Р 50807-2003 п. 5.14 ГОСТ IEC 61008-1-2012, п.5.3.12 ГОСТ Р 51327.1-2010, п.5.3.8 | МВИ.КЛ 339-2019 |
| 8.4 |  | 27.90/ 22.000 | Токи утечки защищаемой линии | ТКП 181-2009, п.В.4.61.4 ТКП 45-4.04-326-2018 п.16.3.7, п.16.3.8 | МВИ.КЛ 339-2019 |

| Руководитель органа по аккредитации Республики Беларусь – директор государственного предприятия «БГЦА» | Т.А. Николаева |
| --- | --- |