|  | НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА АККРЕДИТАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ» |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Приложение № 1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.4632 от 29 мая 2015 года На бланке № На 2 листах Редакция 01 |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

от 29 мая 2020 года

испытательная лаборатории

Общества с дополнительной ответственностью «Спецзащита»

| № пункта | Наименование объекта испытаний | Код | Характеристика объекта испытаний | Обозначение НПА, в том числе ТНПА, устанавливающих требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | объектам испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.1 | Системы вентиляции и кондиционирования воздуха с принудительным побуждением | 100.13/23.000 28.25/23.000 | Аэродинамические испытания: скорость потока, расход воздуха, давление, температура, влажность | СНБ 4.02.01-03 ТНПА и другая документация | ГОСТ 12.3.018-79 МВИ.ГМ. 1624-2017 |
| 2.1 | Вентиляционные каналы | 100.13/23.000 28.25/23.000 | Скорость движения воздуха Расход воздушного потока Геометрические размеры отверстия канала Объем удаляемого воздуха из помещения на 1 м3 площади | СНБ 4.02.01-03 СНБ 3.02.04-03 СТБ 2021-2009 ТНПА и другая документация Фактические значения | ГОСТ 12.3.018-79 МВИ.ГМ. 1624-2017 СТБ 2021-2009 |
| 3.1 | Системы противодымной защиты зданий и сооружений | 100.13/23.000 | Расход воздуха, удаляемого через дымовые клапаны непосредственно из помещений, коридоров на путях эвакуации | НПБ 23-2010 ТКП 45-4.02-273-2012 ТНПА и другая документация | НПБ 23-2010 ГОСТ 12.3.018-79 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.2 | Системы противодымной защиты зданий и сооружений | 100.13/23.000 | Расход (скорость движения) воздуха в двери при выходе этажа (помещения) на пути эвакуации | НПБ 23-2010 ТКП 45-4.02-273-2012 ТНПА и другая документация | НПБ 23-2010 ГОСТ 12.3.018-79 |
| 3.3 |  |  | Избыточное давление воздуха на нижних этажах лестничных клеток, в шахтах лифтов, в тамбур-шлюзах |  |  |
| 3.4 |  |  | Перепад давления на закрытых дверях путей эвакуации |  |  |

Руководитель органа

по аккредитации Республики Беларусь -

директор государственного

предприятия «БГЦА»                                                                      Т.А. Николаева