|  | НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА АККРЕДИТАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ» |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Приложение № 1 к аттестату аккредитации № BY/112 1.0796 от 14 июня 2007 года на бланке №__________ на 1 листе Редакция 02 |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от «17» июля 2020 года

Инспекционно-энергетического отдела

Могилевского областного управления по надзору за рациональным использованием топливно-энергетических ресурсов

| № пунк-тов | Наименование объекта испытаний | Код | Характеристика объекта испытаний | Обозначение НПА, в том числе ТНПА устанавливающих требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | объектам испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.1* | Горелки газовые промышленные, котлы паровые стационарные с естественной циркуляцией паропроизводительностью менее 4 т/ч, котлы отопительные теплопроизводительностью от 0,1 до 3,15 МВт | 100.01/ 08.169 | Концентрация кислорода О2, диапазон измерений (0-21)% | ГОСТ 21204–97 ГОСТ 28193-89 ГОСТ 10617-83 | МВИ.МН.1003-2017 |
| 1.2* |  | 100.01/ 08.169 | Концентрация углерода оксида СО, мг/м3 |  | МВИ.МН.1003-2017 |
| 2.1* | Здания и сооружения | 100.13/ 34.065 | Тепловизионный контроль: -температура изотермической поверхности; -границы дефектного участка | ТКП 45-2.04-43-2006 ТНПА и другая документация на объект испытания | ГОСТ 26629-85 |
| 3.1* | Рабочие места, производственные помещения, жилые и общественные здания | 100.11/ 35.063 | Освещённость, лк | ТКП 45-2.04-153-2009 | ГОСТ 24940-2016 |

* Лабораторная деятельность осуществляется за пределами лаборатории

Руководитель органа

по аккредитации Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА» 							Т.А. Николаева