Приложение к аттестату аккредитации

№ ВУ/112.02.2.0.0056

от  « _14_» ______11____  1994_ г.

на    19        листах

ОБЛАСТЬ  АККРЕДИТАЦИИ от  « 30_»  12__ 2008_ г.

лаборатории промышленной санитарии филиала Производственного

республиканского унитарного предприятия  «Минский автомобильный завод »

« Завод « Могилёвтрансмаш »

| Наименова- ние объекта | КОД МКС | Характерис- тика объекта | Обозначени ТНПА, | устанавливающего требова- ния к |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| или вида испытаний |  | испытаний или вида испытаний | показателям объекта испыта- ний | методу испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Воздух рабо- чей зоны | 42.26.99 | концентрация окиси железа | ГОСТ 12.1. 005-88 Общее санитарно- техническое требо- вание | Методические указания на определения вредных веществ в сварочном аэроэоле Утверждён зам. главного государственного врача СССР А.И. Заиченко 1988г. МУ № 4945-88 Д-1,5 -15 мг/м3 П ± 20% |
|  | 42.25.99 | ацетона бензола |  | Методические указания по определению концентрации ацетона, бензола газохроматографическим методом. Утверждён зам. гл. государственного врача СССР А.И. Заиченко 1986г. вып.9 МУ № 4167-86 Д-1,0-100 мг/м3 П ± 25% |
|  | 42.25.99 | ксилола |  | Методические указания по определению концентрации ксилола, толуола газохроматографическим методом . Утверждён зам. главного государственного врача СССР А.И. Заиченко 1986г. вып.9 МУ № 4167-86 Д-0,4 -40мг/м3 Х ± 20% |
|  | 42.25.99 | толуола |  | Методические указания по определению концентрации ксилола, толуола газохроматографическим методом . Утверждён зам. главного государственного врача СССР А.И. Заиченко 1986г. вып.9 МУ № 4167-86 Д-1,0 -150мг/м3 П ± 15% |

№ ВY/112. 02. 2. 0. 0056                                                                               Лист.  2 листов 19

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Воздух рабо- чей зоны | 42.26.99 | Концентрацияникеля ( водораство- римое соедине ние ) | ГОСТ 12.1. 005-88 Общее санитарно- техническое требо- вание | Методические указания на фотометрическое определение водорастворимых соединений никеля в воздухе рабочей зоны. Утверждён зам. главного государственного врача СССР А.И. Заиченко 1977г. МУ № 1623-77. ПО 1 мкг в анал. объеме р-ра Д - > 0,003 мг/м3 П- ± 25% |
|  | 42.25.99 | Озона |  | Методические указания на фотометрическое определение озона в воздухе рабочей зоны. МУ № 1639-77. вып. 1-5. Утверждён зам. главного государственного врача СССР А.И. Заиченко 1977г. вып.1-5 МУ № 1639-77. ПО 0.4 мкг в анал. объеме р-ра Д - > 0,05 мг/м3 ХП- ± 25 % |
|  | 42.25.99 | Формальде- гида |  | Методические указания на фотометрическое определение формальдегида в воздухе. МУ № 4524 -87 Утверждён зам. главного государственного врача СССР А.И. Заиченко 1987г. Д- 0,25 - 3 мг/м3 ХП- ± 6 % |
|  | 42.25.99 | Щёлочи |  | Методические указания на фотометрическое определение щёлочи в воздухе. МУ № 4574-88. вып. 10. Утверждён зам. главного государственного врача СССР А.И. Заиченко 1988г. Д-0,25-5 мг/м3 ХП - ± 25% |
|  | 42.25.99 | Фенола |  | Измерение концентрации фе- нола фотометрическим мето- дом. Контроль воздуха на предприятиях по переработке пластмасс М. 1985г. Д-0,03-1,5 мг/м3 0,03 мг/м3 при отборе 7,5 л. ХП - ± 6,5 % |

№ ВY/112. 02. 2. 0. 0056                                                                               Лист. 3 листов 19

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Воздух рабо- чей зоны | 42.25.99 | Концентрациямасла мине - ральные, неф- тяные | ГОСТ 12.1. 005-88 Общее санитарно- техническое требо- вание | Методические указания по спектрофотометрическому измерению аэрозоля масляно- го в воздухе. МУ № 2896-83. Утверждён зам. главного государствен- ного врача СССР А.И. Заиченко 1983г. Д-1,0 -40 мг/м3 ХП-25% |
|  | 42.25.99 | Масла индустриаль- ного |  | Технические указания по определению масла мине- рального в воздухе. ТУ № 1292-75. вып. 11. Утверждён зам. главного государственного врача СССР А.И. Заиченко 1975г. Д - 25 - 50 мг/м3 ХП-25% |
|  | 42.25.99 | Стирола |  | Методические указания на фотометрическое определение стирола в воздухе. МУ № 3141-84. Утверждён зам. главного государственного врача СССР А.И. Заиченко 1984г. Д-0,2- 30 мг/м3 ХП-25% |
|  | 42.25.99 | Сероводорода |  | Методические указания на фотометрическое определение сероводорода в воздухе. МУ № 1643-77. вып. 1-5 Утверждён зам. главного государственного врача СССР А.И. Заиченко 1977г. Д - > 5 мг/м3 ХП-25% |
|  | 42.26.99 | Свинца |  | Методические указания на фотометрическое определение свинца в воздухе. МУ № 2013-79. вып. 15 Утверждён зам. главного государственного врача СССР А.И. Заиченко 1979г. Чувствительность определен. - 1мкг в анализ. объёме р-ра ХП-25% |

№ ВY/112. 02. 2. 0. 0056                                                                               Лист. 4  листов 19

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Воздух рабо- чей зоны | 42.25.99 | Концентрацияаммиака | ГОСТ 12.1. 005-88 Общее санитарно- техническое требо- вание | Методические указания на фотометрическое определение аммиака в воздухе. МУ № 1637-77. вып. 1-5. Утверждён зам. главного государственного врача СССР А.И. Заиченко 1977г. Д - > 5 мг/м3. ХП-25% |
|  | 42.25.99 | Водорода хлористого |  | Методические указания на фотометрическое определение хлористого водорода в возду -хе. МУ № 1645-77. вып. 1-5. Утверждён зам. главного государственного врача СССР А.И. Заиченко 1977г. Д - > 3 мг/м3. ХП-25% |
|  | 42.25.99 | Азота диоксид |  | Методические указания на фотометрическое определение двуокиси азота в воздухе. МУ № 1638-77. Утверждён зам. главного государственного врача СССР А.И. Заиченко 1977г. Предел обнаруж. 0,0003 мг в анализируемом объёме р-ра. Предел обнаруж. 3 мг/м3 в воздухе. ХП-25% |
|  | 42.25.99 | Акролеина |  | Методические указания на фотометрическое определение акролеина в воздухе. МУ № 2719-83. вып. 18. Утверждён зам. главного государственного врача СССР А.И. Заиченко 1983г. Д-0,1-1,4 мг/м3 ХП-9,5% |
|  | 42.26.99 | Цинка оксид |  | Методические указания на фотометрическое определение цинка в воздухе. МУ № 1634-77. Утверждён зам. главного государственного врача СССР А.И. Заиченко 1977г. Предел обнаруж. 0,001 мг в анализируемом объёме р-ра. Д -> 0,1 мг/м3. ХП-25% |

№ ВY/112. 02. 2. 0. 0056                                                                              Лист.  5   листов 19

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Воздух рабо- чей зоны | 42.25.99 | Концентрация ангидрида сернистого | ГОСТ 12.1. 005-88 Общее санитарно- техническое требо- вание | Методические указания на нефелометрическое опреде- ление сернистого ангидрида в воздухе. МУ № 1642-77. Утверждён зам. главного государственного врача СССР А.И. Заиченко 1977г. Предел обнаруж. 0,005 мг в анализируемом объёме р-ра. Д - > 3 мг/м3. ХП-25% |
|  | 42.25.99 | Кислоты серной |  | Методические указания на турбидиметрическое опреде- ление серной кислоты. МУ № 1641-77. Утверждён зам. главного государствен- ного врача СССР А.И. Заиченко 1977г. Предел обнаруж. 0,004 мг в анализируемом объёме р-ра. Д - > 0,5 мг/м3. ХП-25% |
|  | 42.25.99 | Спирта бутилового |  | Методические указания по газохроматографическому определению концентраций ацетона, бензола, орто-и пара- ксилола, толуола , этилбензо- ла, циклогексана, этил- ацетата, бутилового спирта в воздухе рабочей зоны. МУ № 4168-86 вып.1-5 Д - 5 - 50 мг/м3. ХП-25% |
|  | 42.26.99 | Концентрация марганца в сварочном аэрозоле |  | Методические указания на определение вредных веществ в сварочном аэрозоле ( твёр- дая фаза и газы ) МУ № 4945-88 Д-0,05 -1,25 мг/м3 ХП- ±20% |
|  | 42.25.99 | Хрома оксид Ангидрида хромового |  | Методические указания на определение вредных веществ в сварочном аэрозоле ( твёр- дая фаза и газы ) МУ № 4945-88 Д- 0,5 - 9,5 мг/м3 ХП-± 25% МУ № 1633-77 Д- 0,003-0,060 мг/м3 ХП-± 10% |

№ ВY/112. 02. 2. 0. 0056                                                                             Лист. 6  листов 19

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Воздух рабо- чей зоны | 42.25.99 | Кремния диоксид | ГОСТ 12.1. 005-88 Общее санитарно- техническое требо- вание | Методические указания на фотометрическое определение кремния диоксид. МУ № 2348 -81 Д- 0,1 - 3мг/м3 ХП-± 20% |
|  | 42.25.99 | Ангидрида фосфорного |  | Методические указания на фотометрическое определение фосфорного ангидрида в воздухе. МУ № 1631-77. Предел обнаруж. 0,001 мг в анализируемом объёме р-ра. Д - > 0,3 мг/м3. ХП-25% |
|  | 42.25.99 42.25.99 | Ацетальдеги- да Пропилена |  | Методические указания по газохроматографическому определению концентраций этилена, пропилена и ацеталь- дегида в воздухе рабочей зоны. МУ № 2918-83 вып. 13 Д-3-30 мг/м3. ХП-± 25% Д-1,3-130 мг/м3. ХП-± 25% |
|  | 42.25.99 | Ксилола |  | Методические указания на фотометрическое определение ксилола в воздухе. МУ № 1650-77. Утверждён зам. главного государствен- ного врача СССР А.И. Заиченко 1977г. Предел обнаруж. 0,004 мг в анализируемом объёме р-ра. Предел обнаружения в воздухе 12 мг/м3. ХП-25% |
|  | 42.25.99 | тетраэтил- свинец |  | Методические указания на фотометрическое определение тетраэтилсвинца в воздухе. МУ № 1627-77. вып. 1-5. Утверждён зам. главного государственного врача СССР А.И. Заиченко 1977г. Предел обнаруж. 0,0005мг в анализируемом объёме р-ра. Д - > 0,003 мг/м3. ХП-25% |

№ ВY/112. 02. 2. 0. 0056                                                                             Лист. 7  листов 19

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Воздух рабо- чей зоны | 42.25.99 | Концентрация натрия азо- тистокислого | ГОСТ 12.1. 005-88 Общее санитарно- техническое требо- вание | Методические указания на фотометрическое определение натрия азотистокислого в воздухе. МУ № 2742-83. Утверждён зам. главного государственного врача СССР А.И. Заиченко 1983г. Д-0,05-0,4 мг/м3. ХП-25% |
|  | 42.25.99 | Бензола |  | Методические указания на фотометрическое определение бензола в воздухе. МУ № 1650-77. Утверждён зам. главного государственного врача СССР А.И. Заиченко 1977г. Предел обнаруж. 0,0005 мг в анализируемом объёме р-ра. Д - > 0,8 мг/м3. ХП-25% |
|  | 42.25.99 | Толуола |  | Методические указания на фотометрическое определение толуола в воздухе. МУ № 1650-77. Утверждён зам. главного государственного врача СССР А.И. Заиченко 1977г. Предел обнаруж. 0,0025 мг в анализируемом объёме р-ра. Д - > 2,5 мг/м3. ХП-25% |
|  | 42.25.99 | Бензин | ГОСТ 12. 1. 014-84 | Метод измерения концент- раций вредных веществ инди- каторными трубками Д- 50-1000 мг/м3. ХП- ±25% МУ № 4167 - 86 Д - 0,4 - 40 мг/м3. ХП- ±25% |
|  | 42.25.99 | Углеводороды нефти |  | Метод измерения концент- раций вредных веществ инди- каторными трубками Д- 100-1500 мг/м3. ХП- ±25% МУ № 1492 - 76 Д - 10 мг/м3. ХП- ±25% |

№ ВY/112. 02. 2. 0. 0056                                                                             Лист. 8  листов 19

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Воздух рабо- чей зоны | 42.25.99 | Концентрацияпыли | ГОСТ 12.1. 005-88 Общее санитарно- техническое требо- вание | Методические указания на определение концентрации пыли в воздухе рабочей зоны. МУ № 1719--77. Утверждён зам. главного государственного врача СССР А.И. Заиченко 1977г. Д - > 0,25 мг/м3. ХП-25% |
|  | 42.25.99 | Кислоты уксусной |  | Методические указания на фотометрическое определение концентраций уксусной кис- лоты в воздухе. МУ № 3141-84 Утверждён зам. главного государственного врача СССР А.И. Заиченко 1984г. Д-2,5-25 мг/м3. ХП-±10% |
|  | 42.26.99 | концентрация ртути |  | Методические указания по фотометрическому измерению концентраций паров ртути в воздухе рабочей зоны. МУ № 4188-86 вып. 9 Утверждён зам. главного государственного врача СССР А.И. Заиченко 1986г. Д-0,005-0,5 мг/м3. ХП-±25% |
|  | 42.25.99 | ацетона |  | Методические указания на фотометрическое определение ацетона в воздухе. МУ № 1648-77 вып. 9 Утверждён зам. главного государственного врача СССР А.И. Заиченко 1977г. Предел обнаруж. 0,001мг в анализируемом объёме р-ра. Д - > 2 мг/м3. ХП-25% |
|  | 42.25.99 | сольвент- нафта |  | Методические указания по газохроматографическому измерению концентрации сольвент-нафта в воздухе рабочей зоны. МУ №3974-85 вып. 21 Утверждён зам. главного государственного врача СССР А.И. Заиченко 1985г. Д-7,5-400 мг/м3. ХП-± 25% |

№ ВY/112. 02. 2. 0. 0056                                                                             Лист. 9  листов 19

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Воздух рабо- чей зоны | 42.25.99 | 4, 4 -Дифенил- метанди- изоционата | ГОСТ 12.1. 005-88 Общее санитарно- техническое требо- вание | Методические указания на фотометрическое определение дифенилметан-диизоционата в воздухе. МУ № 2000-79 вып. 15 Утверждён зам. главного государственного врача СССР А.И. Заиченко 1979г. Д-свыше 0,05 мг/м3. ХП-25% |
|  | 42.25.99 | Концентрация перхлорэтиле- на |  | Методические указания по газохроматографическому измерению концентраций тетрахлорэтилена (перхлор- этилена) в воздухе рабочей зоны. МУ № 2768 - 83 ( отбор в изопропиловый спирт ) Д-5-50 мг/м3. ХП-± 10% МУ № 2769 - 83 ( отбор на селикагель ) Д-1-40 мг/м3. ХП-± 25% |
|  | 42.25.99 | Трихлорэти- лена |  | Методические указания по газохроматографическому измерению концентраций трихлорэтилена в воздухе рабочей зоны. МУ № 2768 - 83 ( отбор в изопропиловый или этиловый спирт ) Д- 5,0 - 50 мг/м3. ХП-± 10% МУ № 1072 - 73 ( отбор в ампулы ) Д- 0,5 - 50 мг/м3. ХП-± 6% МУ № 2767 - 83 (фотометрический метод ) Д- 0,6 - 20 мг/м3. ХП-± 25% |
|  | 42.26.99 | Меди |  | Методические указания на определение меди в воздухе. МУ № 1618-77. вып. 1-5 Утверждён зам. главного государственного врача СССР А.И. Заиченко 1977г. Предел обнаруж. 0,01 мг в анализируемом объёме р-ра. Предел обнаруж. 1,25 мг/м3 в воздухе ХП-25% |

| Согласовано |  | Утверждаю |
| --- | --- | --- |
| Главный врач городского центра гигиены, |  | Главный инженер |
| эпидемиологии и общественного здоровья г. Могилёва |  | Филиала РУП " МАЗ " " Завод " Могилёвтрансмаш " |
| ______________________ В. К. Шуляк |  | ___________________М. И. Зносок |
| " _______" __________________2005г. |  | " _______" ________________2005г.г. |

| Наименова- ние объекта | КОД ОКС | Характерис- тика объекта | Обозначение НД, | устанавливающего требова- ния к |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| или вида испытаний |  | испытаний или вида испытаний | показателям объекта испыта- ний | методу испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Воздух рабо- чей зоны |  | концентрация окиси железа | ГОСТ 12.1. 005-88 Общее санитарно- техническое требо- вание | Методические указания на определения вредных веществ в сварочном аэроэоле МУ № 4945-88 Утверждён зам. главного государственно- го врача СССР А.И. Заиченко 1988г. Д-1,5 -15 мг/м3 ХП - 25% |
|  |  | ацетона бензола |  | Методические указания по определению концентрации ацетона, бензола газохроматографи- ческим методом, МУ № 4167-86 вып.9. Утверждён зам. гл. государст- венного врача СССР А.И. Заиченко 1986г. Д-1,0-100 мг/м3 ХП - 25% |
|  |  | ксилола |  | Методические указания по определению концентрации ксилола, толуола газохроматографическим методом . МУ № 4167-86 вып.9 Утверждён зам. главного государственного врача СССР А.И. Заиченко 1986г. Д-0,4 -40мг/м3 ХП - 25% |
|  |  | толуола |  | Методические указания по определению концентрации ксилола, толуола газохроматографическим методом . МУ № 4167-86 вып.9 Утверждён зам. главного государственного врача СССР А.И. Заиченко 1986г. Д-1,0 -150мг/м3 ХП - 15% |

№ ВY/112. 02. 2. 0. 0056                                                                               Лист.  2 листов 19

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Воздух рабо- чей зоны |  | Концентрацияникеля ( водораство- римое соедине ние ) | ГОСТ 12.1. 005-88 Общее санитарно- техническое требо- вание | Методические указания на фотометрическое определение водорастворимых соединений никеля в воздухе рабочей зоны. МУ № 1623-77. Утверждён зам. главного государственного врача СССР А.И. Заиченко 1977г. Д - > 0,003 мг/м3 ХП- ± 25% |
|  |  | Озона |  | Методические указания на фотометрическое определение озона в воздухе рабочей зоны. МУ № 1639-77. вып. 1,5. Утверждён зам. главного государственного врача СССР А.И. Заиченко 1977г. Д - > 0,05 мг/м3 ХП- ± 25 % |
|  |  | Формальде- гида |  | Методические указания на фотометрическое определение формальдегида в воздухе. МУ № 4524 -87 Утверждён зам. главного государственного врача СССР А.И. Заиченко 1987г. Д- 0,25 - 3 мг/м3 ХП- ± 6 % |
|  |  | Щёлочи |  | Методические указания на фотометрическое определение щёлочи в воздухе. МУ № 4574-88. вып. 10. Утверждён зам. главного государственного врача СССР А.И. Заиченко 1988г. Д-0,25-5 мг/м3 ХП - ± 25% |
|  |  | Фенола |  | Измерение концентрации фе- нола фотометрическим мето- дом. Контроль воздуха на предприятиях по переработке пластмасс М. 1985г. Д-0,03-1,5 мг/м3 0,03 мг/м3 при отборе 7,5 л. ХП - ± 6,5 % |

№ ВY/112. 02. 2. 0. 0056                                                                               Лист. 3 листов 19

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Воздух рабо- чей зоны |  | Концентрациямасла мине - ральные, неф- тяные | ГОСТ 12.1. 005-88 Общее санитарно- техническое требо- вание | Методические указания по спектрофотометрическому измерению аэрозоля масляно- го в воздухе. МУ № 2896-83. Утверждён зам. главного государствен- ного врача СССР А.И. Заиченко 1983г. Д-1,0 -40 мг/м3 ХП-25% |
|  |  | Масла индустриаль- ного |  | Технические указания по определению масла мине- рального в воздухе. ТУ № 1292-75. вып. 11. Утверждён зам. главного государственного врача СССР А.И. Заиченко 1975г. Д - 25 - 50 мг/м3 ХП-25% |
|  |  | Стирола |  | Методические указания на фотометрическое определение стирола в воздухе. МУ № 3141-84. Утверждён зам. главного государственного врача СССР А.И. Заиченко 1984г. Д-0,2- 30 мг/м3 ХП-25% |
|  |  | Сероводорода |  | Методические указания на фотометрическое определение сероводорода в воздухе. МУ № 1643-77. вып. 1-5 Утверждён зам. главного государственного врача СССР А.И. Заиченко 1977г. Д - > 5 мг/м3 ХП-25% |
|  |  | Свинца |  | Методические указания на фотометрическое определение свинца в воздухе. МУ № 2013-79. вып. 15 Утверждён зам. главного государственного врача СССР А.И. Заиченко 1979г. Чувствительность определен. - 1мкг в анализ. объёме р-ра ХП-25% |

№ ВY/112. 02. 2. 0. 0056                                                                               Лист. 4  листов 19

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Воздух рабо- чей зоны |  | Концентрацияаммиака | ГОСТ 12.1. 005-88 Общее санитарно- техническое требо- вание | Методические указания на фотометрическое определение аммиака в воздухе. МУ № 1637-77. вып. 1-5. Утверждён зам. главного государственного врача СССР А.И. Заиченко 1977г. Д - > 5 мг/м3. ХП-25% |
|  |  | Водорода хлористого |  | Методические указания на фотометрическое определение хлористого водорода в возду -хе. МУ № 1645-77. вып. 1-5. Утверждён зам. главного государственного врача СССР А.И. Заиченко 1977г. Д - > 3 мг/м3. ХП-25% |
|  |  | Азота диоксид |  | Методические указания на фотометрическое определение двуокиси азота в воздухе. МУ № 1638-77. Утверждён зам. главного государственного врача СССР А.И. Заиченко 1977г. Предел обнаруж. 0,0003 мг в анализируемом объёме р-ра. Предел обнаруж. 3 мг/м3 в воздухе. ХП-25% |
|  |  | Акролеина |  | Методические указания на фотометрическое определение акролеина в воздухе. МУ № 2719-83. вып. 18. Утверждён зам. главного государственного врача СССР А.И. Заиченко 1983г. Д-0,1-1,4 мг/м3 ХП-9,5% |
|  |  | Цинка оксид |  | Методические указания на фотометрическое определение цинка в воздухе. МУ № 1634-77. Утверждён зам. главного государственного врача СССР А.И. Заиченко 1977г. Предел обнаруж. 0,001 мг в анализируемом объёме р-ра. Д -> 0,1 мг/м3. ХП-25% |

№ ВY/112. 02. 2. 0. 0056                                                                              Лист.  5   листов 19

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Воздух рабо- чей зоны |  | Концентрация ангидрида сернистого | ГОСТ 12.1. 005-88 Общее санитарно- техническое требо- вание | Методические указания на нефелометрическое опреде- ление сернистого ангидрида в воздухе. МУ № 1642-77. Утверждён зам. главного государственного врача СССР А.И. Заиченко 1977г. Предел обнаруж. 0,005 мг в анализируемом объёме р-ра. Д - > 3 мг/м3. ХП-25% |
|  |  | Кислоты серной |  | Методические указания на турбидиметрическое опреде- ление серной кислоты. МУ № 1641-77. Утверждён зам. главного государствен- ного врача СССР А.И. Заиченко 1977г. Предел обнаруж. 0,004 мг в анализируемом объёме р-ра. Д - > 0,5 мг/м3. ХП-25% |
|  |  | Спирта бутилового |  | Методические указания по газохроматографическому определению концентраций ацетона, бензола, орто-и пара- ксилола, толуола , этилбензо- ла, циклогексана, этил- ацетата, бутилового спирта в воздухе рабочей зоны. МУ № 4168-86 вып.1-5 Д - 5 - 50 мг/м3. ХП-25% |
|  |  | Концентрация марганца в сварочном аэрозоле |  | Методические указания на определение вредных веществ в сварочном аэрозоле ( твёр- дая фаза и газы ) МУ № 4945-88 Д-0,05 -1,25 мг/м3 ХП- ±20% |
|  |  | Хрома оксид Ангидрида хромового |  | Методические указания на определение вредных веществ в сварочном аэрозоле ( твёр- дая фаза и газы ) МУ № 4945-88 Д- 0,5 - 9,5 мг/м3 ХП-± 25% МУ № 1633-77 Д- 0,003-0,060 мг/м3 ХП-± 10% |

№ ВY/112. 02. 2. 0. 0056                                                                             Лист. 6  листов 19

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Воздух рабо- чей зоны |  | Кремния диоксид | ГОСТ 12.1. 005-88 Общее санитарно- техническое требо- вание | Методические указания на фотометрическое определение кремния диоксид. МУ № 2348 -81 Д- 0,1 - 3мг/м3 ХП-± 20% |
|  |  | Ангидрида фосфорного |  | Методические указания на фотометрическое определение фосфорного ангидрида в воздухе. МУ № 1631-77. Предел обнаруж. 0,001 мг в анализируемом объёме р-ра. Д - > 0,3 мг/м3. ХП-25% |
|  |  | Ацетальдеги- да Пропилена |  | Методические указания по газохроматографическому определению концентраций этилена, пропилена и ацеталь- дегида в воздухе рабочей зоны. МУ № 2918-83 вып. 13 Д-3-30 мг/м3. ХП-± 25% Д-1,3-130 мг/м3. ХП-± 25% |
|  |  | Ксилола |  | Методические указания на фотометрическое определение ксилола в воздухе. МУ № 1650-77. Утверждён зам. главного государствен- ного врача СССР А.И. Заиченко 1977г. Предел обнаруж. 0,004 мг в анализируемом объёме р-ра. Предел обнаружения в воздухе 12 мг/м3. ХП-25% |
|  |  | тетраэтил- свинец |  | Методические указания на фотометрическое определение тетраэтилсвинца в воздухе. МУ № 1627-77. вып. 1-5. Утверждён зам. главного государственного врача СССР А.И. Заиченко 1977г. Предел обнаруж. 0,0005мг в анализируемом объёме р-ра. Д - > 0,003 мг/м3. ХП-25% |

№ ВY/112. 02. 2. 0. 0056                                                                             Лист. 7  листов 19

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Воздух рабо- чей зоны |  | Концентрация натрия азо- тистокислого | ГОСТ 12.1. 005-88 Общее санитарно- техническое требо- вание | Методические указания на фотометрическое определение натрия азотистокислого в воздухе. МУ № 2742-83. Утверждён зам. главного государственного врача СССР А.И. Заиченко 1983г. Д-0,05-0,4 мг/м3. ХП-25% |
|  |  | Бензола |  | Методические указания на фотометрическое определение бензола в воздухе. МУ № 1650-77. Утверждён зам. главного государственного врача СССР А.И. Заиченко 1977г. Предел обнаруж. 0,0005 мг в анализируемом объёме р-ра. Д - > 0,8 мг/м3. ХП-25% |
|  |  | Толуола |  | Методические указания на фотометрическое определение толуола в воздухе. МУ № 1650-77. Утверждён зам. главного государственного врача СССР А.И. Заиченко 1977г. Предел обнаруж. 0,0025 мг в анализируемом объёме р-ра. Д - > 2,5 мг/м3. ХП-25% |
|  |  | Бензин | ГОСТ 12. 1. 014-84 | Метод измерения концент- раций вредных веществ инди- каторными трубками Д- 50-1000 мг/м3. ХП- ±25% МУ № 4167 - 86 Д - 0,4 - 40 мг/м3. ХП- ±25% |
|  |  | Углеводороды нефти |  | Метод измерения концент- раций вредных веществ инди- каторными трубками Д- 100-1500 мг/м3. ХП- ±25% МУ № 1492 - 76 Д - 10 мг/м3. ХП- ±25% |

№ ВY/112. 02. 2. 0. 0056                                                                             Лист. 8  листов 19

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Воздух рабо- чей зоны |  | Концентрацияпыли | ГОСТ 12.1. 005-88 Общее санитарно- техническое требо- вание | Методические указания на определение концентрации пыли в воздухе рабочей зоны. МУ № 1719--77. Утверждён зам. главного государственного врача СССР А.И. Заиченко 1977г. Д - > 0,25 мг/м3. ХП-25% |
|  |  | Кислоты уксусной |  | Методические указания на фотометрическое определение концентраций уксусной кис- лоты в воздухе. МУ № 3141-84 Утверждён зам. главного государственного врача СССР А.И. Заиченко 1984г. Д-2,5-25 мг/м3. ХП-(10% |
|  |  | концентрация ртути |  | Методические указания по фотометрическому измерению концентраций паров ртути в воздухе рабочей зоны. МУ № 4188-86 вып. 9 Утверждён зам. главного государственного врача СССР А.И. Заиченко 1986г. Д-0,005-0,5 мг/м3. ХП-(25% |
|  |  | ацетона |  | Методические указания на фотометрическое определение ацетона в воздухе. МУ № 1648-77 вып. 9 Утверждён зам. главного государственного врача СССР А.И. Заиченко 1977г. Предел обнаруж. 0,001мг в анализируемом объёме р-ра. Д - ( 2 мг/м3. ХП-25% |
|  |  | сольвент- нафта |  | Методические указания по газохроматографическому измерению концентрации сольвент-нафта в воздухе рабочей зоны. МУ №3974-85 вып. 21 Утверждён зам. главного государственного врача СССР А.И. Заиченко 1985г. Д-7,5-400 мг/м3. ХП-( 25% |

№ ВY/112. 02. 2. 0. 0056                                                                             Лист. 9  листов 19

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Воздух рабо- чей зоны |  | 4, 4 -Дифенил- метанди- изоционата | ГОСТ 12.1. 005-88 Общее санитарно- техническое требо- вание | Методические указания на фотометрическое определение дифенилметан-диизоционата в воздухе. МУ № 2000-79 вып. 15 Утверждён зам. главного государственного врача СССР А.И. Заиченко 1979г. Д-свыше 0,05 мг/м3. ХП-25% |
|  |  | Концентрация перхлорэтиле- на |  | Методические указания по газохроматографическому измерению концентраций тетрахлорэтилена (перхлор- этилена) в воздухе рабочей зоны. МУ № 2768 - 83 ( отбор в изопропиловый спирт ) Д-5-50 мг/м3. ХП-( 10% МУ № 2769 - 83 ( отбор на селикагель ) Д-1-40 мг/м3. ХП-( 25% |
|  |  | Трихлорэти- лена |  | Методические указания по газохроматографическому измерению концентраций трихлорэтилена в воздухе рабочей зоны. МУ № 2768 - 83 ( отбор в изопропиловый или этиловый спирт ) Д- 5,0 - 50 мг/м3. ХП-( 10% МУ № 1072 - 73 ( отбор в ампулы ) Д- 0,5 - 50 мг/м3. ХП-( 6% МУ № 2767 - 83 (фотометрический метод ) Д- 0,6 - 20 мг/м3. ХП-( 25% |
|  |  | Меди |  | Методические указания на определение меди в воздухе. МУ № 1618-77. вып. 1-5 Утверждён зам. главного государственного врача СССР А.И. Заиченко 1977г. Предел обнаруж. 0,01 мг в анализируемом объёме р-ра. Предел обнаруж. 1,25 мг/м3 в воздухе ХП-25% |

Филиал РУП (МАЗ( (Завод (Могилёвтрансмаш (

Утверждаю:

Директор филиала

РУП (МАЗ( (Завод

(Могилёвтрансмаш (

___________А.С.Таренко

“___” ________ 2005г.

РУКОВОДСТВО  ПО  КАЧЕСТВУ

ЛАБОРАТОРИИ  ПРОМЫШЛЕННОЙ  САНИТАРИИ

Дата  введения ___________

Редакция   _________________

Проверено _____________ М.И.Зносок

(личная подпись, дата)

Номер экземпляра___________________

_____________________Контылева Т.У.

(подпись, Ф.И.О. ответственного за качество)

г.Могилёв

2005г.