|  |  | Приложение к аттестату аккредитации №BY/112 02.2.0.3751 от «29» декабря 2008 г. |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | На 2 листах |  |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

# Испытательной лаборатории

Общества с ограниченной ответственностью «Сервисэлектросетьстрой»

| Наименование объекта или вида испытаний | Код МКС | Характеристика объекта или вида испытаний | Обозначение ТНПА, устанавливающего требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | показателям объекта испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Электроустановки до 1 кВ, в т.ч. кабельные линии | 31 52 99 | Сопротивление Изоляции Суммарный ток утечки с присоединенными стационарными или переносными электропиемниками в нормальном режиме работы | «Правила устройства электроустановок» (ПУЭ), 6 издание Энергоиздат, 1987г. «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей» (ПТЭ), 4 издание Энергоатомиздат, 1986г) П2-2000 к СНБ 3.02.04-03 | МВИ Мн 3044-2008 МВИ Мн 3048-2008 |
| Электроустановки до 10 кВ | 31 52 99 | Испытание электрической прочности изоляции электроустановок напряжением до 50 кВ переменного тока и до 70 кВ постоянного тока | ПУЭ, ПТЭ | МВИ Мн 3047-2008 |
| Электроустановки до 1 кВ | 31 52 99 | Напряжение прикосновения | ГОСТ 30331.14-2001 | МВИ Мн 3045-2008 |
| Заземляющие устройства электроустановок | 31 52 99 | Сопротивление заземляющих устройств Удельное сопротивление грунта Проверка наличия цепи между: -заземлителями и заземляемыми элементами; -заземленными установками и элементами заземленных установок Проверка срабатывания защиты в электроустановках до 1 кВ при системе питания с глухим заземлением нейтрали измерением тока однофазного замыкания на корпус или нулевой провод | ПУЭ, ПТЭ ПУЭ, ПТЭ ПУЭ, ПТЭ ПУЭ, ПТЭ ПУЭ, ПТЭ | МВИ Мн 3046-2008 МВИ Мн 3046-2008 МВИ Мн 3043-2008 МВИ Мн 3043-2008 МВИ Мн 3045-2008 |
| Заземлители, предназначенные для защиты от грозовых перенапряжений | 31 52 99 | Сопротивление заземляющих устройств | ПУЭ, ПТЭ | МВИ Мн 3046-2008 |

| № BY/ 112 02.2.0.3751 |  | Лист 2 Листов 2 |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Устройства защитного отключения (УЗО) в электроустановках до 1 кВ | 31 52 99 | Сопротивление изоляции Проверка работоспособности УЗ0 Отключающий дифференциальный ток Время отключения | ПУЭ, ПТЭ СТБ ГОСТ Р 50807-2003 п.5.3 ГОСТ 30339-95 п.4.2.9 П2-2000 к СНБ 3.02.04-03 ГОСТ 30331.3-95 п.413.1.3.3 | МВИ Мн 3048-2008 МВИ Мн 3048-2008 МВИ Мн 3048-2008 МВИ Мн 3048-2008 |

### Директор БелГИМ

### Руководитель

### Органа по аккредитации  						Н.А. Жагора