Приложение к аттестату

аккредитации

№ BY/112 02.1.0.0354

от 07 июня 1999 г

на    5  листах

Дополнение  к области аккредитации

№ 1 от “29” декабря 2008 г.

отдела организации аналитического контроля

Министерства природных ресурсов и

охраны окружающей среды Республики Беларусь

| Наименова-ние объекта или вида испытаний | Код МКС | Характеристика объекта или вида испытаний | ###### Обозначение ТНПА, устанавливающего требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | показателям объекта испытаний* | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1.Вода питьевая |  | Концентрация атразина, цианазина, метазахлора, этилпаратиона, метилпаратиона, пендиметалинапропазина, себутилазина, симазина, тербутилазина, трифлуралина, винклозолина Коэффициент изменения воспроизводимости 27,3-43,1% Коэффициент изменения повторяемости 7,7-11,5% | СанПиН 10-124 РБ 99. Питьевая вода. Гигиени-ческие требования к качеству воды цент-рализованных систем пить-евого водоснабжения. Контроль качества. СанПиН 10-113 РБ 99. Питьевая вода и водоснабжение населенных мест. Санитарные правила и нормы. Гигиенические требования к питьевой воде, расфасованной в емкости. Постановление Минздрава РБ 29.06.2007 №59 Перечень ингредиентов-загрязнителей окружающей среды антропогенного происхождения, подлежащих регистрации и контролю в природоохранной деятельности служб аналитического контроля Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды. Утвержден министром природных ресурсов и охраны окружающей среды РБ 16 декабря 1998 г. | СТБ ИСО 10695-2007 Качество воды. Определение некоторых органических азотных и фосфорных соединений. Методы газовой хроматографии. |

| Наименование объекта или вида испытаний | Код МКC | Характеристика объекта или вида испытаний | ###### Обозначение ТНПА, устанавливающего требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | показателям объекта испытаний* | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2. Вода поверхност ная |  | Концентрация атразина, цианазина, метазахлора, этилпаратиона, метилпаратиона, пендиметалинапропазина, себутилазина, симазина, тербутилазина, трифлуралина, винклозолина Коэффициент изменения воспроизводимости 27,3-43,1% Коэффициент изменения повторяемости 7,7-11,5% | ГН 2.1.5.10-20-2003 ОДУ хим.в-в в воде водных объектов хоз.-пит. и культ.-быт. водопользования; ГН 2.1.5.10-21-2003 ПДК хим. в-в в воде водных объектов хоз.-пит. и культ.-быт. водопользования Постановление Минприроды и Минздрава РБ 8.05.2007 №43/42 Приложение 1.Показатели качества воды рыбохозяйст-венных водныхобъектов. Приложение2. Нормативы ПДК химических веществ в воде рыбохозяйственных водных объектов Перечень ингредиентов-загрязнителей окружающей среды антропогенного происхождения, подлежащих регистрации и контролю в природоохранной деятельности служб аналитического контроля Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды. Утвержден министром природных ресурсов и охраны окружающей среды РБ 16 декабря 1998 г. | СТБ ИСО 10695-2007 Качество воды. Определение некоторых органических азотных и фосфорных соединений. Методы газовой хроматографии. |
|  |  | Концентрация нефтепродуктов Коэффициент изменения воспроизводимости 9,6-40,5% Коэффициент изменения повторяемости 3-14,1% |  | ИСО 9377-2:2000 Качество воды. Определение углеводородного индекса нефтепродуктов. Ч.2 Метод с использованием экстракции растворителями и газовой хроматографии. |

| Наименование объекта или вида испытаний | Код МКC | Характеристика объекта или вида испытаний | ###### Обозначение ТНПА, устанавливающего требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | показателям объекта испытаний* | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 3. Вода сточная |  | Концентрация атразина, цианазина, метазахлора, этилпаратиона, метилпаратиона, пендиметалинапропазина, себутилазина, симазина, тербутилазина, трифлуралина, винклозолина Коэффициент изменения воспроизводимости 27,3-43,1% Коэффициент изменения повторяемости 20,6-46,3% | Разрешение на специальное водопользование, согласованное с органами государственного санитарного надзора, выданное и утвержденное Минприроды РБ или Миноблкомитетами природных ресурсов и охраны окружающей среды или проектные нормативы. Нормативы ПДС*. Перечень ингредиентов-загрязнителей окружающей среды антропогенного происхождения, подлежащих регистрации и контролю в природоохранной деятельности служб аналитического контроля Минприроды. Утвержден министром природных ресурсов и охраны окружающей среды РБ 16 декабря 1998 г. Унифицированный перечень наименований нормируемых показателей загрязняющих веществ, сбрасываемых в поверхностные водные объекты, при выдаче разрешений на спецводопользование. Письмо Минприроды 16.06.2005 №03-01-7/120 О нормировании сточных вод. Письмо Минприроды 19.05.2006 №03-01-07/73 | СТБ ИСО 10695-2007 Качество воды. Определение некоторых органических азотных и фосфорных соединений. Методы газовой хроматографии . |
|  |  |  |  | ИСО 9377-2:2000 Качество воды. Определение углеводородного индекса нефтепродуктов. Ч.2 Метод с использованием экстракции растворителями и газовой хроматографии |
|  |  | Концентрация нефтепродуктов Коэффициент изменения воспроизводимости 9,6-40,5% Коэффициент изменения повторяемости 3-14,1% |  |  |

| Наименование объекта или вида испытаний | Код МКC | Характеристика объекта или вида испытаний | ###### Обозначение ТНПА, устанавливающего требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | показателям объекта испытаний* | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 4. Вода подземная |  | Концентрация атразина, цианазина, метазахлора, этилпаратиона, метилпаратиона, пендиметалинапропазина, себутилазина, симазина, тербутилазина, трифлуралина, винклозолина Коэффициент изменения воспроизводимости 27,3-43,1% Коэффициент изменения повторяемости 7,7-11,5% | Об оценке качества подземных вод. Письмо Минприроды 22.12.2005 №03-02-06/3002 Санитарные правила и нормы. Гигиенические требования к питьевой воде, расфасованной в емкости. Постановление Минздрава РБ 29.06.2007 №59 Сборник гигиенических нормативов, Минск-2004: ГН 2.1.5.10-20-2003 ОДУ хим.в-в в воде водных объектов хоз.-пит. и культ.-быт. водопользования; ГН 2.1.5.10-21-2003 ПДК хим. в-в в воде водных объектов хоз.-пит. и культ.-быт. водопользования Перечень ингредиентов-загрязнителей окружающей среды антропогенного происхождения, подлежащих регистрации и контролю в природоохранной деятельности служб аналитического контроля Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды. Утвержден министром природных ресурсов и охраны окружающей среды РБ 16 декабря 1998 г. | СТБ ИСО 10695-2007 Качество воды. Определение некоторых органических азотных и фосфорных соединений. Методы газовой хроматографии. |

| Наименование объекта или вида испытаний | Код МКC | Характеристика объекта или вида испытаний | ###### Обозначение ТНПА, устанавливающего требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | показателям объекта испытаний* | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 5. Почва |  | Предварительная подготовка проб | Перечень ингредиентов-загрязнителей окружающей среды антропогенного происхождения, подлежащих регистрации и контролю в природоохранной деятельности служб аналитического контроля Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды. Утвержден Министром природных ресурсов и охраны окружающей среды РБ 16 декабря 1998 г. ГОСТ 17.4.2.01-81. Охрана природы. Почвы. Номенклатура показателей санитарного состояния. Измененная редакция. Изм. №1. Утверждена в мае 1985г. (ИУС 8-85). ГОСТ 17.4.1.02-83. Охрана природы. Почвы. Классификация химических веществ для контроля загрязнения. Гигиенические нормативы 2.1.7.12-1-2004. Перечень предельно допустимых концентраций (ПДК) и ОДК хим. веществ в почве. Постановление Минздрава 25.02.2004г. №28 | СТБ ИСО 14507-2007. Качество почвы. Предварительная подготовка проб для определения органических загрязняющих веществ. СТБ ИСО 11464-2007. Качество почвы. Предварительная подготовка проб для физико-химического анализа. |

*   Нормативы ПДС для предприятий, сбрасывающих сточную воду в водоемы, утверждаются органами Минприроды. Для предприятий, сбрасывающих сточную воду на городские очистные сооружения, нормы устанавливаются решением областных и Минского городского исполнительных комитетов.

Директор  БелГИМ

##### Руководитель Органа по аккредитации                                                               Н.А. Жагора