Приложение № 1 к аттестату аккредитации

№ BY/112 2.4081

от 15 сентября 2010 года

На бланке №0006910

На  5 листах

Редакция 02

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ  от 03 июня  2022 года

|  | испытательной лаборатории Открытого акционерного общества «Завод керамзитового гравия г. Новолукомль» |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п |  | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований(испытаний и измерений, в том числе правила отбора образцов |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
| шоссе Крупское,1, 211162, г.Новолукомль, Чашникский район, Витебская область |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 ** |  | Выбросы от стационарных источников | 100.01/23.000 | Скорость газопылевых потоков, м/с | Фактические значения | СТБ 17.08.05-02-2016 р.9 |  |
| 1.2 ** |  |  | 100.01/23.000 | Расход газопылевых потоков, м3/с |  | СТБ 17.08.05-02-2016 п. 8.22-8.2.4 |  |
| 1.3 ** |  |  | 100.01/23.000 | Давление газопылевых потоков, Па |  | СТБ 17.08.05-03-2016 п.4.5.1, 4.5.4 |  |
| 1.4 ** |  |  | 100.01/23.000 | Температура газопылевых потоков, °С |  | СТБ 17.08.05-03-2016 п. 5.3.2-5.3.4 |  |
| 1.5 ** |  |  | 100.01/08.169 | Концентрация углерода оксида Диапазон измерений: (1,25 – 12500) мг/м3 | Комплексное природоохранное разрешение, выданное территориальными органами Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь | МВИ.МН 1003-2017 |  |
| 1.6 ** |  |  | 100.01/08.169 | Концентрация азота оксида Диапазон измерений: (1,34 - 1000) мг/м3 |  | МВИ.МН 1003-2017 |  |
| 1.7 ** |  |  | 100.01/08.169 | Концентрация кислорода Диапазон измерений: (0,1 – 21,0) об. % |  | МВИ.МН 1003-2017 |  |
| 1.8 ** |  |  | 100.01/08.052 | Концентрация твердых частиц суммарно (недифференцированная по составу пыль) |  | МВИ.МН 4514-2012 |  |
| 1.9 ** |  |  | - 100.01/23.000 | Влажность газопылевых потоков | Фактические значения | СТБ 17.08.05-01-2016 приложение В |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
| 2.1 ** |  | Рабочие места | 100.12/35.067 | Шум: -уровни звукового давления в октавных или треть-октавных полосах частот, дБ; -уровень звука,дБА; -эквивалентные по энергии уровни звука, дБА; -максимальные уровни звука, дБА | ГОСТ 12.1003-83 Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности шумового воздействия на человека», утв. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 №37 Санитарные нормы и правила и гигиенические нормативы, утв. Постановлением Минздрава Республики Беларусь № 115 от 16.11.2011 г. ТНПА и другая документация | ГОСТ 12.1.050-86 Санитарные нормы и правила, утв. Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 14.06.2013 № 47, п.п. 15, 20-22 |  |
| 2.2 ** |  |  | 100.12/35.059 | Общая вибрация: - средние квадратические значения виброускорения (м/с2), измеряемые в октавных или треть- октавных полосах частот, или их логарифмические уровни, дБ; - корректированные по частоте значения виброускорения (м/с2), или их логарифмические уровни, дБ; - эквивалентные по энергии корректированные по частоте значения виброускорения (м/с2), или их логарифмические уровни (дБ) | Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности вибрационного воздействия на человека», утв. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 №37 Санитарные нормы и правила, утв. Постановлением Минздрава Республики Беларусь от 26.12.13 №132. Гигиенический норматив, утв. Постановлением Минздрава Республики Беларусь от 26.12.2013 №132 ТНПА и другая документация | ГОСТ 31319-2006 ГОСТ 31191.1-2004 Санитарные нормы и правила, утв. Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 14.06.2013 №47, п.п.15,20,23, 24 |  |
| 2.3 ** |  |  | 100.12/35.059 | Локальная вибрация: -средние квадратические значения виброускорения (м/с2), измеряемые в октавных или треть- октавных полосах частот, или их логарифмические уровни, дБ; - корректированные по частоте значения виброускорения (м/с2), или их логарифмические уровни, дБ; -эквивалентные по энергии корректированные по частоте значения виброускорения (м/с2), или их логарифмические уровни (дБ) |  | ГОСТ 31192.1-2004 ГОСТ 31192.2-2005 |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
| 2.4 ** |  | Рабочие места | 100.12/35.063 | Освещенность, лк | СН 2.04.03-2020 Гигиенический норматив «Показатели безопасности для человека световой среды помещений производственных, общественных и жилых зданий», утв. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 №37 Гигиенический норматив, утв. Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 28.06.2013 № 59 | ГОСТ 24940-2016 |  |
| 2.5 ** |  |  | 100.12/35.065 100.12/35.060 100.12/23.000 100.12/34.064 | Параметры микроклимата: - температура воздуха, °С - относительная влажность воздуха, % -скорость движения воздуха, м/с - интенсивность теплового облучения, Вт/м2 | ГН «Микроклиматические показатели безопасности и безвредности на рабочих местах», утв. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01. 2021 № 37 Санитарные нормы и правила, утв. Постановлением Минздрава Республики Беларусь от 30.04.2013 № 33 Гигиенический норматив утв. Постановлением Минздрава Республики Беларусь от 30.04.2013 № 33 ТНПА и другая документация | ГОСТ 12.1.005-88 п.п.2.1-2.10 Санитарные нормы и правила, утв. Постановлением Минздрава Республики Беларусь от 30.04.2013 № 33, гл.4 СанПин, утв. Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 14.06.2013 №47, п.п.9, 15-19 |  |
| 3.1 ** |  | Воздух рабочей зоны | 100.10/42.000 100.10/08.169 100.10/42.000 100.10/08.169 | Отбор проб и определение концентрации оксида углерода Диапазон измерений: (0-200) мг/м³; Отбор проб и определение концентрации диоксида азота Диапазон измерений: (0-10) мг/м³ | ГОСТ 12.1.005-88 Санитарные нормы правила, утв. Постановлением Минздрава Республики Беларусь от 11.10.2017 № 92. Гигиенический норматив, утв. Постановлением Минздрава Республики Беларусь от 11.10.2017 № 92. Гигиенический норматив, утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 №37 «Показатели безопасности и безвредности микроорганизмов-продуцентов, микробных препаратов и их компонентов, вредных веществ в воздухе рабочей зоны и на кожных покровах работающих» ТНПА и другая документация | АМИ.БР 0004-2021 АМИ.БР 0004-2021 |  |
| 3.2 ** |  |  | - 100.10/42.000 - 100.10/08.052 | Отбор проб и определение концентрации аэрозолей преимущественно фиброгенного действия | Фактические значения | МВИ.БР 333-2017 |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
| 4.1* |  | Керамзит | 23.32/08.052 | Гранулометрический состав | СТБ ЕН 13055-2018 ГОСТ EN 14063-1-2015 | СТБ ЕН 933-1-2015 |  |
| 4.2* |  |  | 23.32/26.095 | Прочность при раздавливании |  | СТБ ЕН 13055-2018 |  |
| 4.3* |  |  | 23.32/26.080 | Морозостойкость | СТБ ЕН 13055-2018 | ЕN 1367-7:2014 |  |
| 4.4* |  |  | 23.32/29.119 | Насыпная плотность | СТБ ЕН 13055-2018 ГОСТ EN 14063-1-2015 | СТБ ЕН 1097-3-2007 |  |
| 4.5 *** |  |  | 23.32/42.000 | Отбор проб | СТБ ЕН 13055-2018 ГОСТ EN 14063-1-2015 | СТБ ЕН 932-1-2002 |  |
| 4.6* |  |  | 23.32/29.061 | Сужение проб | СТБ ЕН 932-1-2002 | СТБ ЕН 932-1-2002 |  |
| 4.7* |  |  | 23.32/26.095 | Процент раздавленных частиц | СТБ ЕН 13055-2018 | СТБ ЕН 933-5-2007 |  |
| 4.8* |  |  | 23.32/08.052 | Водопоглощение | СТБ ЕН 13055-2018 | СТБ ЕН 1097-6-2018 |  |
| 4.9* |  |  | 23.32/26.080 | Высота всасывания влаги | ГОСТ EN 14063-1-2015 | СТБ ЕН 1097-10-2018 |  |
| 5.1* |  | Блоки керамзито-бетонные строительные | 23.69/29.061 | Геометрические размеры и предельные отклонения от геометрических размеров | СТБ ЕN 771-3-2014 | СТБ ЕN 772-16-2014 |  |
| 5.2* |  |  | 23.69/29.061 | Плоскостность опорных поверхностей | СТБ ЕN 771-3-2014 СТБ ЕN 772-1-2020 | СТБ ЕN 772-20-2008 |  |
| 5.3* |  |  | 23.69/29.061 | Параллельность опорных поверхностей | СТБ ЕN 771-3-2014 СТБ ЕN 772-1-2020 | СТБ ЕN 772-16-2014 |  |
| 5.4* |  |  | 23.69/29.040 | Плотность брутто в сухом состоянии | СТБ ЕN 771-3-2014 | СТБ ЕN 772-13-2008 |  |
| 5.5* |  |  | 23.69/29.040 | Плотность нетто бетона в сухом состоянии |  | СТБ ЕN 772-13-2008 |  |
| 5.6* |  |  | 23.69/26.095 | Прочность при сжатии |  | СТБ ЕN 772-1-2020 |  |
| 5.7* |  |  | 23.69/11.116 | Форма и внешний вид |  | СТБ ЕN 772-16-2014 СТБ ЕN 772-20-2008 |  |
| 5.8* |  |  | 23.69/08.052 | Капиллярное водопоглощение |  | СТБ ЕN 772-11-2014 |  |
| 5.9* |  |  | 23.69/26.080 | Влажностная деформация |  | СТБ ЕN 772-14-2011 |  |
| 5.10* |  |  | 23.69/26.080 | Морозостойкость |  | ГОСТ 7025-91 ГОСТ 10060.0-95 ГОСТ 10060.1-95 |  |
| 6.1* |  | Плиты тротуарные бетонные | 23.61/29.061 | Размеры, отклонение от прямолинейности, плоскостности и перпендикулярности, размеры раковин, наплывов и околов бетона | СТБ 1071-2007 | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 |  |
| 6.2* |  |  | 23.61/11.116 | Категория бетонной поверхности |  | ГОСТ 26433.1-89 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.3* | Плиты тротуарные бетонные | 23.61/26.095 | Класс бетона по прочности на сжатие | СТБ 1071-2007 | СТБ 1152-99 |
| 6.4* |  | 23.61/29.040 | Плотность бетона в состоянии естественной влажности |  | ГОСТ 12730.0-2020 ГОСТ 12730.1-2020 |
| 6.5* |  | 23.61/08.052 | Водопоглощение |  | ГОСТ 12730.3-2020 |
| 6.6* |  | 23.61/26.080 | Морозостойкость |  | СТБ 1152-99 ГОСТ 10060.0-95 ГОСТ 10060.1-95 ГОСТ 10060.2-95 (метод 2) |
| 7.1* | Камни бортовые бетонные | 23.61/29.061 | Размеры, отклонение от прямолинейности, плоскостности и перпендикулярности, ширина раскрытия технологических трещин, размеры раковин, наплывов и околов бетона | СТБ 1097-2012 | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 |
| 7.2* |  | 23.61/26.095 | Класс бетона по прочности на сжатие |  | СТБ 1152-99 |
| 7.3* |  | 23.61/08.052 | Водопоглощение |  | ГОСТ 12730.3-2020 |
| 7.4* |  | 23.61/26.080 | Морозостойкость |  | СТБ 1152-99 ГОСТ 10060.0-95 ГОСТ 10060.1-95 ГОСТ 10060.2-95 (метод 2) |

Примечание:

*Лабораторная деятельность осуществляется в лаборатории.

**-лабораторная деятельность осуществляется непосредственно в лаборатории и за ее пределами

*** Лабораторная деятельность осуществляется за пределами лаборатории

Руководитель  органа

по аккредитации Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»		                                                                          Е.В. Бережных