Приложение

к  аттестату аккредитации

№ BY/112 02.0.3559

от   « 06 »   08.2007 г

на 2 листах

## Дополнение к области аккредитации № 1

## от 29.12. 2008 г

лаборатории по контролю производства

ПРУП «Борисовский хрустальный

завод им.Дзержинского»

| Наимено-вание объекта или вида испытаний | Код МКС | Характеристика объекта или вида испытаний | Обозначение ТНПА, устанавливающего требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | показателям объекта испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Воздух промыш-ленных выбросов | 42.25.10 | Концентрация фтористого водорода Д – 0,5÷500)мг/нм3 | Отчет по результатам инвентаризации источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для ПРУП «Борисовский хрустальный завод», согласованный с Минским областным комитетом ПР и ООС | МВИ МН 2021-2004 Методика выполнения измерений концентрации газообразных соединений фтора потенциомет-рическим методом в промышленных выбросах в атмосферу |

№ BY/112 02.0.3559							Лист 2 Листов 2

| Наимено-вание объекта или вида испытаний | Код МКС | Характеристика объекта или вида испытаний | Обозначение ТНПА, устанавливающего требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | показателям объекта испытаний | методам испытаний |
| Воздух промыш-ленных выбросов | 42.25.10 | Концентрация серной кислоты Д – 0,4 -8 мг/м3 ХП – ± 22,4% | Отчет по результатам инвентаризации источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для ПРУП «Борисовский хрустальный завод», согласованный с Минским областным комитетом ПР и ООС | МВИ концентрации серной кислоты турбидиметри-ческим методом Сб.МВИ, допущенных к применению в деятельности лабораторий экологичес-кого контроля предприятий и организаций РБ, Минск 1997 Часть 3, с.102-105 |
| Д-диапазон измерения концентраций; ХП- характеристика погрешности. |  |  |  |  |

Директор РУП “БелГИМ”-

Руководитель органа по

аккредитации									Н.А.Жагора